## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do SWZ
Lp. | Pakiet | Nazwa artykułu | Opis | j.m | ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa produktu oferowanego | Producent | Klasa wyrobu
1 | 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 37cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Typ B. | szt | 800000/ 3200op a'250 szt.
Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji.
Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, Pakowane po 250 szt. Dopuszcza się pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL.
2 | 1 | Uchwyt | Uchwytna rękawice pakowane po 250 szt wykonany z tworzywa o właściwościach antybakteryjnych ,odporny na środki dezynfekcyjne, mocowany do sciany | szt | 85
3 | 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe długie | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie,chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, grubość | szt | 15000/ 150 op a' 100 szt
ścianki: na palcu 0,16±0,02mm, na dłoni 0,12 ±0,02mm, długość min 300 mm, siła zrywu (mediana) min. 10,0N -potwierdzone badaniami producenta wg
EN 455. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 8 substancji chemicznych, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5.. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.
Pakowane po 100 sztuk
Razem :
Razem
W celu potwierdzenia walorów użytkowych do oferty należy dołączyć min. po 1opS, M, L,XL dla rękawic diagnostycznych, oraz min 5 par z rozmiaru 6,0-8,5 dla rękawic chirurgicznych.