## Szp-241/ZP-013/ 218 /2024						              Wrocław, dnia 23.04.2024 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „Dostawa części i akcesoriów do aparatury medycznej”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet nr 23

Czy Zamawiający dopuści pasy do KTG jedn. użytku, jednokolorowe w kolorze żółtym- 1kpl. 2szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne kolory pasów do KTG ale tylko jeżeli Wykonawca dostarczy 2 różne kolory - rozróżnienie dla podłączenia głowicy TOCO i Cardio. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Projektu umowy § 2 ust. 1, dotyczy Pakiet nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień cząstkowych w minimalnej ilości 3 sztuk asortymentu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 3 – dotyczy Projekt umowy § 9 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczy Pakiet nr 15

Wykonawca wnosi o naliczanie kar umownych w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto, którego przewiniecie dotyczy a nie od wartości umownej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym pytaniem Wykonawcy.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.