|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 2 do ZO | |
| **FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 2** | | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot** | **J.M** | **Ilość** | **Nazwa handlowa, nr katalogowy** | **Producent** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Wkład jednorazowy.  Wkład jednorazowy na wydzielinę o poj. 2,5 litra kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. | szt | **300** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr jednorazowy do ssaka Medela - MA-077-0573 | szt | **60** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład jednorazowy z żelem.  Wkład jednorazowy na wydzielinę o poj, 2,5 litra z substancją żelującą kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. | szt | **200** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 2,5 litra posiadający zaczep do zawieszenia do ssaka o drenu pacjenta. Posiada blokadę zabezpieczającą przed wysuwaniem się z uchwytu w czasie wymiany wkładu. | szt | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………… | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (data i podpis wykonawcy) | | |