Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont zadaszenia wejścia do budynku Urzędu Skarbowego w Żaganiu przy ul. Skarbowej 26.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- pomiar,

- przygotowanie do montażu,

- wykonanie nad drzwiami wejściowymi zadaszenia ze szkła bezpiecznego na belkach ze stali nierdzewnej,

- montaż zadaszenia wejścia do budynku wraz z obróbką,

- wywóz odpadów i utylizacja,

- sprzątanie po robotach.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Budynek biurowy, obiekt trzykondygnacyjny, w całości podpiwniczony, w zabudowie

wolnostojącej. Schody jednobiegowe ze spocznikiem z balustradą.

Parametry powierzchniowe przedmiotu zamówienia:

- Zadaszenie powinno mieć wymiary odpowiednio:

- długość około 3,5 m, mieszcząca się pomiędzy lampami zewnętrznymi na elewacji nad drzwiami wejściowymi do budynku,

- szerokość około 1,3 m (równa szerokości płyty podestu).

- Dodatkowe wymagania zamawiającego:

- Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującym Prawem budowlanym.

- Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/ świadectwa jakościowe potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania.

- Prace montażowe będą prowadzone na obiekcie czynnym. Roboty muszą być prowadzone w godzinach pracy Urzędu, po godzinach pracy należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Dowóz, transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku i ich składowanie, jak również wejście i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być uzgodnione z Zamawiającym.

- W celu dokładnego skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania istotnych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie. Zamawiający wymaga telefonicznego ustalenia terminu dokonania przez wykonawcę wizji lokalnej w budynku.

- Wymiary schodów należy wziąć ”z natury” przed przystąpieniem do wykonania zamówienia.

- Z uwagi na znajdowanie się budynku w strefie konserwatorskiej Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych zobowiązany jest do przedstawienia wizualizacji, która musi zostać przedstawiona konserwatorowi zabytków.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać remont schodów 10 w terminie tygodni od daty zawarcia umowy.

- Gwarancja – 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od mailowego lub pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót.

- Warunkiem odbioru robót, jest podpis przedstawiciela Zamawiającego na protokole końcowym odbioru robót sporządzonym przez Wykonawcę.

- Zamawiający wymaga, aby został wyznaczony z ramienia Wykonawcy koordynator sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

- Osoba kontaktowa przy realizacji zamówienia:

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Wydział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami, Kancelaryjny oraz Archiwum

Wanio Zuzanna tel. 660 557 200, zuzanna.wanio@mf.gov.pl

MATERIAŁ ZDJĘCIOWY: