Załącznik nr 2 do SWZ/ Umowy

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Opis przedmiotu zamówienia

Parametry wymagane
nie gorsze niż	Parametry oferowane	Liczba sztuk	Cena jednostkowa netto w zł	Cena jednostkowa brutto w zł	Cena oferty brutto (3x5) w zł	
1	2	3	4	5	6	
Przyrząd Bundesmanna do badania nasiąkliwości/stopnia odporności na deszcz/ilości wody, która przeniknęła przez próbkę z wirówką 	Oferowany przyrząd:

Model:……………………………………………….

Producent:…………………………………	1	

	

	

	
Minimalne wymagania/parametry techniczne: zasilanie 230V, 50Hz, usytuowanie – na podłodze						
Cztery stanowiska – ruchome – 100 mm, nachylone pod katem 15 stopni						
Automatyczny system wycierania próbek						
300 dysz ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego z otworami formującymi wodę w krople 						
Opad kropel wody na próbki z wysokości 150 cm						
Taca osłonowa do odbierania wody z dysz pomiędzy badaniami						
Możliwość wyjęcia uchwytów z aparatu w celu umieszczenia w nich próbek / łatwy montaż uchwytów próbek na stanowiskach wewnątrz aparatu						
Możliwość wyboru wartości przepływu wody zgodzie z wymaganiami norm						
Automatyczny wyłącznik po zakończeniu testu						
Licznik przepływu wody						
Filtr mechaniczny zintegrowany						
Urządzenie wykonane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa Unii Europejskiej i certyfikatem CE						
Instrukcja użytkowania w formie drukowanej/elektronicznej w języku polskim (ew. drugi egzemplarz w języku angielskim) opisujące działanie urządzenia, postępowanie w przypadkach awaryjnych						
						
Okres gwarancji – minimalnie 18 miesięcy						
Serwis bezpłatny w okresie gwarancji						
Dostawa do 12 tygodni						
Warunki instalacji systemu – instalacja urządzenia na terenie/w siedzibie Zamawiającego bezpłatna						
Przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego w czasie instalacji/montażu urządzenia min 5 Użytkowników						
Oferta obejmuje dostawę sprzętu na miejsce jego pracy na ryzyko Wykonawcy, jego instalację, konfigurację i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w jego obsłudze, ubezpieczenie dostawy						
30 dni termin płatności faktury przez Zamawiającego 						
				RAZEM		

Po wypełnieniu plik należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.