## Przykładowy formularz cenowy
Załącznik nr 4 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)
Oznaczenie zamówienia: 89/2021/TK/KP
FORMULARZ CENOWY
LP. | LP. | NAZWA | INDEKS | JEDN. | TO | TK | TR | TE | TM | ILOŚĆ suma z działów | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO /ZŁ/ | WARTOŚĆ NETTO /ZŁ/ | STAWKA VAT /%/ | WARTOŚĆ BRUTTO /ZŁ/
| 1 | RĘKAW INWERSYJNY DO BEZWYKOPOWEJ RENOWACJI KANAŁÓW, FILCOWY Z POWŁOKĄ POLIPROPYLENOWĄ GRUBOŚĆ ŚCIANKI 4-5 MM DN 200MM PRODUCENT: …………………………….. |  | M | 20 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0
| 2 | RĘKAW INWERSYJNY DO BEZWYKOPOWEJ RENOWACJI KANAŁÓW, FILCOWY Z POWŁOKĄ POLIPROPYLENOWĄ GRUBOŚĆ ŚCIANKI 4-5 MM DN 250MM PRODUCENT: …………………………….. |  | M | [6 empty] | 100 |  | 0 |  | 0
| 3 | RĘKAW INWERSYJNY DO BEZWYKOPOWEJ RENOWACJI KANAŁÓW FILCOWY Z POWŁOKĄ POLIPROPYLENOWĄ GRUBOŚĆ ŚCIANKI 5,5-6,5 MM DN 300MM PRODUCENT: …………………………….. |  | M | 1 | [5 empty] | 300 |  | 0 |  | 0
| 4 | MATA PLECIONA Z WŁÓKNA SZKLANEGO W ROLKACH DO PUNKTOWEJ RENOWACJI KANAŁÓW G MIN. ≥ 1050 g/m2 SZEROKOŚĆ ROLKI 125 CM WAGA ≥ 50 KG PRODUCENT: …………………………….. |  | ROLKA | 30 | [5 empty] | 10 |  | 0 |  | 0
| 5 | KATALIZATOR (przyspieszacz) DO ŻYWIC W OPAKOWANIACH 1L. KOMPATYBILNY Z ŻYWICAMI POZ. 7 i 8. PRODUCENT: …………………………….. |  | SZT. | 10 | [5 empty] | 10 |  | 0 |  | 0
| 6 | ŻYWICA DWUKOMPONENTOWA DO NASĄCZANIA TKANIN FILCOWYCH STOSOWANA W TECHNIKACH BEZWYKOPOWYCH, KOMPATYBILNA Z SYSTEMEM WYGRZEWANIA RĘKAWA GORĄCĄ WODĄ. SZTYWNOŚĆ OBWODOWA MIN. 2 KN/M2 PRZY RĘKAWIE DN 200 I GRUBOŚCI ŚCIANKI 4,5 MM CZAS OBRÓBKI W TEMPERATURZE POKOJOWEJ ≥ 8 GODZ. ŁĄCZNA WAGA KOMPONENTÓW A+B ≥ 17 Kg PRODUCENT: …………………………….. |  | SZT. | 500 | [5 empty] | 100 |  | 0 |  | 0
| 7 | ŻYWICA DWUSKŁADNIKOWA DO NASĄCZANIA MAT Z WŁÓKNA SZKLANEGO STOSOWANA W TECHNIKACH NAPRAW BEZWYKOPOWYCH WERSJA LETNIA, TEMPERATURA STOSOWANIA OD +10 DO +30 OC WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE ≥ 50 N/MM2 ŁĄCZNA POJEMNOŚĆ KOMPONENTÓW A+B ≥ 28 LITRÓW PRODUCENT: …………………………….. |  | SZT. | 390 | [5 empty] | 20 |  | 0 |  | 0
| 8 | ŻYWICA DWUSKŁADNIKOWA DO NASĄCZANIA MAT Z WŁÓKNA SZKLANEGO STOSOWANA W TECHNIKACH NAPRAW BEZWYKOPOWYCH WERSJA ZIMOWA, TEMPERATURA STOSOWANIA OD +5 DO +25 OC WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE ≥ 50 N/MM2 ŁĄCZNA POJEMNOŚĆ KOMPONENTÓW A+B ≥ 28 LITRÓW PRODUCENT: …………………………….. |  | SZT. | 10 | [5 empty] | 5 |  | 0 |  | 0
| 9 | PACKER ELASTYCZNY GUMOWY DO NAPRAW BEZWYKOPOWYCH SIEC KANALIZACYJNEJ W ZAKRESIE ŚREDNIC DN150-DN250, DŁUGOŚĆ ~ 2M, BEZ PRZELEWU, ZAOKRĄGLONE KOŃCE, WYPOSAŻONY W ZESPÓŁ STERUJĄCY DO POMPOWANIA Z ZAWOREM BEZPIECZEŃSTWA I MANOMETREM PRODUCENT: …………………………….. |  | SZT. | 10 | [5 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
| R A Z E M: | [11 empty] | 0 |  | 0
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)