## Arkusz1
Zał. 6 Specyfikacja i warunki serwisowe
Odpowiedź dostawcy
EKRAN DOTYKOWY | rozdzielczość min. 800 x 600 ( wymagane )- proszę wpisać TAK / NIE
jasność monitora względem otoczenia - proszę wpisać ilość kandeli /m2
wielkość ekranu- proszę wpisać ilość cali
TANKOMAT | tankomat jest zabezpieczony przed korozją i przystosowany do użytkowania bez zadaszenia (wymagane)- proszę wpisać TAK / NIE
tankomat posiada funkcję automatycznego rozruchu po włączeniu zasilania (wymagane)- proszę wpisać TAK / NIE
tankomat posiada oddzielny obwód dla zasilania elektroniki i ogrzewania (wymagane)- proszę wpisać TAK / NIE
wentylacja wewnątrz tankomatu odporna na działanie deszczu / śniegu (wymagane)- proszę wpisać TAK / NIE
ogrzewanie i wentylacja wewnątrz tankomatu mają możliwość autoregulacji (wymagane)- proszę wpisać TAK / NIE
kolor tankomatu: główka tankomatu ( wymagany biały RAL 9010 )- proszę wpisać TAK / NIE
kolor tankomatu: dół tankomatu ( wymagany czarny RAL 9005 )- proszę wpisać TAK / NIE
ZAMÓWIENIA / MONTAŻ | czas niezbędny do wyprodukowania urządzenia testowego ( testy i pilotaż )- proszę wpisać ilość dni
czas realizacji standardowego zamówienia sklepu na tankomat ( od zamówienia do dnia montażu )- proszę wpisać ilość dni
czas montażu tankomatu od momentu przyjazdu- proszę wpisać proponowany czas
wymagania dostawcy w zakresie przygotowania miejsca posadowienia / montażu tankomatu- proszę wypisać
GWARANCJA TANKOMAT | okres gwarancji dla tankomatu- proszę wpisać ilość miesięcy
zakres gwarancji dla tankomatu- proszę wpisać co obejmuje gwarancja
GWARANCJA MONTAŻ | okres gwarancji na montaż tankomatu- proszę wpisać ilość miesięcy
WARUNKI SERWISOWE | przegląd techniczny -czy wymagany jest przegląd serwisowy tankomatu ?- jeśli tak, proszę wpisać jak często
przegląd techniczny- co obejmuje ? proszę wpisać zakres przeglądu
przegląd techniczny- koszt: proszę wpisać zryczałtowany koszt jednego przeglądu ( zawiera dojazd )
forma zgłoszenia awarii- proszę wpisać wymagą formę zgłoszenia ( email, aplikacja….. )
godziny przyjmowania zgłoszeń awarii u dostawcy- proszę wpisać widełki godzinowe
czas reakcji serwisowej tj. czas na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia awarii przez dostawcę- proszę wpisać proponowany czas
czas naprawy tj. od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez dostawcę do usunięcia awarii- proszę wpisać proponowany czas
koszt naprawy- koszt 1 roboczogodziny ( dla napraw nieobjętych gwarancją lub w okresie pogwarancyjnym )- proszę wpisać stawkę za jedną roboczogodzinę
koszt naprawy- koszt dojazdu ( dla napraw nieobjętych gwarancją lub w okresie pogwarancyjnym )- proszę wpisać stawkę za 1 km liczoną w obie strony