## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz asortymentowo-cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
ZADANIE NR 1
Lp. | Asortyment | Opis | Jedn. miary | Szacowana liczba asortymentu | Cena jednostkowa netto (PLN) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent
1. | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, rozm. XS,S,M,L, op.100szt.. Wybór ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiajacy okresli w momencie składania zamówienia sukcesywnego | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, wykonana z lateksu kauczuku naturalnego, bezpudrowa, o powierzchni lekko teksturowanej i równomiernie rolowanym brzegu, kształt uniwersalny (pasujące na lewą i prawą dłoń), AQL: 1,5, zawartość protein: < 50 µg/g, zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO13485, gwarancja jakości 5 lat. | szt. | 1000 op.
2. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, rozm. XS,S,M,L ,XL, op. 100szt.. Wybór ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiajacy określi w momencie składania zamówienia sukcesywnego | Rękawice diagnostyczne niejałowe, bezpudrowe, z miękkiego elastycznego nitrylu właściwościami zbliżone do lateksu, jednorazowego użytku, Zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4 – lub równoważne Siła zrywania min. 9 N przed starzeniem, 6 N po starzeniu zgodnie z normą PN EN 455-2 lub równoważne, lub 6N w okresie przechowywania zgodnie z normą EN PN 455-2 lub równoważne Zewnętrzna powierzchnia teksturowana tylko na opuszkach palców, zakończone rolowanym mankietem Rękawice o min. długości 240 mm zgodnie z EN PN 455-2 – lub równoważne AQL ≤ 1,5 zgodnie z PN EN 455-2 lub równoważne Materiał odporny na uszkodzenia- grubość pojedynczej ścianki palce- min. 0,07mm max.0,12mm dłoń- min 0,05mm max.0,10mm Piktogramy umieszczone będą fabrycznie na opakowaniu zgodne z EN PN 374-2 lub równoważne Posiadające badania wg metodologii PN EN 374-3 lub równoważne lub ASTM F739 lub równoważne na następujące substancje chemiczne i dezynfekcyjne: - Kwasy –minimum 1 kwas –poziom ochrony –klasa 1 - Alkohole ( etanol 35% lub izopropanol min. 10 % ) - poziom ochrony-klasa 1 - Formalina 10% lub formaldehyd 4%- poziom ochrony-klasa 2 - Wodorotlenek sodu 40% -poziom ochrony-klasa 2 Wyniki badań na ww. substancje wykonane przez Laboratorium Akredytowane lub Jednostkę Notyfikowaną Posiadające badania wg metodologii EN PN 374-3 lub równoważne lub ASTM F 739 lub równoważne, lub ASTM D 6978-05 lub równoważne na następujące cytostatyki: bez czasu przebicia/przeniknięcia płynnej substancji cytostatycznej przez minimum 60 minut- poziom ochrony/klasa 3 Carmustine, Cyclophosphamide, Doxorubicin Hydrochloride, Etoposide, Fluorouracil, Paclitaxel (Taxol) Dopuszczone do kontaktu z żywnością- Przebadane na wirusy krwiopochodne według normy ASTM F 1671 lub równoważne Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności , kod/nr partii lub serii, piktogramy za zgodność z EN 374-2 lub równoważne, nazwa producenta/ firmy i adres wytwórcy, wskazanie że wyrób jest jednorazowego użytku wszystkie napisy w języku polskim, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy. Rękawice oznakowane podwójnie, jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC. | szt. | 3500 op.
3. | Rękawice winylowe, bezpudrowe, rozm. S ,M, op.100 szt..Wybór ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiajacy określi w momencie składania zamówienia sukcesywnego | Rękawica diagnostyczna, niejałowa, wykonana z polichlorku winylu, bezpudrowa o gładkiej powierzchni i równomiernie rolowanym brzegu, kształt uniwersalny (pasujące na lewą i prawą dłoń), AQL: 1,5, zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO13485, gwarancja jakości 5 lat. | szt. | 50 op.
4. | Rękawice lateksowe, pudrowane, rozm. S,M,L. op. 100 szt.. Wybór ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiajacy określi w momencie składania zamówienia sukcesywnego | Rękawica diagnostyczna, niejałowa, wykonana z lateksu kauczuku naturalnego, delikatnie pudrowana skrobią (mączka) kukurydzianą, o gładkiej powierzchni i równomiernie rolowanym brzegu, kształt uniwersalny (pasujące na lewą i prawą dłoń), AQL: 1,5, zawartość protein: < 150 µg/g, zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO13485, gwarancja jakości 5 lat. Rozmiary: XS, S, M, L Zawartość opakowania - 100 szt. | szt. | 50 op.
5. | Rękawice chirurgiczne, rozm. 6.7.8. Wybór ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiajacy określi w momencie składania zamówienia sukcesywnego | Rękawica chirurgiczna, jałowa wykonana z lateksu kauczuku naturalnego, pudrowana skrobią (mączka) kukurydzianą, o równomiernie rolowanym brzegu, kształt anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, AQL: 1,5, zawartość protein: < 150 µg/g, zgodność z normami: EN 455-1-2-3; ISO 9001; ISO13485, gwarancja jakości 5 lat. Rozmiary: 6,0-9,0. Zawartość opakowania: 1 para | szt. | 80 par
Razem
……………………………………………............ podpis Wykonawcy
ZADANIE NR 2
Lp. | Asortyment | Opis | Jedn. miary | Szacowana liczba asortymentu | Cena jednostkowa netto (PLN) | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent
1. | Czepek pielęgniarski op.100 szt. | wykonany z cienkiej, przewiewnej włókniny polipropylenowej średnica 50 - 55 cm delikatna gumka dokładnie opinająca głowę niejałowy | szt. | 50 op.
2. | Fartuch medyczny nieprzemakalny | fartuch wykonany z włókniny PP (polipropylen) z powłoką PE (polietylen) - ochrona przed MRSA włóknina polipropylenowa (PP) o masie min. 20g/m2 powłoka - polietylenowy laminat (PE) o masie min. 18g/m2 warstwa kleju o masie maks. 2g/m2. fartuch w całości powlekany, w 100% laminowany PE w celu ochrony przed rozpryskami i czynnikami zakaźnymi wiązanie na szyi i w pasie szew: overlock 3-nitkowy rozmiar uniwersalny ok. 120x150cm rękaw zakończony mankietem zgodny z normami: EN 14605 Typ 3-B, 4-B EN 13034 Typ 6-b EN 13688 EN 14126 | szt. | 1300 szt.
3. | Fartuch medyczny z mankietem | fartuch higieniczny, włókninowy, przeznaczony dla personelu medycznego i pacjentów wykonany z wysokiej jakości polipropylenu, gramatura włókniny [g/m2]: 30-35 łączenie: szycie posiadający rękawy wykończone elastycznym mankietem zapewniającym idealne dopasowanie wiązany z tyłu na troki niesterylny jednorazowego użytku | szt. | 1500 szt.
4. | Kombinezon S, M, L, XL. Wybór ilości w poszczególnych rozmiarach Zamawiajacy okresli w momencie składania zamówienia sukcesywnego | szyty kombinezon z kapturem czterowarstwowy kombinezon z porowatej tkaniny trzyczęściowy kaptur z gumką elastyczny ściągacz na nadgarstkach, talii i kostkach szwy wewnętrzne zamek błyskawiczny z podwójną klapą sztormową trzyczęściowy diamentowy klin zgodny z europejskimi normami dotyczącymi środków ochrony osobistej kategorii III wykonany z niepalnej tkaniny zapewniający ochronę przed infekcjami zgodnie z normą EN 14126:2003 zapewniający ochronę elektrostatyczną zgodnie z normą EN 1149-1 zapewniający szczelność na cząstki stałe zgodnie z normą EN ISO 13982-1 | szt. | 100 szt.
5. | Ochraniacze na obuwie op. 100 szt | wykonane z tłoczonej folii o grubości min. 30 mikronów wyposażone w gumkę przeciwdziałającą spadaniu rozmiar uniwersalny wymiary pozwalające na założenie na buty o rozmiarze 46 niejałowe jednorazowego użytku | szt. | 20 op.
6. | Maska trójwarstwowa z gumką | 3 warstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej o gęstości minimum 25 g/m2 posiadająca element usztywniający - drut stalowy/aluminiowy pokryty polipropylenem ochrona przed szkodliwymi cząstkami oraz wirusami - filtracja PFE > 98% wyposażona w gumki z polipropylenu z elastanem długość gumek 170-200 mm rozciągliwość gumek 205-300% oznaczona znakiem CE, zgodna z normą EN 14683: 2019 lub równoważną niejałowa jednorazowego użytku | szt. | 5000 szt.
7. | Maska FFP3 | 5 warstwowa oznaczenie FFP3 nadrukowane na maseczce posiadająca element usztywniający - nosek oraz gąbkę od wewnątrz czas użytkowania - jedna zmiana robocza ok. 8 godz. ochrona przed szkodliwymi cząstkami oraz wirusami - filtracja PFE > 99%. oznaczona znakiem CE, zgodna z normą EN 149:2001+A1:2009 lub równoważną niejałowa jednorazowego użytku | szt. | 1000 szt.
Razem
………………………………………………… podpis Wykonawcy