## Arkusz2
KOSZTORYS OFERTOWY
„Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogódki”

Wykonawca		….................................................................
adres wykonawcy		….................................................................
NIP		….................................................................

data:		….................................................................

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
dział 1	Roboty budowlane					-00 zł
dział 1.1	Roboty rozbiórkowe					-00 zł
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	130,974		-00 zł
2 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - cokoły	m2	14,445		-00 zł
3 d.1.1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm. Przyjęto grubość warstwy 5 cm	m3	6,549		-00 zł
4 d.1.1	KNR 4-04 0305-01	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm - daszek nad wejściem od zaplecza	m3	0,504		-00 zł
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnętrzne	szt.	8		-00 zł
6 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi zewnętrzne	szt.	2		-00 zł
7 d.1.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworów drzwiowychpodwyższnie o 20 cm	m3	0,392		-00 zł
8 d.1.1	KNR 4-04 1101-05 + KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - na odległość do 15 km z utylizacją - Przyjęto współczynnik spulchnienia materiałów z rozbiórki=1,2 Krotność = 14	m3	12,424		-00 zł
dział 1.2	Roboty murowe i montaż stolarki					-00 zł
9 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadprożowych L-19	m	16,8		-00 zł
10 d.1.2	KNR 0-19 1023-12	Analogia - Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia. (kolor stolarki do ustalenia z użytkownikiem). Ościeżnica stalowa malowana Skrzydło drzwiowe wewnętrzne prefabrykowane na ramiaku drewnianym okleinowane.	m2	13,86		-00 zł
11 d.1.2	KNR 0-19 1023-12	Analogia - Montaż drzwi zewnętrznych z obróbką obsadzenia. (kolor do ustalenia z użytkownikiem). Drzwi zewnętrzne prefabrykowane, wsp. przenikania ciepła 1,3 W/m2*K, klasy RC 3	m2	3,78		-00 zł
dział 1.3	Nowe warstwy posadzkowe					-00 zł
12 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	130,974		-00 zł
13 d.1.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa Styropian EPS 100 Dach-podłoga gr 12 cm	m2	130,974		-00 zł
14 d.1.3	KNR 2-02 0607-01	Ułożenie ekranu z folii aluminiowej	m2	130,974		-00 zł
15 d.1.3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	130,974		-00 zł
16 d.1.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5	m2	130,974		-00 zł
17 d.1.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	130,974		-00 zł
18 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	130,974		-00 zł
19 d.1.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	130,974		-00 zł
20 d.1.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	130,974		-00 zł
21 d.1.3	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	96,3		-00 zł
dział 2	Roboty hydrauliczne					-00 zł
dział 2.1	Rozbiórki					-00 zł
22 d.2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	2		-00 zł
23 d.2.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	2		-00 zł
24 d.2.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 z zaślepieniem rur przyłącznych R*2	kpl.	9		-00 zł
dział 2.2	Roboty instalacyjne					-00 zł
25 d.2.2	S-215 0900-02	Montaż szafki SWP-2,SWN-2 5-7 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze" w pozycji ujęto montaż zaworów RTL i dodatkowej pompy obiegowej CO. Rx2 szafka do rozdzielaczy do c.o."rura w rurze"(podtynkowa lub natynkowa) rozdzielacz zasilający i powrotny do c.o. zawory kulowe odcinające gwintowane Zawory regulacyjne trójdrożne RTL odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinającym Pompa CO 25-60 180mm - opcjonalnie	szt.	1		-00 zł
26 d.2.2	KNR-W 2-15 0410-05	Rurociąg z polietylenu sieciowanego przyjęto 7 mb rury ma i m2 powierzchni.	m	916,818		-00 zł
27 d.2.2	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	1		-00 zł
28 d.2.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	2		-00 zł
29 d.2.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	2		-00 zł
dział 3	Roboty zewnętrzne - stopnie wejściowe do budynku.					-00 zł
30 d.3	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3	0,192		-00 zł
31 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	6,4		-00 zł
32 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	6,4		-00 zł
33 d.3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	1,92		-00 zł
34 d.3	KNR 4-01 0322-04	Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypów stalowych o powierzchni do 0.5 m2 w podłożach betonowych - wycieraczka z odzysku	szt.	2		-00 zł
dział 4	Instalacja detekcji dymu i zalania					-00 zł
35 d.4	KNR AL-01 0102-01	Montaż modułowej centrali alarmowej detekcji dymu	szt.	1		-00 zł
36 d.4	KNR AL-01 0401-03	Montaż czujek pożarowych - Detektor kontraktonowy	szt.	3		-00 zł
37 d.4	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - bezprzewodowy optyczny detektor dymu	szt.	1		-00 zł
38 d.4	KNR AL-01 0404-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - Sonda zalania	szt.	1		-00 zł
39 d.4	KNR AL-01 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah Akumulator 3,6V-14500; 850mAh	szt.	2		-00 zł
40 d.4	KNR AL-01 0112-03	Montaż zasilacza do 12 V DC/24 W	szt.	1		-00 zł
41 d.4	KNR AL-01 0108-04	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego Sygnalizator bezprzewodowy WSS	szt.	1		-00 zł

razem netto					-00 zł
VAT					-00 zł
razem brutto					-00 zł

	WYKONAWCA: