## Część_nr_1
Część nr 1
Nici chirurgiczne jałowe, wchłanialne, syntetyczne, plecione złożone z kwasu poliglikolowego i powlekane POLIKAPROLAKTONEM I STEARYNIANEM WAPNIA, potrzymywanie tkankowe OKOŁO 80 % PO 14 DNIACH, OKOŁO 50 % PO 21 DNIACH, OKOŁO 20% PO 28 DNIACH , czas wchłaniania od 60-90 dni

L.p.	USP	IGŁA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ SASZ.
1	3/0	okrągła 1/2 koła 25-26 mm	min 70 cm	936
2	2/0	okrągła 1/2 koła 22-24 mm	min 70 cm	144
3	2/0	okrągła 1/2 koła 30 -32 mm	min 70 cm	144
4	2/0	okrągła 1/2 koła 70 -76 mm	min 70 cm	72
5	2/0	okrągła 1/2 koła 25-26 mm	min 70 cm	432
6	2/0	okrągła 3/8 koła 25-26 mm	min 70 cm	48
7	2/0	okrągła 3/8 koła 32 mm	min 70 cm	24
8	0	igła haczykowata laparoskopowa typu Y o zakończeniu krótkim tnącym HR 30 mm wzmocniona	min 75 cm	12
9	3/0	bez igły – podwiązka	120-150 cm	840
10	2/0	bez igły – podwiązka	120-150 cm	888
11	0	bez igły – podwiązka	120-150 cm	408
12	0	okrągła 1/2 koła 30-32 mm	min 70 cm	480
13	0	okrągła 1/2 koła 36-37 mm	min 70 cm	144
14	1	okrągła 1/2 koła 26-27 mm	min 90 cm	48
15	1	Okrągła 1/2 koła 30-32 mm	min 70 cm	24
16	1	okrągła 1/2 koła 40-42 mm, mocna	min 70 cm	1152
17	1	okrągła 1/2 koła 46-48 mm	min 70 cm	1080
18	2	okrągła 1/2 koła 40-42 mm	min 70 cm	192
19	2	okrągła 1/2 koła 46-48 mm	min 70 cm	24

## Część_nr_2
Część nr 2
Nici chirurgiczne jałowe, syntetyczne,plecione szybkowchłanialne ( kwas poliglikolowy powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia)o czasie wchłaniania od 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym około 80 % po14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach

L.p.	USP	IGŁA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ SASZ.
1	3/0	odwrotnie tnąca 3/8 koła 25-28 mm	min 70 cm, bezbarwna	576
2	2/0	odwrotnie tnąca 3/8 koła 25-28 mm	min 70 cm	336
3	2/0	okrągła 1/2 koła 35-37 mm, cienka	min 70 cm	48
4	0	okrągła 1/2 koła 43-45 mm	min 90 cm	168
5	0	okrągła 1/2 koła 36-38 mm, mocna	min 90 cm	480
6	1	okrągła 1/2 koła 43-46 mm	min 90 cm	336
7	1	okrągła 1/2 koła 46-48 mm	min 90 cm	648

## Część_nr_3
Część nr 3
Nici chirurgiczne jałowe , niewchłanialne, monofilamentowe polipropylenowe

L.p.	USP	IGŁA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ SASZ.
1	0	Okrągła 1/2 koła RS 26 mm	min. 75 cm	24
2	3/0	Okrągła 1/2 koła, 25 mm	min. 75 cm	24
3	1	Okrągła pogrubiona 1/2 koła RS 37 mm	min. 75 cm	24
4	4/0	okrągła 1/2 koła RS 22	min. 75 cm	24
5	2/0	Okrągła 1/2 koła RS 26 mm	min. 75 cm	96
6	5/0	okrągła 1/2 koła RS 20 mm	min. 75 cm	24

## Część_nr_4
Część nr 4
Szwy endoskopowe i specjalistyczne

L.p.	USP	IGŁA	NITKA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ SASZ.
1	0	Okrągła 1/2 koła 36 mm mocna	Jednowłóknowa z polip-dwuaksononu, okres wchłaniania od 180-210 dni	min. 70 cm	24
2	2/0	Odwrotnie tnąca 3/8 koła, 25 mm	Niewchłanialna, jednowłóknowa, poliamidowa	min. 75 cm	24
3	3/0	Odwrotnie tnąca 3/8 koła, 25 mm	Niewchłanialna, jednowłóknowa, poliamidowa	min. 75 cm	24
4	2/0	Odwrotnie tnąca 3/8 koła, 25 mm	Niewchłanialna, jednowłóknowa, poliamidowa z klipsami fiksacyjnymi	min.45cm	84
5	3/0	Odwrotnie tnąca 3/8 koła, 25 mm	Niewchłanialna, jednowłóknowa, poliamidowa z klipsami fiksacyjnymi	min.45cm	24
6	1	Okrągła 1/2 koła 48 mm, wzmacniana	Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni), pętla	min. 180 cm	168
7	1	Okrągła 1/2 koła 40 mm, wzmacniana	Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni)	min. 90 cm	96
8	2/0	Okrągła, 1/2 koła, 36-38 mm	Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni)	min. 70cm	12
9	3/0	okragła,1/2 koła, 22 mm	Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni)	min. 70cm	12
10	0	okragła,1/2 koła, 48 mm, wzmacniana	Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni)	min. 90 cm	24
11	1	okragła,1/2 koła, 48 mm, wzmacniana	Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni)	min. 90 cm	24
12	2	okragła,1/2 koła, 48 mm, wzmacniana	Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni)	min. 90 cm	24
13	3+4	okrgła,1/2 koła, 45 mm, ostrze typu trocar	syntetyczna, pleciona, poliestrowa, niewchłanialna, szew okrężny	min. 90 cm	24
14	4/0	odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 25mm, stal typu Ethalloy	Jednowłóknowa z poliglikolidu i kaprolaktonu, okres wchłaniania 90-120 dni, bezbarwna	min. 70 cm	300

## Część_nr_5
		Część nr 5
Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet i zestaw do plastyki pochwy

L.p.	NAZWA ASORTYMENTU		J.M.	ILOŚĆ
1	Taśma wykonana z polipropylenu monofilament,plastikowa osłonka na taśmie - osłonki nie mogą na siebie zachodzić,w środku taśmy brak osłonki na odcinku min 1,5 cm (ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy); gramatura 48g/m² (+/-0,02g/m²), grubość siatki 0,33mm (+/-1%), porowatość max.1870 µm (+/-10µm), grubość nitki 80µm (+/-0,5µm), rozmiar: dł.45cm (+/-0,5 cm) szer.1,1 cm, wytrzymałość 70N/cm, technologia quadriaxial, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.		szt	24
2	Plastyka tylna pochwy. / Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał:polipropylen monofilament, gramatura 48g/m²(+/-0,02g/m²),grubość siatki 0,33(+/-1%), grubość nitki 80µm (+/-0,5µm), porowatość max. 1870µm (+/-10µm),rozmiar:długość45 cm(+/-0,5cm),wysokość dolnej wypustki 12cm(+/-1cm),szerokość 3,5cm (+/-0,5 cm),wysokość górnej wypustki 4 cm,szerokość 3,5cm (+/-0,5 cm),technologia quadriaxial, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami,wytrzymałość 70N/cm.		szt	3
3	Plastyka przednia pochwy. Rozmiar mały / Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie,trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką ,materiał:polipropylen monofilament, gramatura 48g/m2(+/- 0,02g/m2) grubość siatki:0,33(+/- 1%) grubość nitki:80µm(+/- 0,5µm) rozmiar: długość górnego ramiona 38cm (+/- 0,5cm) długość dolnego ramiona 45cm(+/- 0,5cm),szerokość ramion 1,1cm ,dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżniania, rozmiary trapezu: podstawa górna 4,5cm podstawa dolna 6cm, wysokość 6cm, technologia quadriaxial ,brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość 70N/cm.		szt	16
4	Plastyka przednia pochwy. Rozmiar duży / Parametry zestawu: implant o anatomicznym kształcie,trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką ,materiał:polipropylen monofilament, gramatura 48g/m2(+/- 0,02g/m2) grubość siatki:0,33(+/- 1%) grubość nitki:80µm(+/- 0,5µm) rozmiar: długość górnego ramiona 38cm (+/- 0,5cm) długość dolnego ramiona 45cm(+/- 0,5cm),szerokość ramion 1,1cm ,dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżniania, rozmiary trapezu: podstawa górna 4,5cm podstawa dolna 6cm, wysokość 8cm, technologia quadriaxial ,brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość 70N/cm.		szt.	3

## Część_nr_6
		Część nr 6

				SIATKI

L.p.	Nazwa asortymentu				Wymiary (zamawiający dopuszcza wymiar (+/- 2 cm)	Ilość/szt.
1	Siatki wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorbcji 90 – 120 dni. Wielkość porów 2-4mm. Grubość siatki 0,55mm. Gramatura po wchłon 28g/m²				6 x 11 cm	22
					10 x 15 cm	22
2	Niewchłanialne,makroporowate,polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48g/m²(+/-10%); całkowita grubość implantu 0,56mm (+/-10%); porowatość 91%(+/-5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120µm.				8 x 15 cm	10
					15 x 15 cm	10
					30 x 30 cm	4

## Część_nr_7
	Część nr 7

Syntetyczna, wchłanialna, wielowłókienkowa nić chirurgiczna wytworzona z poli(glikolidu-co-L-laktydu)(90/10), powleczona jest mieszaniną poli(glikolidu-co-L-laktydu)(30/70) oraz stearynianu wapnia, , o całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni

L.p.	USP	IGŁA	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ SASZ.
1	1/0	haczyk przyostrzona,30 mm	min. 75 cm	240