**PAKIET I**

Załącznik nr 1

**Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia**

Obsługa serwisowa urządzeń:

***Konserwacje/Przeglądy techniczne***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Typ** | **Kod kreskowy** | **Nr Seryjny** | **Wartość jednostkowa netto** | **Ilość**  **konserwacji/ przeglądów w ramach umowy** | **Wartość netto** | **Cena brutto** |  |
| 1. | Myjka ultradźwiekowa | SONIC-33 | 018277 | 178897 |  | **1** |  |  |  |
| 2. | Myjnia-dezynfektor / Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych | S-8668 Getinge | 017863 | WAA074457 |  | **2** |  |  |  |
| 3. | Myjnia-dezynfektor / Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych | S-8668 Getinge | 017861 | WAA074478 |  | **2** |  |  |  |
| 4. | Myjnia-dezynfektor / Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych | S-8668 Getinge | 017862 | WAA074380 |  | **2** |  |  |  |
| 5. | Myjnia-dezynfektor / Urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych | S-8668 Getinge | 017860 | WAA074395 |  | **2** |  |  |  |
| 6. | Sterylizator parowy / autoklaw | HS6606 ER-2 Getinge (4 STE) | 017880 | 0011193678-010-01:komora S2016-0116:wytw2016-18040 |  | **2** |  |  |  |
| 7. | Sterylizator parowy / autoklaw | HS6610 ER-2 Getinge (6 STE) | 017879 | 0011193678-060-01:komora 2016-17952:wytw2016-17970 |  | **2** |  |  |  |
| 8. | Sterylizator parowy / autoklaw | HS6610 ER-2 Getinge (6 STE) | 017877 | 0011193678-065-01:komora S2016-0053:wytw2016-18033 |  | **2** |  |  |  |
| 9. | Sterylizator parowy / autoklaw | HS6610 ER-2 Getinge (6 STE) | 017878 | 0011193678-070-01:komora S2016-0064:wytw2016-18023 |  | **2** |  |  |  |
| 10. | Sterylizator parowy / autoklaw | K5+ | 022872 +022870 | BAA091774 +drukarka 200685997 |  | **2** |  |  |  |
| 11. | Sterylizator parowy / autoklaw | K5+ | 022871 +022869 | BAA091775 +drukarka 200686011 |  | **2** |  |  |  |
| 12. | Sterylizator parowy / autoklaw | K5+ | 008657 | 08475097 |  | **4** |  |  |  |
| 13. | Sterylizator parowy / autoklaw | K7+ | 018272 | BAA082197 (nr WDT 5-11-12773) |  | **2** |  |  |  |
| 14. | Suszarka do narzędzi i aparatury anestezjologicznej | KSC | 019178 | KSC/001/2017 |  | **1** |  |  |  |
| 15. | Urządzenie do automatycznego wytwarzania torebek | HM 8000 AS-V | 018364 | 501070 |  | **1** |  |  |  |
| 16. | Urządzenie do centralnego dozowania środków chemicznych do myjni-dezynfektorów | CMS Getinge | 017855 | WAA074551 |  | **2** |  |  |  |
| 17. | Urządzenie do oczyszczenia i dezynfekcji parą wodną | ELMASTEAM 8 | 018288 | 100789097 |  | **1** |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAPRAWY** | | **Wartość netto [zł]** | **Stawka VAT** | **Cena brutto [zł]** |
| 1 | Diagnostyka /Naprawa (1 RBH) |  | 8 % |  |
| 2 | Dojazd |  | 8% |  |
| **RAZEM** | | **…………** | **8%** | **…………** |

***Całkowity koszt umowy***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENNIK OBSŁUGI SERWISOWEJ** | | | | |
|  | | **Netto (zł)** | **Vat** | **Brutto (zł)** |
| 1. | Konserwacje/przeglądy techniczne sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy |  | **8 %** |  |
| 2 | Części zamienne, eksploatacyjne i serwisowe do napraw wykonywanych przez inżynierów Wykonawcy  w tym  - roboczogodzina – ……... zł  - dojazd - …….. zł | 100 000,00 | **8%** | 108 000,00 |
| **WARTOŚĆ UMOWY** | |  |  |  |

**PAKIET II**

**Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia**

Obsługa serwisowa sytemu T-DOC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Wartość netto | Stawka Vat | Cena brutto |
| **Obsługa serwisowa Systemu T-DOC w okresie 36 miesięcy** |  | ***8%*** |  |
| **RAZEM** |  | ***8%*** |  |

…………............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)