Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 10.06.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz środków ochrony indywidualnej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/07/22

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 03-10.06.2022r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  pakiet nr 17

Uprzejmie proszę o dopuszczenie suchych chust o wymiarach 18x39 cm a'200 sztuk, spełniających pozostałe wymogi SWZ. Wymiar wskazany w pytaniu różni się o 0,5cm od wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ściereczek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakiet nr 17

Czy zamawiający wymaga zaoferowana również wiaderek dozujących do chust – jeśli tak proszę o podanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zaoferowania wiaderek dozujących, natomiast dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 1-4

Czy Zamawiający w pakiecie 3 w pozycjach od 1 do 4 (z racji na zmianę dokonaną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestawy wyposażone w strzykawkę luer-lock 30 ml; zestawy spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 4

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 1

Czy w pakiecie 6 Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma możliwości zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez dodanie kolejnych zadań/ pakietów.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 4

Czy Zamawiający pakiecie 6 w pozycji 4 dopuści rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym, wykonane z przezroczystego PCW, w rozmiarach 6; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 mm, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 6

Czy w pakiecie 6 Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma możliwości zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez dodanie kolejnych zadań/ pakietów.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie 6 w pozycji 7 dopuści prowadnicę dla dzieci do wymiany rurek z prostym końcem, spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zaoferowaniu prowadnicy z elastycznym wygiętym końcem, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie 6 w pozycji 8 mógłby potwierdzić, czy zestaw powinien być wyposażony w pean wielorazowego użytku (opisany zestaw do metody Griggsa jest również dostępny w wersji tzw. uzupełniającej tj. bez peana wielorazowego użytku).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w opisie – załącznik nr 2 do SWZ (pakiet nr 6, pozycja nr 8) podał minimalny skład zestawu, który winien zawierać: rurka tracheostomijna z dodatkowym przewodem do odsysania znad mankietu (dostęp do  rozmiarów: średnica wewnętrzna 7 mm, 8 mm, 9 mm), pean wielorazowego użytku, strzykawka, igła, prowadnica, rozszerzadło, skalpel.

Zamawiający potwierdza zatem, że zestaw powinien być wyposażony w pean wielorazowego użytku.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakietu nr 6, pozycja nr 9

Czy Zamawiający w pakiecie 6 w pozycji 9 dopuści rurkę tracheostomijną z regulowanym położeniem kołnierza, z termoplastycznego PCW, silikonowaną, z prowadnicą, z mankietem niskociśnieniowym, balonik kontrolny z rozmiarem rurki, linia Rtg na całej długości rurki, przezroczysty kołnierz, w zestawie tasiemki mocujące, rozmiary zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 10

Czy Zamawiający w pakiecie 6 w pozycji 10 dopuści rurkę tracheostomijną bez mankietu, z termoplastycznego PCW, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, w zestawie z 2 kaniulami wewnętrznymi, opaską i szczoteczką do czyszczenia kaniul. Sterylna, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm (co 1,0mm) oraz 7,5mm i 8,5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 12

Czy Zamawiający w pakiecie 6 w pozycji 12 dopuści rurki tracheostomijne z pojedynczym mankietem, z termoplastycznego PCW, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Sterylne, pakowane w opakowanie typu blister; rozmiary od 6,0mm do 10,0mm (co 1,0mm) oraz 7,5mm i 8,5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 12

Czy w pakiecie 6 Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma możliwości zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez dodanie kolejnych zadań/ pakietów.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 24

Czy Zamawiający w pakiecie 6 w pozycji 24 dopuści dren do klatki piersiowej z trokarem ostrym typu „trójgraniec”, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, 2 boczne otwory ssące i 1 otwór końcowy gładko wykończone, linia Rtg., znaczniki długości co 2 cm, oznaczenie rozmiaru na drenie i płaskim uchwycie trokara; zintegrowany łącznik. Sterylny, rozmiary: 16F/25cm, 20F/40cm, 24F/40cm, 28F/40cm, 32F/40cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Dren z trokarem znajduje się w pozycji nr 25 pakietu nr 6.

Pytanie nr 14

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 24

Czy w pakiecie 6 Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 24 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma możliwości zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez dodanie kolejnych zadań/ pakietów.

Pytanie nr 15

Dotyczy– pakiet nr 6, pozycja nr 27

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 w pozycji 27 dopuści dla rozmiaru 5,0mm/ 36,5 cm prowadnicę do rurek o średnicy 8,5 – 11 mm, spełniającą pozostałe wymagania SWZ; oraz prowadnice dla pozostałych rozmiarów tj. 2,0 i 4,0 mm – spełniające wszystkie wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania prowadnicy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 16

Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja nr 11

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy smoczek pasujący do butelki z mlekiem Bebiko 1 RTF (90 ml), z odpowietrznikiem, wykonany z termoplastycznego elastomeru. Rozmiar: 0-6 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania smoczka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakiet nr 15

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod do czasowej stymulacji o długości 120 cm, 2 krzywizny do wyboru : MPA,,MPB. Dostępne 5 i 6 F. Materiał elektrody Pebax, bieguny platynowo-irydowe. Spacing 10 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania elektrody o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakiet nr 17

Czy Zamawiający w Pakiecie 17 dopuści: Jednorazowe ściereczki z włókniny wiskozowopoliestrowo-celulozowej, 2%-43%-55%, bezpyłowe, w rolce, wymiary chusteczki 30x34cm, (perforowane co 30cm, szerokość rolki 34cm), ilość w rolce 100 sztuk. Odporne na wysoką temperaturę, do ścierania na mokro i sucho, gramatura 70g/m2? lub

Jednorazowe ściereczki z włókniny wiskozowo-poliestrowocelulozowej, 2%-43%-55%, bezpyłowe, w rolce, wymiary chusteczki 18x25cm, (perforowane co 25cm, szerokość rolkki 18cm), ilość w rolce 300 sztuk. Odporne na wysoką temperaturę, do ścierania na mokro i sucho, gramatura 70g/m2? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 jednorazowych ściereczek z włókniny wiskozowopoliestrowo-celulozowej,2%-43%-55%, bezpyłowe, w rolce, wymiary chusteczki 30x34cm, (perforowane co 30 cm, szerokość rolki 34 cm), ilość w rolce 100 sztuk. Odporne na wysoką temperaturę, do ścierania na mokro i sucho, gramatura 70g/m2. Wykonawca wówczas winien wycenić 600 rolek produktu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ściereczek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2022 r.

Pytanie nr 19

Dotyczy – wzór umowy

Dotyczy umowy – prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 9 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). lub o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustęp 9 o treści: Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany. lub o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustęp 9 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 20

Dotyczy – pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania w pakiecie nr 14 pozycji 1, 2, 3 jako kompletnego zestawu z możliwością wyboru przez Państwa rozmiaru igły 15 mm, 25 mm i 45 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę zestawu składającego się z pozycji nr 1, 2 i 3 (opis zgodny z zapisami SWZ) z dostępem do rozmiaru igły 15 mm, 25 mm i 45 mm – w ilości 24 zestawy.

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakietu nr 26

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania 26 poz. 2, 3, 4 i utworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający nie ma możliwości zmiany ogłoszenia o zamówieniu poprzez dodanie kolejnych zadań/ pakietów.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakietu nr 26, pozycja nr 2

Prosimy o dopuszczenie introduktor do naczyniowy poliuretanowy z zastawką i portem bocznym zakończonym końcówką luer lock z koreczkiem, z możliwością wprowadzenia elektrody do stymulacji serca, w skład którego wchodzą minimum: introduktor z zintegrowanym portem bocznym 7.0 Fr/10 cm, w części przyśrodkowej o budowie harmonijkowej z możliwością zagięcia o 360 stopni zachowując światło w całości, w części proksymalnej zastawka hemostatyczna, zewnętrzna uszczelka oraz jeden wypustek do mocowania osłonki foliowej, w części dystalnej gładko zakończona idealnie dopasowana do dołączonego rozszerzadła. W zestawie prowadnica 45 cm o śr. 0,035’’ zakończona J, igła 18Ga o dł. 6,35cm, zawór bezpieczeństwa do zastawki hemostatycznej, osobnie pakowana sterylnie w TYVEC osłonka foliowa na elektrodę o długości 30.5 cm, gaziki 4x4 cale.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania induktora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 23

Dotyczy – pakietu nr 26, pozycja nr 3

Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania tętnic zakłady tradycyjną metoda Seldingera brandu ARROW 20G/5cm, prowadnica 0,021” /35 cm, igła punkcyjna 20G/4cm. Cewnik ze zintegrowanym przedłużaczem wykonany z PEBA, kodowany kolorem dostępu tętniczego, giętkie niskoprofilowe ustawione pod kątem skrzydełka mocujące umożliwiające różne mocowanie. Pytanie do zadania 26 poz. 4 Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania tętnic zakłady tradycyjną metoda Seldingera brandu ARROW 20G/8cm, prowadnica 0,021” /35 cm, igła punkcyjna 20G/4cm. Cewnik ze zintegrowanym przedłużaczem wykonany z PEBA, kodowany kolorem dostępu tętniczego, giętkie niskoprofilowe ustawione pod kątem skrzydełka mocujące umożliwiające różne mocowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 24

Dotyczy – wzór umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2:

2. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto spóźnionej części dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 25

Dotyczy – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 9 ust. 8 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 26

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 1

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści w pakiecie nr 5 poz. 1: kaniule do wlewów dożylnych wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick" domykanym standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z 3 szerokimi paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażone w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, koreczek kaniuli z trzpieniem powyżej krawędzi korka, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli, dostępne rozmiary;

• 24G (0,74) - dł. 19mm; przepływ 29 ml/min
• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
• 20G (1,00) - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
• 18G (1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
• 17G (1,50) - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
• 16G (1,75) - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 2

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści w pakiecie nr 5 poz. 2: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick" domykanym standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 szerokimi paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia,

dostępne rozmiary;

• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
• 20G (1,00) - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
• 18G (1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
• 17G (1,50) - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
• 16G (1,75) - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 3

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści w pakiecie nr 5 poz. 3: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu, bez portu, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 szerokimi paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, bez zastawki antywypływowej, dostępne rozmiary;

• 24G (0,74) - dł. 19mm; przepływ 29 ml/min
• 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
• 20G (1,00) - dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
• 18G (1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
• 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
• 17G (1,50) - dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
• 16G (1,75) - dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
• 14G (2,00) - dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 4 dopuści koreczki pakowane na blistrze po 4 szt. aseptycznie oddzielonych od siebie koreczków?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania koreczków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 30

Dotyczy – pakiet nr 8, pozycja nr 2-3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z nazwą producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 8 są strzygarki chirurgiczne oraz ostrza. Przyrządy do przetaczania krwi znajdują się w pakiecie nr 18.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2-3 pakietu nr 18 przyrządów do przetaczania krwi z nazwą producenta pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 31

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 1-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznych wykonanych z poliuretanu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 34x40cm (część lepna 28x40cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm (część lepna 45x49cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x80cm (część lepna 54x80cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 70x80cm (część lepna 70x74cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 4-7

Czy Zamawiający dopuści folie o grubości 0,03m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści folie o rozmiarze 30x40cm (część lepna 30x36cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści folie o rozmiarze 45x55cm (część lepna 45x49cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści folie o rozmiarze 55x55cm (część lepna 51x55cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuści folie o rozmiarze 56x84cm (część lepna 56x78cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanej ilości. Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 12000 szt. czepków. Przy wycenie op. a'100 szt., Wykonawca winien wycenić 120 opakowań (w kolumnie „j.m” należy wówczas zmienić szt. na op.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 42

Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja nr 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę woreczków do pobierania moczu w opakowaniu a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanej ilości. Obecnie Zamawiający zarówno w pozycji 1, jak i 2 wymaga zaoferowania 300 szt. woreczków. Przy wycenie op. a'100 szt., Wykonawca winien wycenić 3 opakowania (w kolumnie „j.m” należy wówczas zmienić szt. na op.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania woreczków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 43

Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja nr 7

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (co 1ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że worek do godzinowej zbiórki moczu znajduje się w pozycji nr 6 pakietu nr 19.

Zamawiający dopuszcza w/w produkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania systemu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 44

Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zatyczki, reszta parametrów zgodna z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 45

Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o określenie rozmiaru papieru do defibrylatora Zoll X-Series.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 30 wymaga zaoferowania następującego produktu: papier do defibrylatora ZOLL X-Series z nadrukowaną siatką, rolka o wymiarach 80 mm x 20 m.

W związku z zapytaniem, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ – pakiet nr 30, pozycja nr 1 poprzez dodanie do opisu rozmiaru papieru: „Papier do defibrylatora ZOLL X-Series z nadrukowaną siatką, rolka, 80 mm x 20 m”.

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 46

Dotyczy – pakiet nr 31, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści podkłady o szerokości 33cm, z perforacją co 50cm o długości 20m (40 listków)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 47

Dotyczy – pakiet nr 31, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60 x 60 cm z wkładem chłonnym 49 cm x 56 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 4,7 g, dwóch warstw celulozy 9,04 g, pulpy celulozowej 31,3 g, niebieskiej folii PE 8 g?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania podkładu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 48

Dotyczy – pakiet nr 31, pozycja nr 3-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanej ilości. Obecnie Zamawiający zarówno w pozycji 3, jak i 4 wymaga zaoferowania 3000 szt. podkładów. Przy wycenie op. a'25 szt., Wykonawca winien wycenić 120 opakowań (w kolumnie „j.m” należy wówczas zmienić szt. na op.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania podkładów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 49

Dotyczy – pakiet nr 31, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania podkładu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 50

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody o powierzchni aktywnej 107cm2.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania elektrody o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 51

Dotyczy – pakiet nr 8, pozycja nr 1

Prosimy o dopuszczenie strzygarki z funkcjonalnością obracania głowicy o 45º w lewo i w prawo jako rozwiązana równoważnego - jest to parametr lepszy (ułatwia usuwanie owłosienia w trudnodostępnych miejscach).

Prosimy o dopuszczenie czasu pracy ciągłej min. 60 minut, czasu pełnego naładowania do 1 godziny (pełne ładowanie wynosi 1h (3h przy 1 ładowaniu) i jednodiodowego wskaźnika naładowania baterii (pełna bateria - wskaźnik zielony, konieczność naładowania - migający wskaźnik pomarańczowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 52

Dotyczy – pakiet nr 8, pozycja nr 2

Prosimy o dopuszczenie ostrzy spełniających wymagania SWZ, kompatybilnych z zaoferowaną strzygarką w pozycji 1.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z SWZ wymaga zaoferowania: ostrzy jednorazowego użytku, uniwersalne, do każdego typu owłosienia do strzyżenia na sucho i mokro, z kierunkiem wzrostu włosów i pod włos, konstrukcja ostrzy winna minimalizować ryzyko uszkodzeń skóry. Nieruchoma dolna powierzchnia ostrza winna chronić skórę, a górna ruchoma obcinać włosy, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania. Opakowanie typu blister-pack, ostrza pakowane pojedynczo, kompatybilne ze strzygarką z poz.1.

Zamawiający podtrzymuje wymagania zapisane w załączniku nr 2 do SWZ.

Pytanie nr 53

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 1

Prosimy o dopuszczenie kocy o poniższych paramterach:

zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta • wykonane z miękkiej tkaniny • strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty • unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza • mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen) • odporne na płyny • brak zawartości lateksu • przezierne dla promieni RTG • uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, system mocowanie w formie zintegrowanych opasek zapinanych na velcro. Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 195x100 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 54

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 2

Prosimy o dopuszczenie kocy o poniższych paramterach: zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta • wykonane z miękkiej tkaniny • strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty • unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza • mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen) • odporne na płyny • brak zawartości lateksu • przezierne dla promieni RTG • uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, system mocowanie w formie zintegrowanych opasek zapinanych na velcro Prosimy o dopuszczenie kocy w rozmiarze 120x100 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 55

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 3

Prosimy o dopuszczenie kocy o poniższych paramterach:zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta • wykonane z miękkiej tkaniny • strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty • unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza • mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen) • odporne na płyny • brak zawartości lateksu • przezierne dla promieni RTG • uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger,system mocowanie w formie zintegrowanych opasek zapinanych na velcro Prosimy o dopuszczenie kocy w rozmiarze 192x57 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 56

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 4

Prosimy o dopuszczenie kocy o poniższych parametrach: zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta • wykonane z miękkiej tkaniny • strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty • unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza • mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen) • odporne na płyny • brak zawartości lateksu • przezierne dla promieni RTG • uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, system mocowanie w formie zintegrowanych opasek zapinanych na velcro. Prosimy o dopuszczenie kocy w rozmiarze 217x91 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o poniższym opisie:

- cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula teflonowa (PTFE) z zastawką

- możliwe podawanie wielokrotne iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko strzykawką)

- konstrukcja kaniuli zapobiega cofaniu krwi

- ścięcie igły typu „Back cut”

- skrzydełka mocujące kaniulę

- koreczek Luer-Lock

- kaniule cieniujące w rentgenie – 3 paski widoczne w RTG

- kaniule wyposażone w samodomykający obrotowy korek portu bocznego

- kaniule nie zawierają lateksu i PCV

- sterylne z wyraźnie oznaczoną datą ważności

- opakowane jednostkowe zapewniające sterylność

| KOD | Średnica (mm) | G | Długość (mm) | Kolor | Przepływ (ml/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110.806 | 0.4 – 0.7 | 24G | 19 | Żółty | 20 |
| 110.808 | 0.5 – 0.9 | 22G | 25 | Niebieski | 36 |
| 110.810 | 0.7 – 1.1 | 20G | 32 | Różowy | 60 |
| 110.813 | 0.9 – 1.3 | 18G | 45 | Zielony | 90 |
| 110.815 | 1.1 – 1.5 | 17G | 45 | Biały | 140 |
| 110.817 | 1.3 – 1.7 | 16G | 45 | Szary | 180 |
| 110.821 | 1.8 – 2.1 | 14G | 45 | Pomarańczowy | 240 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o poniższym opisie:

Kaniula dożylna bezpieczna:

- cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula teflonowa (PTFE) z zastawką

- możliwe podawanie wielokrotne iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko strzykawką)

- konstrukcja kaniuli zapobiega cofaniu krwi

- ścięcie igły typu „Back cut”

- skrzydełka mocujące kaniulę

- koreczek Luer-Lock

- kaniule cieniujące w rentgenie – 3 paski widoczne w RTG

- kaniule wyposażone w samodomykający korek portu bocznego

- kaniule wyposażone są w system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem krwi, nie zmieniający techniki założenia, aktywowany w momencie wycofania igły

- kaniule nie zawierają lateksu i PCV

- sterylne z wyraźnie oznaczoną datą ważności

- opakowane jednostkowe zapewniające sterylność

| KOD | Średnica (mm) | G | Długość (mm) | Kolor | Przepływ (ml/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106.082 | 0.6 – 0.9 | 22G | 25 | Niebieski | 36 |
| 106.102 | 0.6 – 1.1 | 20G | 32 | Różowy | 60 |
| 106.122 | 1.0 – 1.3 | 18G | 45 | Zielony | 90 |
| 106.142 | 1.2 – 1.5 | 17G | 45 | Biały | 125 |
| 106.172 | 1.4 – 1.7 | 16G | 45 | Szary | 180 |
| 106.212 | 1.6 – 2.1 | 14G | 45 | Pomarańczowy | 270 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o poniższym opisie:

Okrągły czepek damski, wykończony gumką, dobrze przepuszcza powietrze, duża średnica pozwala z łatwością schować także długie włosy. Materiał: włóknina polipropylenowa:

- czepek 24 ‘’ gramatura 12 g/m2  kolor niebieski

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 60

Dotyczy – pakiet nr 18, pozycja nr 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu bez logo producenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 61

Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do godzinowej zbiórki moczu o poniższym opisie:

- jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku

- pakowany pojedynczo w opakowanie blister

- pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym

- pojemność worka  2 600 ml

- pojemność komory pomiarowej 500 ml

- odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku)

- system By-Pass zapobiega przepełnieniu

- zawór antyzwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem)

- zawór dolny typu T

- zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa)

- port do pobierania próbek

- elastyczne sznurki mocujące

- wbudowany wieszak w worek na mocz

- tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka

- dren  o  długości 120 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania worka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 62

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 1-8

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pakiet nr 1, pozycje 1 - 8) przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również dla produktów chłonnych posiada zapis mówiący o poziomie chłonności pieluchomajtki zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pieluchomajtki znajdują się w pakiecie nr 7 załącznika nr 2 do SWZ.

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający w celu potwierdzenia  zgodności oferowanych dostaw (towaru) z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ i załącznikach do SWZ, wymaga złożenia wraz z ofertą: ulotki/ prospektu/ instrukcji użytkowania/ katalogu lub jego części z dokładnym opisem oferowanego przedmiotu zamówienia (w języku polskim). Dokumenty te winny potwierdzać zgodność zaoferowanego produktu z przedmiotem zamówienia, określonym w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do  SWZ), w tym winny wskazywać: producenta, nazwę handlową oraz parametry techniczne zaoferowanego wyrobu. Jeżeli ww. dokumenty nie będą potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Wykonawca jest zobowiązany złożyć dodatkowo oświadczenie, że oferowany towar spełnia wszystkie wymagane parametry techniczne określone w załączniku nr 2 do SWZ (tabela), przy czym oświadczenie to nie może zastąpić w/w dokumentów.

Pytanie nr 63

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pakiet nr 1, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie 73cm - 130cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pieluchomajtki znajdują się w pakiecie nr 7 załącznika nr 2 do SWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji nr 1 pakietu nr 7 pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie 73cm–130cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 64

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pakiet nr 1, pozycja 2) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie 92cm - 160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pieluchomajtki znajdują się w pakiecie nr 7 załącznika nr 2 do SWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji nr 2 pakietu nr 7 pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie 92cm–160cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 65

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pakiet nr 1, pozycja 3) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie 120cm - 170cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pieluchomajtki znajdują się w pakiecie nr 7 załącznika nr 2 do SWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji nr 3 pakietu nr 7 pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie 120cm–170cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie nr 66

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 1-3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pakiet nr 1, pozycja 1-3) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pieluchomajtki znajdują się w pakiecie nr 7 załącznika nr 2 do SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 67

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 1-3

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pakiet nr 1, pozycja 1-3) pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pieluchomajtki znajdują się w pakiecie nr 7 załącznika nr 2 do SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 68

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 1-3

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pakiet nr 1, pozycja 1-3) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu paroprzepuszczalnego jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych mikcjach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pieluchomajtki znajdują się w pakiecie nr 7 załącznika nr 2 do SWZ.

Zamawiający wymaga w pakiecie nr 7, pozycja nr 1-3 aby pieluchomajtki były w całości wykonane z warstwy przepuszczającej powietrze (zgodnie z zapisami SWZ).

Pytanie nr 69

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 1-3

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pakiet nr 1, pozycja 1 - 3) pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pieluchomajtki znajdują się w pakiecie nr 7 załącznika nr 2 do SWZ.

Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie nr 7, pozycja nr 1-3 pieluchomajtek o dobrych właściwościach wchłaniających, natomiast Zamawiający dopuszcza również w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 70

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pakiet nr 1, pozycja 4) pieluchomajtki z pasem mocującym, przeznaczone również dla osób zmagających się z nietrzymaniem kału, oddychające na całej powierzchni, posiadające anatomiczny kształt produktu, system neutralizacji zapachu, system szybkiego wchłaniania, posiadające dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik chłonności w postaci żółtego paska zmieniającego kolor (z żółtego na niebieski) pod wpływem moczu z systemem mocowania w postaci elastycznego, tekstylnego pasa mocującego, posiadające wewnętrzne barierki ochronne i podwójny wkład chłonny w rozmiarze L o obwodzie w pasie: 83 cm do 120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pieluchomajtki znajdują się w pakiecie nr 7 załącznika nr 2 do SWZ.

W pozycji nr 4, pakiet nr 7, Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarze XL. Zamawiający wyraża zatem zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o w/w parametrach ale nie we wskazanym rozmiarze – tzn. Zamawiający  nie wyraża zgody na zaoferowanie pieluchomajtek w rozmiarze L o obwodzie w pasie: 83 cm do 120 cm.

Pytanie nr 71

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pakiet nr 1, pozycja 5) pieluchomajtki z pasem mocującym, przeznaczone również dla osób zmagających się z nietrzymaniem kału, oddychające na całej powierzchni, posiadające anatomiczny kształt produktu, system neutralizacji zapachu, system szybkiego wchłaniania, posiadające dwa elastyczne ściągacze taliowe, wskaźnik chłonności w postaci żółtego paska zmieniającego kolor (z żółtego na niebieski) pod wpływem moczu z systemem mocowania w postaci elastycznego, tekstylnego pasa mocującego, posiadające wewnętrzne barierki ochronne i podwójny wkład chłonny w rozmiarze L o obwodzie w pasie: 105 cm do 153 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pieluchomajtki znajdują się w pakiecie nr 7 załącznika nr 2 do SWZ.

W pozycji 5, pakiet nr 7, Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek dla dorosłych w rozmiarze L. Zamawiający wyraża zatem zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o w/w parametrach ale nie dopuszcza pieluchomajtek o wskazanym wyżej obwodzie, tzn. nie o obwodzie 105 cm do 153 cm (obwód wskazuje na rozmiar XL, a nie na rozmiar L). Zamawiający dopuszcza  natomiast  pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie 83 cm do 120 cm.

Pytanie nr 72

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 6-8

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pakiet nr 1, pozycja 6-8) możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoważne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pieluchomajtki znajdują się w pakiecie nr 7 załącznika nr 2 do SWZ.

Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez PZH, IMiD lub równoważnych.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SWZ (pakiet nr 7, pozycja 6-8), pieluchomajtki dla dzieci winny posiadać  pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub opinię równoważnej instytucji oraz świadectwo jakości zdrowotnej PZH.

Pytanie nr 73

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 8

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 2, pakiet nr 1, pozycja 8): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 11-25kg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pieluchomajtki znajdują się w pakiecie nr 7 załącznika nr 2 do SWZ.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7, pozycja nr 8 pieluchomajtek dla dzieci w rozmiarze 11-25kg, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 74

Dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o podanie dodatkowych informacji na temat miejsca dostawy, tj. określenie kondygnacji, dostępu do windy lub innych istotnych czynników mających wpływ na wykonanie dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że magazyn, apteka i laboratorium szpitala mieszczą się w budynku głównym przy ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach (wjazd przez szlaban od strony wału – ul. Nadodrzańska/ lewa strona budynku). Apteka – wejście schodami na parter (lewa/ przednia część budynku), Laboratorium – wejście schodami na parter (lewa/ szczytowa część budynku), Magazyn – zejście do piwnicy (lewa/ tylna część budynku).

Pytanie nr 75

Dotyczy – wzoru umowy

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ, warunkiem wymaganym jest dostarczenie asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu/ apteki lub laboratorium Zamawiającego.

Pytanie nr 76

Dotyczy – wzoru umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ, warunkiem wymaganym jest dostarczenie asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu/ apteki lub laboratorium Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 77

Dotyczy – wzoru umowy

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił w SWZ rodzaju transportu. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z zapisami SWZ, warunkiem wymaganym jest dostarczenie asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu/ apteki lub laboratorium Zamawiającego.

Pytanie nr 78

Dotyczy – wzoru umowy

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił w SWZ rodzaju transportu. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z zapisami SWZ, warunkiem wymaganym jest dostarczenie asortymentu na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu/ apteki lub laboratorium Zamawiającego.

Pytanie nr 79

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dla dorosłych i dzieci powyżej 5kg, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, ze stykiem o szerokości 2,5 cm, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm2. Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 5szt, opakowanie handlowe 50 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania elektrody o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 80

Dotyczy – pakiet nr 10, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści szczelnie zamykany system w postaci zamknięcia Twist & Lock, dzięki czemu po użyciu można przekręcić worek i zablokować w specjalnej szczelinie w plastikowym kołnierzu worka?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania systemu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r.

Pytanie nr 81

Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach 12, 14, 16, 18, 20?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający potrzebuje również cewników w rozmiarach 22 i 24.

Pytanie nr 82

Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości minimum 200 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Przewód o długości 200 cm jest za krótki.

Pytanie nr 83

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 1

Pytanie 1 dotyczy pakietu 22 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści wielodostępową kołdrę na pacjenta o wymiarach 210 cm x 120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 84

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści kołderki pakowane pojedynczo (bez opakowania zbiorczego) z odpowiednim przeliczeniem jednostki miary?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanej ilości (ponadto „j.m” należy zmienić z op. zbiorczego na szt.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kołder o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022 r

Pytanie nr 85

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści kołdrę do dolnych części ciała o wymiarach 142 cm x 120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 86

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści kołderki pakowane pojedynczo (bez opakowania zbiorczego) z odpowiednim przeliczeniem jednostki miary?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanej ilości (ponadto „j.m” należy zmienić z op. zbiorczego na szt.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kołder o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022

Pytanie nr 87

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści kołdrę na górną części ciała o wymiarach 195 cm x 64 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 88

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści kołderki pakowane pojedynczo (bez opakowania zbiorczego) z odpowiednim przeliczeniem jednostki miary?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanej ilości (ponadto „j.m” należy zmienić z op. zbiorczego na szt.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kołder o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022

Pytanie nr 89

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści kołdrę pod pacjenta o wymiarach 215 cm x 100 cm? Kołdra rozprowadza ciepło także w okolicach głowy i stóp pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 90

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści kołderki pakowane pojedynczo (bez opakowania zbiorczego) z odpowiednim przeliczeniem jednostki miary?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanej ilości (ponadto „j.m” należy zmienić z op. zbiorczego na szt.).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kołder o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.06.2022

Pytanie nr 91

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 4

Czy Zamawiający będzie wymagał oświadczenia producenta kołderek o kompatybilności z systemem Bair Hugger?

Odpowiedź:

Zaoferowane kołdry winny być  kompatybilne  z systemem Bair  Hugger 3M będącym na wyposażeniu szpitala. Zamawiający nie określił w SWZ wymogu przedłożenia oświadczenia w tym zakresie, natomiast wymagał złożenia wraz z ofertą (w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw (towaru) z wymaganymi cechami opisanymi w SWZ i załącznikach do SWZ): ulotki/ prospektu/ instrukcji użytkowania/ katalogu lub jego części z dokładnym opisem  oferowanego przedmiotu zamówienia (w języku polskim). Dokumenty te winny potwierdzać zgodność zaoferowanego produktu z przedmiotem zamówienia, określonym w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do  SWZ), w tym winny wskazywać: producenta, nazwę handlową oraz parametry techniczne zaoferowanego wyrobu. Jeżeli ww. dokumenty nie będą potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Wykonawca jest zobowiązany złożyć dodatkowo oświadczenie, że oferowany towar spełnia wszystkie wymagane parametry techniczne określone w załączniku nr 2 do SWZ (tabela), przy czym oświadczenie to nie może zastąpić w/w dokumentów.a.

Pytanie nr 92

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 4

Instrukcja obsługi urządzenia Bair Hugger na który powołuje się Zamawiający nie jest dokumentem ogólnie dostępnym. Wobec czego wnosimy o udostępnienie instrukcji obsługi jako załącznika do postępowania.

Odpowiedź:

Instrukcja obsługi jest dostępna na stronie internetowej:

https://multimedia.3m.com/mws/media/798464O/model-775-operators-manual-polish.pdf

MODYFIKACJA WZORU UMOWY

Ponadto w związku z omyłka pisarską, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 6 do SWZ (wzór umowy) – §5 ust. 4 w następujący sposób:

Wartość brutto kupionego przez Zamawiającego środków dezynfekcyjnych i odkażających sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku oraz środków ochrony indywidualnej w okresie obowiązywania umowy może być niższa niż kwota określona w §2 ust. 2 niniejszej umowy. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 i 6 do SWZ.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Adam Koniuk

(podpis na oryginale)

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 10 czerwca 2022 r.