## Opis Przedmiotu Zamówienia
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadkach określających dany parametr przedmiotu zamówienia przez odniesienie, m.in., do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 4 uPZP. Szczegółowy opis zasad równoważności zawiera pkt. 2.2 SWZ. Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r.
Zaup przez Zamawiającego fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu B wraz z wyposażeniem
Lp. | Parametry graniczne
I. Ambulans
1. | Pojazd kompletny
2. | Rok produkcji (nie starszy niż 2023 r.)
Nadwozie
3. | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon
4. | Nadwozie samonośne, zabezpieczone antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit, zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej
5. | Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym zapewniającymi wysoki poziom higieny w przedziale medycznym
6. | DMC do 3,5 t
7. | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych
8. | Elektryczne ogrzewanie szyby przedniej
9. | Półki nad przednią szybą
10. | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy
11. | Fotel kierowcy i pasażera z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia. Przy fotelach po dwa podłokietniki
12. | Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera
13. | W kabinie kierowcy zamontowany uchwyt do stacji dokującej do tabletu „ZEBRA" które posiada Zamawiający, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek innych niż fabryczne perforacji elementów w kabinie kierowcy.
14. | Instalacja anten zewnętrznych dachowych dwuzakresowych GPS/GSM do stacji dokującej
15. | Zainstalowany moduł lokalizacji pojazdu wraz z anteną zewnętrzną GPS/GSM współpracujący z systemem SWD PRM, na którym pracuje zamawiający
16. | Instalacja do podłączenia systemu SWD PRM, na którym pracuje zamawiający - antena magnetyczna GPS 1575 MHz o wzmocnieniu pow. 25 dbi wraz z okablowaniem o długości min. 6 mb zakończonych wtykiem kablowym SMA - 2 anteny GSM w paśmie GPRS, GSM, LTE o wzmocnieniu 5 dbi i długości kabla min. 6 mb zakończonych wtykiem SMA
17. | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni)
18. | Furgon - lakier w kolorze żółtym (CMYK 10,0,90,0)
19. | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 3 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach
20. | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m
21. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m
22. | Długość przedziału medycznego min. 3,20 m
23. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,80m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach
24. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia), wysokość drzwi min. 1,80 m
25. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia)
26. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy.
27. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą
28. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu
29. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami, - mocowanie krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci, - mocowanie materaca próżniowego, - mocowanie kamizelki unieruchamiającej, - mocowanie 2 kasków ochronnych, - mocowanie torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, - mocowanie pojemnika reimplantacyjnego, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę
30. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki chroniące miednicę i tułów
31. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem pokryty wykładziną antypoślizgową z czujnikami cofania. (czujniki cofania jako wyposażenie fabryczne objęte gwarancją producenta pojazdu bazowego)
32. | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, pokryty wykładziną antypoślizgową
33. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy.
34. | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności
35. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane oraz elektrycznie składane.
36. | Wylot spalin (układ wydechowy) przedłużony do tyłu, aby zapobiec możliwości dostawania się ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez najczęściej otwierane drzwi boczne prawe
37. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l
38. | Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 15l
39. | Kamera biegu wstecznego z obrazem wyświetlanym w lusterku wstecznym lub na monitorze zamontowanym na kokpicie kierowcy
40. | Instalacja elektryczna przedziału medycznego podłączona poprzez dedykowany moduł pojazdu bazowego typu PSM, KFG itp.(technologia CAN bus).
41. | Radioodtwarzacz z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V, z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. Możliwość całkowitego wyciszenia głośników w przedziale medycznym z panelu sterującego.
42. | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący, wyposażony w szczelne przełączniki typu micro switch umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym. Panel umieszczony w centralnej środkowej części kokpitu kierowcy, sterujący następującymi funkcjami: -sterowanie oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika -sterowanie układem klimatyzacji -sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów, -sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową, -sterowanie drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym, -funkcja powiadamiająca o zbliżającym się terminie przeglądu zabudowy -możliwość załączania przetwornicy prądu 12/230V -możliwość załączania intercomu -dwustopniowe podświetlenie przycisków I stopień dla funkcji niezałączonej, II stopień dla funkcji załączonej -miernik zużycia paliwa dla ogrzewania niezależnego od pracy silnika -graficzne monitorowanie pracy powietrznego ogrzewania przedziału medycznego niezależnego od pracy silnika -sygnalizacja graficzna wysuniętego stopnia wejściowego (jeśli występuje)
43. | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,70 m
44. | Otwierany szyberdach, o minimalnych wymiarach 350 mm x 350 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę
45. | Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V/230V ambulansu z możliwością chłodzenia i grzania wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu.
46. | Przednie reflektory w technologii LED
47. | System kontroli ciśnienia w oponach
48. | Asystent bocznego wiatru i ruszania na wzniesieniu
Silnik
49. | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu commonrail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim.
50. | Silnik o pojemności min. 1900 cm³.
51. | Silnik o mocy min. 180 KM.
52. | Moment obrotowy min. 400 Nm.
53. | Norma emisji spalin EURO VI
Zespół przeniesienia napędu
54. | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna
55. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny.
56. | Napęd na koła tylne lub przednie
Układ hamulcowy i systemy bezpieczeństwa
57. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.
58. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania
59. | Elektroniczny korektor siły hamowania.
60. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania.
61. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył),
62. | System stabilizacji toru jazdy adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu.
63. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu
Zawieszenie
64. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione. Zwiększony nacisk na oś przednią.
65. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta.
Układ kierowniczy
66. | Ze wspomaganiem
67. | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach niezależnie tzn. góra-dół i przód tył.
Ogrzewanie i wentylacja
68. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W.
69. | Mechaniczna wentylacjana wiewno – wywiewna.
70. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego.
71. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego.
Instalacja elektryczna
72. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.
73. | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający silę elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysokoprądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A.
74. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich.
75. | Instalacja elektryczna 230 V: a) zasilanie zewnętrzne 230 V b) min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe e) przewód zasilający min 10m.
76. | Na pojeździe zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V
77. | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V
78. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki
79. | Atestowana przetwornica prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000VA (czysta sinusoida). W przedziale medycznym min. 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego i drukarki systemu wymagających zasilania 230V w czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia.
80. | Alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 200 A.
81. | Interkom umożliwiający łączność przedziału medycznego z kabiną kierowcy
Sygnalizacja świtlno-dźwiękowa i oznakowanie
82. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego oraz szyldem świetlnym LED z napisem AMBULANS. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych
83. | Lampa LED na tylnej części dachu pojazdu, dodatkowe światła LED robocze do oświetlania przedpola za ambulansem
84. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.
85. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni
86. | Dwie lampy LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego
87. | min. dwa reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu, do oświetlenia miejsca akcji, po jednym z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.
88. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 118).: 1) wzorem graficznym systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne o średnicy 50 cm, umieszczonym na tylnych drzwiach oraz na dachu i po bokach, w tylnej części pojazdu; 2) napisem lustrzanym „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 22 cm, umieszczonym z przodu pojazdu; dopuszczalne jest umieszczenie napisu „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości liter co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; 3) po bokach literą barwy czerwonej: a) „P” – umieszczoną w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm; grubość linii okręgu i liter wynosi 4 cm; 4) trzema pasami odblaskowymi: a) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym wokół dachu, b) pasem typu 3 – barwy niebieskiej, umieszczonym bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. c, c) pasem typu 3 – barwy czerwonej, o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonym między linią okien a nadkolami; 5) logotypem zawierającym nazwę dysponenta jednostki lub nazwę dysponenta jednostki, umieszczonym po bokach pojazdu w dolnej części drzwi kierowcy i pasażera lub na tylnych drzwiach w dolnej części; 6) kryptonimem zespołu ratownictwa medycznego określonym w wojewódzkim planie działania systemu, barwy czerwonej, o wysokości liter 10 cm, umieszczonym po bokach i z tyłu pojazdu, pod okręgami z oznaczeniem zespołu
Oświetlenie przedziału medycznego
89. | światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych LED, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne),
90. | oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.),
91. | halogen zamontowany nad blatem roboczym
Przedział medyczny i jego wyposażenie (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione poniżej:
92. | Zabudowa specjalna na ścianie działowej a/ szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną (Zamawiający nie dopuszcza wyłożenia blatu tworzywem sztucznym), wyposażona w min. trzy szuflady: system mocowania drukarki systemu PRM SWD z instalacją zasilającą i połączeniową z tabletem, mocowanie ma umożliwiać drukowanie dokumentów oraz bezpieczny transport po zamknięciu szuflady, w dwóch pozostałych szufladach system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki, b/ pojemnik na zużyte igły, c/ wysuwany kosz na odpady, d/ termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych z płynną regulacją temperatury, e/ miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, f/ jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, posiadający możliwość dosunięcia lub odsunięcia do/od wezgłowia noszy w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie (np. intubowanie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, g/ przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego.
93. | Zabudowa specjalna na ścianie prawej a/ min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, c/ uchwyt na butlę tlenową o min. pojemności 40l przy ciśnieniu 150 at, d/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, e/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego f/ przy drzwiach przesuwnych panel sterujący wyposażony w szczelne przełączniki typu micro switch umożliwiające dezynfekcję i kolorowy wyświetlacz. Zamawiający nie dopuszcza panelu z ekranem dotykowym). Panel sterujący następującymi funkcjami: - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania dodatkowego oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, - załączanie intercomu, - sterowanie głośnikiem radiotelefonu, - regulacja głośności w głośnikach radioodtwarzacza.
94. | Zabudowa specjalna na ścianie lewej a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, b/ pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), c/ min. 2 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej, d/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego oraz półka z miejscem na przewody zasilające i przewód pacjenta, e/ szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana podwójną roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne/ dopuszcza się montaż ssaka i kosza na śmieci poza roletą, dopuszcza się montaż kosza na śmieci przy półce z roletą na ścianie lewej f) schowek na narkotyki zamykany zamkiem szyfrowym, g) zabudowane nadkole z szafką zamykana roletą przy drzwiach tylnych, h) lodówka termoelektryczna zamontowana w schowku zewnętrznym o pojemności min. 5 l
95. | Na lewej ścianie przy fotelu zamontowany duży płaski panel informacyjny o wymiarach min. 600x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących; procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie/dopuszcza się panel na ścianie prawej
96. | System mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej w przedziale medycznym z dostępem tylko z przedziału medycznego. system mocowania jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu, posiada atest 10G lub równoważny
97. | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie uchwyt do pompy infuzyjnej min. 2 szt.
98. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.
99. | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze), b) sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego, c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., e) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.
100. | Wzmocniona i wypełniona materiałem izolacyjnym o grubości min. 15 mm podłoga, umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. W podłodze zintegrowane wzmocnienia pod lawetę i fotele. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.
101. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu
102. | Uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym jest elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu
103. | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym, posiadająca przesuw boczny 20 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 – 196,5 cm
104. | Nosze główne mechaniczne 1 szt. a) Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją b) Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha c) Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji d) Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni e) Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy f) Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące g) Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi h) Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia, umieszczonymi z przodu i tyłu noszy i) Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy j) Obciążenie dopuszczalne min. 200 kg k) System pasów lub uprzęży do mocowania dzieci na noszach l) Transporter noszy wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. m) Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami n) Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach o) Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia p) Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce q) Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost r) Cztery główne uchwyty transportera s) Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją t) Obciążenie dopuszczalne transportera min. 200 kg. u) Waga transportera max 28 kg. v) Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max. 36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg,
Łączność radiowa
105. | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu
106. | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu.
107. | Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF 1/4 fali radiotelefonu o n/w parametrach i podłączona do radiotelefonu: a) dostrojona na zakres częstotliwości 168.900 Mhz, b) impedancja wejścia 50 Ohm, c) współczynnik fali stojącej ≤ 1,0, d) charakterystyka promieniowania dookólna.
Wyposażenie pojazdu
108. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.
109. | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym
110. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED
111. | Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki
112. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy
113. | Kamera biegu wstecznego z wyświetlaczem w kabinie kierowcy
114. | Podnośnik samochodowy
115. | Komplet kluczy do bieżącej obsługi
116. | Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy do kół
117. | Przepływomierz tlenowy wpinany w gniazdo o przepływie min. 0,25l/min oraz reduktor tlenowy z przepływomierzem do butli tlenowej 2,7 l
118. | Wideolaryngoskop: Rękojeść 1 szt • Rozmiar: max: 180 mm x 68 mm x 110 mm • Waga max: 200 g • Zasilanie: Bateria litowa 3,6V (min. 200 minut) • Źródło światła: LED wysokiej intensywności • Wyświetlacz: Kolorowy ekran LCD min 2,5" • Kamera: CMOS Jednorazowe łyżki: • Rozmiary łyżek: 1 - 8 szt. , 2 -8 szt. , 3 - 18 szt., 4 - 18 szt., łyżki specjalistyczne jeśli występują - 5 szt.
119. | Urządzenie do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowane w pojazd lub umożlkiwiające montaż w pojeździe: a) Tryb dezynfekcji: UVC, Promieniowa Jonizacja Katalityczna (RCI) oraz jonizacja plazmowa HPI Tryb ozonowania: generator ozonu włączany czasowo b) Tryb konwertowania ozonu w tlen: po każdym cyklu ozonowania c) Tryb jonizacji ujemnej: zwiększa jakość powietrza d) Monitorowanie obecności człowieka (czujnik ruchu reagujący na dystans do 7m) Sterowanie pilotem e) Wymiary max: 360 × 220 × 85 mm (dł x wys. x szer.) f) Waga: maks. 5 kg w pełnej konfiguracji z baterią g) Wydajność: do 33 m2 (99 m3) przy pracy ciągłej h) Zasilanie: AC 100 - 240 V (50-60Hz) oraz DC 12V i) Bateria min. 14.4V 2.5Ah Li-Ion j) Kabel do zasilania z zapalniczki samochodowej k) 12V DC l) Ilość generowanego ozonu min 700mg/h m) Poziom hałasu: maks. 45dB
120. | Urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego: a) 4 koła w tym 2 skrętne b) Hamulce na kołach tylnych c) Możliwość złożenia do transportu w ambulansie d) Wysuwane i blokowane rączki przednie w min. 3 zakresach e) Wysuwany i blokowany uchwyt ramy oparcia w min. 3 zakresach f) Udźwig min.170 kg g) Podpórka pod stopy pacjenta rozkładana h) 4 pasy poprzeczne + stabilizator głowy i) Dodatkowe rączki tylne blokowane po rozłożeniu j) Waga krzesełka max. 20 kg
Wyposażenie dodatkowe
121. | Lampy przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
122. | Czujnik deszczu i zmierzchu
123. | Pakiet parkowania z kamerą 360° , asystent parkowania do prędkości wynoszącej ok. 10 km/h ostrzega wizualnie (na centralnym wyświetlaczu) i dźwiękowo przed przeszkodami przed i za pojazdem, pomagając w ten sposób unikać uszkodzeń podczas parkowania i manewrowania
124. | Fabryczny system multimedialny z ekranem dotykowym min. (5 cali) i zintegrowaną nawigacją (z bezpłatną aktualizacją map przez okres min. 2 lat). Obsługa za pomocą ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości lub przycisków dotykowych na kierownicy wielofunkcyjnej. Intuicyjna dotykowa obsługa przy użyciu wyświetlacza i kierownicy. Integracja smartfona przy użyciu np. interfejsu Bluetooth z funkcją zestawu głośnomówiącego, umożliwiającą kierowcy rozmowę przez telefon podczas jazdy w sposób jak najmniej rozpraszający uwagę
125. | Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostarczonym ambulansem następujące dokumenty i akcesoria: • Świadectwo homologacji lub wyciągu z homologacji na pojazd bazowy i świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako ambulans transportowy, wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami. • Instrukcję obsługi Ambulansu sporządzoną w języku polskim. • Książkę serwisową. • Dokumenty niezbędne do rejestracji ambulansu. • 2 komplety kluczyków do ambulansu. • Wykaz punktów serwisowych ASO dostępnych na terenie całej Polski, posiadające uprawnienia do napraw gwarancyjnych ambulansu, zabudowy medycznej i wyposażenia. • Akcesoria: atestowana gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, podnośnik z kluczem, koło zapasowe lub zestaw naprawczy.
Niniejszym oświadczamy, pod odpowiedzialnością karną, że spełniamy przedstawione powyżej wymagania graniczne oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt będzie kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy.
UWAGA!!! W przypadku, gdy w wyniku zadawanych pytań, Zamawiający dopuści inne niż w/w wymogi graniczne, należy je wyraźnie wymienić i opisać w Formularzu Ofertowym w pkt 3 (załącznik nr 1 do SWZ)
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.