## Zad.1
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.261.31.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.31.1.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy retraktorów chirurgicznych jednokrotnego użytku do osłon powłok brzusznych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do 2* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr800 003 603 * lub poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia-pl@appliedmedical.com* 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Jednokrotnego użytku jałowy retraktor chirurgiczny (rękaw, port dostępu laparoskopowego) zapewniający całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych, składających się z dwóch elastycznych krążków( dystalnego i proksymalnego) zróżnicowanych kolorystycznie o średnicy 6 cm i 7 cm, lub 8 cm i 9 cm, połączonych elastyczną, dającą się zwijać, mocną, odporną na przebicie i łatwo układającą się, bezlateksową folią poliretanową tworzącą po rozwinięciu rękaw o długości 15 cm połączony wyżej opisanym krążkami Całość dostosowana do nacięcia skóry o długości 2,5 - 6 cm op. a 5 sztuk | op | 22 | 660 | 14520 | 8% | 712.8 | 15681.6 | Applied Medical Resources Corp. / C8401
2 | Jednokrotnego użytku jałowy retraktor chirurgiczny (rękaw, port dostępu laparoskopowego) zapewniający całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych, składających się z dwóch elastycznych krążków( dystalnego i proksymalnego) zróżnicowanych kolorystycznie o średnicy 8 cm i 9 cm, lub 15 cm i 16 cm dostosowanego do cięcia skóry o długości 50 mm-85 mm, połączonych elastyczną, dającą się zwijać, mocną, odporną na przebicie i łatwo układającą się, bezlateksową folią poliretanową tworzącą po rozwinięciu rękaw o długości około 15 cm połączony wyżej opisanym krążkami Całość dostosowana do nacięcia skóry o długości 5-10 cm; lub 5-9 cm op. a 5 sztuk | op | 7 | 660 | 4620 | 8% | 712.8 | 4989.6 | Applied Medical Resources Corp. /C8402
3 | Jednokrotnego użytku jałowy retraktor chirurgiczny (rękaw, port dostępu laparoskopowego) zapewniający całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych, składających się z dwóch elastycznych krążków( dystalnego i proksymalnego) zróżnicowanych kolorystycznie o średnicy 12 cm i 13 cm, połączonych elastyczną, dającą się zwijać, mocną, odporną na przebicie i łatwo układającą się, bezlateksową folią poliretanową tworzącą po rozwinięciu rękaw o długości 15 cm połączony wyżej opisanym krążkami Całość dostosowana do nacięcia skóry o długości 5-10 cm; lub 5-9 cm op. a 5 sztuk | op | 4 | 660 | 2640 | 8% | 712.8 | 2851.2 | Applied Medical Resources Corp. / C8402
4 | Jednorazowy i jałowy retraktor chirurgiczny (rękaw, port dostępu laparoskopowego) zapewniający całkowitą separację powłok brzusznych od narządów wewnętrznych, składających się z dwóch elastycznych krążków( dystalnego i proksymalnego) zróżnicowanych kolorystycznie o średnicy 18 cm i 19 cm, połączonych elastyczną, dającą się zwijać, mocną, odporną na przebicie i łatwo układającą się, bezlateksową folią poliretanową tworząą po rozwinięciu rękaw o długości około 20 cm połączony wyżej opisanym krążkami Całość dostosowana do nacięcia skóry o długości 9-16 cm; lub 9-14 cm op. a 5 sztuk | op | 3 | 745 | 2235 | 8% | 804.6 | 2413.8 | Applied Medical Resources Corp. / C8403
|  |  |  | RAZEM : | 24015 |  |  | 25936.2