## Formularz
Załącznik nr 1a do SWZ
Formularze asortymentowo-cenowe należy przygotować wg. poniższego wzoru:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
lp | Nazwa artykułu | j.m. | Wielkość zamówienia | ilość sztuk w opakowaniu | ilość zaoferowanych opakowań | Cena netto za opakowanie | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | producent | nr katalogu | nazwa handlowa | klasa wyrobu medycznego
1
2
..
RAZEM:
UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
W tabeli w Formularzu asortymentowo-cenowym należy wypełnić wszystkie kolumny. Jeżeli zaoferowany produkt nie posiada numeru katalogowego lub własnej nazwy handlowej, klasy wyrobu medycznego należy to wskazać w odpowiednim miejscu tabeli poprzez wpisanie np. „nie posiada”/ "nie dotyczy" Pozostawienie pustego pola będzie oznaczało, że Wykonawca nie podał wymaganych danych, a oferta będzie podlegała odrzuceniu.
1 | 2 | 3 | 4
lp | Nazwa artykułu | j.m. | ilość wymagana
1 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, o długości trzonu ok. 18cm, szczęki zagięte pod kątem 14°, zakres obrotu trzonu 180° | szt. | 42
2 | Zestaw do zabiegów hemicolectomii 1kpt – 4 szt. 1. Retraktor ran chirurgicznych rozmiar 5-9 cm 2. Jednorazowe narzędzie do zamykania tkanek i naczyń LigaSure szczeki typu Meryland, 1 szt 3. Kleszczyki atraumatyczne, trzon 5mm obrotowy dł 31cm, blokada zatrzaskowa 1 szt. 4. Kleszczyki przytrzymujące typu clinc, trzon 5mm, dł. 31cm, blokada zatrzaskowa 1 szt.5. Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, zszywki o wysokości 3,8mm lub 4,8 mm, 1 szt.6. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, zszywki o wysokości 3,8mm lub 4,8 mm7. Igła Veresa | szt. | 35
3 | Zestaw do zabiegów przedniej resekcji/esicy 1 kpt = 4 szt.1. Jednorazowe narzędzie do zamykania tkanek i naczyń LigaSure szczeki typu Meryland, 1 szt 2. Kleszczyki atraumatyczne, trzon 5mm obrotowy dł 31cm, blokada zatrzaskowa 1 szt. 3. Kleszczyki przytrzymujące trzon 5mm, dł. 31cm, blokada zatrzaskowa 1 szt.4. Jednorazowa rękojeść staplerów endoskopowych, 16 cm 5. Jednorazowy ładunek endoskopowy 60mm do tkanki średnio-grubej 6. Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 28mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego o wysokości 4,8mm7. Troakar 12 mm + dodatkowa kaniula8. Igła weresa | szt. | 30
4 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm lub 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm-2,5mm-3,0mm lub 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkankinaczyniowo-średniej lub średnio-grubej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | szt. | 30
5 | Jednorazowa elektroda monopolarna posiadająca standardowy tryb pracy monopolarnej w postaci cięcia i koagulacji oraz dodatkowo tryb pracy typu "Valleylab", współpracująca z platformą elektrochirurgiczną ForceTriad, każda elektroda posiada 3 przyciski oraz dodatkowo suwak do sterowania nastawieniami mocy bezpośrednio z pola jałowego. współpracująca z generatorami typu Valleylab | szt. | 300
6 | Elektroda bierna jednorazowa, o wymiarach 11,5 x 18,5 cm(+/-3%), dwudzielna, niekierunkowa, z grubą warstwą przewodzącego żelu w całej części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym (wodoszczelna), współpracująca z aktywnymi systemami zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniami (np. system typu REM), bezlateksowe -)" | szt. | 300
7 | Jednorazowa elektroda czynna z przełącznikiem przyciskowym, dostarczona z plastikowym futerałem do umieszczenia w polu operacyjnym, z przewodem przyłączeniowym o długości 4,5m, z wyjmowalną elektrodą ostrzową o średnicy 2,4mm, współpracująca z generatorami typu Valleylab, elektrod. | szt. | 500
8 | "Elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna .niekierunkowa o powierzchni150cm2, z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym, każda elektroda posiada etykiety gotowe do naklejenia do protokołu operacyjnego zawierające następujące informacje: numer referencyjny, seria i data ważności | szt. | 500
9 | Trokar 5mm + dodatkowa kaniula | szt. | 24
10 | Trokar 12mm + dodatkowa kaniula | szt. | 24