Grudziądz, dnia  21.11.2019 r.

# Wszyscy Wykonawcy

# ZP-2488/2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku (znak sprawy: Z/30/PN/19).

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań,  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Dotyczy zadania nr 4 poz.1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic w kolorze chabrowym/fioletowym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o działaniu antybakteryjnym, wykonanych z syntetycznego kauczuku?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic w opakowaniu a’200 sztuk?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic z warstwa                   o działaniu pielęgnacyjno-nawilżającym dzięki zawartości witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 4 poz. 1-2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia normami ISO 14001 i OHSAS 18001?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 4  poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’50 sztuk przeliczeniem wymaganej ilości ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 4 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści dozownik o wymiarach wysokość 93mm szerokości 127mm długości 140mm kompatybilne z pudłami o wymiarach 100-130mm?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 16 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o chłonności 1177ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 16 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op.=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 16 poz. 2 - Czy Zamawiający oczekuje, aby wkład chłonny wyposażony był w superabsorbent zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w rdzeniu chłonnym oraz redukcje zapachu?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 41 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej grubości na palcu: 0,23 mm +/-0,02?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 41 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie białek 94 µg/g?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,0?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimalnej 275mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                          W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimalnej 280mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                          W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie białek 79 µg/g?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie białek 79 µg/g?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości białek  max 33 µg/g?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 2 - Prosimy o wyjaśnienie zasadności wymogu posiadania badań na zawartość protein lateksowych oraz o odstąpienie od tego wymogu. Badania te (test FITkit) wskazują na jedną firmę oraz są procedurą niestandardową w odróżnieniu do metodologii Lowriego wskazanej w zharmonizowanej normie EN455-3.

Odp. Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie zadania 41 poz. 2 poprze usunięcie z opisu następującego zdania: „rękawice badane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium)”.

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 41.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimalnej 280mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                          W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej grubości na palcu: 0,22 mm +/-0,02?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej grubości na dłoni: 0,19 mm +/-0,01?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimeryzowane i lekko chlorowane?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 3 - Prosimy o wyjaśnienie zasadności wymogu posiadania badań na zawartość protein lateksowych oraz o odstąpienie od tego wymogu. Badania te (test FITkit) wskazują na jedną firmę oraz są procedurą niestandardową w odróżnieniu do metodologii Lowriego wskazanej w zharmonizowanej normie EN455-3.

Odp. Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie zadania 41 poz. 3 poprze usunięcie z opisu następującego zdania: „rękawice badane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium)”.

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 41.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej grubości na dłoni: 0,27 mm +/-0,02?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimeryzowane, z mankietem rolowanym bez opaski samoprzylepnej?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie AQL 1,5?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie niepolimeryzowane, chlorowane od wewnątrz?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywy po starzeniu 9N?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie rękawice diagnostycznych o nieznacznej różnicy w grubości minimalnej na palcu 0,17±0,02mm?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie rękawice diagnostycznych o poziomie AQL 1,5?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 41, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 43 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, o chłonności 3820,18 ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 43 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, o chłonności 3820,18 ml?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 43 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90cm; oddychający, z wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. o chłonność 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E. coli w chłonnym rdzeniu, powierzchnia pokryta włókniną polipropylenową o gramaturze 15g/m². część spodnia z włókniny polipropylenowej o gramaturze 37g/m², wkład chłonny z superabsorbentem o gramaturze 127g /m². Łączna gramatura podkładu 180 ±10g/m². Waga produktu 100 g?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 50, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 16x250cm lub 14x250cm z 2 taśmami lepnymi w rozmiarze 2,5x17cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                          W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 50, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z gumka po rozciągnięciu 96cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                          W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 61 poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje masek zgodnych z normą EN 14683?

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim do masek chirurgicznych znajduje zastosowanie norma EN 14683 Maski medyczne. Wymagania i metody badań.  Norma definiuje konstrukcję, projekt, metody i kryteria badania masek oraz dzieli produkty na różne typu co wskazuje obszary zastosowania tych produktów. Żądanie potwierdzenia zgodności z normą EN14683 Zamawiającemu gwarantuje otrzymania  rozwiązania, które w sposób odpowiedni zapewnią dbałość o ograniczenie przenoszenia czynników zakaźnych z personelu na pacjentów podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy wyjaśnić, iż wskazana norma wprost wskazując typy masek oraz definiuje m.in. taki parametr jak BFE tj. skuteczność filtracji bakteryjnej w %. Jest to jeden z elementów decydujący o typie a co z tym związane obszarze stosowania produktu.

Zgodnie z zapisami normy w obszarze bloku operacyjnego oraz obszarów o podobnych wymaganiach stosowane powinny być maski typu II lub IIR. W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien nabyć rozwiązania spełniające wymagania normatywne.

Odp. Zamawiający nie postawił takiego wymogu.

- Dotyczy zadania nr 61 poz. 1 - Czy w przypadku wątpliwości w zakresie zgodności zaoferowanych przez Wykonawcę produktów z normą EN14683 Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia próbek w ilości 1 opakowania handlowego, w którym dostarczane będą produkty?

Odp. Zamawiający nie postawił wymogu zgodności asortymentów z zadania 61 poz. 1 z powyższą normą. Natomiast zgodnie z SIWZ Wykonawca , którego oferta zostanie najwyżej oceniona w zakresie zadań 61 będzie zobowiązany do dostarczenia próbek w ilościach określonych w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 61  poz. 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści czepek pakowany a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 61 poz. 2 - Czy Zamawiający ma na myśli czepek o średnicy 50-55cm po rozciągnięciu?

Odp. Tak.

- Dotyczy zadania nr 61 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok, opakowanie w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odp. Nie, Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania nr 61 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odp. Nie, Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania nr 63 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 63 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 63 poz. 3 - Czy Zamawiający ma na myśli fartuch z nieprzemakalnymi wstawkami na rękawach i w okolicy brzucha i klatki piersiowej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 63 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op.=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 63 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny wykonany z podfoliowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 63 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L i XL?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 63 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 63 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarze L, XL i  XXL?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 63 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op.=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 64, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Op.20 szt, WVTR  3500 g/m2/24 h ?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 64, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 90; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1600 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 70 szt, WVTR  3500 g/m2/24 h ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                          W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 64, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 60; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach.  Chłonność 1100 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 112szt, WVTR  3500 g/m2/24 h?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                          W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 64, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o rozmiarze 60 x 60; oddychający, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach.  Chłonność 1100 ml wg EN ISO 11948-1. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu; op. 112szt, WVTR  3500 g/m2/24 h?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 65, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze całkowitym 60 x 52 cm, rozmiarze przylepnym 60 x 46-52 cm. Sterylna, bakteriobójcza folia operacyjna stosowana, jako bariera mechaniczna przy nacięciach chirurgicznych. Antystyczna, matowa, z folii poliuretanowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierajacym jodynę, co zapewnia szerokie spectrum działania antybakteryjnego podczas procedury operacyjnej. Folia wyposażona w przylepne niebieskie znaczniki z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki wyposażone w osobny papier ochronny co pozwala na pozostawienie znaczników w formie nieprzylepnej po aplikacji folii. Niepalna, elastyczna folia, paroprzepuszcalność na poziomie 8300 g/m2/24h. Opakowanie indywidualne papier- folia oraz dodatkowe wewnętrzne zabezpieczenie folii w papier silikonowany. Wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 65, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 65, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści folie o warstwie klejącej:40x36cm, 45x49cm, 51x55cm i 56x78cm?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 65, pozycja 2 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby folia posiadała system bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwalniania linera?

Odp.  Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie zadania 65 poz. 2 poprze usunięcie z opisu następującego zdania: „z systemem bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera)”.

Ponadto Zamawiający modyfikuje poz. 2 zadania 65 poprzez usunięcie z kolumny „ilość szt.” ilości 1250 i przyjęcie wyceny za poszczególne rozmiary, tj.:

28x41 cm – 400 szt.

50x45 cm – 350 szt.

60x60 cm – 350 szt.

60x85 cm – 100 szt.

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 65.

- Dotyczy zadania 91 - Czy Zamawiający dopuści koc do okrycia pacjenta wykonany z 2 stron z włókniny typu spunbond o gramaturze 22g/m2 z wypełnieniem poliestrowym o gramaturze 60g/m2 w rozmiarze 110x210cm?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 117 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o zile zrywu 13N?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                          W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 117 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimalnej 280mm?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadanie nr 7 poz. 3- Prosimy o doprecyzowanie jaki rozmiar igieł Zamawiający ma na myśli pisząc 1,2x200, w jakim opakowaniu?

- Dotyczy zadanie nr 7 poz. 3- Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 3 i utworzenie z niej osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert oraz dokonanie oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych.

Odp. na pyt 65 i 65. Zamawiający w dniu 13.11.2019 r. zmodyfikował SIWZ w zakresie zadania 7 poz. 3. (patrz odp. i modyfikacja na pyt. 85).

- Dotyczy zadania nr 7 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści igłę Motylek opakowane a’100 sztuk, pozostałe warunki godnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 9 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki opakowane a’50 sztuk, pozostałe warunki godnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 9 poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki z wyraźną, czytelną i trwałą skalą koloru czarnego co 0,05 ml umożliwia precyzyjne dawkowanie leku/płynu, pozostałe warunki godnie z SIWZ?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 9 poz. 10  - Czy Zamawiający dopuści strzykawki opakowane a’100,  pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 9 poz. 11, 12, 13 - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 11-13 i utworzenie z nich osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert oraz dokonanie oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

- Dotyczy zadania 10, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści dren z cewnikiem o długości cewnika 21+/-1 cm dla CH 16 i CH 18, oraz o długości cewnika 34+/- 1 cm dla CH 20, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 10, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści dren z cewnikiem o długości cewnika 34+/- 1 cm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 10, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik posiadający kolorowy nieprzezroczysty konektor, pozostałe warunki zgodnie  z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 10, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik posiadający kolorowy nieprzezroczysty konektor, o długości 800mm - 1000mm lub 1250mm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadanie 10, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o długości 800mm – 1000mm lub 1250mm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 15, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik posiadający kolorowy nieprzezroczysty konektor, opakowany a’50 z przeliczeniem opakowań, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ? Powyższy opis wskazuje na cewniki do odsysania firmy GALMED a tym samym ogranicza konkurencyjność postępowania przetargowego. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wskazanie uzasadnienia medycznego dla powyższego wymogu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 15, pozycje 2-7, 12 - Czy Zamawiający dopuści cewniki opakowane a’10, z przeliczeniem opakowań?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 15, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści cewnik CH12-20, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 15, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści cewnik posiadające 2 otwory boczne, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ? Powyższy opis wskazuje na cewniki do odsysania firmy Rusch a tym samym ogranicza konkurencyjność postępowania przetargowego. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wskazanie uzasadnienia medycznego dla powyższego wymogu.

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 15, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści cewnik z trzema otworami bocznymi o łagodnie wyoblonych krawędziach, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 15, pozycje 8 - Czy Zamawiający dopuści cewniki opakowane a’50, z przeliczeniem opakowań?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 15, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści cewnik CH8-24, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadanie 15, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści cewnik posiadający 3 znaczniki głębokości umieszczone na drenie umożliwiające weryfikację prawidłowego umiejscowienia zgłębnika po założeniu, bez pasków RTG, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?Powyższy opis wskazuje na cewniki do odsysania firmy Rusch a tym samym ogranicza konkurencyjność postępowania przetargowego. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wskazanie uzasadnienia medycznego dla powyższego wymogu.

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 15, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Tiemann  o następujących właściwościach:

Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie, atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka, ułatwiająca wprowadzenie cewnika, wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie, wyoblonych krawędziach, Koniec dystalny zakończony stożkowato, zagięty pod kątem 45°,  Przeźroczysty dren  umożliwiający kontrolę wzrokową, Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie  rozmiaru na opakowaniu,  Jednorazowego użytku,  Sterylizowany tlenkiem etylenu, Pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 19 pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków o następujących właściwościach?

■	Łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt

■	W pełni szczelne i bezpieczne połączenie dzięki ostremu kolcowi biorczemu

■	Możliwość pobierania leków z opakowań o różnej pojemności

■	Szczelna zatyczka samozatrzaskowa zamykająca łącznik zapewniająca maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami

■	Niezawodna ochrona przed skażeniem mikrobiologicznym poprzez zastosowanie filtra powietrza 1,2 urn

■	Dostępny w wersji z filtrem powietrza oraz cząsteczkowym 5um

■	Pasuje do standardowych złączy luer oraz luer-lock

■	Pozbawiony latexu, PCV oraz ftalanów

■	Wyrób apirogenny

■	Jednorazowego użytku

■	Sterylizowany tlenkiem etylenu

■	Opakowanie: papier-folia

■	Opakowanie handlowe: 25 szt.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 20 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy składający się                     z obudowy wykonanej s transparentnego materiału – poliwęglany i wysokiej jakości silikonowej membrany oraz o prędkości przepływu do 350 ml/min, opakowanie a’100, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 21 poz. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji1 i utworzenie z niej osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

- Dotyczy zadania nr 22 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści Zestaw do nakłuć opłucnych zawierający dreny o średnicy CH22, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 30 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków o następujących właściwościach?

■	Wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie

■	Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami

■	Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką

■	Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami

■	Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml;

■	Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15um

■	Miękki elastyczny dren o długości min. 150cm z zakończeniem luer-lock

■	Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia

■	Na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta

■	Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami

■	Jednorazowego użytku

■	Niepirogenny, nietoksyczny

■	Nie zawiera lateksu

■	Sterylizowany tlenkiem etylenu

■	Termin ważności: 5 lat

■	Opakowanie jednostkowe typu blister-pack z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu

■	Produkt dostępny również w wersji bezftalanów

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 30 pozycja 2 - Czy zamawiający dopuści aparat o poniższych właściwościach:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażony w Air Pass , który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia

• Opatentowana zastawka (pływak) umieszczona w komorze kroplowej automatycznie blokuje przepływ, zabezpiecza przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiega wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji

• Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką

• Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml

• Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15 μm umieszczony na końcu drenu

• Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków

• Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass

• Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy

• Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów

• Niepirogenny

• Jednorazowy, sterylizowany EO

• Opakowanie: papier/folia

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 30 poz. 3 -Czy Zamawiający dopuści przyrząd wykonany z medycznego PVC, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Powyższy opis wskazuje na przyrząd do przetaczania krwi firmy Braun, a tym samym ogranicza konkurencyjność postępowania przetargowego.

W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wskazanie uzasadnienia medycznego dla powyższego wymogu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 33 poz. 1- Czy Zamawiający dopuści maskę sterylną, sterylizowaną tlenkiem etylenu, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 33 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem pracującym w pozycji siedzącej, sterylną, sterylizowaną tlenkiem etylenu, wielkość rozpylanych cząsteczek 3,23 μm,  pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 33 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści dren  sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 33 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści cewnik sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 40 - Czy Zamawiający dopuści czyścik o rozmiarze 50x50mm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 47 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści woreczki opakowane foila, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 47 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 47 pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zbiórki stolca niejałowy, sterylny bez ftalanów, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 47 pozycja 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycję 5 i utworzenie z niej osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

- Dotyczy zadania nr 51 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści szczoteczki sterylne, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak. Zamawiający w dniu 13.11.2019 r. zmodyfikował SIWZ w zakresie zadania 51 (patrz odp. i modyfikacja na pyt. 3).

- Dotyczy zadania nr 58 pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy o dł. 150 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 76 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 1,8mm opakowane a’100 szt. ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 77 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści lusterka o średnicy 19mm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 77 pozycja 4  - Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne o średnicy 3,6mm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 101 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii w 3 rozmiarach: 310mm +/- 15mm, 375mm+/-15mm, 395mm+/-15mm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 101 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii o następujących właściwościach?

• Zapewniają optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła

• Doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom

• Odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii

• Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka

• Nie zawierają lateksu

• Dostępne w 3 rozmiarach S (290 mm – 355 mm), M (310 mm – 375 mm), L (330 mm – 395 mm)

• Bez lateksu

• Sterylizowane tlenkiem etylenu

• Opakowanie jednostkowe: papier/folia

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania nr 104 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści łącznik o wymiarach (ID/OD)  6/8, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania nr 109 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o następujących właściwościach?

■	wykonana z biokompatybilnego silikonu, zapewniającego znakomitą elastyczność rurki

■	elastyczny korpus maski z oznaczeniem (rozmiar, objętość mankietu, dedykowana waga pacjenta)

■	eliptyczny kształt oraz elastyczny mankiet uszczelniający zapewnia bezpieczną kontrolę oddechu

■	uniwersalny, przeźroczysty łącznik 15 mm

■	jednorazowego  użytku

■	nie zawiera lateksu

■	nie zawiera ftalanów

sterylizowana tlenkiem etylenu pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

Rozmiary zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Prosimy o zmniejszenie kar umownych

4.1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:

− za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości netto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 30 % wartości netto umowy;

− w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % wartości netto umowy.

Na: 4.1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:

− za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % 0,5 % wartości netto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 30 % 10% wartości netto umowy;

− w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % 10 % wartości netto umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania nr 10, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenu z podwójnym łącznikiem do ssaka, dren sterylny w rozmiarze 10,0x6,35/3000.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 33 Pozycja 1 i 2 - Prosimy o dopuszczenie zestawów do nebulizacji, pediatrycznych i dla dorosłych, składających się z: maski, nebulizatora i drenu, w których maska wyposażona jest w podwójny podbródek, dzięki czemu nie ma konieczności wyszczególniania rozmiaru S do XL, oraz w elastomerowy mankiet zapewniający uszczelnienie i eliminujący potrzebę i konieczność zastosowania metalowego klipsa w na nos, nebulizator o pojemności 10 ml skalowany co 2ml, zestaw mikrobiologicznie czysty, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 36 Pozycja 1 - Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego antybakteryjno-antywirusowego dla dorosłych od obj. oddechowej 150ml, hydrofobowego, sterylnego o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,999%, przestrzeń martwa 58ml, opór 2,9cm, waga 31g, skuteczność nawilżania 32mg H2O/L spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 36 Pozycja 2 - Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego harmonijkowego mechanicznego dla dorosłych z portem do kapno, parametry: skuteczność filtracji >99,999%, opór 2,9 przy 60l/min, przestrzeń martwa 63ml, waga 30g, złącze proste 22F/15M-22M/15F spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 72 Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością >70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika >200 Hz. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 72 Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, podwójną, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością >70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika >200 Hz. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

- Dotyczy zadania 72 Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, potrójną, zawierająca podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z szybkością >70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika >200 Hz. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ

- Dotyczy zadania 74 - Prosimy o dopuszczenie videolaryngoskopu mikrobiologicznie czystego spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 75 Pozycja 1 - Prosimy o dopuszczenie sztucznego nosa o skuteczności nawilżania 26 mg H2O/I przy Vt 500ml oraz utratę wilgotności 13,2 mg H2O przy Vt 500 ml spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 82 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 7 i stworzenie odrębnego pakietu. Pozwoli nam to przygotować dla Państwa korzystną ofertę cenową.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

- Dotyczy zadania 99 Pozycja 5 - Prosimy o wydzielenie czujników brzusznych oddechów do aparatu Infant Flow z zadania 99 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Umożliwi to złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający nie zgadza się na wyłączenie jakichkolwiek pozycji w celu stworzenia z nich oddzielnych zadań. Zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiający umożliwia Wykonawcom składanie ofert częściowych na poszczególne zadania oznaczone cyfra arabską. W ramach danego zadania Wykonawca jednak powinien zaoferować wszystkie wymienione w nim asortymenty.

- Dotyczy zadania 101 - Czy Zamawiający oczekuje okularki do fototerapii noworodków renomowanej amerykańskiej firmy, jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego materiału typu Velcro, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje, ze dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę. Wykonane z jednego kawałka materiału. Na okularkach znajduje się kolorowe oznaczenie rozmiaru co ułatwia dobór produktu dostępne w trzech rozmiarach – Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, kolor turkusowy, Wcześniaki 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, kolor granatowy.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 109 - Prosimy o dopuszczenie masek nadkrtaniowych i-gel wykonanych z termoplastycznego miękkiego tworzywa przypominającego silikon, bez PCV,  lateksu (oznaczenie na opakowaniu) oraz DEHP i BPA - oznaczenie na ulotce produktu, z samouszczelniającym się nienadmuchiwanym mankietem, sterylnych, z identyfikatorem położenia, blokerem zgryzu i rozmiarem umieszczonym na trzonie rurki, rozmiary 1-5, opakowanie pojedyncze.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 125 Pozycja 1 - Prosimy o dopuszczenie układu coaxialnego o średnicy rury zewnętrznej 3 cm i rury wewnętrznej o średnicy 1,8 cm, typu w rurze, anestetycznego, umożliwiającego znieczulanie pacjentów od 5kg wzwyż, wykonanego z polietylenu, długość 2,4 m z kolankiem obrotowym z portem Luer-lock, dodatkowe ramię worka 1,5m + worek 2L bezlateksowy, mikrobiologicznie czysty, dodatkowa rura rozciągliwa do 0,5m, tester szczelności.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 125 Pozycja 2 - Prosimy o dopuszczenie układu coaxialnego o średnicy rury zewnętrznej 3 cm i rury wewnętrznej o średnicy 1,8 cm, typu w rurze, umożliwiającego znieczulanie pacjentów od 5kg wzwyż, wykonanego z polietylenu, długość 1,6m z kolankiem obrotowym z portem Luer-lock, mikrobiologicznie czysty, dodatkowa rura rozciągliwa do 0,5m, tester szczelności.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 125 Pozycja 3 - Prosimy o dopuszczenie układu coaxialnego o średnicy rury zewnętrznej 3 cm i rury wewnętrznej o średnicy 1,8 cm, typu w rurze, anestetycznego, umożliwiającego znieczulanie pacjentów od 5kg wzwyż, wykonanego z polietylenu, długość 1,6m z kolankiem obrotowym z portem Luer-lock, dodatkowe ramię worka 1,5m +worek 2L bezlateksowy, mikrobiologicznie czysty, dodatkowa rura rozciągliwa do 0,5m, tester szczelności.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 128 - Czy ze względu na pojawiające się coraz częściej na rynku Polski zamienniki czujników Masimo SET produkcji chińskiej lub koreańskiej, które nie są kompatybilne z urządzeniami firmy Masimo a ich użycie może spowodować błędy pomiarowe, Zamawiający wymaga oryginalnych czujników w technologii Masimo SET przez Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada Autoryzowany Serwis na terenie Polski?

Odp. Zamawiający nie postawił takiego wymogu.

- Dotyczy zadania 107 - Czy Zamawiający w pakiecie 107 poz. 5 dopuści  „Elektrodę powierzchniową uziemiającą, metalową, o średnicy 30mm z kablem 1,5m”.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 2 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być dostarczana wraz z nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi paskami do prowadzenia linii?

Odp. Nie.

- Dotyczy zadania 15 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarach od ch6-20ch, wyposażonych w kolorowy konektor kodujący rozmiar cewnika, sterylnych, tak jak obecnie stosowane.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 15 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie i numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu?

Odp. Kodowany kolorystycznie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie cewników tiemann w rozmiarach od 12ch-22ch, tak jak obecnie stosowane.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 15 poz. 3 - Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki, tak jak obecnie stosowane, mają posiadać plastikową zastawkę w porcie luer?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 3 - Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki, tak jak obecnie stosowane, mają cechować się długością min.29cm?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 2 – 5, 7 - Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być pakowane w opakowanie podwójne czyli wew. worek foliowy i zew. opakowanie folia/ papier, co zapewnia ich aseptyczne stosowanie?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 3, 4 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być wyposażone w plastikową zastawkę, która lepiej dopasowuje się i przylega do końca strzykawki oraz lepiej zabezpiecza przed przypadkowym opróżnieniem balonu?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 3, 4 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w Cewniku Foley ma się znajdować logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu?

Odp. Rozmiar i średnica balonu. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 15 poz. 3, 4 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki foley mają być pakowane w opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley z min. 2 otworami.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 6 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika dufour wykonanego z półtwardego silikonowanego lateksu, trójdrożnych z plastikową zastawką, sterylnych w rozm. 18-24ch.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 6 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewnika wykonanego z termo czułego medycznego PCV z linią kontrastującą w promieniach rtg na całej długości cewnika, co umożliwia jego łatwą i dokładną lokalizację.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 7 - Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają posiadać otwory boczne o owalnym kształcie o średnicy otworów nie większą niż 5mm, tak jak obecnie stosowane?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 7 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowani cewników pezzera z min.2 otworami bocznymi drenującymi, tak jak obecnie stosowane, co gwarantuje prawidłowy drenaż.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 15 poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozm. 26-34 CH.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 11 - Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być przeznaczone do bezpiecznego stosowania do 4 tygodni z w/w informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 11 - Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być skalowane co 1cm, co pozwala na dokładną kontrolę ich położenia?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 11 - Prosimy o wyjaśnienie czy cewniki mają być pozbawione ftalanów z w/w informacją oryginalnie nadrukowaną przez producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 11 - Prosimy o wyjaśnienie czy cewniki mają być pakowane prosto., niezwijane, co zapobiega zagięciu i zamknięciu ich światła?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 15 poz. 13 - Prosimy o sprecyzowanie czy cewnik ma posiadać balon o poj.5-15ml?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 19 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do pobierania płynu z filtrem bakteryjnym 0,2 mikrona i filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, zaopatrzona w port dostępu luer lock, bez zastawki, zabezpieczony koreczkiem domykanym ręcznie. Średnica igły min. 4,4 mm, długość min. 20 mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 19 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

- Dotyczy zadania 20 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zawór bezigłowych, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 216 użyć, obudowa przeźroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi. Przestrzeń martwa maksymalnie 0,01 ml, przepływ min. 350 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem prędkość przepływu do 750 ml/min, przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć  w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania  21 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozgałęziacza infuzyjnego trzydrożny z koreczkami, oznaczenie barwne linii, rampa trójkranikowa bez przedłużacza, wykonana z polisulfonu z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 21 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika odcinającego do terapii dożylnej z przedłużeniem 10 cm, trójdrożny, wykonany z tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u. Kranik z mechanizmem umożliwiającym zmianę pozycji kranika po podłączeniu do systemu bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów. sterylizowany radiacyjnie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 33 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych w rozmiarach dla dorosłych, pediatryczne i dla noworodków.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 33 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dren ma posiadać łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza łącznik standardowy. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 33 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z nebulizatorem. W zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych lub pediatryczna, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, niebieskie, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora. Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 μm (+/- 0,13 μm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 μm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 44 poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu do cewnika oraz umożliwiać pobranie do badań świeżej próbki moczu bezpośrednio z pęcherza moczowego?

Odp. Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zgodnie z formularzem cenowym  przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 44 jest Nefrostomia typu two step, a nie worki do moczu.

- Dotyczy zadania 47 poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do dobowej zbiórki stolca zaopatrzonego w rękaw odprowadzający, niskociśnieniowego balonik retencyjny, biologicznie czystego, tak jak dotychczas stosowano w Państwa placówce?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 55 poz. 2,3 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy skuteczności w redukcji VAP oferowanego zestawu do toalety jamy ustnej ma być potwierdzona badaniami klinicznymi.

Odp. Nie, Zamawiający nie postawił takiego wymogu.

- Dotyczy zadania 84 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczajacymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 84 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu do cewnika oraz umożliwiać pobranie do badań świeżej próbki moczu bezpośrednio z pęcherza moczowego?

Odp. Nie, Zamawiający nie postawił takiego wymogu.

- Dotyczy zadania 85 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciokranikowej z 5 zaworami bezigłowymi (port dostępu naczyniowego do wielokrotnego kontaktu z krwią , lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną, alkoholami, wolny od lateksu i części metalowych, możliwość stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji , co pozwala na bezpieczne prowadzenie terapii dożylnej, dren 150 cm bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiająca podłączenie do linii bez skręcania łączonych elementów, wyposażona zatyczką typu Flow stop, która zapobiega wyciekowi i zapewnia sterylność zestawu (umożliwia wypełnienie linii bez konieczności jej odłączania).

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 89 poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego, wykonanego ze 100% silikonu z końcówką typu Delinotte'a lub Mercier'a, cewnik o długości 42cm, maksymalna pojemność balonu 50ml, dostępny w rozmiarach 18-24 CH co 2.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 125 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,9 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia z dodatkową rozciągliwą rurą 1,9 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 125 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 174 poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje cewnika z balonem 50 i 80 ml, do wyboru przez Zamawiającego.

Odp. Nie, Zamawiający nie postawił takiego wymogu.

- Dotyczy zadania 16 poz.1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niejałowego podkładu chłonnego składającego się z nieprzemakalnej warstwy spodniej wykonanej z polipropylenu, chłonnej celulozy i miękkiej włókniny (warstwa górna). Warstwa spodnia w kolorze niebieskim o wymiarach 60x90cm (+/-3%), chłonność podkładu min. 900 ml, pakowane w torby po 25 szt.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 16 poz.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu w rozmiarze 45x61cm, pakowane po 10 szt.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 35 poz.1 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby każdy zestaw wyposażony był w graficzną instrukcję obsługi umieszczoną wewnątrz każdego opakowania jednostkowego?

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment,

przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 35 poz.2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby końcówka posiadała linię RTG?

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 40 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czyścika do elektrod w rozmiarze 5x5cm. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 41 poz.1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o zawartości protein ≤ 58μg/g oraz o powierzchni delikatnie teksturowanej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 41 poz.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych niesilikowanych i niechlorowanych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 41 poz.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych niesilikonowanych i niechlorowanych o grubości palca 0,21-0,22mm oraz dłoni 0,19-0,20mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 41 poz.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie badań na zawartość protein przeprowadzonych wg normy ASTM D6499-12.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 41 poz.3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o następujących grubościach: palec 0,31-0,33mm; dłoń min. 0,28mm, o zawartości protein < 50 μg/g, długości min 290mm oraz z taśmą adhezyjną jako alternatywę dla opaski samoprzylepnej

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 41 poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o następujących grubościach: palec min. 0,07mm, dłoń min. 0,06mm, mankiet min. 0,04mm oraz o sile zrywania min. 6,4N.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 43 poz.1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu ochronnego na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Parametry:

- chłonność min. 40ml/100cm2,

- gramatura podstawowa: min.210 g/m2

- wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu.

- pakowana po 10 sztuk/ opakowanie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 43 poz.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu ochronnego na stół operacyjny, przeciwodleżynowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.

Parametry:

- chłonność min. 35ml/100cm2,

- gramatura podstawowa: 295 g/m2

- wymiary: min. 100 x 150cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x130+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu ze wszystkich stron podkladu

- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %

- pakowana po 20 sztuk/najmniejsze opakowanie jednostkowe.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 61 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego o wysokości bocznej min. 12cm, długości części górnej przewiewnej 21-23cm oraz szerokości w najszerszym punkcie ok. 18-20cm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 65 poz. 1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze 60x45 cm powierzchni lepnej i 70x45 cm powierzchni całkowitej.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 65 poz.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej o następujących rozmiarach: 28x45cm zamiast rozmiaru 28x41cm; 55x45cm zamiast rozmiaru 50x45cm; 45x75cm zamiast rozmiaru 60x60cm oraz 56x80cm zamiast rozmiaru 60x85cm.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 91 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy kocyka jednorazowego użytku wykonany z włókniny poliestrowej i poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczanie się elementów poszczególnych warstw, służący do okrycia pacjenta. Możliwość podgrzania do 60 stopni do 2 godzin; gramatura: 144 g/m2; rozmiar: 110x210 cm, pakowany pojedynczo.

Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zadania 102 poz.1 Czy nie zaszła oczywista pomyłka i Zamawiający oczekuje czepka wykonanego z materiału SMS. Reszta wymogów SIWZ bez zmian.

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment,

przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 102 poz.3 - Czy nie zaszła oczywista pomyłka i Zamawiający oczekuje maski chirurgicznej wykonanej z termicznie łączonych dwóch materiałów (polipropylen i polietylen).

Odp. Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza proponowany asortyment,

przy zachowaniu pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 117 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o grubości na dłoni 0,20mm.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy zadania 119  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie markera do znaczenia skóry przed zabiegiem operacyjnym ze standardową oraz drugi z cienką końcówką, ze skalą pomiarową do 5 cm na korpusie markera, w komplecie z elastyczną linijką wykonaną z plastiku (utrzymuje stabilność nawet gdy staje się mokry) z podziałką co 1 mm do 15 cm. Niedrażniący skóry atrament - fiolet krystaliczny. Wyrób medyczny klasa I s. Opakowanie jednostkowe papier folia, sterylizacja radiacyjna. Opakowanie zbiorcze 50szt.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 156  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych bez konieczności chlorowania od wewnątrz.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 156  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie badań chemicznych równoważnych do badań EN 16523-1.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.                               W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu daną zmianę należy ująć                                   w formularzu cenowym.

- Dotyczy zadania 159 i 160 – Zwracamy się z prośba o ograniczenie ilości próbek do 2 szt. na każde z zadań. Wymóg dostarczenia tak dużych ilości próbek do oceny zgodności z zapisami SIWZ jest niczym uzasadniony.

Odp. Tak. Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie formularza cenowego zadania 159 i 160 i zmniejsza ilość wymaganych próbek do 2 szt. W formularzu cenowym zadania 159 i 160, w kolumnie „Ilość wymaganych próbek” winno być: 2 szt. W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 159 i 160.

Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie:

- Zadania 127 – Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie formularza cenowego zadania 127, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Czujnik do saturacji, jednorazowy SPO2 typu Nellcor - OXIMAX, pediatryczny, bezklejowy  z rzepem od 3 kg – 20 kg”

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 127.

- Zadania 149 - Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie formularza cenowego zadania 149, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Igła do akupunktury ze stali chirurgicznej w miedzianym oplocie. Ostrze typu PINE z powłoką silikonową. Certyfikaty CE. Igły pojedynczo pakowane bez prowadnic.

Rozmiar:   0,30 x 40 mm

0,25 x 25 mm

0,30 x 50 mm

0,30 x 60 mm

0,35 x 75 mm

1 opak- 100 szt.” W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 149.

- Zadania 175 – Zamawiający w dniu 30.10.2019 r. (w odp. na pyt. nr 33) zmodyfikował SIWZ w zakresie zadania 175, jednak w załączonym zmodyfikowanym formularzu cenowym w  kolumnie 3 „Ilość” nie dodał słowa: sztuk.

W związku z powyższym w kolumnie 3:

jest: :Ilość 1280”

winno być: Ilość: 1280 sztuk”

W załączeniu zmodyfikowany formularz cenowy zadania 175.

W załączeniu:

- zmodyfikowany formularz cenowy zadania 41, 65, 127, 149, 159, 160, 175;

- zmodyfikowany formularz cenowy zadania 129 – zawierający modyfikację z dnia 30.10.2019 r. oraz modyfikację z dnia 13.11.2019 r.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 09.12.2019 r. do godziny 12:00.

Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień 09.12.2019 r. na godzinę 12:30.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. XI, który otrzymuje brzmienie:

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy Nazwa Zamawiającego - https://platformazakupowa.pl/ pn/bieganski nie później niż do 09.12.2019 r. o godz. 12.00.

- Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień Publicznych w dniu 09.12.2019 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej postępowania informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- cen zawartych w ofertach.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej postępowania w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w związku z modyfikacją SIWZ dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w przedmiotowym zakresie, które zamieszczone zostanie także na stronie https://platformazakupowa.pl/ pn/bieganski w dniu opublikowania.