## Zadanie
Załącznik nr 13 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.12.2024
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 12
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy czujników do pomiaru ciśnienia i kaniul bezigłowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do 4 dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Customer_Service_PL@edwards.com 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania handlowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Czujnik do pomiaru ciśnienia pediatryczny 1.14 mm, długość 120 cm, z zamkniętym systemem próbkowania krwii. | szt. | 10 | 134.64 | 1346.4 | 8% | 1454.11 | 145.41 | Edwards Lifesciences, VMP448PX, op 10 szt
2. | Kaniula bezigłowa do pobierania próbek krwii. | szt. | 400 | 7.2 | 2880 | 8% | 3110.4 | 7.78 | Edwards Lifesciences, VMP400, op 200 szt
3. | Czujnik do pomiaru ciśnienia pediatryczny 1.14 mm, długość 135 cm, bez zamkniętego systemu próbkowania krwii. | szt. | 20 | 62.4 | 1248 | 8% | 1347.84 | 67.39 | Edwards Lifesciences,T432105A, op 20 szt
|  |  |  | Razem Netto: | 5474.4 | Razem Brutto: | 5912.352