## Arkusz1
DZP.TP.3.2024 | [7 empty] | Załącznik 1.1
Część 1: Czujniki, układy oddechowe, odsysanie pacjenta
Lp. | Opis asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Nazwa producenta, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Czujnik SpO2 dla dorosłych, kompatybilny z technologią Nellcor Oximax (klips na palec), przeznaczony dla przedziału wagowego powyżej 40 kg | szt. | 10
2 | Czujnik SpO2 dla dzieci, kompatybilny z technologią Nellcor Oximax (miękki kapturek na palec), dla przeciału wagowego 15-40 kg | szt. | 5
3 | Czujnik SpO2 dla niemowląt, kompatybilny z technologią Nellcor Oximax, wykonany z materiału, gąbki lub plastra, zapobiegający zsuwaniu się czujnika z kończyny lub palca, przeznaczony dla dzieci poniżej 15 kg | szt. | 15
4 | Jednorazowy przewód oddechowy pacjenta, o długości 170 cm, wraz z zastawką jednokierunkowego przepływu, kompatybilny z respiratorami Medumat Standard A, Easy CPR. | szt. | 60
5 | Jednorazowy dren do ssaka bez kontroli siły ssania, o długości całkowitej min. 180 cm. | szt. | 600
6 | Wkłady workowe jednorazowego użytku na wydzielinę o pojemności 1000 ml o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w kanister, wyposażony w zastawkę hydrofobową zapobiegającą wpływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm. Produkt nie może zawierać polichlorku winylu (PCV). Wkład musi być kompatybilny z ssakiem LSU Serres. | szt. | 576
7 | Jednorazowy, współosiowy układ pacjenta wraz z fabrycznie zamontowanym czujnikiem przepływu oraz zastawką wydechową. Dreny czujnika przepływu, w dwóch różnych kolorach. Średnica czujnika przepływu od strony respiratora 15 mm, 22 mm od strony pacjenta. Układ kompatybilny z respiratorami Hamilton T1. W komplecie adapter kalibracyjny, niestosowany w czasie wentylacji. Długość 180 cm. | szt. | 10
RAZEM
UWAGA: Dopuszcza się wyłącznie pakiet wypełniony w całości.
PLIK NALEŻY PODPISAĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWANYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM