Gniezno, dn. 25.04.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.9.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.9.2023 – Dostawy materiałów opatrunkowych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Zapytanie Nr 1- dotyczy zadanie nr 17 Poz 12

Czy Zamawiający dopuści sterylny, wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek wysokochłonny,
z obramowaniem z paroprzepuszczalnej, wodoodpornej folii poliuretanowej, z warstwą kontaktową z miękkiego, perforowanego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z warstwą rozprowadzającą wysięk oraz redystrybuującą siły generujące odleżyny, warstwą chłonną z superabsorbentem, pianką poliuretanową. Przeznaczony do opatrywania ran w okolicy kości krzyżowej jak również profilaktycznie- w rozmiarze 16x20?

**Ad. 1 Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 7 poz. 1 i dopuści:

Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm,
a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

lub

Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm,
a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I? W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.

**Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 1 dopuści:

Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm,
a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

lub

Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm,
a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku, wyrób medyczny klasy I? W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.

**Ad. 2 Zamawiający dopuszcza gaziki o rozmiarze 12x12,5cm po rozłożeniu. Przeliczenie do pełnych opakowań w górę.**

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 2 dopuści:

Gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm,
a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

**Ad. 3 Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 1 i 2 wymaga jakiejś konkretnej gramatury włókniny gazika, ponieważ ma to wpływ na cenę produktu?

**Ad. 4 Zamawiający nie wymaga konkretnej gramatury włókniny gazika.**

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 1 i 2 dopuści gramaturę włókniny gazika 70g/m2?

**Ad. 5 Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 6

W Zadaniu 7 poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, ale czy wymaga aby pojedynczy gazik był nasączony jakąś ilością w gramach na gazik powyższych substancji, ponieważ ma to wpływ na cenę produktu?

**Ad. 6 Zamawiający wymaga aby pojedynczy gazik był nasączony 70% alkoholem izopropylowym, w takiej ilości aby były one mokre.**

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 poz. 1 i 2 dopuści gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, przy czym pojedynczy gazik nasączony między 2g a 3g na gazik powyższej substancji?

**Ad. 7 Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 8

Dotyczy umowy - prosimy do paragrafu 7 dopisać na końcu ustęp 6 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości
w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7 ustęp 6 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki
w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

**Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody. W razie opóźnienia w zapłacie, Wykonawca uprawniony będzie do naliczania odsetek zgodnie właściwymi przepisami prawa.**

Zadanie 9:

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 9 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 6cm x 8cm, który posiada dodatkowa podkładkę w miejscu wkłucia?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dotyczy Pakietu 11, poz. 6 - Czy Zamawiający miał na myśli Adhezyjny plaster perforowany
z warstwą z miękkiego silikonu w postaci taśmy - rozm. 2cm x 3m?

**Ad. Nastąpiła pomyłka w rozmiarze. Zamawiający miał na myśli rozmiar 2cm x 3m.**

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w projekcie umowy § 2 ust. 5 dopisze możliwość dostarczenia faktury w postaci dokumentu pdf, z tego względu, że jako wykonawca nie jesteśmy hurtownią farmaceutyczną i nie posiadamy wymienionych formatów KT 0, lub KT 1, lub OSOZ EDI lub FAK?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 1: dot. Załącznik 2 do SWZ – Formularz cenowy (OPZ), Zadanie nr 13, pkt 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pooperacyjny donosowy w pełni rozpuszczalny wykonany
z materiału pochodzenia roślinnego – karboskcymetylocelulozy. Opatrunek o sprężystej strukturze z możliwością przycinania oraz dopasowania do anatomicznego kształtu jamy nosa pozostający
w miejscu aplikacji bez fragmentacji – aż do naturalnego rozpuszczenia w czasie około 7 – 10 dni. Opatrunek w formie włókna dzianinowego, aktywowany przy użyciu wody, opakowanie 12 szt.?

**Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 2: dot. Załącznik 2 do SWZ – Formularz cenowy (OPZ), Zadanie nr 13, pkt 3:

Czy Zamawiający dopuści tamponadę nosową z balonem, do tamowania krwawień, wykonana
z hydroksykoloidowej siateczki CMC o długości 7,5 cm, z aplikatorem do podawania powietrza, ze znacznikiem do prawidłowej aplikacji, z motylkiem do fiksacji opatrunku na policzku oraz
z balonikiem kontrolnym do kontroli ciśnienia wewnątrz tamponady, opakowanie 10 szt.?

**Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 3: dot. Załącznik 2 do SWZ – Formularz cenowy (OPZ), Zadanie nr 13, pkt 4:

Czy Zamawiający dopuści tamponadę nosową z balonem, do tamowania krwawień, wykonana
z hydroksykoloidowej siateczki CMC o długości 5,5 cm, z aplikatorem do podawania powietrza, ze znacznikiem do prawidłowej aplikacji, z motylkiem do fiksacji opatrunku na policzku oraz
z balonikiem kontrolnym do kontroli ciśnienia wewnątrz tamponady, opakowanie 10 szt.?

**Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 4: dot. Załącznik 2 do SWZ – Formularz cenowy (OPZ), Zadanie nr 13, pkt 5:

Czy Zamawiający dopuści tamponadę nosową z balonem, do tamowania krwawień, wykonana
z hydroksykoloidowej siateczki CMC. Tamponada rozpężalna o długości 9 cm, z aplikatorami do podawania powietrza osobno do części przedniej i tylnej tamponady, ze znacznikiem do prawidłowej aplikacji, z motylkiem do fiksacji opatrunku na policzku oraz z 2 balonikami kontrolnymi do kontroli ciśnienia wewnątrz tamponady (przód i tył), opakowanie 10 szt.?

**Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3

Pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do wkłucia centralnego
w którego składzie metalowy uchwyt do igły ma 14 cm - pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zadanie nr 3

Pozycje 5-7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastyczną opaskę podtrzymującą o rozciągliwości 125%?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zadanie nr 4

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 cm x 15 cm – pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zadanie nr 1, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę a opakowanie a’5kg
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zadanie nr 1, pozycja 7 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby każda sztuka kompresu w opakowaniu była pakowana oddzielnie?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1, pozycja 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów
12 warstwowych? Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zadanie nr 1, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane parą wodną?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1, pozycja 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca
z opatrunkiem na elastycznej tkaninie bawełnianej z wkładem chłonnych wykonanym z 70% wiskozy i 30% polipropylenu o szerokości 3 cm?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1, pozycja 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca chirurgicznego o dobrej przepuszczalności pary wodnej (200 g/m2/24h)?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zadanie nr 1, pozycja 19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’20 szt.
z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1, pozycja 20 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety operacyjnej z dwuwarstwowego laminatu (włóknina PP + folia PE) o gramaturze 40g/m2,
w rozmiarze 150 x 100 cm?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1, pozycja 20 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety niejałowej
z włókniny SMS, w rozmiarze 150 x 90 cm?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy z wycięciem
Y w rozmiarze 10 cm x 10 cm pakowany a’5 sztuk w opakowanie papier-folia z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze
34 cm x 8 cm, pakowany w worek foliowy a’20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1, pozycja 25 – Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane w opakowanie typu
papier-folia a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Pozostałe zapisy zgodnie
z SWZ.

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1, pozycja 26 – Czy Zamawiający dopuści watę celulozową w arkuszach
20 cm x 30 cm?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1, pozycja 27 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej wykonanej z włókniny polipropylenowej?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 1, pozycja 28 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych pakowanych a’1 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo foliowy?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zadanie 1, pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Serweta chirurgiczna 50cm x 50cm 2-warstwowa (bez przylepca) |
| 5 | Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm |
| 1 | Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm |

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 1, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa |
| 2 | Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z przylepcem (przylepiec  58cm)  |
| 7 | Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm  |
| 1 | Chwytak plastikowy 23cm |

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Fartuch medyczny z mankietami, włókninowy, niebieski, rozm. L (o długości 120cm) |
| 1 | Maska medyczna trzywarstwowa z gumkami, niebieska |
| 1 | Czepek typu "beret", niebieski |
| 2 | Ochraniacze na buty włókninowe, niebieskie (bez wiązania) |

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 2, pozycja 3,6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 2, pozycja 7,8

Czy Zamawiający dopuści pakiet kompresów 12 warstwowych?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy niejałowy?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 2, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczna niejałową?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 2, pozycja 13-14

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą niejałową?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 2, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przylepce w rozmiarze 38 mm x 6 mm pakowane po 6 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 6, pozycja 1,2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zadanie nr 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 190mmx140mm po rozłożeniu?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie nr 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 110mmx90mm po rozłożeniu?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zadanie nr 7, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści gaziki w rozmiarze 65mmx55mm po rozłożeniu?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę.**

Zadanie nr 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy składający się w 50%
z miazgi drzewa oraz 50% poliestru?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie nr 12, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną o poniższych parametrach:

- siła wydłużenia 450%,

- siła przyklejająca 5.6N/25mm,

- paroprzepuszczalność 850g/m2/24h,

- nieprzylepne chwyty o szerokości min. 20 mm, w zależności od rozmiary

- opakowanie folia papier

pozostałe parametry zgodne z opisem?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Zadanie 1, poz. 3-7 Czy zamawiający wydzieli poz. 3-7 do osobnego pakietu na kompresy, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 1, poz. 7 Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Ad. Niewłaściwe pytanie. W opisie SWZ dotyczącym poz. 7 jest „Kompresy gazowe wyjałowione 17-nitkowe 8-warstwowe, każda sztuka w opakowaniu pakowana oddzielnie, sterylizowane w tlenku etylenu”**

Zadanie 1, poz. 10 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest
z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych, opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130%, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy zamawiający wydzieli poz. 9-10 do osobnego pakietu na opaski podtrzymujące, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 2, poz. 1-8 Czy zamawiający wydzieli poz. 1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Kompresy niejałowe

Z dniem wejścia w życie ustawy MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg. 7 i dopuszczenie klasy I reg. 4,
w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg. 4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaszeregowane do klasy I reg. 4?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Kompresy jałowe

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymogi dot. gazy były potwierdzone w formie deklaracji zgodności oraz oświadczeń producenta?

**Ad. Zamawiający wyrażą zgodę.**

Zadanie 1 poz. 23: Czy Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji parą wodną?

**Ad. Zamawiający wymaga.**

Zadanie 1 poz. 31: Czy Zamawiający wymaga serwety TF 90x75cm o minimalnej gramaturze
43 g/m2 oraz serwety L2 60x50 cm o minimalnej gramaturze 56 g/m2?

**Ad. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Zadanie 1 poz. 30-32: Czy Zamawiający wymaga aby zestawy zapakowane były w opakowania typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem do otwierania w kształcie "V" i wycięciem na kciuk,
co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania?

**Ad. Zamawiający wymaga.**

Zadanie 1 poz. 32: Czy Zamawiający wymaga aby w zestawie odzieży był fartuch chirurgiczny
z włókniny typu SMS 35g/m2, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA; rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem
o długości min. 8cm; wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku; troki
o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10?

**Ad. Zamawiający wymaga.**

Zadanie 1 poz. 32: Czy Zamawiający wymaga aby w zestawie był dodatkowo komplet odzieży operacyjnej (bluza krótki rękaw i spodnie)?

**Ad. Zamawiający nie wymaga dodatkowego kompletu odzieży. Zamawiający oczekuje zestawu o składzie zgodnym z SWZ.**

Zadanie 1 poz. 32: Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z ochraniaczami na obuwie na gumkę?

**Ad. Zamawiający nie wyrażą zgody.**

Zadanie 2 poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga, aby minimalna waga kompresów wynosiła
1,2075 g?

**Ad. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Zadanie 2 poz. 4-6: Czy Zamawiający wymaga, aby minimalna waga kompresów wynosiła 2,07 g?

**Ad. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Zadanie 2 poz. 7-8: Czy Zamawiający wymaga, aby minimalna waga kompresów wynosiła
3,956 g?

**Ad. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Zadanie 2 poz. 11: czy Zamawiający wymaga opaski pakowanej z dwoma zapinkami?

**Ad. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

Zadanie nr 8: Czy Zamawiający wymaga, aby siatki opatrunkowe były wykonane z mieszanki jedwabiu poliamidowego oraz jedwabiu poliuretanowego (50%/50%), co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych produktu?

**Ad. Zamawiający wymaga.**

Pytania do projektu umowy:

1. Czy Zamawiający za dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Ad. 1 Tak, Zamawiający potwierdza taką wykładnię.**

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w § 7 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zastąpić słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483
i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Ponadto zgodnie z art. 433 pkt 1 ustawy pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

**Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z § 7 ust. 2 wzoru umowy kara umowna określona w ust. 1 powyżej nie będzie należna, jeżeli Wykonawca udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. Jest to przepis odpowiadający art. 471 k.c. ustanawiającemu zasadę winy w odpowiedzialności kontraktowej wykonawcy. Ciężar dowodu zgodnie z powołanym przepisem spoczywa w tym wypadku na dłużniku (Wykonawcy). Zamawiający nie wprowadza odpowiedzialności na zasadzie ryzyka i umowa jest w tym zakresie zgodna z art. 433 pkt 1) ustawy pzp.**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a