**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**W postępowaniu na** **dostawę i montaż podsufitowego systemu (podnośnika) do transportu i opieki nad pacjentami**.

Znak sprawy PP 08/2023

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125A , 63-300 Pleszew zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł, do którego nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.).

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż podsufitowego systemu do transportu i opieki nad pacjentami. System będzie zainstalowany na nowo powstałej sali na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii.
3. Kod CPV 33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych.
4. W momencie ogłaszania postępowania sala OAIIT jest w fazie robót budowlanych związanych z przygotowaniem konstrukcji sufitów podwieszanych. Dostawca systemu będzie zobowiązany do rozpoczęcia prac montażowych dotyczących zawiesi szyn transportowych w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Dostawca będzie zobowiązany do współpracy z Generalnym Wykonawcą prac budowlanych firmą PBO Sp. z o.o.
5. Kompletny system musi zostać zainstalowany najpóźniej **do 30.11.2023r**.
6. **Zamawiający wymaga od Wykonawcy odbycia wizji lokalnej na obiekcie będącym placem budowy**. Dostawca zobowiązany jest do zgłoszenia wizji lokalnej min. 2 dni przed jej odbyciem. Podczas wizji lokalnej obecny będzie przedstawiciel Zamawiającego oraz Kierownik budowy. Odbycie wizji lokalnej zostanie odnotowane w Dziale Technicznym Zamawiającego
7. Oferta Wykonawcy, który nie przeprowadzi wizji lokalnej zostanie odrzucona.
8. Oferowany system podnośnika sufitowego musi spełniać następujące wymagania

|  |  |
| --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, nie powystawowe. Data produkcji min. 2023r. |
|  | System podsufitowy, mocowany do sufitu |
|  | Maksymalne obciążenie min. 275 kg. (Nie dopuszcza mniejszego udźwigu). |
|  | Długość pasa podnośnika min. 2200 mm |
|  | Waga kasety podnośnika nie więcej niż 10 kg  |
|  | Wymiary kasety: 300 x 150 mm +/-20 mm |
|  | Akumulator 36 V |
|  | Ładowanie: 240 V, 0,5A |
|  | Obsługa urządzenia za pomocą pilota na przewodzie lub panelu na kasecie |
|  | Pilot ochroną wodoodporny IPX7 |
|  | Ładowarka mocowna do ściany z funkcją magnetycznego podłączania pilota |
|  | Obudowa odporna na uderzenia, |
|  | Szyny sufitowe wykonane z tłoczonego aluminium, malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9010) |
|  | Poziom hałasu podczas podnoszenia/opuszczania bez obciążenia nie więcej niż 49dB(A)  |
|  | Poziom hałasu podczas podnoszenia/opuszczania przy maksymalnym obciążeniu nie więcej niż 53dB(A) |
|  | Prędkość opuszczania min. 44 mm/sec z obciążeniem min. 85 kg |
|  | Prędkość podnoszenia min. 30 mm/sec z obciążeniem min. 85 kg |
|  | Zakres podnoszenia min. 1930 mm +/-20 mm |
|  | Silnik kontrolujący miękki start, zatrzymanie oraz ruch poziomy |
|  | Mocowanie podnośnika do instalacji szynowej za pomocą bagnetu |
|  | Materiał wózka do mocowania podnośnika w szynie - stal nierdzewna |
|  | Na obudowie urządzeni uchwyty ułatwiające zdejmowanie oraz przenoszenie  |
|  | Szybkie i łatwe zdejmowanie podnośnika z instalacji bez użycia narzędzi |
|  | Elektryczne i manualne opuszczanie awaryjne  |
|  | Elektryczne zatrzymywanie awaryjne |
|  | Ilość podniesień na 1 ładowaniu: Nie mniej niż 50 podniesień na wys. 0,5m przy obciążeniu min. 100kg |
|  | Wskaźnik niskiego naładowania akumulatora |
|  | Wskaźnik ładowania |
|  | Ochrona przed przeciążeniem |
|  | Wieszak 4-punktowy z ochronną warstwą pianki, z samo zamykającymi się hakami pod wpływem podnoszenia, z możliwością przewieszania ( 2szt.) |
|  | Nosidło horyzontalne do podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej min (5 szt.) |
|  | Zwrotnica obsługiwana manualnie do zmiany kierunku jazdy  |
|  | Kaseta wyposażona w napęd pozwalający na ruch poziomy w obu kierunkach |
|  | Całkowita długość szyn określona przez Wykonawcę na podstawie rysunku w tym szyny gięte, zwrotnica |
|  | System podnośnika sufitowego który jest wyrobem medycznym posiadającym dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE, powiadomienie lub zgłoszenie URPL)  |
|  | Instrukcja używania w języku polskim |

1. **Warunki udziału w postępowaniu**
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
3. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym tym zamówieniem,
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
5. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
6. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
7. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy.
8. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawcy, nie będą spełniać ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie rozpatrywana.
9. **Wykaz oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę.**

Kompletna oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (na druku oferty)
3. Deklaracja zgodności, certyfikat CE, powiadomienie lub zgłoszenie URPL),
4. Instrukcję używania.
5. **Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wprowadzanie zmian do zamówienia.**
	1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
	2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/830701>

* 1. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
* Aleksander Walter – specjalista Dział Techniczny, tel. (62) 74 20 712
* Andrzej Szablewski, - specjalista ds. zamówień publicznych – tel. 62 74 20 719
	1. W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej, Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@szpitalpleszew.pl (z zastrzeżeniem składania ofert, dla których jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przekazanie za pośrednictwem platformy zakupowej).
	2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zaproszenia.
	3. Zamawiający udziela odpowiedzi Wykonawcy, który złożył zapytanie oraz zamieszcza odpowiedź na stronie internetowej postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/830701>, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert (wniosek złożony w terminie późniejszym może pozostać bez odpowiedzi).
	4. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami będą wiążące przy składaniu ofert.
	5. **Termin związania ofertą -** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
	6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
	7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
1. **Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/830701>
3. Ofertę należy złożyć do dnia: 18 października 2023 r. o godz. 10:00.
4. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie plików składających się na ofertę, złożonych za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 18 października 2023 r. o godz. 10:10.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty uzasadni niezwłoczne zawarcie z wybranym Wykonawcą pisemnej umowy o wykonanie zamówienia publicznego, według propozycji Wykonawcy, z uwzględnieniem założeń Zamawiającego.
6. **Kryteria wyboru oferty**
7. W przedmiotowym postępowaniu wybór ofert zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa kryterium | Waga | Symbol kryterium |
| **1.** | **Cena** | **85%** | *C* |
| **2.** | **Okres gwarancji i rękojmi** | **15%** | *G* |

1. Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:
	1. Nazwa kryterium: Cena – zastosowany będzie następujący wzór:

Wzór: C=Cmin/Cbad x 85

Gdzie: C ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena

 C min – cena oferty najtańszej,

 C bad – cena oferty badanej,

 85– ranga kryterium

* 1. Nazwa kryterium: Okres gwarancji - – zastosowany będzie następujący wzór:

Wzór: G=Gbad/Gmax x 15

Gdzie: G ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji

 G bad – okres gwarancji z badanej oferty – (w miesiącach - maksymalnie 84 miesięczny),

 G max  – najdłuższy oferowany okres gwarancji ,

 15 – ranga kryterium

* + - Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (oferta z krótszym okresem gwarancji nie będzie rozpatrywana).
		- Wykonawca może zaoferować okres równy lub dłuższy od 36 miesięcy, przy czym najdłuższy punktowany okres gwarancji wynosił będzie 84 miesiące. Oznacza to, że wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy od 84 miesięcy i tak otrzyma punktację jak za okres 84 miesięczny.
1. Oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (P= C+G) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
2. **Pozostałe informacje:**
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców o wyniku postępowania, podając w szczególności: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, cenę brutto oferty, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, oraz ceny ofert Wykonawców, którzy złożyli oferty.
4. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia pisemnej umowy. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta, niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
5. Uczestnikom niniejszego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

**Załączniki**

* + załącznik nr 1 Druk oferty
	+ załącznik nr 2 Projekt umowy
	+ załącznik nr 3 Formularz wymagania i parametry techniczne
	+ załącznik nr 4 Rzut budowalny nowej sali OAIIT

PP 08/2023 Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**

**Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa …………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba ………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ………………………………………………………………………………………………………

nr NIP ……………………………………………… nr REGON …………………………………………………

Osoba do kontaktu z Zamawiającym / stanowisko: ……………………………………………………………

numer telefonu: ………………………………………… adres e-mail: …………………………………………

**Zamawiający:**

„Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o., ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew

**Zobowiązania Wykonawcy**

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia – dostawa i montaż podsufitowego systemu do transportu i opieki nad pacjentami. Znak sprawy PP 08/2023 za następującą cenę:

**cena brutto** ……………………………………………………………………………zł

**cena netto** ……………………………………………………………………………zł

**okres gwarancji** ……………………………………………….. (nie mniej niż 36 miesięcy)

**Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:**

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
3. Zapoznałem (zapoznałam) się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w zaproszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Uważam się za związanego (związaną) niniejszą ofertą przez okres 20 dni od dnia złożenia oferty.
6. Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
7. Oświadczam, że zamierzam powierzyć następującym podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć oraz nazwy firm podwykonawców - o ile są znane ).

**Inne informacje wykonawcy:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Załącznik nr 2*

**Projekt umowy**

UMOWA Nr .......

zawarta w dniu ………………….. r. w Pleszewie, pomiędzy

Spółką Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000303091, REGON: 300770088, NIP: 608-007-45-63, wysokość kapitału zakładowego 61 981 000,00 zł, reprezentowaną przez ………………………………………………………………., zwaną w dalszej treści Zamawiającym

a ...................................................................................

 zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego (znak sprawy PP 08/2023), Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na dostawie i montażu podsufitowego systemu do transportu i opieki nad pacjentami. System będzie zainstalowany na nowo powstałej sali na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o.
2. Zainstalowany system będzie tożsamy z systemem przedstawionym w załączniku do niniejszej umowy „Wymagania i parametry techniczne” stanowiącym część oferty złożonej przez Wykonawcę w odpowiedzi na zapytanie przetargowe.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych, instrukcji obsługi w języku polskim i innych dokumentów standardowo przekazywanych przez producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

 2

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia zawodowe do wykonania zlecanych usług oraz dysponuje pracownikami z uprawnieniami w ilości niezbędnej do wykonywania zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zamówienia zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami przy użyciu materiałów i części z wymaganymi atestami i spełniającymi wymagania bezpieczeństwa.
3. Zamawiający informuje Wykonawcę, że posiada wdrożone następujące normy:
* PN-EN ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością
* PN-EN ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego
* PN-ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania BHP,

i zobowiązuje Wykonawcę do przestrzegania przepisów i zasad postępowania wynikających z w/w norm w czasie realizacji zamówienia.

1. W przypadku zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, za pomocą których wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza.

 3

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, zostanie wykonany w terminie do dnia 30.11.2023 r.
2. Wykonawca rozpocznie prace niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie do 15 dni do dnia podpisania niniejszej umowy.
3. Przedmiot umowy będzie uważany za wykonany po dokonaniu odbioru końcowego.
4. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o odpowiednie przesunięcie terminu zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zakończenie robót w umówionym terminie stało się niemożliwe:
5. z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że powyższe okoliczności wymagać będą pisemnego udokumentowania;
6. wskutek działania siły wyższej (w tym warunków pogodowych).
7. z powodu zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla  należytego wykonania Przedmiotu umowy, a których wykonania strony nie przewidywały – i oceniając rozsądnie nie mogły przewidywać – w chwili zawarcia niniejszej umowy.
8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, termin wykonania Przedmiotu umowy zostanie wydłużony, w drodze pisemnego aneksu, o tyle dni, ile wynika z zaistniałej sytuacji.
9. Sala OAIIT jest w fazie robót budowlanych związanych z przygotowaniem konstrukcji sufitów podwieszanych. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Generalnym Wykonawcą prac budowlanych firmą PBO Sp. z o.o.

§ 4

Jeśli w wyniku zaistnienia zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia robót i/lub obiektów objętych Przedmiotem umowy, przed ich odbiorem końcowym przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część robót i/lub obiektów, która uległa zniszczeniu.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po zawarciu umowy.

§ 6

Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach.

§ 7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać niniejszą umowę, aby ani Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W szczególności zobowiązuje się:

1. zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania;
2. wydzielić i szczególnie dokładnie zabezpieczyć teren prowadzonych prac, a także prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów i mieszkańców okolicznych budynków;
3. zapewnić na terenie budowy należyty ład i porządek, a szczególnie przestrzegać przepisów BHP i P-POŻ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu i/lub osobie wyrządzone Zamawiającemu oraz / lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiązuje się respektować postanowienia art. 208 Kodeksu pracy.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi przy realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. zobowiązuje się zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewnić ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwianie).

Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót nie później niż w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

§ 8

1. Za wynagrodzenie określone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi z materiałów i urządzeń własnych.
2. Wykonawca może zastosować wyłącznie wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie świadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, itp. zastosowanych materiałów i urządzeń.

§ 9

* 1. Wykonawca pokryje we własnym zakresie wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
	2. Za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają **wynagrodzenie ryczałtowe** w wysokości ……. zł netto, podatek VAT …… zł, łącznie brutto ……… zł.
	3. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru oraz przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
	4. Strony ustalają, iż za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze (rachunku).

§ 10

Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.

§ 12

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
2. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2 umowy;
3. zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia;
4. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 9 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;
5. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 9 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad.
6. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia umownego za należycie wykonane prace Wykonawcy przysługiwać będą odsetki naliczone zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz z odpowiednimi obwieszczeniami wydanymi na podstawie art. 11 c tejże ustawy.
7. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 13

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania robót na 2 dni przed datą zakończenia prac, wskazaną w § 4 ust. 1 umowy, a Zamawiający wyznaczy termin końcowego odbioru Przedmiotu umowy.
2. Jeżeli w trakcie odbioru Przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
3. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmawia dokonania odbioru Przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad lub usterek,
4. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
5. obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
6. odstąpić od umowy albo zażądać wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

§ 14

* + - 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty i użyte materiały stanowiące Przedmiot umowy na okres ………. miesięcy, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego, i zapewni w tym okresie pełny, bezpłatny serwis, zgodnie z zaleceniami producenta.
			2. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, użytych materiałów zostaje rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okres równy okresowi udzielonej gwarancji, licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
			3. Bezpłatna obsługa serwisowa obejmuje: wady materiałowe w wykonawstwie, usterki powstałe podczas normalnej eksploatacji.
			4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, nawet gdyby wymagało to nadmiernych kosztów.
			5. W ramach gwarancji Wykonawca usunie również usterki pominięte w trakcie odbioru, a których istnienie Zamawiający stwierdzi w trakcie przeprowadzania prac wykończeniowych.
			6. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.
			7. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do przedmiotu umowy w czasie ustalonym z Zamawiającym.
			8. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie Wykonawcy, a koszty dojazdu serwisu i transportu urządzenia do naprawy i z powrotem po naprawie będzie ponosić Wykonawca.
			9. Ustala się czas przyjazdu serwisu do 48 godz. w dni robocze, licząc od daty zgłoszenia nieprawidłowości.
			10. Wady lub usterki zostaną usunięte w terminie 10 dni od daty ich zgłoszenia.

§ 15

1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie niniejszej umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

 **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik Nr 3

**Wymagania i parametry techniczne**

**Przedmiot zamówienia dostawa i montaż podsufitowego systemu do transportu i opieki nad pacjentami**.

**Nazwa i typ: .............................................................................................**

**Producent / Firma: .....................................................................................**

**Kraj pochodzenia ………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
|  | Urządzenie nowe, nie powystawowe. Data produkcji min. 2023r. |  |
| 1.
 | System podsufitowy, mocowany do sufitu |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 275 kg. (Nie dopuszcza mniejszego udźwigu). |  |
|  | Długość pasa podnośnika min. 2200 mm |  |
|  | Waga kasety podnośnika nie więcej niż 10 kg  |  |
|  | Wymiary kasety: 300 x 150 mm +/-20 mm |  |
|  | Akumulator 36 V |  |
|  | Ładowanie: 240 V, 0,5A |  |
|  | Obsługa urządzenia za pomocą pilota na przewodzie lub panelu na kasecie |  |
|  | Pilot ochroną wodoodporny IPX7 |  |
|  | Ładowarka mocowna do ściany z funkcją magnetycznego podłączania pilota |  |
|  | Obudowa odporna na uderzenia, |  |
|  | Szyny sufitowe wykonane z tłoczonego aluminium, malowane proszkowo na kolor biały (RAL 9010) |  |
|  | Poziom hałasu podczas podnoszenia/opuszczania bez obciążenia nie więcej niż 49dB(A)  |  |
|  | Poziom hałasu podczas podnoszenia/opuszczania przy maksymalnym obciążeniu nie więcej niż 53dB(A) |  |
|  | Prędkość opuszczania min. 44 mm/sec z obciążeniem min. 85 kg |  |
|  | Prędkość podnoszenia min. 30 mm/sec z obciążeniem min. 85 kg |  |
| 1.
 | Zakres podnoszenia min. 1930 mm +/-20 mm |  |
|  | Silnik kontrolujący miękki start, zatrzymanie oraz ruch poziomy |  |
|  | Mocowanie podnośnika do instalacji szynowej za pomocą bagnetu |  |
|  | Materiał wózka do mocowania podnośnika w szynie - stal nierdzewna |  |
|  | Na obudowie urządzeni uchwyty ułatwiające zdejmowanie oraz przenoszenie  |  |
|  | Szybkie i łatwe zdejmowanie podnośnika z instalacji bez użycia narzędzi |  |
|  | Elektryczne i manualne opuszczanie awaryjne  |  |
|  | Elektryczne zatrzymywanie awaryjne |  |
|  | Ilość podniesień na 1 ładowaniu: Nie mniej niż 50 podniesień na wys. 0,5m przy obciążeniu min. 100kg |  |
|  | Wskaźnik niskiego naładowania akumulatora |  |
|  | Wskaźnik ładowania |  |
|  | Ochrona przed przeciążeniem |  |
|  | Wieszak 4-punktowy z ochronną warstwą pianki, z samo zamykającymi się hakami pod wpływem podnoszenia, z możliwością przewieszania ( 2szt.) |  |
|  | Nosidło horyzontalne do podnoszenia pacjenta w pozycji leżącej min (5 szt.) |  |
|  | Zwrotnica obsługiwana manualnie do zmiany kierunku jazdy  |  |
|  | Kaseta wyposażona w napęd pozwalający na ruch poziomy w obu kierunkach |  |
|  | Całkowita długość szyn określona przez Wykonawcę na podstawie rysunku w tym szyny gięte, zwrotnica |  |
|  | System podnośnika sufitowego który jest wyrobem medycznym posiadającym dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE, powiadomienie lub zgłoszenie URPL) – załączyć do oferty |  |
|  | Instrukcja używania w języku polskim. |  |
|  | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy  |  |