## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 12 - System do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego płytą dynamiczną
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | System do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego płytą dynamiczną. Podstawowy zestaw: 1 płyta, 4 śruby. Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych, długość 23 do 109 mm. Szeroki otwór w płycie poprawiający widoczność przestrzeni poza płytką. Płytki niskoprofilowe, wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5 mm. Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Płytki wstępnie dogięte, możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne). W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwiścią gięcia płytek na krótkim odcinku) | 50 | szt. |  |  | 8%
2 | Śruby dynamiczne, samonawiercające, jedno i wieloosiowe, tytanowe. Możliwość jedno i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (równocześne stosowanie śrub jedno i wieloosiowych). Śruba średnicy 4.0 i 4.5 mm (typy śrub kodowane kolorami), długość 12 do 18 mm stopniowane co 2 mm. Samoczynna blokada śruby w płycie, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach (specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik do śrub jedno i wieloosiowych). W instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstracji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. | 300 | szt. |  |  | 8%
Razem