Wymagania dotyczące przeglądu instalacji gazów technicznych.

Przeglądowi podlegają cztery linie gazów:

- wodoru

- azotu

- helu

- powietrza syntetycznego

Z przeprowadzonej kontroli Wykonawca zobowiązany jest sporządzić stosowny protokół ( w 2 egzemplarzach  )  dla każdej linii gazowej osobno. Wykonane prace muszą zostać potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia wycieków zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o wszystkich wyeksploatowanych lub wymagających wymiany elementach kontrolowanych instalacji.

Wszystkie realizowane prace muszą być wykonywane z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonywane prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oprac./ Wyk.

Mariusz Wybacz

23.11.2017r