## Część 1
LP | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | 1. Materiały do specjalistycznej hodowli komórek | Butelka hodowlana T25 | Nunc, 156367 lub równoważny: - butelka hodowlana z przezroczystego polistyrenu (PS), - powierzchnia wzrostu 25 cm2, - sterylna (promieniowanie gamma), wolna od pirogenów, niecytotoksyczna, - z hydrofobowym filtrem spełniającym standardy USP klasy VI, z wentylacją, - zamykana i otwierana o jedną trzecią obrotu, - skośna szyjka, lekko skośne ścianki boczne, - dostęp do narożników pipetą i skrobakiem, -wyprofilowana krawędź umożliwiająca ustawianie butelek w stosy, - nadrukowana bądź wygrawerowana skala z obu stron butelki, - pola opisu z obu stron szyjki, - z powierzchnią delta-modyfikowaną do optymalnego wzrostu i adhezji komórek. | 1 op. (200 szt.) | 1
2 | 1. Materiały do specjalistycznej hodowli komórek | Butelka hodowlana T75 | Nunc, 156499 lub równoważny: - butelka hodowlana z przezroczystego polistyrenu (PS), - powierzchnia wzrostu 75 cm2, - sterylna (promieniowanie gamma), wolna od pirogenów, niecytotoksyczna, - z hydrofobowym filtrem spełniającym standardy USP klasy VI, z wentylacją, - zamykana i otwierana o jedną trzecią obrotu, - skośna szyjka, lekko skośne ścianki boczne, - dostęp do narożników pipetą i skrobakiem, -wyprofilowana krawędź umożliwiająca ustawianie butelek w stosy, - nadrukowana bądź wygrawerowana skala z obu stron butelki, - pola opisu z obu stron szyjki, - z powierzchnią delta-modyfikowaną do optymalnego wzrostu i adhezji komórek. | 1 op. (100 szt.) | 1
3 | 1. Materiały do specjalistycznej hodowli komórek | Płytki 384 dołkowe, czarne | Greiner Bio-One, 781091 lub równoważny: - czarne płytki 384 dołkowe, - wolne od RNaz, DNaz i ludzkiego DNA, - niepirogenne i niecytotoksyczne, - sterylne, - wykonane z polistyrenu, - z płaskim, przeźroczystym dnem typu F-bottom (kwadratowy profil dołka z zaokrąglonymi narożnikami), - z pokrywką, - maksymalna pojemność 131 µl, - pojemność robocza: 15 - 110 µl, - powierzchnia traktowana TC, - alfanumeryczne oznaczenie dołków, - powierzchnia wzrostu dołka: nie więcej niż 10 mm² | 1 op. (32 szt.) | 3
4 | 1. Materiały do specjalistycznej hodowli komórek | 96-dołkowe naczynia do hodowli 3D | S-Bio, MS-9096VZ lub równoważny: - płytki hodowlane w formacie 96 dołków, - stosowane do hodowli zawiesinowej 3D, - niecytotoksyczna powierzchnia powlekana ultra hydrofilowym polimerem, co uniemożliwia adhezję komórek oraz ułatwia tworzenie sferoidów 3D, - kształt dna dołków: V-kształtne, - transparentne, - sterylne, sterylizowane radiacyjnie, - pakowane pojedynczo, - maksymalna objętość: 300 µl, - płytki o wysokiej przejrzystości optycznej. | 1 op. (20 szt.) | 3
5 | 1. Materiały do specjalistycznej hodowli komórek | Nabutelkowy system filtracji, PES, 0,2 µm | Thermo Fisher Scientific, 569-0020 lub równoważny: - nabutelkowy system filtracji do odczynników używanych w hodowli komórek, - membrana PES o wielkości porów 0,2 µm i średnicy nie większej niż 90 mm, - sterylny, - pojemność odbieralnika: nie większa niż 500 ml. | 1 op. (12 szt.) | 2
6 | 1. Materiały do specjalistycznej hodowli komórek | Sitko do komórek, odwracalne | Stem Cell Technologies, 27215 lub równoważny: - odwracalne sitko do oddzielania pojedynczych komórek i zbierania agregatów komórkowych, - wielkość porów: 37 µm, - kompatybilny ze stożkowymi probówkami wirówkowymi o pojemności 15 ml. | 1 op. (50 szt.) | 1
7 | 1. Materiały do specjalistycznej hodowli komórek | Sitko do komórek, odwracalne | Stem Cell Technologies, 27250 lub równoważny: - odwracalne sitko do oddzielania pojedynczych komórek i zbierania agregatów komórkowych, - wielkość porów: 37 µm, - kompatybilny ze stożkowymi probówkami wirówkowymi o pojemności 50 ml. | 1 op. (25 szt.) | 1
8 | 1. Materiały do specjalistycznej hodowli komórek | Sitko do komórek 40 µm | Greiner Bio-One, 542040 lub równoważny: - sitko do oddzielenia komórek od większych elementów tkanek, - wykonane z nylonu, o wielkości porów 40 µm, - sterylne (promieniowanie gamma), - indywidualnie pakowane, - o przedłużonej krawędzi, - pasujące do probówek wirówkowych typu falkon o pojemności 50 ml, - niecytotoksyczne. | 1 op. (50 szt.) | 1
9 |  | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷8) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Część 2
LP | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | 2. Probówki do ultrawirówki | Probówki do ultrawirówki, Ja25.50 | Beckman Coulter, 357003 lub równoważny: - probówki kompatybilne z rotorem Ja 25.50 ultrawirówki, - wykonane z półprzezroczystego polipropylenu (PP), - pojemność 50 ml, - okrągłe dno, - wymiar: 29 x 104 mm, - wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR, endotoksyn, - wytrzymałe na wirowanie o wartości: 70 000 x g. | 1 op. (25 szt.) | 2
2 | 2. Probówki do ultrawirówki | Probówki do ultrawirówki, 39 ml | Beckman Coulter, 342414 lub równoważny: - probówki wirówkowe o pojemności 39 ml, - zaokrąglone, - 25 x 89 mm, - kompatybilne z rotorami Beckman Coulter, - zamknięcie typu "Quick-Seal", - z polipropylenu. | 1 op. (50 szt.) | 2
3 |  | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷2) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Część 3
LP | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | 3. Materiały do obrazowania komórek | Szalki do obrazowania ze szklanym dnem, 35 mm | Ibidi, 81158 lub równoważny: - szalki do obrazowania ze szklanym dnem, - średnica szalki: nie więcej niż 35 mm, - pojemność: nie więcej niż 2 ml, - powierzchnia wzrostu: nie większa niż 3,5 cm2, - średnica powierzchni do obserwowania: nie mniejsza niż 21 mm, - wysokość: nie mniej niż 12 mm bez pokrywy, nie więcej niż 14 mm z pokrywą, - do użytku w mikroskopii wysokorozdzielczej, TIRF, IF komórek żywych i utrwalonych, transfekcji, - szkiełko nakrywkowe w każdym dołku, - grubość szkiełka: nie większe niż 1,5H (170 µm +/- 5 µm), - wykonane ze szkła borokrzemowego, typu D 263 M, - powierzchnia pokrycia dołka: nie więcej niż 4,1 cm2, - szczelna pokrywa zapobiegająca nadmiernej ewaporacji, - sterylne, - indywidualnie pakowane | 1 op. (60 szt.) | 10
2 | 3. Materiały do obrazowania komórek | Płytki 8-dołkowe do obrazowania | Ibidi, 80807 lub równoważny: - płytki 8-dołkowe do obrazowania hodowli komórek, - pojemność dołka : nie więcej niż 300 µl, - powierzchnia wzrostu dołka: nie większa niż 1,0 cm2, - wysokość dołka: nie mniej niż 9,5 mm bez pokrywy, nie więcej niż 11 mm z pokrywą, - do użytku w mikroskopii wysokorozdzielczej, TIRF, IF komórek żywych i utrwalonych, transfekcji, - powierzchnia pokrycia dołka: nie więcej niż 2,2 cm2, - szkiełko nakrywkowe w każdym dołku, - grubość szkiełka: nie większe niż 1,5H (170 µm +/- 5 µm), - wykonane ze szkła borokrzemowego, typu D 263 M, - szczelna pokrywa zapobiegająca nadmiernej ewaporacji, - osobne ścianki każdego dołka, - sterylne, - indywidualnie pakowane | 1 op. (15 szt.) | 10
3 | 3. Materiały do obrazowania komórek | Płytki 18-dołkowe do obrazowania | Ibidi, 81817 lub równoważny: - płytki 18-dołkowe do obrazowania hodowli komórek, - pojemność dołka : nie więcej niż 100 µl, - powierzchnia wzrostu dołka: nie większa niż 0,35 cm2, - wysokość dołka: nie mniej niż 6,5 mm bez pokrywy, nie więcej niż 8,5 mm z pokrywą, - do użytku w mikroskopii wysokorozdzielczej, TIRF, IF komórek żywych i utrwalonych, transfekcji, - powierzchnia pokrycia dołka: nie więcej niż 1,15 cm2, - szkiełko nakrywkowe w każdym dołku, - grubość szkiełka: nie większe niż 1,5H (170 µm +/- 5 µm), - wykonane ze szkła borokrzemowego, typu D 263 M, - szczelna pokrywa zapobiegająca nadmiernej ewaporacji, - osobne ścianki każdego dołka, - sterylne, - indywidualnie pakowane | 1 op. (15 szt.) | 10
4 |  | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷3) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Część 4
LP | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. F x G | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. H x I | Cena brutto [PLN] kol. H + J | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | 4. Kulki kalibracyjne | Kulki kalibracyjne, CS&T, BD FACSDiva | BD Biosciences, 655051 lub równoważny: - kulki kalibracyjne do cytometru przepływowego, - dedykowane do oprogramowania BD FACSDiva (v7.0 lub nowszego), - automatyczna charakterystyka, śledzenie i raportowanie pomiarów, - kulki zawierają fluorochromy emitujące sygnał w zależności od laseru cytometru: UV (355 nm i 375 nm), fioletowy (420-700 nm), niebieski (500-800 nm), zielony (532 nm), żółto-zielony (561 nm), 622-640 nm (czerwony), - dedykowane do użytku z buforami zawierającymi: PBS, BSA, azydek sodu. | 1 op. (150 testów) | 2
2 | 4. Kulki kalibracyjne | Kulki kalibracyjne | BD Biosciences, 345249 lub równoważny: - kulki kalibracyjne do cytometru przepływowego, - oddziałowują z przeciwciałami pochodzącymi od szczurów, myszy i chomików, - działanie niezależne od łańcucha lekkiego immunoglobulin, - wykorzystywane do kompensacji przy długości fal: 355 nm (UV), 405 nm (fioletowy), 488 nm (niebieski), 532 nm (zielony), 561 nm (żółto-zielony), 622-640 nm (czerwony), - mogą być znakowane przeciwciałami skoniugowanymi z fluorochromem, jako jednokolorowa kontrola kompensacji, - dedykowane do użytku z buforami zawierającymi: PBS, HBSS, białka BSA, FBS, azydek sodu. | 1 op. (25 testów) | 3
3 |  | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷2) | [5 empty] | X | X |  | X | X