## Przedmiar
ZADANIE NR 1 - MONTAŻ WIRÓWKI OSADU
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa [netto] | Wartość PLN [netto]
1.1 | ST00.00, ST01.01, ST01.02, STS01.01, STE01.01 | Dostawa i montaż wirówki dekantacyjnej do osadu ściekowego wraz z koniecznymi przeróbkami konstrukcyjnymi podestu w razie potrzeby | szt | 1
1.2 | ST00.00, STS01.01,STE01.01 | Dostawa i montaż mimośrodowej pompy ślimakowej osadu | szt | 1
1.3 | ST00.00, STS01.01,STE01.01 | Dostawa i montaż pompy polimeru | szt | 1
1.4 | ST00.00, STS01.01,STE01.01 | Elektromagnetyczny czujnik przepływu | szt | 2
1.5 | ST00.00, STS01.01,STE01.01 | Przetwornik pomiarowy | szt | 2
1.6 | ST00.00, STS01.01,STE01.01 | Dostawa i montaż przenośnika ślimakowego PS300 o dł. 6 m wraz z przelotem oraz automatyczną zasuwą nożową DN300 | kpl | 1
1.7 | ST00.00, STE01.01 | Wykonanie przyłącza energii elektrycznej wraz z włączeniem do systemu SCADA OŚ | kpl | 1
1.8 | ST00.00, STS01.01 | Rozruch instalacji wraz ze szkoleniem personelu zamawiającego oraz przygotowaniem dokumentacji powykonawczej | kpl | 1
1.9 | ST00.00, STS01.01 | Przebudowa oraz dostosowanie rurociągów pod nową wirówkę (od zasuwy do nowej pompy nadawy osadu oraz od pompy nadawy do wirówki) | kpl | 1
Łączna wartość PLN netto zadania nr 1