Załącznik Nr 1 do SIWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z [2019 poz. 1843](http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001986)), dalej zwaną ustawą Pzp, w procedurze jak dla wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 214 000 euro, którego przedmiotem jest:

**Sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni**

**Część 1 –** maseczki jednorazowe, maseczki ochronne FFP2 i maseczki FFP3

**I. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. Maseczka jednorazowa:
2. włókninowa 3-warstwowa,
3. zakrywa usta i nos,
4. posiadająca zakładki (harmonijkę), które umożliwiają dopasowanie maseczki do kształtu twarzy,
5. w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa,
6. posiadająca gumki umożliwiające założenie maseczki na uszy,
7. rozmiar: co najmniej 17,5cm x 9 cm (+/-1cm),
8. zgodna z wymaganiami normy EN 14683,
9. opakowanie 50 szt.
10. towar powinien być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji, a ich minimalny okres przydatności do użycia w dniu dostawy nie może być krótszy niż ¾ terminu podanego przez producenta. Wszystkie zamawiane towary mają być zapakowane w oryginalne opakowania oraz muszą posiadać termin ważności (przydatności do użycia) określony przez producenta, jeżeli producent stosuje takie oznaczenia.

UWAGA: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje się normy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym – przewidziane dla wyrobów o tym samym przeznaczeniu. Produkty równoważne muszą posiadać cechy i właściwości takie same lub nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

1. Maseczka jednorazowa FFP2
2. wykonana z włóknin filtracyjnych i osłonowych,
3. zakrywa usta i nos,
4. w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa,
5. posiadająca gumki umożliwiające założenie maseczki na uszy,
6. zgodna z wymaganiami normy EN 149:2001+A1:2009,
7. opakowanie 10 szt.
8. towar powinien być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji, a ich minimalny okres przydatności do użycia w dniu dostawy nie może być krótszy niż ¾ terminu podanego przez producenta. Wszystkie zamawiane towary mają być zapakowane w oryginalne opakowania oraz muszą posiadać termin ważności (przydatności do użycia) określony przez producenta, jeżeli producent stosuje takie oznaczenia.

UWAGA: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje się normy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym – przewidziane dla wyrobów o tym samym przeznaczeniu. Produkty równoważne muszą posiadać cechy i właściwości takie same lub nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

1. Maseczka jednorazowa FFP3
2. wykonana z włóknin filtracyjnych i osłonowych,
3. zakrywa usta i nos,
4. w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa,
5. posiadająca gumki umożliwiające założenie maseczki na uszy,
6. zgodna z wymaganiami normy EN 149:2001+A1:2009,
7. opakowanie 10 szt.
8. towar powinien być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji, a ich minimalny okres przydatności do użycia w dniu dostawy nie może być krótszy niż ¾ terminu podanego przez producenta. Wszystkie zamawiane towary mają być zapakowane w oryginalne opakowania oraz muszą posiadać termin ważności (przydatności do użycia) określony przez producenta, jeżeli producent stosuje takie oznaczenia.

UWAGA: Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje się normy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym – przewidziane dla wyrobów o tym samym przeznaczeniu. Produkty równoważne muszą posiadać cechy i właściwości takie same lub nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.