## część 1
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Taktyczny plecak medyczny, ratowniczy TRM 67 | Plecak wykonany z materiału codura, cały opiankowany. Komora główna posiada 5 kieszeni z siatki zamykanych na suwak oraz 8 gumowych uchwytów. Pleck posiada 2 kieszenie zewnętrzne zamykane na suwak. Na całym plecaku naszyte są liczne taśmy umożliwiające przypięcie dodatkowych elementow Plecy usztywnione są pianką. Plecak posiada kieszeń chowania szelek. Szelki są profilowane, opiankowane, spinane pasem piersiowym. Regulowany pas biodrowy spinany klamrą. Do plecaka za pomocą taśm przyczepiona jest apteczka o wymiarach 30x8x21 cm. ma również regulowany pas biodrowu spinany klamrą zatrzaskową. Pojemność plecaka 21 litrów. Wymiary: wysokość- 50 cm, szerokość 13 cm., długość- 32 cm, waga 1,6 kg.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. na przodzie plecaka naszyty rzep o wymiarach 32x9 cm z przyczepioną naszywką odblaskową RATOWNIK - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.,
2. okres gwarancji 24 miesiące - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.,
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## część 2
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Pasy do unieruchomienia pacjenta - kostka | Pas unieruchamiający na kostki wykonany z wytrzymałego materiału w celu zwiększenia wytrzymałości obszyty podwójnym splotem bardzo wytrzymałych nici. Cześć wewnętrzna pasa unieruchamiająca kostkę podszyta miękką tkaniną, części metalowe pasa pokryte warstwą antykorozyjną. Obwód kostki 17,5 - 30 cm , szerokość pasa obejmującego kostki 6 cm, szerokość pasa mocującego do ramy 3 cm, długość całkowita 41,5 cm zapinany za pomocą metalowych sprzączek.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. okres gwarancji 24 miesiące - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. możliwość dezynfekcji powszechnie stosowanymi w służbie zdrowia produktami - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## część 3
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Pasy do unieruchomienia pacjenta - nadgarstek | Pas unieruchamiający nadgarstek wykonany z wytrzymałego materiału w celu zwiększenia wytrzymałości obszyty podwójnym splotem bardzo wytrzymałych nici. Cześć wewnętrzna pasa unieruchamiająca nadgarstek podszyta miękką tkaniną, części metalowe pasa pokryte warstwą antykorozyjną. Możliwość dezynfekcji pasa. Obwód nadgarstka od 17 cm do 26 cm, szerokość pasa obejmującego nadgarstki 6 cm, szerokość pasa mocującego do ramy 3 cm, długość całkowita 41,5 cm zapinany za pomocą metalowych sprzączek.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. gwarancja 24 miesiące - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. możliwość dezynfekcji powszechnie stosowanymi w służbie zdrowia produktami tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"