SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

W SZCZECINIE

ADRES:

UL. JAGIELLOŃSKA 44

70-382 SZCZECIN

zaprasza do złożenia oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

„Dzierżawa zintegrowanego systemu immuno-biochemicznego wraz 
z dzierżawą analizatorów pomocniczych oraz dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych”

Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin 
(dalej jako "Platforma Zakupowa")

Nr postępowania: 16/2019

Szczecin, dnia 31.05.2019 r.

Zatwierdzam:

..............................................

SPIS TREŚCI:

Rozdział I 	– Instrukcja dla Wykonawców.

Rozdział II 	– Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział III 	– Załączniki (formularze ofertowe):

- Oferta cenowa – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitał. – załącznik nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji adm. o       zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społ. lub zdrow. oraz o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam. publ. – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat głównych dostaw – załącznik nr 6 do SIWZ.

- Zestawienie parametrów i wymagań granicznych oferowanego systemu immuno-biochemicznego, analizatora pomocniczego immunochemicznego oraz analizatora pomocniczego biochemicznego – załącznik nr 7 do SIWZ.

9.   Formularz oceny jakości oferowanego przez Wykonawcę systemu immuno-biochemicznego – załącznik nr 8 do SIWZ.

Rozdział IV 	– Wzór umowy.

Rozdział I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

- Sposób prowadzenia przetargu

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „uPZP”.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin .

  - Postępowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora 
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

  - Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji przetargowej umieszczonej na Platformie Zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin .

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za pośrednictwem Platformy Zakupowej, z zastrzeżeniem że dzień, 
w którym upływa termin składania ofert, jest też dniem otwarcia ofert. Wykonawcy mogą uczestniczyć 
w publicznej sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej w zakładce „Komunikaty”  informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Na podstawie art. 26 ust. 1 uPZP Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w rozdziale I dziale 4. pkt 4.3. SIWZ.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia  wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia  aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  - Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie również, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP.

  - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych.

  - Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom wyartykułowanym przez ustawodawcę w uPZP i określonym przez Zamawiającego w przedmiotowej SIWZ oraz została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o okolicznościach, o których mowa w art. 92 uPZP.

  - Zamawiający sporządza protokół postępowania. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 uPZP, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa 
w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Udostępnienie protokołu lub załączników następuje  przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego lub przy wykorzystaniu właściwych narzędzi dostępnych na Platformie Zakupowej, zgodnie z wyborem Wykonawcy wskazanym we wniosku. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników, zgodnie z wyborem Wykonawcy, jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym przez Wykonawcę sposobem ich udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa Wykonawca. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, samodzielnie kopiować lub utrwalać, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, treści złożonych ofert.

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku zastrzeżenia w ofercie Wykonawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca ma obowiązek wyłączyć te informacje ze swojej oferty jako informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa oraz oznaczyć je klauzulą „Nie udostępniać”. 
W takiej sytuacji Wykonawca przygotowuje swoją ofertę w 2. częściach:

- część A – informacje jawne (informacje podane przez Wykonawcę w tej części oferty zostaną ujawnione wszystkim Wykonawcom, na ich wniosek),

- część B – dokumenty zastrzeżone (nie zostaną udostępnione innym Wykonawcom).

Wszelkie informacje, które Wykonawca zastrzeże w swojej ofercie przetargowej jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny zostać wskazane przez Wykonawcę w osobnym polu w „Kroku 1” składania oferty, przeznaczonym do zamieszczenia na Platformie Zakupowej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie musi dzielić swojej oferty na część A i część B, w sytuacji, gdy cała oferta jest jawna. W sytuacji, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający jest zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

  - W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów uPZP lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPZP.

- Opis sposobu przygotowania ofert

  - Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej dotycząca logowania, procedury przesyłania 
i wycofania dokumentów oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przetargowym, znajduje się na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl pod linkiem: „Instrukcje”.

  - Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.) i wymagane zapisami SIWZ, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  - Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

  - Ofertę oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, zamiast oryginału dokumentu dołącza jego kopię, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego albo przez Podwykonawcę, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z uPZP albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 uPZP. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w oryginale, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  - Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPZP, albo przez Podwykonawcę, jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

  - Ofertę należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.

  - Wykonawca przygotowuje swoją ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień wyartykułowanych przez Zamawiającego w SIWZ.

  - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPZP.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w jego ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

  - Oferty wspólne, składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy, powinny spełniać następujące wymagania:

- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty partnerów,

- oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji konsorcjum,

- do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców lub w kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

- w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelki kontakt prowadzony będzie wyłącznie ze wskazanym w ofercie Pełnomocnikiem,

- żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą łącznie spełniać warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, określone przez Zamawiającego w rozdziale I dziale 4. pkt 4.3. SIWZ,

- oferta złożona przez spółkę cywilną, powinna spełniać warunki przewidziane dla ofert wspólnych,

- sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:

- oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę wspólną należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej,

- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, JEDZ, składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,

- dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, wykaz dostaw, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

- kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie przez np. pełnomocnika konsorcjum).

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 
    	swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczoną na stronie: https://platformazakupowa.pl pod linkiem: „Instrukcje”. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.

  - W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

- Wykonawcy zagraniczni

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale I dziale 4. pkt 4.7. ppkt 2) lit. a), lit. e) i lit. f) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) oraz, 
że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale I dziale 4. pkt 4.7. ppkt 2) lit. b) SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPZP (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. i 3.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miałby dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania. Środki naprawcze. Warunki udziału 
w postępowaniu. Dokumenty

  - O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPZP. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 - 7 uPZP. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 i 1669),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

- Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2,

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

- Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

- Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r., poz. 703 i 1277),

- Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 
i 1669) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 oraz Dz. U. z 2018 r., poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 i 2491 oraz Dz. U. z 2018 r., poz. 398, 685, 1544 i 1629),

- Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 uPZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

  - Środki naprawcze (self-cleaning)

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz na podstawie pkt 16 - 20 uPZP lub na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 lub 8 uPZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Wskazane wyżej środki naprawcze nie znajdują zastosowania w stosunku do Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu,

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1,

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 uPZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

  - Ponadto, o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPZP, tj. warunki dot.:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

- zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże należycie wykonane lub wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż: 950 000,00 zł brutto – każda z nich.

Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 
i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPZP.

  - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:

- formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),

UWAGA: ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 uPZP,

- formularz szczegółowej oferty cenowej (załącznik nr 2 do SIWZ),

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1b uPZP na standardowym formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - JEDZ. JEDZ należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ, powinny mieć, pod rygorem nieważności, postać elektroniczną, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 uPZP. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 uPZP. Wykonawca może złożyć JEDZ korzystając z zamieszczonego na Platformie Zakupowej Zamawiającego formularza JEDZ (ESPD) w formacie XML, który należy wypełnić przy wykorzystaniu systemu dostępowego zamieszczonego na stronie internetowej: http://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Czynności jakie muszą zostać wykonane w celu wypełnienia JEDZ (ESPD):

- z Platformy Zakupowej Zamawiającego należy pobrać plik w formacie XML, o nazwie „Jednolity Europejski Dokument Zamówień (ESPD)”. Plik musi być zapisany na dysku Wykonawcy,

- wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl/ ,

- wybrać polską wersję językową,

- wybrać opcję „Jestem Wykonawcą”.

UWAGA: opcję tą należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ (ESPD) wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca lub Podwykonawca wskazany w ofercie,

- zaznaczyć pole „Zaimportować ESPD”,

- załadować dokument poprzez wybór dokumentu, o którym mowa powyżej, wcześniej zapisanego na dysku Wykonawcy,

- wcisnąć przycisk „Dalej”,

- wypełnić formularz, zapisać na dysku wypełniony formularz, postępować zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w SIWZ.

Przy wypełnianiu formularza JEDZ (ESPD) Wykonawcy mogą skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie,

- formularz oceny jakości systemu immuno-biochemicznego oferowanego przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ),

- zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych),

- dowód wniesienia wadium:

- w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu na konto Zamawiającego został załączony do oferty Wykonawcy,

- w przypadku wniesienia wadium w innej formie, niż forma pieniężna, do oferty należy załączyć, w postaci dokumentu elektronicznego, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do wystawienia tego dokumentu (tj. gwaranta / poręczyciela).

  - Dokumenty wymagane po złożeniu ofert:

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPZP (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP,

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 4 do SIWZ),

- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 4 do SIWZ),

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (załącznik nr 5 do SIWZ), o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716),

- wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- zestawienie parametrów i wymagań granicznych oferowanego systemu immuno-biochemicznego, analizatora pomocniczego immunochemicznego oraz analizatora pomocniczego biochemicznego (załącznik nr 7 do SIWZ),

- szczegółowy opis oferowanych produktów wraz z podaniem dokładnej charakterystyki materiałów oraz sprzętu potwierdzającej, że zaoferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, a także nazwy producenta, nazwy produktu lub jego numeru katalogowego, tak aby możliwa była jego identyfikacja. Do oferty należy dołączyć katalog lub foldery oferowanych produktów. W przypadku, gdy oryginalny katalog (folder) producenta jest napisany w innym języku niż język polski, Wykonawca dołączy do swojej oferty tłumaczenie folderu oferowanego produktu. W szczegółowym opisie oferowanych produktów Wykonawca winien wskazać, której pozycji załączona charakterystyka dotyczy,

- dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1 – 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dotyczących innego podmiotu na którego zasobach Wykonawca polega, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Obowiązek przedłożenia dokumentów, o których mowa w rozdziale I, dziale 4., pkt 4.7., ppkt 2) lit. k) SIWZ dotyczy tych dokumentów, których przedłożenia Zamawiający zażądał od Wykonawcy.

  - Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty winny być aktualne na dzień ich składania.

  - W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.).

- Podstawy odrzucenia złożonych ofert

  - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

- Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 uPZP na przedłużenie terminu związania ofertą,

- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,

- jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - Oferty odrzucone nie będą oceniane.

- Opis sposobu obliczania ceny oferty

  - Cenę oferty należy podać według wzoru:

  - cena za jeden miesiąc dzierżawy trzech analizatorów (miesięczny czynsz dzierżawny):

cena netto + podatek VAT (określony procentowo oraz kwotowo) = cena brutto,

oraz cena za trzyletnią dzierżawę trzech analizatorów (trzyletni czynsz dzierżawny):

cena netto + podatek VAT (określony procentowo oraz kwotowo) = cena brutto,

  - wartość oferowanych przez Wykonawcę w jego ofercie przetargowej odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych przez cały okres obowiązywania umowy, wyliczona poprzez przemnożenie cen jednostkowych odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych przez ilość tych środków wymaganych do wykonania przewidywanych przez Zamawiającego oznaczeń (tj. cena za sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych przez cały okres obowiązywania umowy):

cena netto + podatek VAT (określony procentowo oraz kwotowo) = cena brutto.

Ceny te, osobno dla analizatorów będących przedmiotem dzierżawy oraz dla sukcesywnie dostarczanych przez cały okres obowiązywania umowy odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych, należy podać cyfrowo i słownie w formularzu oferty. Ceny wskazane w  ofercie, w każdej z pozycji, muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Ceny te powinny zawierać także wszelkie upusty i rabaty oraz uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy niezbędne do należytego wykonania umowy, w tym np. koszt transportu, koszt opakowań, koszt załadunku i rozładunku oraz inne niewymienione. Nie dopuszcza się określania cen w sposób alternatywny. Wyliczenie cen oferty winno uwzględniać postanowienia § 5 rozdziału IV SIWZ – „Wzór umowy” oraz opisu przedmiotu zamówienia.

3) 	łączna cena brutto za cały okres realizacji usługi kompleksowej, tj. suma cen za sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych, odczynników do badań immunochemicznych, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych oraz trzyletniego czynszu dzierżawy za trzy analizatory.

  - Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

UWAGA: jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Termin realizacji zamówienia

  - Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na okres trzech lat od daty jej podpisania. Zamówienie będzie realizowane partiami. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć poszczególną partię zamówienia w nieprzekraczalnym terminie jaki zadeklaruje w ofercie, licząc od daty otrzymania zamówienia zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną (np. fax, e-mail od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:25-16:00).

Uwaga: termin dostawy częściowej nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

- Kryteria i sposób oceny ofert

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

| Kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| 1 Cena brutto za cały okres realizacji usługi kompleksowej (tj. suma cen za sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych, odczynników do badań immunochemicznych, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych oraz trzyletniego czynszu dzierżawy za trzy analizatory) | 60 % |
| 2 Termin dostawy częściowej | % |
| 3 Jakość systemu immuno-biochemicznego oferowanego przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia | 20 % |

Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

Kryterium 1 – Cena brutto

Ocena ofert w obrębie przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego wzoru:

Najniższa cena brutto

-------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 60 %

Cena brutto oferty ocenianej

Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najniższą ceną brutto.

Kryterium 2  – Termin dostawy częściowej

UWAGA: zamówienie będzie realizowane partiami.

Ocena ofert w obrębie przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego wzoru:

- termin dostawy częściowej do 1. dnia roboczego od daty otrzymania zamówienia: 20 pkt

- termin dostawy częściowej do 2. dni roboczych od daty otrzymania zamówienia: 15 pkt

- termin dostawy częściowej do 3. dni roboczych od daty otrzymania zamówienia: 10 pkt

- termin dostawy częściowej do 4. dni roboczych od daty otrzymania zamówienia: 5 pkt

- termin dostawy częściowej do 5. dni roboczych od daty otrzymania zamówienia: 0 pkt

Maksymalna liczba 20. punktów zostanie przyznana Wykonawcy, który w swojej ofercie przetargowej zaoferuje jednodniowy termin dostawy częściowej. Maksymalny termin dostawy częściowej: do 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Zaoferowanie dłuższego terminu dostawy częściowej lub brak informacji w tym zakresie w ofercie, spowoduje odrzucenie oferty. Termin dostawy częściowej musi być podany w dniach.

Kryterium 3 – Jakość systemu immuno-biochemicznego oferowanego przez Wykonawcę  ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Ocena ofert w obrębie przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego wzoru:

liczba punktów za parametry jakości systemu 
immuno-biochemicznego oferowanego przez Wykonawcę 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia w ofercie ocenianej

--------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 20 %

największa liczba punktów za parametry jakości systemu 
immuno-biochemicznego oferowanego przez Wykonawcę 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Szczegółowy opis parametrów jakości systemu immuno-biochemicznego podlegających ocenie znajduje się 
w formularzu oceny jakości systemu immuno-biochemicznego oferowanego przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia (tj. w załączniku nr 8 do SIWZ). Oferta najkorzystniejsza 
w przedmiotowym kryterium może uzyskać maksymalnie 100 pkt = 20%. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od ilości punktów przyznanych ofercie po jej ocenie zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, tj. formularzem oceny jakości systemu immuno-biochemicznego oferowanego przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

  - Komisja przetargowa ocenia oferty, sumując iloczyny uzyskane przez oferty w poszczególnych kryteriach. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania. Największa ilość punktów wyliczona w powyższy sposób zadecyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

- Miejsce i termin składania ofert

  - Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2019 r. do godz. 11:30, pod rygorem nieważności, 
w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin . Wykonawca składając swoją ofertę winien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej. Ryzyko błędnego złożenia oferty obciąża Wykonawcę. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza” składania ofert lub wniosku w konkretnym postępowaniu.

  - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania na Platformie Zakupowej wraz 
z wgraniem paczki w formacie XML w „Kroku 2” składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniem komunikatu, że oferta została złożona.

  - Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na ich składanie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zwrot oferty Wykonawcy nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

  - Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (tj. ofertę oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, w tym oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, a także wezwania i zawiadomienia, o których mowa 
w niniejszej SIWZ, Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej).

  - Sposób przygotowania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Wyślij wiadomość" w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

  - Zamawiający treść wyjaśnień zamieszcza wraz z treścią pytań na Platformie Zakupowej. Ponadto, treść wyjaśnień wraz z treścią pytań Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Zmiany wprowadzone do treści SIWZ Zamawiający udostępnia na Platformie Zakupowej.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację w tym przedmiocie na Platformie Zakupowej.

  - Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się 
z Wykonawcami są: pracownicy DZ, adres e-mail: zamowienia.publiczne@spzozmswia.szczecin.pl . Pracownicy DZ nie udzielają odpowiedzi ustnych na pytania dotyczące treści SIWZ. 
W przypadku pytań o charakterze technicznym związanych z funkcjonowaniem Platformy Zakupowej, Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem telefonu: 22 101 02 02 lub adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl .

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z uPZP nie wyraża zgody na jakikolwiek inny kontakt, zarówno 
z Zamawiającym, jak i przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, niż wskazany w rozdziale I dziale 10. pkt 10.3. SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na jakiekolwiek inne formy kontaktowania się z nim, 
w szczególności na kontakt telefoniczny lub / i osobisty w swojej siedzibie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się za pomocą faksu.

  - Zamawiający dopuszcza w sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku braku działania Platformy Zakupowej, komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem złożenia oferty przetargowej, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem na jej ważne złożenie, jest jej przesłanie za pośrednictwem Platformy Zakupowej). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na adres: zamowienia.publiczne@spzozmswia.szczecin.pl .

  - Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej dostępnych na Platformie Zakupowej jest równoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej.

  - Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej oraz właściwe instrukcje znajdują się na stronie internetowej Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ .

  - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane 
w regulaminie korzystania z Platformy Zakupowej.

  - Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony https://platformazakupowa.pl/:

- przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, 
z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,

- łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,

- platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,

- maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików: 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów,

- zalecany format: .pdf,

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

  - W celu założenia konta użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

  - Użytkownik, korzystając z platformazakupowa.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji 
w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania platformazakupowa.pl .

  - Przy przekazywaniu dużych plików kluczową rolę odgrywa znajdujące się w dyspozycji Wykonawcy łącze internetowe oraz jego dostępna przepustowość, a także zaplanowanie złożenia oferty (dokumentów) z wyprzedzeniem min. 24 godz. przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem na ich składanie.

- Okres związania ofertą

  - Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, 
w sali Działu Zamówień SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala).

- Wadium

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100).

  - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku 
z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:

- pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin, nr konta: 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001, z dopiskiem: „Wadium nr postępowania: 16/2019”. Wiążąca jest data uznania rachunku Zamawiającego. 
W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, Zamawiający zaleca, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu na konto Zamawiającego został załączony do oferty Wykonawcy,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 1669).

  - Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:

- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do wystawienia tego dokumentu (tj. gwaranta / poręczyciela), winien zostać załączony do oferty w formie elektronicznej. Oryginał dokumentu winien zostać załączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z właściwymi przepisami uPZP,

- musi obejmować cały okres związania ofertą,

- powinno być wystawione na Zamawiającego,

- koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowało odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 uPZP. Wadium wniesione w tej formie musi być bezwarunkowe oraz realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.

  - Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPZP.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13.4. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

  - Zamawiający na podstawie wniosku Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, niezwłocznie zwróci mu wadium.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy,

- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej

  - W przedmiotowym postępowaniu przetargowym Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes 
w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez ustawodawcę w art. 179 - 198 uPZP.

- Formalności przed zawarciem umowy, zawarcie umowy

  - Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, oferty w nim złożone nie będą zwracane Wykonawcom.

  - Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa 
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem pkt 16.3. SIWZ.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 10 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

  - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy w stosunku
do treści oferty w okolicznościach i na warunkach określonych w rozdziale IV SIWZ – „Wzór umowy”.

- Klauzula informacyjna

  - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani / Pana danych osobowych jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin,

- inspektorem ochrony danych osobowych w  SP ZOZ MSWiA w Szczecinie jest p. Tomasz Łubiński, kontakt: lubinski@spzozmswia.szczecin.pl ,

- Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: nr 16/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

- odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej „uPZP”. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego,

- Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPZP,

- w odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

- Pani / Pana dane osobowe nie będą profilowane,

- przysługuje Pani / Panu:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących,

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- nie przysługuje Pani / Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia Pani / Pana danych osobowych,

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Rozdział II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest: dzierżawa zintegrowanego systemu immuno-biochemicznego wraz z dzierżawą analizatorów pomocniczych oraz dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych.

KODY CPV: 33696500-0, 38434520-5, 38434500-1.

  - Szczegółowy wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Ilości wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilości te zostały podane po to, aby ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiający będzie dokonywał zamówień u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogólnej wartości cenowej umowy wynikającej z oferty Wykonawcy.

  - Zamawiający poprzez ewentualne wskazanie nazw własnych elementów opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza (na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) możliwość złożenia oferty równoważnej. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w SIWZ oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

  - Oferowane produkty powinny być dopuszczone do użytku szpitalnego zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175 z późn. zm.) oraz posiadać oznaczenie CE. Zaoferowane produkty określone w Załączniku nr 2 w zależności od tego, do jakiej kategorii zostały zarejestrowane przez producenta, muszą odpowiadać przepisom wymienionym poniżej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające ten fakt:

    - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz. 1252),

    - ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 499),

    - ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175 z późn. zm.),

    - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1416),

    - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 211).

  - Zamówienie będzie realizowane partiami. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć poszczególną partię zamówienia w nieprzekraczalnym terminie jaki zadeklaruje w ofercie, licząc od daty otrzymania zamówienia zgłoszonego pisemnie lub drogą elektroniczną (np. fax, e-mail od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:25 - 16:00).

Uwaga: termin dostawy częściowej nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania określonej przez Zamawiającego ilości sztuk, opakowań, zestawów itp. danego rodzaju produktów niezależnie od sposobu ich pakowania.

  - Wykonawca dostarczał będzie przedmiot zamówienia bezpośrednio do siedziby Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie na swój koszt, tj. do punktów: Laboratorium SP ZOZ MSWiA 
w Szczecinie, adres: ul. Jagiellońska 44,  70-382 Szczecin.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do rozładunku i wniesienia towaru.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania produktów wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SIWZ w opakowaniach zapewniających ich pełne zużycie w okresie ich przydatności.

  - Ilość testów na kontrolę i kalibrację została uwzględniona i dodana do ilości badań podanych 
w kolumnie nr 3 (ilość oznaczeń w skali rocznej) w Załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje, że planuje wykonywać dla poszczególnych badań immunochemicznych i biochemicznych oznaczenia kontrolne jeden raz na tydzień i na dwóch poziomach.

  - Uiszczenie zapłaty nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy (danej partii zamówienia), 
w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do sekretariatu Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 218 r., poz. 2191).

  - Nie przewiduje się zaliczkowania na poczet realizacji zamówienia. Szczegóły dotyczące zasad płatności określa wzór umowy.

  - Informacje na temat oferowanych przez Wykonawcę testów, które należy podać w treści załącznika nr 7 do SIWZ, winny dot. m.in.:

    - czułości, dokładności, precyzji, liniowości itp. w zakresach wartości normalnych, patologicznych niskich i patologicznych wysokich, okresu ważności po otwarciu testów, wzorców i kontroli,

    - warunków przechowywania,

    - obligatoryjnej kalibracji testu – jak często musi być wykonywana,

    - zasad testów – opis,

    - Wykonawca powinien zabezpieczyć faktyczną możliwość wykonania danego badania, 
tzn. powinien dostarczyć wszelkie środki i materiały niezbędne do prawidłowego korzystania 
z urządzeń.

1.15.  Wymogi dotyczące analizatorów:

    - Zamawiający w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Laboratorium Zamawiającego wymaga zaoferowania trzech analizatorów, tj. zintegrowanego systemu immuno-biochemicznego (pracującego w systemie ciągłym) do wykonywania badań określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz analizatorów biochemicznego i immunochemicznego zabezpieczających nieprzerwaną pracę Laboratorium Zamawiającego w przypadku awarii (pracujących w systemie awaryjnym) i/lub przeglądu,

    - ze względu na ograniczoną powierzchnię Laboratorium Zamawiającego, Zamawiający wymaga  zaoferowania trzech analizatorów, tj. systemu zintegrowanego immuno-biochemicznego (pracującego w systemie ciągłym) oraz analizatorów pomocniczego biochemicznego i pomocniczego immunochemicznego (pracujących w systemie awaryjnym). Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów, których maksymalne wymiary wynoszą:

  - system zintegrowany: nie większy niż 350 cm (szerokość) x 125 cm (głębokość),

  - analizator pomocniczy biochemiczny: wysokość 50 cm x szerokość 70 cm x głębokość 40 cm,

  - analizator pomocniczy immunochemiczny: wysokość 30 cm x szerokość 40 cm 
x głębokość 30 cm.

    - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć analizatory do siedziby Zamawiającego i wydać je w stanie gotowym do użytku w terminie do 10 dni roboczych liczonych od daty podpisania umowy, jak również zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego, tj. wskazanych przez niego osób (do 11 osób personelu technicznego i medycznego) w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania dostarczonego i zamontowanego sprzętu, w terminie do 7 dni roboczych liczonych od daty jego zainstalowania,

    - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, co najmniej raz na rok jeden bezpłatny, okresowy przegląd urządzeń wraz z ich konserwacją i wymianą części zużywalnych, na warunkach określonych przez wyspecjalizowany serwis fabryczny. Koszt tego przeglądu winien zostać wliczony w cenę oferty,

    - Wykonawca wydzierżawiający analizatory zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym termin przeglądu urządzeń,

    - po zakończeniu każdego przeglądu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający, że urządzenie jest sprawne i jest dopuszczone do eksploatacji,

    - oferowane urządzenia powinny zapewniać Zamawiającemu możliwość wykonywania wszystkich badań wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ,

    - Zamawiający będzie uiszczał jedną stawkę czynszu dzierżawnego za trzy analizatory,

    - Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego serwisu technicznego 
i aplikacyjnego analizatorów oraz do zapewnienia stałej ich sprawności (wszelkie koszty związane z okresowymi przeglądami technicznymi, naprawami oraz wymianą podzespołów, części i akcesoriów niewymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ spoczywają na Wykonawcy),

    - Wykonawca zabezpieczy stół do postawienia urządzenia, jeżeli analizator nie będzie wolnostojący,

    - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić współpracę z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym zabezpieczając sprzęt w system operacyjny klasy nie niższej niż Windows 7 Professional. Nie dopuszcza się rozwiązania typu Home,

    - Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia, tj. analizatory i zestaw komputerowy, wyposażone zostały w UPS,

    - całkowity koszt wykonania niezbędnych prac związanych z podłączeniem do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego wraz z niezbędnym sprzętem (zestaw komputerowy) spoczywa na Wykonawcy,

    - Zamawiający informuje, że autorem Laboratoryjnego Systemu Informatycznego, programu DIAGNOSTYKA SOFTWARE, jest firma: DIAG SYSTEM sp. z o.o., ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków,

    - koszt zakupu licencji na oprogramowanie komunikacyjne analizatorów spoczywa na Wykonawcy.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 16/2019.

.........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

REGON: ................................................................... NIP: ...........................................................................

nr konta bankowego: ...................................................................................................................................

nr tel.: ...................................... nr faxu: ....................................... e-mail: ..................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Dzierżawa zintegrowanego systemu immuno-biochemicznego wraz z dzierżawą analizatorów pomocniczych oraz dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych”

składam niniejszą ofertę oraz:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za wynagrodzeniem w wysokości:

- miesięczny czynsz dzierżawy trzech analizatorów wraz z ich pełnym serwisem: …..……………………… zł brutto (słownie złotych brutto: …………..…………..…………..………..…………..), w tym: …………..………….. zł netto (słownie złotych netto: …………..…………..…………..…………..…………..…………..) + …………. % VAT (kwota podatku VAT: …………..…………..…………..…………..), wraz ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia,

- trzyletni czynsz dzierżawy trzech analizatorów wraz z ich pełnym serwisem: …..……………………… zł brutto (słownie złotych brutto: …………..…………..…………..………..…………..), w tym: …………..………….. zł netto (słownie złotych netto: …………..…………..…………..…………..…………..…………..) + …………. % VAT (kwota podatku VAT: …………..…………..…………..…………..), wraz ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia,

- wartość oferowanych przez Wykonawcę odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych przez cały okres obowiązywania umowy (tj. cena za sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych przez cały okres obowiązywania umowy): …………..…………………… zł brutto (słownie złotych brutto: …………..…………..…………..…………..………...), w tym: …………..………….. zł netto (słownie złotych netto: …………..…………..…………..…………..…………..…………..) + …………. % VAT (kwota podatku VAT: …………..…………..…………..…………..), wraz ze wszystkimi kosztami i opłatami dodatkowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia,

4) 	łączna cena brutto za cały okres realizacji usługi kompleksowej, tj. suma cen za sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych, odczynników do badań immunochemicznych, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych przez cały okres realizacji umowy oraz trzyletniego czynszu dzierżawy za trzy analizatory.

- Oferuję realizację dostaw częściowych (tj. poszczególnych partii zamówienia) w terminie do: …………..………….. dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej  żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyłem wszystkie informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta prowadzi / nie prowadzi (właściwe podkreślić) do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Oświadczam, że jesteśmy / nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem.

- Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym rozdział IV SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że powierzę niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

- Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona następująca część zamówienia:

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu | Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć innemu podmiotowi |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział innych podmiotów

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

................................................................................. .................................................................................

Ofertę składamy na .................. kolejno ponumerowanych stronach.

...................................., dnia 	......................................  	              .................................................

podpis(y)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr postępowania: 16/2019.

.........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  PRZYNALEŻNOŚCI  
LUB  BRAKU  PRZYNALEŻNOŚCI  DO TEJ SAMEJ GRUPY  KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dzierżawa zintegrowanego systemu immuno-biochemicznego wraz z dzierżawą analizatorów pomocniczych oraz dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych”

oświadczam, iż firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  - należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

- ………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………… *

...................................., dnia 	......................................  	              .................................................

podpis(y)

  - nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

...................................., dnia 	......................................  	        	  .................................................

podpis(y)

*należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2).

Załącznik nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: 16/2019.

.........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

### O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dzierżawa zintegrowanego systemu immuno-biochemicznego wraz z dzierżawą analizatorów pomocniczych oraz dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych”

Oświadczam, że wobec Wykonawcy którego reprezentuję, nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Oświadczam również, że wobec Wykonawcy, którego reprezentuję, nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

..........................., dnia .............................  		 ........................................................................

podpis(y)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: 16/2019.

.........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

### O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dzierżawa zintegrowanego systemu immuno-biochemicznego wraz z dzierżawą analizatorów pomocniczych oraz dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych”

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 716).

..........................., dnia .............................  		 ........................................................................

podpis(y)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr postępowania: 16/2019.

.........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dzierżawa zintegrowanego systemu immuno-biochemicznego wraz z dzierżawą analizatorów pomocniczych oraz dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych”

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

poniżej przedkładam:

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH

W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT GŁÓWNYCH DOSTAW

| Lp. | Opis dostawy | Zamawiający: nazwa, adres, nr tel. | Termin realizacji | Całkowita wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Koniec |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

...................................., dnia 	......................................  	              .................................................

podpis(y)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Znak sprawy: 16/2019.

........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OCENY JAKOŚCI OFEROWANEGO SYSTEMU 
IMMUNO-BIOCHEMCZNEGO

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | PARAMETRY OFEROWANE podać / opisać (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objętość próbki do oznaczeń immunochemicznych max. 50µl | do 20 min – 10 pkt do 30 min- 5 pkt pow. 30 min – 0 pkt |  |
| 2. | Czas uzyskania wyniku immunochemicznego | do 30 min – 10 pkt do 40 min – 5 pkt pow. 40 min – 0 pkt |  |
| 3. | Czas uzyskania wyniku troponiny | do 10 min – 10 pkt do 20 min – 5 pkt pow. 20 min – 0 pkt |  |
| 4. | Czujnik poziomu cieczy, skrzepu, spienienia próbki i odczynnika (moduł biochemiczny) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5. | Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż dwóch kalibratorów (dotyczy modułu immunochemicznego) | 2 kalibratory - 10 pkt 3-4 kalibratory – 5 pkt powyżej 4 kalibratorów – 0 pkt |  |
| 6. | Eliminacja kontaminacji - jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników (dotyczy modułu immunochemicznego) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7. | Odczynniki do TSH, FT4, FT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 8. | Test do oznaczania β-HCG posiadający oficjalne wskazania producenta do monitorowania ciąży oraz diagnostyki i monitorowania nowotworów | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 9. | Troponina T, test wysokoczuły umożliwiający zastosowanie jednogodzinnego algorytmu diagnostycznego | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 10. | Test AMH zwalidowany do ustalenia indywidualnego dawkowania folitropiny delta (rFSH, Rekovelle) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

...................................., dnia 	......................................  	              .................................................

podpis(y)

Rozdział IV - Wzór umowy

UMOWA NR ……. /2019/ZAM

zawarta w dniu  ..................................... w Szczecinie pomiędzy:

I.         .............................................................................................................................

NIP:

REGON:

KRS:

reprezentowany(a)

- ....................................................

zwaną(ym) w treści umowy „Wykonawcą”, a

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, 
adres ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

NIP:		852-21-98-181

REGON:	810733454

KRS:		0000001757

reprezentowanym przez:

- Pawła Bakuna - Dyrektora,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), pn.: „Dzierżawa zintegrowanego systemu immuno-biochemicznego wraz z dzierżawą analizatorów pomocniczych oraz dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych”, 
nr postępowania: 16/2019.

§ 1

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem zintegrowanego systemu immuno-biochemicznego,  typ: .................... , firmy ....................................... oraz pomocniczego analizatora do badań biochemicznych, typ: .................... , firmy ....................................... i pomocniczego analizatora do badań immunochemicznych typ: .................... , firmy ....................................... , zwanych dalej analizatorami.

- Analizatory opisane w ust. 1 posiadają wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty uprawniające do wykorzystywania ich do celów medycznych poprzez wykonywanie badań biochemicznych oraz badań immunochemicznych.

§ 2

- Wykonawca oddaje Zamawiającemu analizatory określone w § 1 ust. 1 do używania i pobierania pożytków 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności szpitalnej, objętej przedmiotem przedsiębiorstwa Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu odczynniki do badań biochemicznych oraz odczynniki do badań immunochemicznych, a także materiały kontrolne i materiały zużywalne oraz wszelkie inne środki niezbędne do korzystania z analizatorów zgodnie ze złożoną w przetargu ofertą cenową i szczegółową ofertą cenową, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do umowy i są jej integralną częścią.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć analizatory, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, na własny koszt 
i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Laboratorium SP ZOZ MSWiA w Szczecinie znajdującego się przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin, oraz wydać je w stanie gotowym do użytku w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego, tj. wskazanych przez niego osób (max. do 11. osób personelu technicznego i medycznego), w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania analizatorów. Szkolenie odbędzie się w terminie uzgodnionym przez strony, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zainstalowania analizatorów. Szkolenie powinno trwać min. 3 godziny zegarowe.

- Wydanie Zamawiającemu analizatorów poprzedzone zostanie ich badaniem technicznym przeprowadzonym 
w siedzibie Zamawiającego w obecności przedstawicieli obu stron umowy.

- Odbiór analizatorów nastąpi na podstawie podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych każdorazowo będą dokonywane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Laboratorium SP ZOZ MSWiA w Szczecinie znajdującego się przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania rozładunku zamawianych i dostarczonych odczynników, 
materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. w punkcie określonym w ust. 7.

- Dostawy odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych odbywać się będą partiami na podstawie zamówień zgłaszanych pisemnie lub drogą elektroniczną (np. fax, e-mail od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:25 do 16:00).

- Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania dostawy poszczególnej partii odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych w terminie do …… dni roboczych licząc od daty otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 9.

- W przypadku odmowy dostarczenia w terminie odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych, Zamawiający jest uprawniony do zakupu tego zamówienia u podmiotu trzeciego na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego zwrotu różnicy w kosztach zakupu.

- Wykonawca oświadcza, iż dostarczane przez niego odczynniki, materiały kontrolne i materiały zużywalne są dopuszczone do użytku szpitalnego, mają oznaczenie CE i posiadają odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt. Na żądanie Zamawiającego dokumenty te Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.

- Wykonawca oświadcza, że będzie dostarczał fabrycznie nowe i nieobciążone prawami osób trzecich odczynniki, materiały kontrolne i materiały zużywalne.

- Ilości odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wskazane w SIWZ zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zamówień u Wykonawcy do wyczerpania ogólnej wartości cenowej wynikającej z oferty Wykonawcy w czasie trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia określonej przez Zamawiającego ilości sztuk lub zestawów odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych danego rodzaju niezależnie od sposobu ich pakowania.

§ 3

Koszt i ryzyko transportu oraz rozładunku odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych dostarczanych na podstawie niniejszej umowy spoczywa na Wykonawcy.

§ 4

1. Dotyczy wydzierżawianych analizatorów:

- w przypadku stwierdzenia wady, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady lub wymiany analizatorów na wolne od wad,

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawienia się u Zamawiającego 
w terminie do 24 godzin od otrzymania pisemnego zawiadomienia o wadzie oraz do jej usunięcia 
w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od otrzymania pisemnego zawiadomienia o wadzie. 
W przypadku, gdy wada nie może być usunięta w ciągu 72 godzin od otrzymania pisemnego zawiadomienia o wadzie, Wykonawca zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do tymczasowego zamontowania analizatora zastępczego spełniającego wymogi określone dla zamawianych analizatorów oraz określenia terminu, w którym wadę usunie,

- w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy bądź niestawiennictwa na oględziny, Zamawiający może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy,

- wszelkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym ponosi Wykonawca,

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić co najmniej raz na rok jeden bezpłatny, okresowy przegląd analizatorów wraz z ich konserwacją i wymianą części zużywalnych na warunkach określonych przez wyspecjalizowany serwis fabryczny,

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym termin przeglądu analizatorów,

- po zakończeniu każdego przeglądu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający, że analizatory są sprawne i są dopuszczone do eksploatacji.

§ 5

- Zamawiający będzie uiszczał na rzecz Wykonawcy miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości: ........................ zł brutto (słownie złotych brutto: ………………..……………..…………………………………………..) za zintegrowany system immuno-biochemiczny, marki, typ: …................................................................. , ........................ zł brutto (słownie złotych brutto: ………………..……………..…………………………………………..) za pomocniczy analizator do badań biochemicznych, marki, typ: ................................................................ oraz ........................ zł brutto (słownie złotych brutto: ………………..……………..……………………………………..)  
za pomocniczy analizator do badań immunochemicznych, marki, typ: …................................................... .

- Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za zamawiane odczynniki, materiały kontrolne i materiały zużywalne do badań biochemicznych i immunochemicznych, których cena będzie ustalana każdorazowo w ten sposób, że Wykonawca przemnoży ilość dostarczonych Zamawiającemu odczynników, materiałów kontrolnych 
i materiałów zużywalnych przez ich ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w jego szczegółowej ofercie cenowej.

- Strony ustalają maksymalną wartość umowy w jej części dot. dostaw odczynników, materiałów kontrolnych 
i materiałów zużywalnych na kwotę: ...................................................................................... złotych brutto (słownie złotych brutto: ......................................................). Kwota ta wynika z przemnożenia oferowanych przez Wykonawcę w jego ofercie przetargowej cen jednostkowych odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych z przewidywanymi ilościami zamówień Zamawiającego (zgodnie ze szczegółową ofertą cenową).

- Strony ustalają maksymalną wartość umowy na kwotę: ................................. złotych brutto (słownie złotych brutto: ......................................................). Kwota ta wynika z sumy wartości trzyletniego czynszu dzierżawnego trzech analizatorów i wartości uzyskanej w efekcie przemnożenia oferowanych przez Wykonawcę w jego ofercie przetargowej cen jednostkowych odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych z przewidywanymi ilościami zamówień Zamawiającego (zgodnie ze szczegółową ofertą cenową).

- Wynagrodzenie ustalone według ust. 3 i według ust. 4 ma charakter stały, jest niezmienne przez cały czas trwania umowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

- Rozliczenia czynszu dzierżawnego będą dokonywane w okresach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

- Rozliczenia z tytułu dostaw odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych będą dokonywane w okresach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, zgodnie z faktycznie realizowanymi dostawami.

- Zapłata za dostawę poszczególnej partii odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych następować będzie po dokonaniu odbioru danej partii zamówienia, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do sekretariatu Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek w niej wskazany.

- Zapłata za czynsz dzierżawny następować będzie w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia do sekretariatu Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na rachunek w niej wskazany.

- Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

- Zarówno z tytułu opóźnienia zapłaty czynszu dzierżawnego, jak i z tytułu opóźnienia zapłaty za odczynniki 
materiały kontrolne i materiały zużywalne, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

Zamawiający nie jest uprawniony do oddania analizatorów w poddzierżawę lub do bezpłatnego ich użytkowania osobom trzecim.

§ 7

- Po wygaśnięciu umowy Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić analizatory Wykonawcy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego ich użytkowania.

- W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z analizatorów.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, z tytułu:

- jednostronnego rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 5 ust. 4,

- opóźnienia w dostarczeniu poszczególnej partii odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych w wysokości 2,5% wartości ceny tej partii, za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienia w dostarczeniu i zamontowaniu analizatorów w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

- opóźnienia w usunięciu wady, w ramach serwisu gwarancyjnego analizatorów, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną, z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy określonej w § 5 ust. 4.

- Strony będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego, które przewyższa kary umowne.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalane za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 9

- Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca:

- opóźnia się z dostawą analizatorów przez okres 10 dni roboczych,

- co najmniej trzy razy opóźnił się z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych o okres co najmniej 3 dni,

- dostarcza towar wadliwy lub nie realizuje roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający uprawniony jest również do jednostronnego odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający:

  - zakontraktuje przedmiot zamówienia nabywany przez niego w ramach przedmiotowej umowy w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uruchomionego w ramach grupy zakupowej utworzonej przez jednostki, dla których organem założycielskim jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej,

  - wydzieli ze struktury organizacyjnej SP ZOZ MSWiA w Szczecinie obszar działalności właściwy dla szpitalnych jednostek laboratoryjnych i przekaże jego realizację podmiotowi zewnętrznemu.

- Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.

- Wykonawcy przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z dokonaniem zapłaty przez okres dłuższy niż 60 dni, w terminie 10 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy nie przysługują inne roszczenia do Zamawiającego, poza roszczeniem o wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

- Niniejszą umowę strony zawierają na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat od daty zawarcia umowy.

- Okresem rozliczeniowym umowy będzie miesiąc kalendarzowy.

- Umowa rozwiązuje się wcześniej, w całości, w przypadku wyczerpania wartości umowy, o której mowa 
w § 5 ust. 4, wynikającej z oferty Wykonawcy.

§ 11

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnego

aneksu.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w następujących sytuacjach:

- gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania zamówienia – z zastrzeżeniem, że zmiana przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę,

- gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a udzielenie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes publiczny.

- Strony przewidują możliwość wprowadzenia – w formie pisemnego aneksu – zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki   składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w poprzednim ustępie, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 15 dni od dnia wystąpienia przyczyn wpływających na zmianę kosztów wykonania zamówienia oraz zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację zmiany wysokości swojego wynagrodzenia, opartą o przesłanki wymienione w ust. 3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień 
w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wpłynęły na koszt wykonania zamówienia. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie poprzedzona badaniem dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę i będzie następowała w oparciu o aneks do umowy.

- W przypadku niepełnego wykorzystania maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 4, strony przewidują możliwość wprowadzenia – w formie pisemnego aneksu – zmiany terminu jej obowiązywania, pod warunkiem zagwarantowania przez Wykonawcę kontynuowania realizacji umowy przy zachowaniu cen produktów zaoferowanych w jego ofercie przetargowej.

- Żadna ze stron nie może przelać na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§ 12

- Zamawiający, zgodnie z postanowieniami art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, może w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Szczecinie.

§ 15

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Podpisy stron:

Wykonawca:							Zamawiający:

Załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1 – Oferta cenowa,

- Załącznik nr 2 – Szczegółowa oferta cenowa.

# Footnotes

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162).

Niewłaściwe skreślić.

W rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw   (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Text boxes

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział innych podmiotów