## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/40/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawy dodatkowego asortymentu do zabiegów ablacji z użyciem systemu elektroanatomicznego dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Elektroda diagnostyczna okrężna do mapowania ujść żył płucnych – stała i zmienna średnica pętli – do wyboru przez Zamawiającego. Elektrody wielobiegunowe – do wyboru przez Zamawiającego. Elektroda kompatybilna z systemem elektroanatomicznym - Carto 3. Komis: 2 szt | Szt. | 30
2 | Przewód łączący elektrodę diagnostyczną do mapowania żył płucnych z systemem elektroanatomicznym (Carto 3). Komis: 2 szt | Szt. | 4
3 | Elektroda diagnostyczna do mapowania wysokiej rozdzielczości – pięcioramienna. Elektroda kompatybilna z systemem elektroanatomicznym – Carto 3. Komis: 6 szt | Szt. | 100
4 | Przewód łączący elektrodę diagnostyczną do mapowania wysokiej rozdzielczości z systemem elektroanatomicznym (Carto 3). Komis: 3 szt | Szt. | 15
5 | Koszulka sterowalna do elektrod ablacyjnych systemu Carto 3. Długość 70-80cm, wewnętrzy wymiar min. 8,5F. Koszulka sterowalna, min. dwa rozmiary. Komis: 3 szt | Szt. | 50
6 | Kaniula kompatybilna z pompą chłodzącą cewnik ablacyjny systemu SmartAblate Stockert Komis: 6 szt | Szt. | 100
Cena ogółem w zakresie zadania 1:

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/40/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2: Dostawy asortymentu do zabiegów ablacji dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii (I)
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Koszulka o nadanym kształcie przystosowana do elektrody do implantacji w okolicę lewej odnogi pęczka Hisa wraz z prowadnikiem i nożykiem. Min. 3 krzywizny, długość min. 30 cm max. 45 cm. – do wyboru przez Zamawiającego. Światło wewnętrzne 7-8 F. Komis: 10 szt. | szt. | 200
Cena ogółem w zakresie zadania 2:

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/40/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3: Dostawy asortymentu do zabiegów ablacji dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii (II)
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Elektroda neutralna, uniwersalna dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazowa, dzielona symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm2, powierzchnia czynna 105 cm2, grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedyńczo,jednorazowa, kompatybilna z generatorem prądu SmartAblate Stockert. Komis - 50szt | szt. | 500
Cena ogółem w zakresie zadania 3:

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/40/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4: Dostawy pętli do odzyskiwania ciał obcych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Pętla nitinolowa 3D do odzyskiwania ciał obcych Atraumatyczna pętla nitinolowa ze złotą powłoką. Uformowana końcówka do wyboru Zamawiającego. Znacznik rentgenowski. Trzon układu widoczny w promieniach rentgenowskich Drut nitinolowy do kontroli pętli -zestaw złożony z pętli, cewnika pętli, wspornika do wprowadzania pętli i torquera -możliwość obracania pętli o 360 stopni -cieniodajna pętla -możliwość chwytania bocznego -średnice pętli 2 mm – 30 mm Komis: 3 szt. | szt. | 10
Cena ogółem w zakresie zadania 4: