**Załącznik nr 1 do Zamówienia**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa alpinistyczna zawiesi kanałów wentylacyjnych pod dachem Aquaparku Kompleksu Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Termalnej 1.
2. Zamówienie z podziałem na 3 zadania:

2.1. Wyrywkowa (przynajmniej 10 punktów) kontrola zawiesi kanałów wentylacyjnych na całej powierzchni dachu Aquaparku.

2.2. Kontrola każdych zawiesi nad obiegiem 11 niecka „nazwa Koniczynka” (najniższy punkt wysokości dachu).

2.3. Demontaż i montaż nowego zawiesia kanału wentylacyjnego w części sportowej obiektu wskazanego przez Zamawiającego.

1. Wykonanie usługi w godzinach nocnych (po zamknięciu obiektu od 23:00-06:00).
2. Badane zawiesie winno być wykonane urządzeniem do badania pomiaru grubości istniejącego nakładu na zawiesiach spowolniającego korozję. Zamawiający udostępni urządzenie do pomiaru w przypadku braku urządzenia przez Wykonawcę.
3. Wykonanie raportu z każdego zadania na zasadzie opisowej i zdjęciowej wraz z wykazaniem wykonanego pomiaru grubości istniejącego nakładu na zawiesiach z podaniem segmentu konstrukcji dachu.
4. Wykonawca winien posiadać potencjał techniczny do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia/umowy, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością i aktualnymi badaniami dopuszczenia do pracy na wysokościach.

*Sporządził:*

*Zbigniew Idkowiak*

*Specjalista ds. Technicznych*

*Poznań, dnia 30.04.2024r.*