Gniezno, dn. 10.07.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.21.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.21.2023 – Dostawy wyrobów ortopedycznych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Zadanie nr 3

Pytanie 1

Czy Zamawiający w zadaniu 3 w poz. 1 dopuści tytanowe śruby typu "snap-off", do ostetotomii Weil'a
o średnicy 2mm, w minimum 6 długościch. Długość od 11 do 16mm. Średnica wałeczka uchwytowego 1,6mm
i długości min. 22mm.

**Ad. 1 Zapisy pozostają bez zmian.**

Pytanie 2

Czy Zamawiający w zadaniu 3 w poz. 2 dopuści tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,3mm i długościach od 10 do 30 mm. Skok co 2 mm. Minimum 11 rozmiarów. Średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 1,75mm. Kaniulacja śruby pod drut prowadzący Ø 0,9mm. Gniazdo łba śruby typu torx.

**Ad. 2 Zapisy pozostają bez zmian.**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a