Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| # Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Skaner 2D płytek SBS - 6 szt. | TAK |  |  |
|  | Kompatybilny z kodami: - 2D Data Matrix - TraXis | TAK |  |  |
|  | Możliwość stosowania dla - pełnych raków w systemie SBS w formatach 12-, 24- 48-, 96-, 384-dołkowym | TAK |  |  |
|  | - pojedynczych probówek o średnicy w zakresie co najmniej od 9 do 15,4 mm | TAK / NIE |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | System zapobiegający kondensacji | TAK |  |  |
|  | Sensor CCD | TAK |  |  |
|  | Czas odczytu nie więcej niż: |  |  |  |
|  | - dla pojedynczych probówek – max 2 s | TAK |  |  |
|  | - dla pełnych raków – max 7 s | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie: - kompatybilne z zainstalowanym na komputerze Zamawiającego oprogramowaniem BBMS (Biobank Management System firmy Labmind Sp. z o.o. - automatycznie generuje plik tekstowy, zawierający listę kodów w formacie .csv - instalacja na komputerze Zamawiającego | TAK TAK TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... # podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |  |  |  |  |