PAKIET 2 – ELEKTRODY, OSTRZA, DRENY

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 50 stopni. Elektroda wolframowa, 2.7 mm, długość robocza 13 cm z ssaniem. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu barkowego, wyprofilowana pod kątem 90 stopni. Elektroda wolframowa, 3.75 mm, długość robocza 13 cm z ssaniem. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda bipolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie małych stawów, wyprofilowana pod kątem 30 stopni. Elektroda wolframowa, 2.5 mm, długość robocza 8,5 cm bez ssania. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda monopolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich, wyprofilowana pod kątem 90 stopni. Elektroda o średnicy 4.0 mm, długość robocza 14 cm z ssaniem. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda monopolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich, wyprofilowana pod kątem 90 stopni. Elektroda o średnicy 3.2 mm, długość robocza 15 cm bez ssania. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Frez kulkowy o średnicy 3,5mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrze wielorazowe Shavera typ 'agresywny” (ostrze ząbkowane) średnica 4,2mm. Możliwość użycia 6 krotnie. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ostrze wielorazowe Shavera typ „agresywny” (ostrze ząbkowane) średnica 3,5 mm. Możliwość użycia 6 krotnie. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrze wielorazowe do Shavera typu „różyczka” z osłoną ostrza 4,5 mm. Możliwość użycia 6 krotnie. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Dren do pompy jednorolkowej opakowanie zawiera dren z kasetą oraz dren do Shavera. Pakowane po 10 szt. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Elektroda ablacyjna do konsoli EDGE, różne stopnie zagięcia z kanałem ssącym oraz czujnikiem temperatury wewnątrz stawu. Przeznaczona do operacji artroskopowych. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Ostrze do piły oscylacyjnej. Pakowane po 5 sztuk. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostrze do piły sagitalnej z ogranicznikiem, przeznaczone do małych kości. Pakowane po 5 sztuk. | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNEK – użyczenie konsoli do waporyzatorów na czas trwania umowy  przetargowej.