L.dz.TP/…………/2022 Wodzisław Śl., 04.10.2022r

Do: Oferenci biorący udział

w postępowaniu przetargowym na:

„Dostawę sprzętu endoskopowego”

nr spr 21/ZP/22

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Pakiet 4:

* Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne powlekane typu jumbo o śr. 3,00 mm do kanału min. 3,2 mm; wyłącznie bez igły? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

* Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę do czyszczenia kanałów endoskopowych, dwustronna, długość 230 cm, średnica pręcika 1,7 mm, 1 główka: długość szczoteczki 30 mm, szerokość szczoteczki 10 mm, długość włosia 5 mm; 2 główka: długość szczoteczki 20 mm, szerokość szczoteczki 5 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

* Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści ustnik sterylny z otworem głównym o wymiarach 27 x 22 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Część nr 4  
Poz. 3  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopowych, dwustronnej, długość 230 cm, średnica pręcika 1,7 mm, 1 główka: długość szczoteczki 40 mm, szerokość szczoteczki 10 mm, długość włosia 5 mm; 2 główka: długość szczoteczki 20 mm, szerokość szczoteczki 6 mm, długość włosia 3 mm.  
 **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Poz. 4  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ustnika dla dorosłych o anatomicznej strefie zgryzu, nie zawierającego lateksu, , z regulowaną opaską mocującą, opaska mocująca wykonana z miękkiego elastycznego tworzywa (materiałowego), otwór główny o wymiarach 25 mm x 22 mm; jednorazowego użytku. Ustnik mikrobiologicznie czysty, pakowany indywidualnie, każde opakowanie jednostkowe zawiera min. trzy nalepki samoprzylepne do dokumentacji z numerem katalogowym, nr LOT oraz datą ważności  
 **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 1 – dotyczy Części 03- sprzęt endoskopowy III**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w części 3-sprzęt endoskopowy w pozycji 9 protezę do dróg żółciowych - samorozprężalną, pokrywaną silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40mm, 60mm, 80mm,100mm,120mm;  średnica 10mm; średnica kołnierza 13.5mm; Aplikator o długości 180cm i średnicy 9 Fr (3 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie nr 2 – dotyczy wzoru umowy Par. 6 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący:

4.W razie zwrotu towaru Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru odpowiedniej jakości w terminie **do trzech dni roboczych**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 3 – dotyczy wzoru umowy Par. 5 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy w dniach roboczych tj. 5 dni roboczych ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

1. W związku z zakończeniem produkcji jednorazowych fartuchów zabiegowych prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr. 12 z pakietu nr. 1 do osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający usuwa z pakietu 1 pozycję 12. W załączeniu poprawiony pakiet 1.**

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4, poz. 1 kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku, kolonoskopowych i gastroskopowych, powlekanych, łyżeczki owalne z dwoma okienkami, średnica korpusu 2.4 mm, do kanału roboczego o średnicy 2.8 mm, długość 160 i 240 cm do wyboru, z igłą lub bez igły.  
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4, poz. 2 kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku typu „Jumbo”, kolonoskopowych, powlekanych, łyżeczki owalne z dwoma okienkami, średnica korpusu 2.8 mm, do kanału roboczego o średnicy 3.2 mm, długość 240 cm, z igłą lub bez igły.  
4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4, poz. 3 szczoteczki do czyszczenia endoskopów dwustronnej, długość 240 cm, średnica cewnika 1.65 mm, szczotka na jednym końcu przeznaczona do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów o średnicy włosia 5 mm, długości włosia 13 mm, szczotka na drugim końcu przeznaczona do czyszczenia gniazd zaworów endoskopów o średnicy włosia 10 mm i długości włosia 40 mm.  
5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4, poz. 4 ustnika dla dorosłych o średnicy 54 i 60 Fr do wyboru, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.  
6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8, poz. 2 protez do dróg żółciowych typu podwójny pigtail, ze znacznikiem endoskopowym, bez znacznika RTG, proteza wykonana z materiału bardzo dobrze widocznego we fluoroskopii, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.  
7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8, poz. 3 protez trzustkowych prostych, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.  
8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8, poz. 4 zestawu do protezowania dróg żółciowych składającego się z cewnika prowadzącego i popychacza złożonych razem, brak możliwości rozłączenia tych elementów, znacznik cieniujący na końcu popychacza oraz na końcu cewnika prowadzącego, współpracujące z prowadnicami o średnicy 0.035’’, średnica zestawu 7, 8.5 i 10Fr do wyboru, długość zestawu 202.5 cm, sterylny, jednorazowego użytku.  
9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 8, poz. 5 popychacza do wprowadzania protez trzustkowych o średnicy 5Fr, wykonanego z materiału radiocieniującego oraz zestawu o średnicy 7Fr do wprowadzania protez składającego się z cewnika prowadzącego i popychacza złożonych razem, znacznik cieniujący na końcu popychacza oraz na końcu cewnika prowadzącego.  
**Odpowiedź: Ad.2 – Ad.9 Zamawiający dopuszcza**

Zadanie 04  
1. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,8 mm, typ jumbo (z powiększonymi łyżeczkami).

**Odpowiedź: Wymagamy szczypce o śr. 3,0 mm**

2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczoteczki o średnicy cewnika 1,7 mm, długość całkowita 250 cm, 1 główka o średnicy włosia 10 mm i długości 30 mm, druga główka o średnicy włosia 5 mm i długości 20 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

3. Do jakiego generatora mają pasować sondy opisane w pozycji 16.

**Odpowiedź: Generator EMED ( jeśli pytanie dotyczy pakietu 2 poz.12 )**  
4. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie ustników z otworem głównym o wymiarach 22 mm x 27 mm, sterylnych.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pakiet nr 04 Czy zamawiający dopuści  
Poz 2. Kleszczyki biopsyjne powlekane jednorazowego użycia typu "Jumbo",  
kolonoskopowe, łyżeczki owalne z okienkiem, średnica korpusu 3,0mm, do kanału roboczego o średnicy min. 3,2 mm, długość 230 cm, z igłą i bez igły do wyboru

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Poz 4. Ustnik dla dorosłych o anatomicznej strefie zgryzu,nie zawiera lateksu,nie sterylny, z regulowaną opaską mocującą, opaska mocująca wykonana z miękkiego elastycznego tworzywa (materiałowego), otwór główny o wymiarach 27 mm x 22 mm; jednorazowego użytku  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pakiet nr 06 Czy zamawiający dopuści  
Poz 1. Zestawy z ligatorem wielopodwiązkowym do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, z 6 opaskami, opaski żółte silikonowe lub niebieskie lateksowe, przedostatnia w innym czarnym kolorze dla sygnalizacji pozostania ostatniej opaski, zestaw zawiera nakładkę na endoskop o standardowym lub poszerzonym kącie widzenia (typ Opti View) (do wyboru) z dołączoną nicią do zrzucania opasek, głowicę z pokrętłem działającym w dwóch i w jednym kierunku, cewnik do przeprowadzania nici oraz igłę z tępym końcem do przepłukiwania miejsca obliteracji, do wyboru zestawy z nakładką do współpracujący z endoskopami o średnicy zewnętrznej: 9,4mm – 13,0mm; zestawy Opi View z nakładką do współpracy z endoskopami; 11mm -14 mm .

**Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ**

Poz 1. Zestawy z ligatorem wielopodwiązkowym do endoskopowego podwiązywania żylaków przełyku, jednorazowego użytku, z 6 opaskami, opaski żółte silikonowe lub niebieskie lateksowe, przedostatnia w innym czarnym kolorze dla sygnalizacji pozostania ostatniej opaski, z dołączoną nicią do zrzucania opasek, głowicę z pokrętłem działającym w dwóch i w jednym kierunku, cewnik do przeprowadzania nici oraz igłę z tępym końcem do przepłukiwania miejsca obliteracji, do wyboru zestawy z nakładką do współpracy z endoskopami o średnicy zewnętrznej: 9,4mm – 13,0mm; 11mm-14 mm.

**Odpowiedź: Należy zaoferować zgodnie z SWZ**

**Pytanie 1**

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Kupujący zastrzega sobie prawo realizowania zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków z zastrzeżeniem, że zamówiona ilość będzie nie mniejsza niż 70 % wartości przedmiotu umowy dla każdej części odrębnie. Ponadto strony dopuszczają, w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację niniejszej umowy, możliwość zmiany w ilościach zamawianego asortymentu w stosunku do ustaleń pierwotnych przewidywanych w załączniku, o którym mowa w §1 Umowy w zależności od potrzeb Kupującego. Zmiana ilości asortymentu możliwa będzie za zgodą obu stron.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 2**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na koszt własny asortymentu będącego przedmiotem umowy partiami (według cząstkowych zamówień składanych przez zamawiającego) bezpośrednio do Apteki Szpitalnej w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51 oraz do Działu Farmacji w Rydułtowach ul. Plebiscytowa 47 w terminie nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, natomiast w przypadku leków dostawa max. do 3 dni roboczych a w przypadku zamówień leku na ratunek tzw. dostawa na „cito” maksymalnie do 1 dnia roboczego od chwili zamówienia drogą elektroniczną (e-mail).”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 3**

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy towarów w terminie o którym mowa w § 5 ust.1 Kupujący ma prawo do ich zakupu we własnym zakresie i obciążenia Sprzedawcy różnicą między ceną zawartą w ofercie, a ceną zakupu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 4**

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie zwrotu towaru Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu towaru odpowiedniej jakości w terminie do dwóch dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 5**

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Nieuzasadniona odmowa uwzględnienia reklamacji upoważnia Zamawiającego do dokonania zakupu zastępczego u innego dostawcy na koszt i ryzyko Sprzedawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 6**

Dotyczy warunków umowy § 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Sprzedawca nie może przenosić wierzytelności ani związanych z nią praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej, uprzedniej zgody Kupującego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 7**

Dotyczy zadania nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki w długościach 160 cm i 230 cm (zamiast 180 cm i 230 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 8**

Dotyczy zadania nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szczotki z dwiema jednakowymi główkami: długość szczoteczki 20 mm, długość włosia 6 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 9**

Dotyczy zadania nr 8, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestawy z jednym znacznikiem na popychaczu i jednym na cewniku prowadzącym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 10**

Dotyczy zadania nr 8, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści popychacz o dł. 180 cm (zamiast 170 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet nr 02**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, średnica korpusu 2,3 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, długość 230 cm? Gdyż w chwili obecnej fabryki nie produkują narzędzi wielorazowego użytku, dlatego narzędzia te są na rynku niedostępne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne gastroskopowe jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, średnica korpusu 2,3 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, długość 180 cm? ? Gdyż w chwili obecnej fabryki nie produkują narzędzi wielorazowego użytku, dlatego narzędzia te są na rynku niedostępne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści średnice pętli 2,3 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet nr 04**

**Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki tylko bez igły? Reszta parametrów zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wersję z igłą i bez igły (do wyboru)**

**Pakiet nr 05**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Black Eye to sterylny, niepirogeniczny barwnik przeznaczony do stosowania jako marker endoskopowy do znakowania polipów i zmian w przewodzie pokarmowym. Jest dostarczany w strzykawce zawierającej 5 cm³ markera. Produkt na bazie węgla. Black Eye to biokompatybilny, nietoksyczny preparat, który nie zawiera tuszu

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Z poważaniem