Załącznik nr 7 do SWZ – po zmianach z dnia 15.03.2022
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.2.6.2022

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 6

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego igieł jednokrotnego użytku oraz igieł do penów, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania formularza zawierającego zestawienie w pełnym zakresie rozmiarów produktów dostępnych w umowie wraz z numerami katalogowymi.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia – zadanie nr 6	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8 / 4	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Igły sterylne jednokrotnego użytku cienkościenne, o bardzo gładkiej powierzchni pokrytej cienką warstwą silikonu, ostro ścięte, drożne, op. a 100 szt.; rozmiar:
	0,5 x 25	op.	1 400
	0,6 x 30 *LUB 0,6 x 32	op.	200
	0,7 x 30 *LUB 0,7 x 32	op.	600
	0,8 x 40 *LUB 0,8 x 38	op.	1 800
	0,9 x 40 *LUB 0,9 x 38	op.	600
	1,1 x 40 *LUB 1,1 x 38	op.	2 000
	1,2 x 40 *LUB 1,2 x 38	op.	10 000
2.	Igły do penów jednokrotnego użytku sterylne, op. a 100 szt., rozmiar:
	G 30 – 0,3 x 6 mm *LUB G 31 – 0,25 x 6 mm	op.	100
	G 30 – 0,3 x 8 mm -	op.	100
	G 31 – 0,25 x 8 mm -	op.	40
	G 31 – 0,25 x 4-5 mm -	op.	20
		RAZEM: