## 7
…………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:NIP/ PESEL; KRS/CEiDG)
Część 7: Wzorce chemiczne
Uwaga : Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył wraz z Towarem certyfikat jakości okreslony w kolumnie nr 4
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawiana | Dokumenty wymagane w dniu dostawy | Termin ważności | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Anilina | 1op.=1ml | Certyfikat jakości laboratorium akredytowanego zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności, | termin ważności min. 03.2023
2 | 2,4 - Diaminotoluen | 1op.=250mg | Certyfikat jakości laboratorium akredytowanego zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności, | termin ważności min. 03.2023
3 | 2,6 - diaminotoluen | 1op.=250mg | Certyfikat jakości laboratorium akredytowanego zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności, | termin ważności min. 03.2023
4 | 4,4' - diaminodifenylometan lub pod nazwą Bis-(4-aminofenyl)metan | 1op.=250mg | Certyfikat jakości laboratorium akredytowanego zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności, | termin ważności min. 03.2023
5 | Wodorotlenek sodu - 0,5 mol /l | 1op.= 1000ml | Certyfikat jakości laboratorium akredytowanego zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności, | termin ważności min. 03.2023
6 | Ammonia standard: NH3 10 mg/ml w wodzie. | 1op.= 100ml | Certyfikat jakości laboratorium akredytowanego zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności, | termin ważności min. 03.2023
7 | Bisfenol A | 1op.=250mg | Certyfikat jakości laboratorium akredytowanego zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności, | termin ważności min. 03.2023
8 | Formaldehyd IC Standard , stężenie: 1000 µg/ml w wodzie, klasa czystości: analytical standard | 1op.= 100ml | Certyfikat jakości laboratorium akredytowanego zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności, | termin ważności min. 03.2023
9 | Fenol roztwór o stężeniu 1000mg/l w wodzie | 1op.=100ml | Certyfikat jakości laboratorium akredytowanego zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności, | termin ważności min. 03.2023
10 | Fenol roztwór o stężeniu 1000mg/l w wodzie | 1op.=50ml | Certyfikat jakości laboratorium akredytowanego zgodny z normą PN-EN ISO 17034 dla CRM ( certyfikat powinien zawierać m.in.: sposób sprawdzenia, spójność pomiarową, niepewność, warunki przechowywania), termin ważności, | termin ważności min. 03.2023
RAZEM
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:
…………………………………………..
(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)