**Opole, 03.06.2019r.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych wod-kan, niezbędnych do wykonywania prac remontowych na eksploatowanej przez Prowod Sp. z o. o. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2. Zamawiający wymaga złożenia oferty na cały zakres zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane elementy zamówienia.
3. Zakres przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa elementu** | **j.m.** | **Ilość** | **Uwagi** |
| 1 | Zasuwa Ø 32 | szt. | 15 |  |
| 2 | Zasuwa Ø 40 | szt. | 5 |  |
| 3 | Obudowa zasuwy (teleskopowa) Ø 32 | szt. | 15 |  |
| 4 | Obudowa zasuwy (teleskopowa) Ø 40 | szt. | 5 |  |
| 5 | Skrzynka żeliwo/PE (mała) | szt. | 20 |  |
| 6 | Kostka betonowa nośna do skrzynek wodociągowych (zasuw) o wymiarach 35 x 35 cm i grubości 4-6 cm | szt. | 20 |  |
| 7 | Złącze proste PE Ø32 GZ 5/4” | szt. | 50 |  |
| 8 | Złącze proste PE Ø32 GZ 3/4” | szt. | 20 |  |
| 9 | Złącze proste PE Ø40 GZ 6/4” | szt. | 20 |  |
| 10 | Złącze proste PE Ø32/32 | szt. | 20 |  |
| 11 | Złącze proste PE Ø50/40 | szt. | 10 |  |
| 12 | Złącze proste PE Ø40/32 | szt. | 10 |  |

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zamówienia były zgodne z odpowiednimi przepisami prawa oraz normami dla tego typu produktów oraz aby posiadały stosowne w tym zakresie deklaracje, certyfikaty i atesty.
2. W odniesieniu do pkt. 3 Wykonawca powinien dostarczyć wraz z zamówieniem:
   1. deklaracje zgodności PN/EN i/lub CE lub deklaracje właściwości użytkowych,
   2. atesty higieniczne PZH dla produktów, które będą miały kontakt z wodą pitną,
   3. dokumentów gwarancyjnych – jeśli dotyczy.
3. Do oferty Wykonawca powinien załączyć dokumenty potwierdzające cechy techniczne produktów.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszelkie czynności pozostające w związku z realizowaną dostawą, w szczególności z przygotowaniem i dostarczeniem zamówienia.
5. Miejsce realizacji zamówienia: Biuro Zarządu Prowod Sp. z o. o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole-Czarnowąsy.
6. Dostawa przedmiotu zamówienia może odbyć się partiami lub jednorazowo w zaoferowanym terminie dostawy.
7. Termin dostawy: do 7 dni od złożenia zamówienia**.**
8. Kryterium oceny ofert jest Cena ofertowa brutto (waga 100%).