Załącznik nr 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA CIEKŁEGO AZOTU MEDYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA NA CIEKŁY AZOT

Dostawa do WOMP CP-L Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej, Filia 2, budynek A, ul. Nowy Świat 38, Lublin

Tabela I

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Vat* | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto * | Producent Numer Katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciekły azot medyczny | kg | 250 000 |  |  |  |  |

Dzierżawa zbiornika na ciekły azot o pojemności 6 000 litrów

Tabela II

| Czynsz dzierżawny miesięczny netto PLN* | Podatek VAT %* | Czynsz dzierżawny miesięczny brutto PLN* | Czynsz dzierżawny za 24 miesięcy brutto PLN* |
| --- | --- | --- | --- |
| ......................... | ............. | ............................. | ............................... |

*- wypełnia Wykonawca

Razem wartość brutto (Tabela I + Tabela II)

……………………………………………………………..

| Lp. | Parametry Graniczne | TAK/NIE/podać * |
| --- | --- | --- |
| Zbiornik na ciekły azot |  |  |
| 1 | Pojemność 6 000 litrów |  |
| 2 | Ciśnienie obliczeniowe ( nominalne) 18 bar |  |
| 3 | Temperatura obliczeniowa +500C / -196 0C |  |
| 4 | System informacji o ilości poziomu ciekłego azotu w zbiorniku |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i odpowiedzialność utrzymywać zbiornik wraz z systemem telemonitoringu w stałej sprawności technicznej. |  |
| 6 | Wykonawca udostępni na żądanie Zamawiającego niezbędne atesty dopuszczające zbiornik do eksploatacji wraz z książką rewizji wystawioną przez właściwy UDT oraz dostarczy kompletną dokumentacją techniczną. |  |
| 7 | Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zdemontować zbiornik dla ciekłego azotu medycznego w terminie do 24 godzin od dnia wygaśnięcia umowy po przetargowej, po jego uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |
| 8 | Montaż zbiornika kriogenicznego nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od momentu przekazania informacji przez Zamawiającego o demontażu zbiornika przez poprzedniego Wykonawcę. |  |
| 9 | Dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do stosowania w placówkach medycznych na terenie RP – Certyfikaty CE lub równoważne, zobowiązujemy się dołączyć dokumenty do pierwszej dostawy towaru oraz na każde wezwanie Zamawiającego (dla wyrobów klasyfikowanych jako wyroby medyczne – jeśli dotyczy). |  |

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty

Załącznik nr 2.2 - KOSZTORYS OFERTOWY ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAPEŁNIANIE DEWARÓW CIEKŁYM AZOTEM MEDYCZNYM

Dostawa do WOMP CP-L Pracownia Fizjoterapii, ul. Nałęczowska 27 , Lublin, I piętro

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Vat* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto * |  | Producent Numer Katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciekły azot medyczny | kg | 8 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  | –––––––––– |  |

*- wypełnia Wykonawca

Oświadczam, iż :

- Dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do stosowania w placówkach medycznych na terenie RP – Certyfikaty CE lub równoważne, zobowiązujemy się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą ciekłego azotu medycznego oraz na każde wezwanie Zamawiającego (dla wyrobów klasyfikowanych jako wyroby medyczne – jeśli dotyczy).

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty