Gorzów Wlkp., 2023-11-23

**Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:**

„Docieplenie i renowacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 28 w Gorzowie Wlkp”

Zamawiający – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, niniejszym wyjaśnia:

**Pytanie 1** (zachowano oryginalną pisownię)**:**

W kosztorysie ofertowym poz. 25 - nie ma informacji na jaka odległość wywieź gruz i czy nie ma omyłki w ilości gruzu tj. 179,767 m3.

**Wyjaśnienie:**

W pozycji 25 jak i w każdej innej pozycji kosztorysowej dotyczącej wywozu gruzu, należy wycenić wywóz gruzu w miejsce docelowe.

Ponadto w pozycji 25 podano błędną ilość gruzu, w pozycji tej należy przyjąć 6,114 m3 gruzu do wywozu.

W załączeniu przekazujemy poprawiony przedmiar.

**Wyjaśnienie i zmiany w przedmiarze skutkują zmianą terminów:**

• Składania ofert na 28.11.2023r. godz. 10.00

• Otwarcia ofert na 28.11.2023r. godz. 10.05

• Związania ofertą na 27.12.2023r.

**Zamawiający dokona stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.**

Podstawa prawna: art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

Z poważaniem

*(podpisano na oryginale)*