## Pakiet_nr_1
| Znak sprawy: 13/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 1 - Akcesoria endoskopowe I
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Nitinolowe, samorozprężalne stenty do drenażu torbieli trzustki oraz dróg żółciowych umieszczone na systemie wprowadzającym z funkcją elektrokauteryzacji, system do implantacji pod kontrolą EUS przez kanał roboczy endoskopu ultrasonograficznego nie wymagający stosowania aparatury RTG oraz dodatkowych narzędzi endoskopowych. System uwalniania wyposażony w mechaniczne i dźwiękowe wskaźniki, przełączniki i blokady zapewniające przeprowadzenie uwalniania stentu w bezpiecznej, odpowiedniej kolejności. Stenty wyposażone w kołnierze antymigracyjne znajdujące się na obu końcach stentu. Stenty całkowicie pokrywane o średnicach 6, 8, 10, 15, 20 mm i długościach 8, 10 mm, zestaw wprowadzający o średnicy max. 10.8Fr. | szt. | 40 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Protezy trzustkowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych; wykonane z propylenu z otworami drenującymi na całej długości o średnicy: 3, 4, 5, Fr; dostępne w wersji: pojedynczy pigtail bez zaczepów, pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym, prosta z proksymalnymi zaczepami oraz prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i i podwójnym proksymalnym; wszystkie protezy współpracujący z prowadnikiem 0.035” z wyjątkiem protezy 3 Fr współpracujaca z prowadnikiem 0.021”; dostępne z zaostrzoną końcówką dystalną w protezach 5Fr; dostępne długości: od 2 do 18cm. | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_2
| Znak sprawy: 13/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 2 - Akcesoria endoskopowe II
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Klipsy jednorazowe, długość ramion klipsa: 7,5 lub 9 mm, kąt rozwarcia ramion: 90 lub 135 stopni, możliwość warunkowego stosowania rezonansu magnetycznego (MRI). | op.=40 sztuk | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa igła iniekcyjna, średnica igły: 23 lub 25G, długość igły: 4, 5 lub 6 mm, ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką, duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości, udoskonalona ostrość igły, min. średnica kanału roboczego: 2,8 mm, długość robocza: 2300 mm. | op.=5 sztuk | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowa igła iniekcyjna enteroskopowa do ostrzykiwania i hemostazy, długość robocza narzędzia: 2700 mm, długość igły: 4 mm, średnica igły: 23 G, kąt ścięcia ostrza igły: 30 stopni optymalny do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego, minimalna średnica kanału roboczego: 2,8 mm. Igły posiadają usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału, blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki, posiada port do podawania leków. | op. = 5 sztuk | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowa igła do ostrzykiwania; długość igły 4mm,5mm, lub 6mm, grubość igły 19G, 22G, 23G, lub 25G, długość narzędzia 1800mm lub 2300mm; kolorowe oznaczenie grubości igły na uchwycie i opakowaniu; blokada pozycji igły wysuniętej i schowanej; spirala ochronna zapobiegająca bocznej perforacji; pakowana pojedynczo w sterylne opakowania. | op. = 10 sztuk | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z ząbkami lub bez, z okienkiem, z igłą mocującą lub bez igły, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia: 1550 lub 2300 mm, minimalna średnica kanału roboczego: 2,8 mm. Sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | op.= 20 sztuk | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pętle elektrochirurgiczne, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 lub 15 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | op. = 10 sztuk | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1% marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki, zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej, 10 ml w ampułce. | op. = 10 sztuk | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu, miękkie, proste, z otworkiem bocznym, odległość od końcówki endoskopu: 4 mm, pasują do posiadanych endoskopów. | op. = 10 sztuk | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów, narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej, długość narzędzia: 2300 mm, średnica pętli: 30 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu: 2,6 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu: 2,8 mm. | op. = 5 sztuk | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii, średnica pętli: 10, 15 lub 25 mm, średnica drutu: 0,3 mm, średnica części wprowadzanej do endoskopu: 2,3 mm, minimalna średnica kanału roboczego: 2,8 mm, długość narzędzia: 2300 mm, dostarczane w sterylnych pakietach. | op. = 10 sztuk | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | System Iniekcji Podśluzówkowej; przeznaczony do stosowania w zabiegach endoskopowych przewodu pokarmowego w celu podśluzówkowego podniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, przed wycięciem, za pomocą pętli lub innego urządzenia endoskopowego; zestaw składa się z fiolki zawiarającej 0.5g proszku składającego się z cząsteczek wchłanialnego modyfikowanego polimeru, pochodnego ze skrobi roślinnej oraz strzykawki 10ml ze spiralnym tłokiem. | op. = 5 sztuk | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jednorazowa pułapka na polipy, 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; produkt niesterylny. | op. = 25 sztuk | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu. | op. = 50 sztuk | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX-610 w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 1950mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | op. = 10 sztuk | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Osłonka dystalna do wideo-duodenoskopu TJF-Q190V, sterylna, jednorazowa. | op. = 20 sztuk | 120 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Butelka na wodę do użycia z CO2, do gastro-, kolono-, duodenoskopów serii: OES-40, EVIS-140, -145, -160, -165, -170, -180, -190, -1100, -1500, -240, -260, -1200, endoskopów ultrasonograficznych -UE160, -UM160, -UC160, -140, -UMD140P, -UCT180. | op. = 1 sztuka | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kompresor (sprężarka) powietrza, do stosowania z produktami EndoClot; zasilana z zewnętrznego zasilacza lub z dwóch akumulatorów; Zestaw zawiera kompresor, dren łączący, kabel zasilający wraz z wtyczką do gniazdka elektrycznego oraz ładowarkę do baterii wraz z kablem łączącym do ładowarki. | op. = 1 sztuka | 3 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Zawór biosyjny jednorazowego użytku do gastro-, kolono- i duodenoskopów Olympus. Zawory zapakowane indywidualnie, w sterylnych pakietach. | op. = 20 sztuk | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15 lub 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; pakowane w oddzielnych sterylnych pakietach. | op. = 10 sztuk | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Jednorazowy cewnik; do podłączenia do kompresora EndoClot; min. Średnica kanału roboczego 2,6mm, długość narzędzia 2300cm. | op. = 5 sztuk | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Zaworki ssące do bronchoskopu lub cystoskopu giętkiego, jednorazowe, sterylne, kompatybilne z endoskopem posiadanym przez Zamawiającego marki Olympus, model BF - TE2. | op. = 20 sztuk | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Zaworki biopsyjne wielorazowe do bronchoskopów, kompatybilne z endoskopem posiadanym przez Zamawiającego marki Olympus, model BF - TE2. | op. = 10 sztuk | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Adapter do czyszczenia do bronchfiberoskopu, kompatybilny z endoskopem posiadanym przez Zamawiającego marki Olympus, model BF - TE2. | op. = 1 sztuka | 4 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów endoskopów, średnice kanałów endoskopów 1,2mm-6mm | op. = 50 sztuk | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych. Produkt niesterylny, pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm, długość robocza 950mm | op. = 50 sztuk | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 1650mm; średnica włosia 2,4mm; długość włosia 5mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0mm-1,5mm | op. = 10 sztuk | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Zawór woda/powietrze, zawór nie wymagający nawilżenia, kompatybilny z gastro - , kolo - , duodenoskopami: EVIS 160, 165, 18 0, 185, 190, 1100 | op. = 1 sztuka | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Zawór ssący, wolny o d środków smarnych, Kompatybilne z gastro- , kolo - , duodenoskopami: EVIS 160, 165, 180, 185, 190, 1100 | op. = 1 sztuka | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Wielorazowe zaworki biopsyjne na kanał roboczy endoskopu; kompatybilne z następującymi endoskopoami: Gastro- , kolono - , duodenoskopami: OES 10, 20, 30, 40, E- Line, EVIS 100, 130, 140, 145, 160, 165, 180, 185, 170, 190, 200, 230, 240, 260, 290, 1100, 1200, 1500, V - Class | op. = 10 sztuk | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_3
| Znak sprawy: 13/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 3 - Akcesoria endoskopowe III
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica: 0,035'', długość robocza: 4500 lub 2700 mm, giętka, prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości: 70 mm widoczna w promieniach RTG, posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm zielony znacznik, 80 mm - 90 mm znacznik spiralny, 90 mm - 400 mm znacznik X, specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1, fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe, dwa rodzaje sztywności. | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica: 0,025'' długość robocza: 4500 lub 2700 mm, giętka, prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości: 70 mm widoczna w promieniach RTG, posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm - 70 mm zielony znacznik, 80 mm - 90 mm znacznik spiralny, 90 mm - 400 mm znacznik X, specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1, fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe, dwa rodzaje sztywności. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym; ; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm; długość cięciwy 20mm lub 30mm; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm). | szt. | 150 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych, typ 4 lub 8-drutowy, minimalna średnica kanału roboczego: 3,7 mm, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy: 0,035'' (0,89 mm), szerokość rozłożonego koszyka: 22 lub 20 mm, długość robocza narzędzia: 1900 mm, na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy, narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym, posiada port iniekcyjny, posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu, dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych, typ 4 lub 8-drutowy, minimalna średnica kanału roboczego: 2,8 mm, szerokość rozłożonego koszyka: 22 lub 20 mm, długość robocza narzędzia: 1900 mm, zaokrąglona końcówka dystalna uławia wejście do przewodów żółciowych, posiada funkcję rotacji, narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym, posiada port iniekcyjny, posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu, dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanalu endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych, balon można napompować do 3 średnic: 8,5 mm, 11,5 mm, 15 mm, narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu, na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG, narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia, maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu: 2,7 mm, długość narzędzia: 1900 mm, kompatybilna prowadnica: 0,035'' lub mniejsza, narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over-the-wire), minimalna średnica kanału roboczego: 2,8 mm, w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy, narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światło osłonką na balon. | szt. | 350 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7Fr, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, zestaw składa się z cewnika popychającego, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 8,5Fr lub 10Fr (do wyboru przez zamawiającego) typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''. | szt. | 35 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, pokrywana silikonem, wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji. Długość protezy 40, 60, 80, 100, 120 mm, średnica 10mm; Posiada złote znaczniki: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej. Znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Aplikator o długości 180cm. Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala. | szt. | 55 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; złote znaczniki radiologiczne: na końcach i na środku; długość całkowita 40, 50, 60, 80, 100mm, średnica 8 - 10mm ; aplikator o długości 180 cm ; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, powlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; złote znaczniki radiologiczne: na końcach i na środku; lasso, długość całkowita 40, 50, 60, 80, 100mm, średnica 8- 10 mm; aplikator o długości 180 cm. posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. Dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Lasso posiada złoty znacznik radiologiczny. Długość całkowita protezy: 40, 50, 60, 80, 100 lub 120 mm, średnica: 8 lub 10 mm. Aplikator o długości: 180 cm i średnicy: 8 Fr (2,66 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą: 0,035 cala, posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej, proteza usuwalna, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Samorozprężalna proteza do drenażu trzustkowego; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przezżołądkowego lub przezdwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 12, 14 lub 16 mm, długość całkowita 20, 30 lub 40 mm; 1 lasso; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Proteza plastikowa dróg żółciowych wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica: 7, 8,5, 10 Fr, odległość między listkami: 5 do 18 cm co 1cm, doskonała widoczność we fluoroskopii, niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Proteza trzustkowa, S-kształtna, 7 Fr, dł.: 6, 8, 10, 12 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 2,8 mm. | szt. | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Proteza trzustkowa, S-kształtna, 8,5 Fr, dł.: 6, 8, 10, 12 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm. | szt. | 20 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Proteza trzustkowa, S-kształtna, 10 Fr, dł.: 6, 8, 10, 12 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,7 mm. | szt. | 15 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Jednorazowa nakładka do enteroskopu. | szt. | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Trójkanałowy papilotom igłowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; separacja kanałów ułatwia kaniulację po nacięciu bez potrzeby wymiany cewników; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie fluoroskopowym (RTG); posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; długość narzędzia 1700mm; długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm; igła na długości 3mm pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą zbyt głębokiemu cięciu; średnica końcówki dystalnej 5Fr; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia: 1650, 1950 lub 2300 mm, kompatybilne z kanałem: 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi: 0,4 mm, a kopulastego zakończenia: 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Nóż elektrochirurgiczny z trójkątnym ostrzem, do endoskopowego usuwania warstw podśluzówkowych w zabiegach POEM; posiada kanał wodny; długość narzędzia 1650 mm; długość noża 4,5 mm; długość końcówki trójkątnej 0,4 mm. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; długość narzędzia 1650, 1950 lub 2300 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiada port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89mm (0,035''), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy na całej jej długości. | szt. | 30 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Jednorazowy obcinak do pętli do podwiązywania, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 1 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2mm; średnica koszyka 30mm; obrotowy lub po prowadnicy; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem Olympus MAJ-441; dostarczany w sterylnym pakiecie. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Polisacharydowy system hemostatyczny wspomagająco stosowany do kontroli krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych lub tętniczych podczas zabiegów endoskopowych; system aplikatora oraz składa się z fiolki zawierającej proszek hemostatyczny. Wspópracuje z kompresorem powietrza; kompatybilny z gastroskopami i kolonoskopami o średnicy kanału roboczego m.in. 2,8mm. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Pomocniczy hemostatyczny system przyczepny przeznaczony do kontroli krwawienia podczas zabiegów endoskopowych w gastrologii; składa się z fiolki zawierającej proszek zawierający cząsteczki samoprzyczepnego polimeru hemostatycznego, tworzącego w kontakcie z płynami przewodu pokarmowego lub krwią przyczepny żel oraz jednorazowego aplikatora; wspóracuje z kompresorem powietrza; Opakowanie zawiera 1 fiolkę i 1 aplikator. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Średnica końcówki: 4,5 Fr, do prowadnicy 0,035”- 1 szt. Długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego: 3,2 mm. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Jednorazowa prowadnica, wykonana ze stali nierdzewnej; bardzo sztywna, ze zwojowaną końcówką o długości 10cm; średnica 0,035''; posiada znaczniki widoczne w RTG; długość całkowita narzędzia 230cm; produkt sterylny, gotowy do użytku | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Proteza samorozprężalna przełykowa o dł. 60 mm, 80mm, 90mm,100mm,110mm, 120mm,140mm, 150mm, oraz 170mm, ; średnica 18 mm, 20mm, 22mm, oraz 28mm do wyboru zamawiającego. Pokryta silikonem na całej długości, niepowlekana oraz z niepokrytymi kołnierzami do wyboru.Posiada lassa do repozycji; posiada 12 złotych znaczników radiologicznych do lepszej widoczności fluoroskopowej. | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Jednorazowy, dwukanałowy cewnik do dróg żółciowych; znaczniki endoskopowe w 3mm odstępach; końcówka krótka, zwężana; widoczna w obrazie fluoroskopowym; średnica końcówki dystalnej 4.5Fr; długość narzędzia 1700mm; średnica cześci wprowadzanej 2,1mm; min. średnica kanału roboczego 2.8mm; kompatybilny z prowadnicą 0,035". | szt. | 5 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_4
| Znak sprawy: |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 4 - Akcesoria endoskopowe IV
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 19G, z otworem bocznym lub bez, końcówka igły wykonana z nitynolu, ostrze igły typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynolu. Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. | op. = 5 sztuk | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Igła aspiracyjna jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG; Igła o średnicy 22G, z otworem bocznym lub bez, końcówka igły wykonana z nitynolu, ostrze igły typu Menghini, doskonała widoczność w obrazie USG. Mandryn zaokrąglony, wykonany z nitynolu.Regulowana osłona od 0 do 5cm. Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu. Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. | op. = 5 sztuk | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Igła aspiracyjne jednorazowego użytku 25G; do wykonywania biopsji FNA/FNB pod kontrolą USG; Igła o średnicy 25G, bez otworu bocznego, doskonała widoczność w obrazie USG, mandryn zaokrąglony, Długość narzędzia: 1400mm, długość igły 80mm; śr. kanału roboczego: 2,8mm. W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający. | op. = 5 sztuk | 10 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet_nr_5
| Znak sprawy: |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 5 - Igła do biopsji
| Kod CPV: 33168000-5 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa produktu zoferowanego(podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważności | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS typ FNB. Wykonana z nitinolu pokryta echogenicznym wzorem w kształcie litery ”V” wykonanym laserowo, zapewniającym zwiększoną widoczność w obrazie EUS. Unikalna końcówka typu z trzema ostrzami, o zróżnicowanym kącie ścięcia i różnych długościach, zapewniająca optymalne pobieranie próbek tkanek o jakości histologicznej. Miejsce połączenia z endoskopem wykonane ze stali chirurgicznej. Mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Średnica osłonki 2,2mm, regulowana długość osłonki igły w granicach 0 - 40 mm. Długość wysunięcia igły w granicach 0 – 8 cm co 1mm, regulacja za pomocą przycisków blokujących „Push and Lock”. Dostępne średnice: 22 G. Długość robocza narzędzia 1375 mm do 1415 mm. Rękojeść igły wykończona gumą. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową z trójstopniową blokadą o pojemności 20 cc oraz zaworkiem odcinającym wyposażonym w Luer Lock. | szt. | 300 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | Razem | 0
| Szczecin, dnia………………….. |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu w opakowaniu innej wielkości niż podana w opisie przedmiotu zamówienia z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań aby liczba sztuk była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.
Pakiet nr 6 - Zestaw do wertebroplastyki wraz z igłą biopsyjną
| Kod CPV: 33184100-4 | [8 empty] | Wykaz dokumentów dopuszczających produkt do użytku szpitalnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy i nazwa preparatu zaoferowanego (podać) | Nazwa dokumentu (ów) dopuszczającego (ch) zaoferowany produkt do użytku szpitalnego | Data wydania dokumentu i jego ważność | Nr dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Cement PMMA z klasy o podwyższonej gęstości i niskiej temperaturze wiązania (nie wyższej niż 56°C). Cement wraz z mieszalnikami dostarczany w postaci sterylnej, gotowej do użycia, o właściwościach biomechanicznych zgodnych z ISO 5833 (wytrzymałość na ściskanie 81,9 MPa). Materiał radiowizyjny (27% BaSO4 and 9% HAP), o czasie podania: 9 minut oraz wiązania w temperaturze 20°C: 16minut. W skład materiału wchodzi: 8,6g płynu oraz 20g proszku. Cement mający swoje zastosowanie zarówno w procedurze wertebroplastyki, jak i kifoplastyki. W zestawie igła biopsyjna pozwalająca na wykonanie biopsji poprzez wycięcie materiału za pomocą specjalnego sztyletu „blade stylet”. Igła biopsyjna pozwalająca na wykonanie dwóch pełnych obrotów o 360 stopni. Igła umożliwiająca dostęp do miejsca biopsji przy użyciu kaniuli z trokarem do momentu przejścia przez pedicle. Igła biopsyjna dostępna w dwóch rozmiarach: 8G średnica 4mm długość 15cm oraz 11G średnica 3mm długość 15cm. Produkt sterylny, jednorazowy gotowy do użycia zapewniający uniknięcie jakichkolwiek zakażeń podczas wykonywania zabiegu biopsji. Skład zestawu: cement kostny PMMA - 1szt., zestaw mieszalników i podajników - 1szt., igła do podania cementu kostnego - 1 szt., igła biopsyjna - 1 szt. | szt. | 50 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0 | razem: | 0
| …......................., dnia ........................... |  |  |  |  | ........................................................
podpis osoby upoważnionej