Poprawiony w dniu 12.10.2021 r.  w wyniku odpowiedzi na zapytania do SWZ  -  Załącznik Nr 2/1

do SWZ Nr ZPO:ZP/18/2021

.......................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia: dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych - Zadanie Nr 1

| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe | Jednostka miary | Przewidywana szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 m-cy | Nazwa handlowa, producent, opis oferowanego wyrobu, wielkość opakowania (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jedn. miary | Wartość netto pozycji ogółem | % VAT | Wartość brutto pozycji ogółem |
| 1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe niesterylne o rozmiarach S, M, L, XL, w kolorze białym lub niebieskim (inf. z 12.10.2021r.). AQL ≤ 1,5. Grubość na palcu ≥0,08mm, na dłoni ≥ 0,06mm – na pojedynczej ściance. Oznakowane i klasyfikowane jako wyrób medyczny min. klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się m.in. nast. inf.: nazwa producenta, nazwa rękawic, rozmiar, nr serii, data ważności, poziom AQL. 1 opak. = 100 szt. (dopuszcza się opakowania po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości). Dopuszczamy rękawice o grub. na palcu ≥0,07mm, na dłoni ≥ 0,05mm – na pojedynczej ściance. Pozostałe parametry SWZ bez zmian. Odpowiedź na zapytania z 12.10.2021r. | Opak. | 2 500 po 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Wartość Zadania Nr 1 ogółem netto i brutto: | Razem netto: ………….…. |  | Razem brutto: ………..…. |

Słownie wartość brutto Zadania Nr 1 ogółem: ....................................................................................................................................................

.......................

data                                                                                                                                                                                                                                             .............................................................

(podpis osób upr. do reprez. Wykonawcy)

Poprawiony w dniu 12.10.2021 r.  w wyniku odpowiedzi na zapytania do SWZ  -  Załącznik Nr 2/2

do SWZ Nr ZPO:ZP/18/2021

.......................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia: dostawa rękawic diagnostycznych syntetycznych winylowych hybrydowych - Zadanie Nr 2

| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe | Jednostka miary | Przewidywana szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 m-cy | Nazwa handlowa, producent, opis oferowanego wyrobu, wielkość opakowania (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jedn. miary | Wartość netto pozycji ogółem | % VAT | Wartość brutto pozycji ogółem |
| 1. | Rękawice diagnostyczne syntetyczne winylowe hybrydowe bezpudrowe niesterylne o rozmiarach S, M, L, XL. W kolorze niebieskim lub fioletowym . innym niż niebieski np. fioletowy, biały, z wyjątkiem czarnego (inf. z 12.10.2021r.) Rękawice charakteryzujące się dużą miękkością i elastycznością. AQL ≤ 1,5. Grubość na palcu ≥0,08mm, na dłoni ≥ 0,06mm – na pojedynczej ściance. Oznakowane i klasyfikowane jako wyrób medyczny min. klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się m.in. nast. inf.: nazwa producenta, nazwa rękawic, rozmiar, nr serii, data ważności, poziom AQL. 1 opak. = 100 szt. (dopuszcza się opakowania po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości). Dopuszczamy rękawice o grub. na palcu ≥0,07mm, na dłoni ≥ 0,05mm – na pojedynczej ściance. Pozostałe parametry SWZ bez zmian. Odpowiedź na zapytania z 12.10.2021r. | Opak. | 3 000 po 100 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość Zadania Nr 2 ogółem netto i brutto: | Razem netto: ………….…. |  | Razem brutto: ………..…. |

Słownie wartość brutto Zadania Nr 2 ogółem: ....................................................................................................................................................

.......................

data                                                                                                                                                                                                                                             .............................................................

(podpis osób upr. do reprez. Wykonawcy)

Poprawiony w dniu 12.10.2021 r.  w wyniku odpowiedzi na zapytania do SWZ  -  Załącznik Nr 2/3

do SWZ Nr ZPO:ZP/18/2021

.......................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia: dostawa fartuchów ochronnych - Zadanie Nr 3

| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe | Jednostka miary | Przewidywana szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 m-cy | Nazwa handlowa, producent, opis oferowanego wyrobu, wielkość opakowania (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jedn. miary | Wartość netto pozycji ogółem | % VAT | Wartość brutto pozycji ogółem |
| 1. | Fartuch ochronny włókninowy jedn. użytku, długi rękaw zakończony gumką, wiązany z tyłu w talii oraz przy dekolcie, niesterylny. Dopuszczamy fartuch ochronny włókninowy wiązany na troki z tyłu w talii oraz przy szyi. Odpowiedź na zapytania z 12.10.2021r. Dopuszczamy fartuchy ochronne włókninowe w opak. maks. po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej liczby fartuchów na oferowane opakowania. Odpowiedź na zapytania z 12.10.2021r. | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch ochronny foliowy jedn. użytku (100 szt. w 1 opak.). Dopuszczamy fartuchy ochronne foliowe w opak. po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej liczby fartuchów na takie opakowania. Odpowiedź na zapytania z 12.10.2021r. Dopuszczamy fartuchy ochronne foliowe w opak. maks. po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej liczby fartuchów na oferowane opakowania.Odpowiedź na zapytania z 12.10.2021r | opak. | 350 |  |  |  |  |  |
| Wartość Zadania Nr 3 ogółem netto i brutto: | Razem netto: ………….…. |  | Razem brutto: ………..…. |

Słownie wartość brutto Zadania Nr 3 ogółem: ....................................................................................................................................................

.......................

data                                                                                                                                                                                                                                             .............................................................

(podpis osób upr. do reprez. Wykonawcy)

Poprawiony w dniu 12.10.2021 r.  w wyniku odpowiedzi na zapytania do SWZ  -  Załącznik Nr 2/4

do SWZ Nr ZPO:ZP/18/2021

.......................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa

i wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia: dostawa fartuchów ochronnych - Zadanie Nr 4

| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe | Jednostka miary | Przewidywana szacunkowa wielkość zamówienia w okresie 12 m-cy | Nazwa handlowa, producent, opis oferowanego wyrobu, wielkość opakowania (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów w kolumnie 2) | Cena jedn. netto za jedn. miary | Wartość netto pozycji ogółem | % VAT | Wartość brutto pozycji ogółem |
| 1. | Maseczka medyczna ochronna jedn. użytku, na gumkę, z trójwarstwowej, filtrującej niepylącej włókniny, z usztywnieniem przy nosie oznakowana CE, zgodna z normą EN 14683 lub normą równoważną, typ II (skuteczność filtracji ≥ 98), rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm, w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiająca dopasowanie maseczki. Dopuszczamy maseczki medyczne ochronne typu IIR, czyli wydajności filtracyjnej dla bakterii na poziomie co najmniej 98%, przy jednoczesnej odporności na rozpryski płynów, przy zachowaniu innych parametrów opisanych w SWZ dla tej pozycji wyrobu. Odpowiedź na zapytania z 12.10.2021r. Dopuszczamy wycenę maseczek w opak. maks. po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Odpowiedź na zapytania z 12.10.2021r. | szt. | 35 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość Zadania Nr 4 ogółem netto i brutto: | Razem netto: ………….…. |  | Razem brutto: ………..…. |

Słownie wartość brutto Zadania Nr 4 ogółem: ....................................................................................................................................................

.......................

data                                                                                                                                                                                                                                             .............................................................

(podpis osób upr. do reprez. Wykonawcy)