Załącznik nr 1 – OPZ Pakiet nr 1

Tabela nr 1 : Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania / ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT w % | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiały kontrolne * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały eksploatacyjne * * * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa systemu |  |  |  | 12 miesięcy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT w % | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  |  |  |  |  |  |  | ... zł |  | ... zł |

*        z wyszczególnieniem wszystkich odczynników, które zapewnią wykonanie badań zgodnie z ilościami zaplanowanymi na 12 miesięcy (Tabela nr 1)

* *     z wyszczególnieniem wymaganych rodzajów materiałów kontrolnych, w ilościach które zapewnią wykonanie kontroli badań na dwóch poziomach,

tj. normalnym i patologicznym 1- 2  razy w tygodniu przez okres trwania umowy

* * *  z wyszczególnieniem wymaganego rodzaju materiałów eksploatacyjnych i podaniem cen w ilości zapewniającej wykonanie zaplanowanej ilości badań w okresie 12 miesięcy.

1)Kwota netto poz.1-3  ( bez VAT) :…………………………………………………………………….…

Słownie : …………………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto poz.1-3 (z VAT) ……………………………………………………………..………….....

Słownie : …………………………………………………………………………………………….…....

2)Kwota netto  dzierżawy poz.4  za okres 1-go  miesiąca  ( bez VAT)................................................... ...... …

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto dzierżawy poz.4  za okres 1-go  miesiąca  (z VAT)........................................... ...... …

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………….…

3) Kwota netto dzierżawy  poz. 4  za okres 12 miesięcy     (bez VAT)............................................ ………………….

Słownie : .......................................................................................................................................................

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Cena brutto dzierżawy  poz. 4  za okres 12 miesięcy    ( z VAT) ...........................................................................

Słownie: ........................................................................................................................................................

4) Wartość całkowita netto (poz. 1-4 ) ( bez VAT) ……………… ……………………………….…

Słownie :………………………………………………………………………………………………..…..

stawka podatku VAT (%)...............................................................................................

Wartość całkowita brutto ( poz. 1-4) ( z VAT) ……………………………………………………….…..

Słownie : …………………………………………………………………………………….………….…

*Wartość brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia tj.: za dostawę i dzierżawę

WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Dostawę odczynników, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych zużywalnych do badań elektroforezy białek surowicy na żelech agarozowych

ilości 2000 wraz z dzierżawą analizatora przystosowanego do przeprowadzenia badań  na okres 12 miesięcy.

- zapewnienie materiałów kontrolnych na dwóch poziomach ( normalnym i patologicznym ) 1 – 2  razy w tygodniu.

- serwis techniczny i aplikacyjny:  przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta analizatora

czas naprawy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego

- przyłączenie analizatora do systemu informatycznego Eskulap ( wszystkie materiały potrzebne do przyłączenia oraz przyłączenie po stronie Wykonawcy)

- zapewnienie zestawu komputerowego do pracy w systemie informatycznym

- szkolenie z zakresu wykonania, obsługi aparatury i interpretacji wyników zapewnia Wykonawca ( szkolenia przez cały czas trwania umowy w zależności od potrzeby Zamawiającego )

- zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej w 2024r ( min. 2 sprawdziany w roku ) np. Labquality

W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE – dla analizatora i odczynników

2.   Opis zaoferowanej aparatury wraz z dokumentami potwierdzającymi  spełnienie parametrów wymaganych – granicznych określonymi przez Zamawiającego

w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) tj.: z wyciągami z oryginalnych instrukcji, ulotek, katalogów, specyfikacji technicznej  producenta i innych dokumentów równoważnych. Zamawiający prosi o zaznaczenie, której pozycji z parametrów wymaganych – granicznych dotyczy opis:

Dotyczy załącznika nr 1 Tabela nr 2 , Lp. 1 do 3 oraz Tabela nr 3 Lp. 1,3,4,5,6,14,15

3.  Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników, kontroli i innych oferowanych materiałów  np.: płyny płuczące

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych

Wszystkie oferowane materiały, które zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami Zamawiającego należy podać  w Tabeli ofertowej nr 1.

Cały oferowany sprzęt na gwarancji przez cały okres trwania umowy. Wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski

Tabela nr 2:  Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie wymagane parametry możliwe do wykonania z 10 µl surowicy | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak –15 pkt Nie – 0 pkt |
| 2. | Aparatura, odczynniki i materiały kontrolne od jednego producenta | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0pkt |
| 3. | Zaoferowane żele agarozowe umożliwiają jednoczesne nakładanie maksymalnie do 24 próbek | podać ilość próbek, które można nałożyć jednocześnie na zaoferowane żele | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | ≤15 –15 pkt 16-24 – 0pkt |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” lub „NIE” oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób  szczegółowo podany w tabeli/ach. Braku jakiejkolwiek odpowiedzi  oznacza „NIE”, a stosownie do art. 107 ust 3 ustawy pzp - Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcę do uzupełnienia ww. tabeli.

Aparat:

Producent / Firma/ Kraj: ......................................................................

Urządzenie /Typ: ..................................................................................

Rok produkcji: ………………………………………………………..

Tabela nr 3:  Zestawienie parametrów wymaganych - granicznych

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw, które zostały wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do elektroforezy białek surowicy na żelach agarozowych, | Tak | XXX |
| 2. | Analizator rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r po przeglądzie, w pełni sprawny, z pełną gwarancją eksploatacyjną | Podać | Podać rok produkcji………….. |
| 3. | Zautomatyzowane procesy : barwienia, odbarwiania i suszenia żeli: sygnalizacja kończenia się odczynników podczas tych procesów | Tak | XXX |
| 4. | Płyny do utrwalania, barwienia i odbarwiania zawarte w zestawie, bez konieczności uźycia substancji niebezpiecznych jak np. metanol czy kwas octowy | Tak | XXX |
| 5. | Rozdział białek surowicy na 6 frakcji: albuminy, alfa 1 globuliny, alfa 2 globuliny, beta1 globuliny, beta2 globuliny, gamma globuliny | Tak | XXX |
| 6. | Żele agarozowe z możliwością jednoczesnego nakładania maksymalnie do 24 próbek Podać rodzaje zaoferowanych żeli | Podać | Podać…………….. |
| 7. | Materiał kontrolny zapewniający wykonanie kontroli na 2 poziomach 1-2 razy w tygodniu | Tak | XXX |
| 8. | Materiał kontrolny zmianowany dla zaoferowanych żeli | Tak | XXX |
| 9. | Skaner wysokorozdzielczy współpracujący z oprogramowaniem do analizy żeli Nie dopuszcza się densytometrów | Tak | XXX |
| 10. | Jednostka sterująca urządzeniem skanującym: zestaw komputerowy wraz z monitorem oraz zasilaczem UPS | Tak | XXX |
| 11. | Zachowanie w pamięci aparatu obrazów żeli z możliwością ich ponownej edycji i przesyłania do systemu Eskulap | Tak | XXX |
| 12. | Możliwość edycji wykresu elektroforetycznego: edycja znaczników frakcji, powiększenie zaznaczonego fragmentu | Tak | XXX |
| 13. | Możliwość tworzenia list roboczych i pobierania danych pacjenta oraz stężeń białek z sieci informatycznej | Tak | XXX |
| 14. | Podawanie wyników w procentach i wartościach liczbowych. Możliwość ingerencji w wyniki przez użytkownika | Tak | XXX |
| 15. | Flagowanie pacjentów, których wyniki znajdują się już w bazie danych, z możliwością wyświetlania całej historii wyników i obrazów pacjenta | Tak | XXX |
| 16. | Oprogramowanie aparatu w języku polskim | Tak | XXX |
| 17. | Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, minimum 2sprawdziany w roku np. Labquality | Podać | Podać rodzaj zaoferowanej kontroli………….. |
| 18. | Termin ważności odczynników, materiałów kontrolnych i płynów - minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | Tak | XXX |
| 19. | Dostawa sprzętów w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy | Tak | XXX |
| 20. | Dwukierunkowa współpraca aparatury z laboratoryjną siecią komputerową Eskulap | Tak | XXX |
| 21. | Podłączenie analizatora do laboratoryjnej sieci komputerowej Eskulap do 4 tygodni od instalacji analizatora | Tak | XXX |
| 22. | UPS podtrzymujący pracę analizatora przez minimum 10 minut; Przeglądy min 1/rok /wymiana baterii UPS po stronie Wykonawcy | Tak | XXX |
| 23. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników przed rozpoczęciem użytkowania i przez cały czas trwania umowy w zależności od potrzeby Zamawiającego | Tak | XXX |
| 24. | Pełny serwis aparatury przez cały czas trwania umowy, przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta oferowanego sprzętu. | Tak | XXX |
| 25. | Czas naprawy maksymalnie do 48 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia usterki przez Zamawiającego | Tak | XXX |
| 26. | Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z analizatorem | Tak | XXX |
| 27. | W przypadku awarii analizatora powyżej 72 godz. pokrycie kosztów wykonania analiz w innym laboratorium | Tak | XXX |

Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie

i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp.

Oświadczamy, iż oferowany w postępowaniu przetargowym  (powyżej wyspecyfikowany) analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do użycia - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Załącznik nr 1 – OPZ Pakiet nr 2 Odczynniki do cytometru BD FACS Lyric (własność szpitala) na okres 12 miesięcy;

Tabela nr 1 : Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT w % |  | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD19-PC7, klon: J3-119 100t CE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CD65-FITC, klon: 88h7 100 tests, CE-IVD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CD66c (KOR-SA3544)-RPE, 1ML, ASR |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Anti-NG2-RPE, klon: 7.1 100t CE |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CD8-PC7 klon: SFCI21Thy2D3 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CD56-PC7 klon: N901 100t CE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Anti-TCR Pan a/b-RPE, klon: IP26A 50 tests, CEIVD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Anti-TCR Pan g/d-FITC, klon: IMMU510 50 tests, CEIVD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CD117-PC7, klon:104D2D1 100 tests, CE-IVD |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CD203c-RPE, klon: 97A6 100t CE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CD38 APCA750 klon:LS198-4-3 0.5 mL |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Suma wartość netto: ... zł |  |  | Suma wartość brutto ... zł |

W celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

- Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE – dla analizatora i odczynników.

- Wykonawca dostarczy produkty, których termin ważności będzie z co najmniej 70% datą przydatności od momentu produkcji.

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych oraz Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zapewni bezpłatne szkolenia (maksymalny czas trwania szkoleń - 6 godzin) dotyczące interpretacji wyników uzyskiwanych przy pracy z materiałami w wymienionym pakiecie nr 2 w trakcie trwania całej umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Załącznik nr 1 – OPZ Pakiet nr 3. Odczynniki do cytometru BD FACS Lyric (własność szpitala) na okres 12 miesięcy;

Tabela nr 1 : Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT w % | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pacific Blue™ anti-human CD20 Antibody klon: 2H7 100T |  | 2 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Brilliant Violet 605™ anti-human CD8 Antibody klon: SK1 100T |  | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | FITC anti-human CD99 Antibody klon:3B2/TA8 100T |  | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Alexa Fluor® 700 anti-human CD45 Antibody klon:2D1 100T |  | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | PE anti-human CD304 (Neuropilin-1) Antibody klon:12C2 100T |  | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Pacific Blue™ anti-human HLA-DR Antibody klon:L243 100T |  | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | APC anti-human Ganglioside GD2 Antibody klon:14G2a 25T |  | 1 | 25 |  |  |  |  |
| 8 | APC anti-human CD371 Antibody klon: CLEC12A |  | 1 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Suma wartość netto: ... zł | Suma wartość brutto ... zł |

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych oraz Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników

Wykonawca dostarczy produkty, których termin ważności będzie z co najmniej 70% datą przydatności od momentu produkcji.

Załącznik nr 1 – OPZ Pakiet nr 4. Odczynniki do cytometru BD FACS Lyric (własność szpitala) na okres 12 miesięcy;

Tabela nr 1 : Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT w % | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD3-PE-Vio770, klon REA613 human REAfinity 100 tests |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | NKp80 Antibody, klon 4A4.D10 anti-human, PE 100 tests |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | CD123-APC, klon AC145 human 100 tests |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Suma wartość netto: ... zł | Suma wartość brutto ... zł |

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych oraz Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników

Wykonawca dostarczy produkty, których termin ważności będzie z co najmniej 70% datą przydatności od momentu produkcji.

Załącznik nr 1 – OPZ Pakiet nr 5. Odczynniki do cytometru BD FACS Lyric (własność szpitala) na okres 12 miesięcy;

Tabela nr 1 : Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / (b) | Wartość netto (a x b = c) |  | Podatek VAT w % | Wartość brutto (d) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD9 Pacific Blue™ klon: MEM-61, 100 tests |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CD21 Pacific Blue™ klon: LT21, 100 tests |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ig Kappa Light Chain Pacific Blue™ klon: A8B5, 100 tests |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Suma wartość netto: ... zł |  |  |  | Suma wartość brutto ... zł |  |

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych oraz Metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników

Wykonawca dostarczy produkty, których termin ważności będzie z co najmniej 70% datą przydatności od momentu produkcji.

Załącznik nr 1 – OPZ Pakiet nr 6. Odczynniki do cytometru BD FACS Lyric (własność szpitala) na okres 12 miesięcy;

Tabela nr 1 : Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / (b) |  | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT w % |  | Wartość brutto (d) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cyCD3 PacB klon: UCHT1; 0.1ml |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | smCD3 APCH7 klon: SK7; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CD30 PE klon: BerH8 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CD42a FITC klon:Beb1 (GPIX-IB) 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CD56 PE klon:C5.9 200T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CD10 APC klon: HI10A; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CD16 FITC klon: CLB Fc gran/1, 5D2 50T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CD36 FITC klon: CLB-IVC7 50T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CD19 APC klon: SJ25C1 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CD3 V500-C klon: SK7; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CD34 PerCPCy5.5 klon: 8G12; 50T |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CD13 PE klon: L138; 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CD15 FITC klon: MMA; 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CD22 APC klon: S-HCL-1;100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CD24 APCH7 klon: ML5; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CD33 PE klon: P67.6; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CD38 APCH7 klon: HB7; 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CD58 FITC klon: 1C3; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CD81 APCH7 klon: JS-81; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CD117 APC klon: 104D2; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | smIgM APC klon: G20-127; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CD73 PE klon: AD-2; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CD81 FITC klon: JS-81; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CD1a APC klon: HI149; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CD2 FITC klon: RPA-2.10;100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CD4 PerCPCy5.5 klon: SK3; 50T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CD5 PerCPCy5.5 klon: L17F12; 50T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CD10 PECy7 klon: HI10A; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CD33 PerCPCy5.5 klon: P67.6; 50 T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CD44 FITC klon: L178; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CD45RA PECy7 klon: L48; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CD99 PE klon: Tü12; 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | HLA-DR PerCPCy5.5 klon: L243; 50T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CD45RA BV510 klon: HI100 50 T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CD117 PE klon: 104D2 50T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CD4 APCH7 klon:SK3 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CD9 APCH7 klon:M-L13 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CD10 APCH7 klon:HI10A 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CD11b APC klon:D12 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CD14 APCH7 klon:MφP9 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CD19 APCH7 klon:SJ25C1 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CD25 PE klon:2A3 50T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CD33 APC klon:P67.6100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CD35 FITC klon:E11 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CD41a FITC klon:HIP8 50T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CD42b APC klon:HIP1 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CD61 FITC klon:RUU-PL7F12 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CD64 PE klon:10.1 50T |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CD71 APCH7 klon:M-A712 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CD105 PE klon;266 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | APC Mouse Anti-Human IREM-2 CD300e Alternative APC klon: UP-H2 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | OptiBuild™ BV605 Mouse Anti-Human Disialoganglioside GD2 klon:14.G2A 50 µg |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Stem Cell Enumeration Kit 50T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Multitest™ 6-color TBNK with BD Trucount™ Tubes 50T |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | OneFlowTM LST 20T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Lambda APC C750 50T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | cyTCRβ APC 8A3 (βF1) 100T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CS&T Beads 150T |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | FC Beads 2-Color Kit 5T |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | FC Beads 5-Color Kit 5T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | FC Beads 7-Color Kit 5 T |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | FC Beads BV421 5T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | FC Beads BV510 5T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | FACS™ Sheath Fluid 20L |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | FACSClean Solution 5L |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | FACS™ Lysing Solution 10X Concentrate 100 mL |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CD34 BV421 klon: 8G12 50ug |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CD6 BV605 klon:M-T605 50ug |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CD3 BV711 klon: UCHT1 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CD117 BV786 klon: 104D2 50ug |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CD13 BV786 klon: L138 50ug |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CD33 BV786 klon: P67.6 50ug |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CD16 PE PE klon: B73.1 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CD2 APC-H7 klon:RPA-2.10 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CD4 BV786 klon:SK3 100T |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CellWASH 5L |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Mouse Anti-Human CD33 Clone P67.6 (RUO) BV 605 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Mouse anti-Human CD10 Clone HI10a (RUO)100 t. 50ug |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Mouse Anti-Human CD73 Clone AD2 (RUO) 100t. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Suma wartość netto: ... zł |  |  | Suma wartość brutto ... zł |  |  |  |  |

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych oraz metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników

Wykonawca dostarczy produkty, których termin ważności będzie z co najmniej 70% datą przydatności od momentu produkcji.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zapewni bezpłatne szkolenia (maksymalny czas trwania szkoleń - 48 godzin) dotyczące interpretacji wyników uzyskiwanych przy pracy z materiałami w wymienionym pakiecie nr 6 w trakcie trwania całej umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Załącznik nr 1 – OPZ Pakiet nr 7. Odczynniki do cytometru BD FACS Lyric (własność szpitala) na okres 12 miesięcy;

Tabela nr 1 : Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / (b) | Wartość netto (a x b = c) |  | Podatek VAT w % | Wartość brutto (d) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mo a Hu CD79acy/RPE clon HM57 (cyCD79a PE klon: HM57 ) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Myeloperoxidase/FITC Mo a Hu FITC klon:MPO-7 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | cyIgµ FITC polyclonal rabbit serum |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mo aHu Term Deoxynucl. Transf/FITC clon HT-6 (nuTdT FITC klon: HT-6) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Suma wartość netto: ... zł |  |  |  | Suma wartość brutto ... zł |  |

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych oraz metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników

Wykonawca dostarczy produkty, których termin ważności będzie z co najmniej 70% datą przydatności od momentu produkcji.

Załącznik nr 1 – OPZ Pakiet nr 8. Odczynniki do cytometru BD FACS Lyric (własność szpitala) na okres 12 miesięcy;

Tabela nr 1 : Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / (b) | Wartość netto (a x b = c) |  | Podatek VAT w % |  | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hu CD45 PAC ORANGE 0,5 ml |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SYTO 16 GREEN FLUORESC 250 µl |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FIX &PERM KIT – 200 testów 1KIT |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ANTI-HU CD7 klon 124-1D1 APC |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Suma wartość netto: ... zł |  | Suma wartość brutto ... zł |  |

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i szkodliwych oraz metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące odczynników

Wykonawca dostarczy produkty, których termin ważności będzie z co najmniej 70% datą przydatności od momentu produkcji.

Załącznik nr 1 – OPZ Pakiet nr 9. Sprzęt drobny do dozowania do badań cytometrycznych na okres 12 miesięcy;

Tabela nr 1 : Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość zestawów/ opakowań (a) | Cena jednostkowa netto / (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT w % | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw Eppendorf Research plus, 6-pak ze statywem karuzelowym 2, 0,1 – 2,5 µL, 0,5 – 10 µL, 2 – 20 µL (żółty), 10 – 100 µL, 20 – 200 µL, 100 – 1 000 µL, zawiera 6x epT.I.P.S. Box 2.0 lub produkt równoważny Gwarancja kalibracji pipet po roku użytkowania. |  | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do ww. pipety typu epT.I.P.S. Standard, Eppendorf Quality, końcówki bezbarwne, opakowanie 1000 końcówek (2 torebki × 500 końcówek) niesterylne, zakres pojemności: 0,1 – 20 µl lub produkt równoważny |  | 2 opakowania |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do ww. pipety typu epT.I.P.S. Standard, Eppendorf Quality, końcówki żółte, opakowanie 1000 końcówek (2 torebki × 500 końcówek) niesterylne, zakres pojemności: 2-200ul lub produkt równoważny |  | 2 opakowania |  |  |  |  |
| 4 | Końcówki do ww. pipety typu epT.I.P.S. Standard, Eppendorf Quality, końcówki niebieskie, opakowanie 1000 końcówek (2 torebki × 500 końcówek) Niesterylne, zakres pojemności: 50-1000ul lub produkt równoważny |  | 2 opakowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Suma wartość netto: ... zł |  | Suma wartość brutto ... zł |

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, metodyki /ulotki zawierające informacje dotyczące pipet ( pozycja 1)

Załącznik nr 1 – OPZ Pakiet nr 10. Odczynniki  dla Pracowni Izotopowej Centralnego Laboratorium Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu na okres 12 miesięcy;

Tabela nr 1 : Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość badań | Ilość opakowań (a) | Ilość badań z 1 opakowania | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / (b) | Wartość netto (a x b = c) | Podatek VAT w % |  | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIA-RIA |  | 2.500 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 17α-OH-PROGESTERON-RIA |  | 3.000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IGF BP3- IRMA |  | 4.500 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Suma wartość netto: ... zł |  |  | Suma wartość brutto ... zł |

Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty:

Harmonogram dostaw, który jest integralna częścią kalendarza jodowań. Wykonawca przedstawi kalendarz jodowań na dany rok obowiązywania umowy.

Ilość opakowań oszacowań do pełnego proponowanego opakowania w górę.

Wymagania dotyczące przedmiotu umowy dla pakietu nr 10

- wykonywanie oznaczeń z okresem inkubacji do 3 godzin,

- probówki opłaszczone,

Pozycja nr 1.

- oznaczanie w surowicy przeciwciał wolnych i całkowitych,

- oznaczanie w surowicy w ilości do 100 µl,

Pozycja nr 2

- dołączenie do zestawu odczynnika Reconstitution Solution,

Załącznik nr 1 – OPZ Pakiet nr 11 – Pojemniki do materiału histopatologicznego 12 miesięcy;

Tabela nr 1 : Formularz asortymentowo – cenowy

| Lp. | Przedmiot oferty | Producent Kod katalogowy Nazwa | Ilość sztuk | Ilość opakowań (a) | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa netto 1 opakowania / cena dzierżawy netto - za 1 miesiąc (b) | Wartość netto (a x b =c) | Podatek VAT w % | Wartość brutto (d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki histopatologiczne na wycinki o pojemności do 20 ml z roztworem formaliny |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT w % | Wartość brutto* zamówienia (ogółem) |
|  |  |  |  |  |  |  | ... zł |  | ... zł |

Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrągloną w górę do pełnego opakowania z uwzględnieniem trwałości odczynników po otwarciu

Tabela nr 2:  Zestawienie parametrów wymaganych / granicznych

| Lp. | Parametry wymagane /graniczne | Wymagana odpowiedź | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw, które zostały wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw tworzy podczas obchodzenia się z formaliną hermetycznie zamknięty system. | Tak | XXX |
| 2. | Brak kontaktu z 4% formaldehydem w roztworze wodnym (10% roztworze formaliny). Formalina zamknięta w nakrętce, po przebiciu zalewa próbkę biopsyjną. | Tak | XXX |
| 4. | Maksymalna wielkość 1 opakowania - do 30 sztuk. | Tak | XXX |
| 5. | Termin ważności zestawów odczynnikowych minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. | Tak | XXX |