## Arkusz2
Załącznik nr 1.1 do SWZ SP ZOZ/DZ/270/2023
*FORMULARZ CENOWY*
PAKIET 2– | ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO
Lp. | Nazwa/opis parametrów | Ilość sztuk | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Łączna wartość netto | Stawka VAT w % | Łączna wartość brutto | Producent,numer katalogowy | Depozyt
1 | Trzpień ze stopu tytanowego prosty bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu (w części bliższej), z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem (w części dalszej) z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki =135 st oraz =125 st, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach. - Trzpień - przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Kąt nachylenia =130 st., stożek trzpienia 12/14 trzpień min w 9 rozmiarach. - Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC z wypustkami w postaci ząbków umożliwiających pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z trzema otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami o średnicy od 44 mm do 70 mm, panewka w min. 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. - Wkład polietylenowy z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, lub 36 mm standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15 st. ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. - Głowa ceramiczna - G5Biolox delta , o średnicy 28 mm dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz średnicy 32 mm lub 36 mm dostępne conajmniej w 4 rozmiarach S, M, L, XL. - Wkręt panewkowy o średnicy 6,5 mm i długościach od 15mm do 80 mm. - Ostrze do piły | 60 | kpl | [5 empty] | min. 3 szt z każdego rozmiaru
Zamawiajacy wymaga, aby opakowanie posiadało minimum 4 samoprzylepne etykiety transferowe zawierające nazwę wyrobu, producenta , numer referencyjny , numer serii datę ważności. Wykonawca gwarantuje udostępnienie 3 zestawów instrumentarium do zakładania ww. implantów, 2 pełne napędy potrzebne do wszczepienia ww. implantów oraz wymianę zużytych w czasie eksploatacji narzędzi.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.