1. Przedmiotem zamówienia jest transportu odcieków ze składowiska odpadów komunalnych „Słabomierz-Krzyżówka” na zlewnię PGK „Żyrardów” Sp. z o.o. ul. Czysta 5”.
2. Orientacyjna  ilość odcieków  do wywiezienia w ciągu miesiąca: ok 3381 m3 (dziennie ok 7 beczek x 23 m3), w czasie obowiązywania umowy (od daty zawarcia na okres 12 m-cy).
3. Pojemność zbiorników: 1225 m3 i 22280  m3; dwa rowy 590 i 510 m3.
4. Realizacja wywozu odcieków będzie następowała w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 6 ÷ 15.
5. Powiadomienie o potrzebie wywozu odcieków: telefoniczne lub e-mailowe.
6. Wykonawca winien stosować się, w szczególności,  do zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz Ustawy o odpadach.