­Dopiewo, dnia 16.03.2023r.

**ROA.271.4.2023**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Drwęsa – budowa ul. Akacjowej wraz z oświetleniem.

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

**Pytanie nr 1.** Czy Kabel SN 15 jest do przebudowania?

**Odpowiedź:** Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu stanowiska od projektanta.

**Pytanie nr 2.** Jaki kabel do oświetlenia? W przedmiarze jest 4x25 w projekcie 4x35?

**Odpowiedź:** Odpowiedź zostanie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu stanowiska od projektanta.

**Pytanie nr 3.** Latarnie wysokość 7 czy 8m?

**Odpowiedź:** Słupy o wysokości 7 m z wysięgnikiem o wysokości ramienia 1m +  5cm i długości ramienia 1m + 5cm.

**Pytanie nr 4.** Czy nasadzenia zastępcze po wycince obejmuje umowa do postępowania?

**Odpowiedź:** Umowa nie obejmuje nasadzeń zastępczych, do których Gmina jest zobowiązana  w ramach decyzji o pozwoleniu na wycinkę nr WŚ.613.16.53.2022.XXXI.

**Pytanie nr 5.** Drewno po wycince należy przywieść do zuk czy zostaje do dyspozycji wykonawcy?

**Odpowiedź:** Drewno po wycince pozostaje w dyspozycji Wykonawcy.

**Pytanie nr 6.** Czy w przypadku, gdy drewno pochodzące z wycinki należy do Wykonawcy wiąże się to z dodatkowymi kosztami?

**Odpowiedź:** Wszystkie koszty związane z wycinką drzew, w tym te wynikające z decyzji o pozwoleniu na wycinkę nr WŚ.613.16.53.2022.XXXI, leżą po stronie Wykonawcy i należy je wkalkulować w cenę ofertową.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi oraz czas niezbędny na uzyskanie stanowiska projektanta, w zakresie odpowiedzi na pytania nr 1 i 2, Zamawiający działając zgodnie z art.284 ust. 3 Pzp, przedłuża:

- termin składania ofert do 24.03.2023. do godz. 11.00

- termin otwarcia ofert 24.03.2023 godz. 11.30

- termin związania ofertą do 22.04.2023r.