**Zamawiający:** Jaświły, 25.03.2024 r.

Gmina Jaświły

Jaświły 7, 19-124 Jaświły

**Wykonawcy**

 (uczestnicy postępowania)

 Zamawiający informuje, że do postępowania o nr **Rl.271.2.2024**pn*.:* ***„Modernizacja oświetlenia w Gminie Jaświły”*** wpłynęły pytania od Wykonawcy. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

Dzień dobry, prosimy o przeanalizowanie wymogu dot. utrzymania strumienia świetlnego. W specyfikacji opraw podany jest parametr L95B10, co z informacji od niektórych producentów jest trudny do spełnienia jedynie o wartość 5 pkt % tj. posiadają w ofercie oprawy spełniajace pozostałe kryteria, ale z parametrem L90B10. Ponadto taki wymóg czyli L90B10 stosowany jest w wielu podobnych postępowaniach przetargowych "Polski Ład". Zatem prosimy o zmianę kryterium z L95B10 na L90B10.

**ODPOWIEDŹ**

Z uwagi na planowany bardzo długi okres eksploatacji planowanych opraw oświetleniowych zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania parametru określającego trwałość oprawy na poziomie L95B10 dla 100tys h pracy.

**Pytanie 2:**

Zamawiający w SWZ stawia wymóg w punkcie VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże:
a) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i montażu oprawy oświetlenia w technologii LED wraz z systemem sterowania w ilości nie mniejszej niż 100 szt.
Wg projektu technicznego oprawy nie posiadają systemu sterowania, jedynie redukcję mocy, która jest programowana w zasilaczu przez producenta opraw. Prosimy o rezygnację z zapisu "... wraz z systemem sterowania...", gdyż w naszej ocenie powinien się on odnosić do producenta systemu, nie wykonawcy, gdyż nie jest on odpowiedzialny za zaprogramowanie opraw.

**ODPOWIEDŹ**

Zainstalowanie nowych opraw oświetleniowych wymaga modernizacji istniejącego układu sterowania ich zasilaniem, ponadto nowe oprawy oświetleniowe będę umożliwiały ich rozbudowę o dodatkowe moduły sterowania centralnego. Ze względu na powyższe oraz pewność wykonania oraz zamontowania nowych opraw zamawiający podtrzymuje poniższy wymóg.

Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże:

 a) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i montażu oprawy oświetlenia w technologii LED wraz z systemem sterowania w ilości nie mniejszej niż 100 szt.