Załącznik nr 4 do SWZ

Warunki gwarancji i serwisu

- glukometry

- Okres gwarancji pełnej – równy okresowi obowiązywania umowy.

- Czas naprawy i okresowego lub doraźnego przeglądu w okresie gwarancji – max. 4 kolejnych dni licząc od dnia zgłoszenia naprawy lub przeglądu

- Okresowe lub doraźne przeglądy w okresie gwarancyjnym będą wykonywane na teranie Szpitala Wielospecjalistycznego im dra L. Błażka w Inowrocławiu.

- Wszystkie okresowe przeglądy w okresie gwarancji wykonywane będą w ramach ceny umowy (Wykonawca ponosi koszt przejazdu, części zamiennych, materiałów zużywalnych i robocizny).

- Do oferty należy dołączyć deklarację zgodności, certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli wymaga tego klasa urządzenia wg MDD 93/42/EWG, AIMD 90/385/EEC lub IVD 98/79/EC), oraz kopię zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz. U. z 2015r.  poz. 876).

- Do oferty należy załączyć harmonogram wymaganych przez producenta okresowych przeglądów w okresie trwania umowy lub oświadczenie producenta o braku obowiązku wykonywania przeglądów oraz informację o stawce netto 1 roboczogodziny w przypadku naprawy serwisowej.

- Wykonawca w ramach ceny przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i wystawi stosowne zaświadczenia.

- Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem Zamawiającemu szczegółową instrukcję obsługi w języku polskim: formie papierowej oraz dokumentu w formie elektronicznej.

- Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem wykaz adresów z telefonami autoryzowanych przedstawicieli serwisowych oraz powiadomi Zamawiającego w przypadku zmian tych danych.

………………………………

Podpis osoby upoważnionej