## PG-502 Zadania
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
UWAGA:
Wykonawca wypełnia wyłącznie te zadania na które składa ofertę. Przekreślenie lub brak wypełnienia jest jednoznaczne z brakiem oferty w danym zadaniu.
ZADANIE 1 MATERIAŁY DO LABORATORIUM ELEKTRONIKI i ELEKTROTECHNIKI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Widełki kablowe rozwarcie 7.1mm, z otworem poprzecznym 4mm, czarny | 100
2 | Widełki kablowe rozwarcie 7.1mm, z otworem poprzecznym 4mm, czerwony | 100
3 | Wtyk bananowy NRC z otworem 4mm, czarny | 300
4 | Wtyk bananowy NRC z otworem 4mm, czerwony | 300
5 | Przewody pomiarowy silikonowy czerwony | 250
6 | Przewody pomiarowy silikonowy czarny | 250
7 | Przewód pomiarowy BNC-wtyk | 30
8 | Przewód pomiarowy BNC-krokodylki | 30
Razem:*
ZADANIE 2 PRZYRZĄDY REGULACYJNE DO LABORATORIUM ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Rezystor suwakowy (10Ω-1szt.,33Ω-1szt.,100Ω-1szt.,330Ω-1szt.,1000Ω-1szt.) | 5
2 | Dekada rezystancyjna labolatoryjna | 1
3 | Dekada pojemnościowa labolatoryjna | 1
4 | Dekada indukcyjna labolatoryjna | 1
5 | Dekada pojemnościowa (szkolna) | 3
6 | Dekada rezystancyjna | 5
Razem:*
ZADANIE 3 PRZYRZĄDY POMIAROWE DO LABORATORIUM ELEKTRONIKI i ELEKTROTECHNIKI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Multimetr elektroniczny | 20
2 | Genrator sygnałowy | 1
3 | Wzmaczniacz mocy generatora sygnałowego | 1
4 | Miernik uniwersalny | 20
5 | Miernik laboalatoryjny | 10
6 | Generator funkcyjny | 5
7 | Oscyloskop czterokanałowy 250MHz | 1
8 | Oscyloskop dwukanałowy 150MHz | 2
9 | Zasilacz labolatoryjny DC Programowalny | 10
10 | Zasilacz labolatoryjny regulowany | 3
11 | Mernik czestotliwości | 1
12 | Mostek RLC | 1
13 | Sonda prądowa z do oscyloskopu | 1
14 | Sonda pomiarowa do oscyloskopu | 10
Razem:*
*Należy przenieść wartość do Formularza Ofertowego (Zał. nr 1)

## OPZ (hidden)
Zadanie 1 Materiały do labolatorium elektroniki
1 | Widełki kablowe-izolacja koloru czarnego
Materiał kontaktowy - niklowany mosiądz
Rozwarcie widełek - 7.1mm
Osłona - miękka
Otwór poprzeczny Ø4mm do dodakowych połączeń
Prąd roboczy 30A
Napiecie pracy DC=60V AC=30V
Przykręcane przyłącze przewodów do 2,5mm²
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://sklep.avt.pl/pl/products/widelki-kablowe-rozwarcie-7-1mm-z-otworem-poprzecznym-4mm-czarny-177511.html
2 | Widełki kablowe-izolacja koloru czerwonego
Materiał kontaktowy - niklowany mosiądz
Rozwarcie widełek - 7.1mm
Osłona - miękka
Otwór poprzeczny Ø4mm do dodakowych połączeń
Prąd roboczy 30A
Napiecie pracy DC=60V AC=30V
Przykręcane przyłącze przewodów do 2,5mm²
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://sklep.avt.pl/pl/products/widelki-kablowe-rozwarcie-7-1mm-z-otworem-poprzecznym-4mm-czerwony-177510.html
3 | Wtyk bananowy - izolacja koloru czarnego
Materiał kontaktowy - niklowany mosiądz
Średnica wtyku Ø4mm
Osłona - gumowa
Otwór poprzeczny Ø4mm do dodakowych połączeń
Prąd roboczy do 25A
Napiecie pracy DC=60V AC=30V
Przykręcane przyłącze przewodów do 2,5mm²
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://sklep.avt.pl/pl/products/wtyk-izolowany-4mm-lamelkowy-60vdc-25a-czarny-179292.html
https://sklep.avt.pl/pl/products/wtyk-bananowy-nrc-z-otworem-4mm-czarny-173043.html
4 | Wtyk bananowy - izolacja koloru czerwonego
Materiał kontaktowy - niklowany mosiądz
Średnica wtyku Ø4mm
Osłona - gumowa
Otwór poprzeczny Ø4mm do dodakowych połączeń
Prąd roboczy do 25A
Napiecie pracy DC=60V AC=30V
Przykręcane przyłącze przewodów do 2,5mm²
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://sklep.avt.pl/pl/products/wtyk-bananowy-nrc-z-otworem-4mm-czerwony-173042.html
https://sklep.avt.pl/pl/products/wtyk-izolowany-4mm-z-otworem-4mm-i-boczna-sprezyna-dociskowa-przykrecany-16a-czerwony-179312.html
5 | Przewód silikonowy - izolacja kolor czerwony
Izolacja - silikonowa - podwójna
Przewód - linka
Przekrój przewodu -2,5mm²
Średnica zewnętrzna - 4,6mm
Prąd roboczy - 36A
Temp pracy -50°C÷180°C
| MODEL POGLĄDOWY |  | http://www.biall.com.pl/item,Przewod-silikonowy-Li2G-2-5mm2-36A-Dz4-6-R-czerwony,604042.html
6 | Przewód silikonowy - izolacja kolor czarny
Izolacja - silikonowa - podwójna
Przewód - linka
Przekrój przewodu -2,5mm²
Średnica zewnętrzna - 4,6mm
Prąd roboczy - 36A
Temp pracy -50°C÷180°C
| MODEL POGLĄDOWY |  | http://www.biall.com.pl/item,Przewod-silikonowy-Li2G-2-5mm2-36A-Dz4-6-BK-czarny,604041.html
7 | Przewód pomiarowy wtyk BNC / 2x wtyk bananowy
Wtyk BNC z przewodem zakończonym dwoma wtykami bananowymi
Długość przewodu - 1.5m
Wtyki babanowe w kolorze czarnym i czerwonym
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://sklep.avt.pl/pl/products/przewod-pomiarowy-wtyk-bnc-2x-wtyk-bananowy-1m-183221.html
8 | Przewód pomiarowy wtyk BNC / 2x krokodylki
Wtyk BNC z przewodem zakończonym dwoma wtykami bananowymi
Długość przewodu - 1.5m
krokodylki z miękką izolacją w kolorze czerwonym i czarnym
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://sklep.avt.pl/pl/products/przewod-pomiarowy-wtyk-bnc-2x-krokodylki-1m-183219.html
Zadanie 2 Przyrządy regulacyjne do labolatorium
9a | Rezystor suwakowy 1
Przeznaczony do regulacji napięć i prądów DC i AC
Rezystancja - 10 om
Tolerancja rezystancji - 10%
Prąd Imax - 4A
Moc 160VA
Obudowa metalowa
Wyposażony w bezpiecznik
Styk z suwakiem z podziałką od 0-100
Wymiary szerokość 285-300mm, głębokość 135-145mm, wysokość 90-100mm
Napięcie max: 380VAC, 400VDC
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://www.meraserw5.pl/sklep/aparatura-pomiarowa/wielkosci-nieelektryczne/oporniki-suwakowe/bxs150-1-25a
9b | Rezystor suwakowy 2
Przeznaczony do regulacji napięć i prądów DC i AC
Rezystancja - 33 om
Tolerancja rezystancji - 10%
Prąd Imax - 2.2A
Moc 160VA
Obudowa metalowa
Wyposażony w bezpiecznik
Styk z suwakiem z podziałką od 0-100
Wymiary szerokość 285-300mm, głębokość 135-145mm, wysokość 90-100mm
Napięcie max: 380VAC, 400VDC
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://www.meraserw5.pl/sklep/aparatura-pomiarowa/wielkosci-nieelektryczne/oporniki-suwakowe/bxs150-1-25a
9c | Rezystor suwakowy 3
Przeznaczony do regulacji napięć i prądów DC i AC
Rezystancja - 100 om
Tolerancja rezystancji - 10%
Prąd Imax - 1.25A
Moc 160VA
Obudowa metalowa
Wyposażony w bezpiecznik
Styk z suwakiem z podziałką od 0-100
Wymiary szerokość 285-300mm, głębokość 135-145mm, wysokość 90-100mm
Napięcie max: 380VAC, 400VDC
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://www.meraserw5.pl/sklep/aparatura-pomiarowa/wielkosci-nieelektryczne/oporniki-suwakowe/bxs150-1-25a
9d | Rezystor suwakowy 4
Przeznaczony do regulacji napięć i prądów DC i AC
Rezystancja - 330om
Tolerancja rezystancji - 10%
Prąd Imax - 0.7A
Moc 160VA
Obudowa metalowa
Wyposażony w bezpiecznik
Styk z suwakiem z podziałką od 0-100
Wymiary szerokość 285-300mm, głębokość 135-145mm, wysokość 90-100mm
Napięcie max: 380VAC, 400VDC
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://www.meraserw5.pl/sklep/aparatura-pomiarowa/wielkosci-nieelektryczne/oporniki-suwakowe/bxs150-1-25a
9e | Rezystor suwakowy 5
Przeznaczony do regulacji napięć i prądów DC i AC
Rezystancja - 1000om
Tolerancja rezystancji - 10%
Prąd Imax - 0.4A
Moc 160VA
Obudowa metalowa
Wyposażony w bezpiecznik
Styk z suwakiem z podziałką od 0-100
Wymiary szerokość 285-300mm, głębokość 135-145mm, wysokość 90-100mm
Napięcie max: 380VAC, 400VDC
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://www.meraserw5.pl/sklep/aparatura-pomiarowa/wielkosci-nieelektryczne/oporniki-suwakowe/bxs150-1-25a
10 | Dekada rezystancyjna labolatoryjna
Zakres wartości ustawianej rezystacji: 0.01...100kΏ
Ilość pokręteł regulacji sekcji - 7
Krok dekady 0,1Ω
Tolerancja rezystancji - w zaleznosci od zkresu
0.01 ~ 0.1 Ω; 700 mA, 5%
0.1 ~ 1 Ω; 700 mA, 5%
1 Ω ~ 10Ω; 700 mA, 2%
10 ~ 100 Ω; 200 mA, 1%
100 Ω - 1 kΩ; 70 mA, 0.5%
1k Ω ~ 10 kΩ; 20 mA, 0,1%
10 kΩ ~ 100 kΩ; 7 mA, 0, 1%
Obudowa metalowa
Wyjście pomiarowe - zaciski labolatoryjne
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/0DEK-DBRB07-Dekada-rezystancyjna-7-sekcji-od-0.01-do-100-koHm/43804
11 | Dekada indukcyjna labolatoryjna
Zakres wartości ustawianej indukcyjności: 1uH…10H
Ilość pokręteł regulacji sekcji - 7
Podzakresy
1uH, Imax 1A,
10uH, Imax 1A
100uH, Imax 1A
1mH, I max 400mA
10mH, Imax 125mA
100mH, Imax 40mA
1H, Imax 12 mA
Tolerancja do 5%
Wyjście pomiarowe - zaciski labolatoryjne
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://www.merazet.pl/produkt/dekady-indukcyjnosci-l/
12 | Dekada pojemnościowa labolatoryjna
Zakres wartości ustawianej pojemności od 100pF do 10uF
Krok co 100pF
Regulacja pojemności za pmocą pokręteł. Ilość podzakresów - 5
Podzakresy
| 1 | 0.1nF~1nF
| 2 | 1nF~10nF
| 3 | 10nF~100nF
| 4 | 100nF~1μF
| 5 | 1μF~10μF
Tolerancja do 5%
Max napięcie pracy 300VDC/230VAC (50Hz)
Wyjście pomiarowe - zaciski labolatoryjne
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://www.merazet.pl/en/product/dekada-pojemnosciowa-bxc-05-0-1nf-10uf/
13 | Dekada pojemnościowa
Zakres wartości ustawianej pojemności od 100p do minmum 10uF
Ustawianie pojemności za pomocą przełączników
Tolerancja do 5%
Max napięcie pracy powyżej 50V AC/DC
Zaciski wyjściowe - labolatoryjne zakręcane dostosowane do dołączenia widełek kablkowych oraz wtyków babanowych
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/DEK-EXT11MF-C-Dekada-pojemnosciowa-100p11111uF%2C-5-zakresow/26527
14 | Dekada rezystancyjna
Zakres wartości ustawianej rezystancji od 1Ω do 11111110Ω
Ustawianie rezystancji za pomocą przełączników
Tolerancja do 5%
Max napięcie pracy powyżej 50V AC/DC
Zaciski wyjściowe - labolatoryjne zakręcane dostosowane do dołączenia widełek kablkowych oraz wtyków babanowych
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/DEK-EXT11M-R-Dekada-rezystancyjna-111111110R%2C-7-zakresow/26526
3 | Zadanie 3 Przyrządy pomiarowe do labolatorium
15 | Multimetr elektroniczny
Multimetr elektroniczny powienien się cechowac nastepujacymi właściwościami i parametrami
Pomiar napięcia AC/DC do 600V, DC ±(0.5% + 2), AC ±(0.8% + 3)
Pomiar natężenia prądu DC/AC do 10A, DC ±(0.7% + 2), AC ±(1% + 3)
Pomiar rezystancji do 40MΩ ±(0.8% + 2)
Pomiar częstotliwości od 10 Hz do 10MHz ±(0.1% + 4)
Pomiar pojemności do min 10mF ±(4% + 5)
Sprawdzanie ciągłości obwodu - brzęczyk
Zamrożenie ostatniego wskazania
NCV - bezdotykowe wykrawanie napięcia
Automatyczne wyłączenie po 15 minutach bezczynności
Możliwosć ustawienia multimetru w pozycji poziomej jak i po kątem
Podświetlany wyświetlacz
Gumowa osłona ochronna
Detekcja polaryzacji
Wyświetlacz: LCD - 3999 (50-58 × 30-36 mm)
Zasilanie bateryjne - preferowane baterie AA 1.5V
W zestawie przewody pomiarowe i baterie zasilające
Automatyczna zamiana zakresów pomiarowych
Wyposażony w instrukcję obsługi w języku polskim.
Posiadać niezbędne certyfikaty Certyfikat CE, norma ISO 9001
Gwarancja minimum 24 miesiące
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://termoplus.pl/przyrzady-pomiarowe-uni-t/ut139b/
16 | Genarator funkcyjny (sygnałowy - cyfrowy)
Generator powinien się cechować następującymi parametrami i funkcjolnaściami
Liczba kanałów wyściowych - co najmniej 2 wyścia BNC
Zakres generowanych częstotliwości do 200 MHz
Próbkowanie - 1.25 Gsa/s
Rozdzielczość pionowa - 16 Bit
Wyścia cyfrowe - 16
Generowane przebiegi wyściowe: sinus, prostokąt, trójkąt, szumy, harmoniczne
Inne przebiegi: index rise, exponential decline, ECG signal, Gaussian, semi-positive, Lorentz, dual-tone multi-frequency, DC voltage,
Charakterystyka częstotliwościowa generowanych przebiegów:
| sinusoida | 1uHz~200MHz
| prostokąt | 1uHz~60MHz
| impuls | 1uHz~50MHz
| trójkąt | 1uHz~5MHz
| biały szum | 120MHz
| harmoniczne | 1uHz~100MHz
| arbitralne | 1uHz~50MHz
| rozdzielczość | 1uHz
| dokładność | ±2ppm, 18~28℃
Możliwość generowania sygnałów AM, FM, PM, 2ASK, 2FSK, 2PSK, BPSK, PWM oraz ich modulacja:
Wyposażony w wejście dp zewnętrznej modulacji.
Wyposażony interfejsy: USB Host, USB Device, opcjonalny port RS232
Wyposażony w co najmniej 7 calowy kolorowy ekran TFT 64k LCD o rozdzielczości co najmniej 800x640
Dostosowany do zasilania z polskiej sieci energetycznej.
Wyposażony w instrukcję obsługi w języku polskim.
Wyposażony w niezbędne kable sygnałowe BNC, USB i zasilające.
Gwarancja minimum 24 miesiące
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://www.gotronik.pl/hdg6202b-generator-funkcyjny-200mhz-p-6029.html
17 | Wzmacniacz mocy generatora funkcyjnego/sygnałowgo
Wzmacniacz przeznaczony jest do przystosowania generatora do większych obciążeń mocy i prądu.
Paraca jako bufor chroniący wyjście generatora.
Zakres wzmacnianych częstotliwości min do 5 Mhz
Moc wyjsciowa min 20W
Wejście/wyjscie - BNC
Wzmacniacz wyposażony w zasilacz sieciowy
Regulacja wzmocnienia - skokowa lub płynna
Wyposażony w zabezpieczenie naprądowe
Obudowa metalowa
Amplituda wyjściowa ≥28Vp-p
Zakres napięcia wejściowego ≤14Vp-p
Max prąd wyjściowy co najmniej 1000mA
Impedancja obciążenia ≥4Ω
Szybkość narostu napięcia ≥500V/us
Zniekształcenia harmoniczne <1%
Wyposażony w instrukcję obsługi w języku polskim.
Wyposażony w przewód BNC-BNC, przewód BNC-krokodyl
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://www.gotronik.pl/fpa301-20w-5mhz-wzmacniacz-mocy-do-generatora-funkcyjnego-p-7222.html
18 | Multimetr uniwersalny (labolatoryjny- stacjonarny)
Stacjonarny multimetr cyfrowy (desktop)z wyświetlaczem 19999 i ręczną zmianą zakresów pomiarowych, posiadający duży wyświetlacz LCD z podświetleniem, pełną ochrona przed przeciążeniem.
Posiadajacy możliwość pomiaru napięcia AC i DC, natężenia prądu AC i DC, rezystancji, częstotliwości, pojemności, współczynnika wzmocnienia tranzystorów hFE, diod (LED), tyrystorów i triaków SCR, ciągłości obwodów.
Wyposażony w interejs USB oraz oprogramowanie pomiarowe.
Mieć możliwość dokonania pomiarów:
Napięcia prądu stałego DC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/1000 V ±(0,1%+3)
Napięcie prądu zmiennego AC: 2 V/20 V/200 V/750 V ±(0,5%+20)
Natężenia prądu stałego DC: 200 µA/2 mA/20 mA/200 mA/20 A ±(0,5%+20)
Natężenia prądu zmiennego AC: 2 mA/20 mA/200 mA/20 A ±(0,8%+40)
Rezystancji: 200 om/2 kom/20 kom/200 kom/2 Mom/200 Mom ±(0,5%+10)
Pojemności: 20 nF/200 nF/2 µF/20 µF/200 µF/2 mF/20 mF/100 mF ±(1,5%+10)
Częstotliwości: 200 Hz~10 MHz ±(1%+5)
Testowania diod
Sprawdzania ciągłości obwodu
Sprawdzania tranzystorów
Sprawdzania tyrystorów
Możliwość ręcznej zmiany zakresów pomiarowych
Możliwość zapisania wartości MAX/MIN
Mozliwość zamrożenia ostatniego wskazania
Wyposazony w tryb pomiaru względnego
Wyposażony w podświetlany wyświetlacz z regulacją jasności typu np.. EBTN LCD
Spełniać standard bezpieczeństwa minimum CAT II 600 V.
Wyposażony w instrukcję obsługi w języku polskim.
Dostosowany do zasilania z polskiej sieci energetycznej.
Stacjonarny multimetr powinien być dodatkowo wyposazony w:
Przewody pomiarowe, i krokodylki.
Płytę CD z oprogramowaniem.
Przewód interfejsu USB
Powinien być wyposażony w zapasowe bezpieczniki topikowe.
Kabel zasilający (230 V AC)
Gwarancja min. 24 miesiące.
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://sklep.avt.pl/pl/products/miernik-laboratoryjny-uni-t-ut8802e-183289.html
19 | Multimetr labolatoryjny
Stołowy miernik cyfrowy, (desktop).
Powienien posiadać następujące cechy i funkcje:
Funkcje, cechy:
Wyposażony w czytelny duży wyświetlacz LCD 39999 o wymiarach min 120x26mm podświetlenie w kolorze białym, wyposazony w bargraf z min 40 segmentami.
Posiadać funkcje True RMS
Wyposazony w interfejs: RS232; USB
Posiadać funkcję REL (pomiar wartości względnej)
Mieć możliwość testowania diod
Mieć mozliowść testowania ciagłości obwodu
Posiiadac funkcję Data Hold
Posiadać funkcję wyboru zmiany zakresu: automatyczny; ręczny
Impedancja wejściowa do pomiaru napięcia DC ok. 10MΩ
Mieć możliwość pamieci pomiarów: MIN; MAX.
Wyposażony w Auto Power Off
Wyposażony we wskaźnik polaryzacji, przekroczonego napieci oraz niskiego napiecia baterii
Spełniać normy: CE, CAT. I - 1000V, CAT. IV - 600V
Posiadać zabezpieczenie obwodów bezpiecznikami
Mieć możliwość zasilania z baterii oraz sieci 230V/AC
Miernik powinien posiadać następujące zakresy pomiarowe:
napięcie DC [V]: 400mV ±(0.025%+5); 4V/40V/400V ±(0.05%+5); 1000V ±(0.1%+8);
napięcie AC [V]: 4V/40V/400V/1000V - dokładność w zależności od zakresu częstotliwości
prąd DC [A]: 400u/4000uA ±(0.1%+15); 40m/400mA ±(0.15%+15); 10A ±(0.5%+30);
prąd AC [A]: 400u/4000u/40m/400m/10A - dokładność w zależności od zakresu częstotliwości
rezystancja [Ω]: 400/4k/40kΩ ±(0.3%+40); 400kΩ ±(0.5%+40); 4MΩ ±(1%+40); 40MΩ ±(1.5%+40);
pojemność [F]: 40n/400n/4u/40uF ±(1%+20); 400uF ±(1.2%+20); 4mF ±(5%+20); 40mF (for reference only)
częstotliwość [Hz]: 40/400/4k/40k/400k/4M/40MHz ±(0.01%+8); 400MHz (for reference only)
współczynnik wypełnienia [Duty Cycle]: 0.1% - 99%
temperatura [°C/°F]: -40°C do 40°C; 40°C do 400°C; 400°C do 1000°C
Zestaw powinien zawierać:
Przewody pomiarowe
Komplet baterii zasilajacych
Instrukcję w języku polskim
Sondę do pomiaru temperatury
Krokodylki pomiarowe
Krokodylki z przewodami
Przewód interfejsu RS232
Przewód interfejsu USB
Płytę CD z oprogramowaniem.
Kabel zasilający (230 V AC)
Gwarancja min 24 miesiące
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://sklep.avt.pl/pl/products/miernik-laboratoryjny-39999-v-a-om-f-hz-dutyc-temp-true-rms-usb-ut804-175041.html
20 | Genarator funkcyjny - (wielofunkcyjny jednokanałowy generator przebiegów)
Generator powinien wykorzystywać technologię sntezy cyfrowej do wytwarzania przebiegów o rozdzielczości do 1 μHz.
Generator powinien generować dokładne, stabilne, o niskiej zawartości zniekształceń sygnały wyjściowe, mogące dostarczać przebiegi prostokątne o wysokiej częstotliwości.
Być wyposażażony w graficzny interfejs wyświetlany na wyświetlaczu ciekłokrystaliczny tybu TFT LCD o przekątnej min 4,3 cala (480x272 px)
Generator powinien spełniac następujące unkcjonalności i parametry:
Szerokość pasma analogowego: 10 MHz
Liczba kanałów: 1
Częstotliwość próbkowania: 125 MS/s
Generowane przebiegi: sinusoida, kwadrat, trójkąt, trapez, impulsowe, szumy, DC, arbitralne
Rodzaje modulacji: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM
CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE
Sinusoida: 1 µHz~10 MHz
Kwadrat: 1 µHz~5 MHz
Impuls: 1 µHz~5 MHz
Trapez: 1 µHz~400 kHz
DC: ±5 V (50 Ohm), ±10 V (wysokie rezystancje)
Przebiegi arbitralne: 1 µHz~2 MHz
PRZEBIEGI ARBITRALNE
Głębokość zapisu: 16 przebiegów
Rozdzielczość pionowa: 14 bitów
Dostosowany do zasilania z polskiej sieci energetycznej.
Standardowy interfejs konfiguracyjny USB
Wyposażenie:
Przewód zasilajacy
Przewód BNC-BNC
Przewód BNC-Krokodylki
Instrukcja w języku polskim
Przewód USB
Oprogramowanie sterujące
Gwarancja min 24 miesiące
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://sklep.avt.pl/pl/products/generator-uni-t-utg1010a-125ms-s-10mhz-1-kanal-usb-183247.html
21 | Oscyloskop 4 kanałowy 250 MHz
Oscyloskop cyfrowy powinien posiadać następujące cechy i funkcje:
Cztery kanały wejściowe: CH1 CH2 CH3 CH4
Szerokość pasma kanałów wejściowych: 250MHz
Próbkowanie przetwornika A/C w czasie rzeczywistym: do 2,5GSa/s
▶ 2,5GSa/s - przy wykorzystaniu 1 kanałów
▶ 1,25GSa/s - przy wykorzystaniu dwóch kanałów
▶ 1,25GSa/s - przy wykorzystaniu czterech kanałów
wbudowane 2 przetworniki A/C - osobne dla kanału: 1/2 i 3/4
długość rekordu pamięci: 70Mpts
rozdzielczość pionowa przetwornika A/D: 8bit
czułość napięciowa od 1mV/div to 10V/div
szybkość przechwytywania przebiegów: do 200 000 wfm/s
możliwość ustawienia indywidualnej podstawy czasu na każdym z kanałów Ch1 Ch2 Ch3 Ch4
wyświetlacz oscyloskopu: duży wyświetlacz o przekątnej 8 cali, wyświetlana rozdzielczość: 800x480, ekran TFT o 16M kolorach i 24 bit
operacje matematyczne
analiza widmowa FFT
rozbudowany system wyzwalania:
Edge , Pulse Width, Video , Slope , Overtime , Window , Pattern , Interval , Under Amp, UART , LIN , CAN , SPI , IIC I2C
możliwość wyzwalania sygnałami cyfrowymi - magistralami szeregowymi
pomiary kursorami
automatyczne pomiary: pomiar 34 parametrów
zapis i odczyt przebiegów do plików *.csv
funkcja Pass/Fail
funkcja Auto Scale - tzw. funkcja AUTO - samonastawa - ustawienie parametrów oscyloskopu
wbudowane interfejsy komunikacyjne: USB Host - komunikacja z komputerem, USB Device - obsługa pamięci pendrive, LAN, VGA lub HDMI
Dostosowany do zasilania z polskiej sieci energetycznej.
Oscyloskop powinien zawierać nastepujace wyposażenie:
sonda oscyloskopowa z przełączanym dzielnikiem napięcia x1/x10 co najmniej 4szt.
przewód zasilający - 1szt.
przewód USB - 1szt.
płyta CD z oprogramowaniem (na Windows) do obsługi oscyloskopu + licencja (jeśli jest wymagana)
instrukcję obsługi w języku polskim
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://www.gotronik.pl/upo3254e-oscyloskop-4-x-250mhz-ultra-phosphor-p-9521.html
22 | Oscyloskop 2 kanałowy 150 MHz
Oscyloskop cyfrowy powinien posiadać następujące cechy i funkcje:
Dwa kanały wejściowe: CH1 CH2
Szerokości pasma nie mniej niż 150MHz.
próbkowanie w czasie rzeczywistym: 500Ms/s
czas narostu: ≤14ns
długość rekordu pamięci: 64kpts
szybkość akwizycji przebiegu: ≥2000wfms/s
regulacja czułości napięciowej: 1mV/div~20V/div
regulacja podstawy czasu: 10ns/div~50s/div
rodzaje wyzwalania: zboczem, impulsem, video, naprzemienne
Kolorowy wyświetlacz LCD 64k TFT o przekątnej nie mniej niż 7 cali, rozdzielczość nie mniej niż 400x240
funkcje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, analiza FFT
automatyczny pomiar 28 parametrów przebiegu
obsługa pamięci OTG USB - pendrive: możliwość zapisu przebiegów
wejście zewnętrznego wyzwalania EXT
Dostosowany do zasilania z polskiej sieci energetycznej.
Oscyloskop powinien zawierać nastepujace wyposażenie:
sonda oscyloskopowa z przełączanym dzielnikiem napięcia x1/x10 co najmniej 2szt.
przewód zasilający - 1szt.
przewód USB - 1szt.
płyta CD z oprogramowaniem (na Windows) do obsługi oscyloskopu + licencja (jeśli jest wymagana)
instrukcję obsługi w języku polskim
| MODEL POGLĄDOWY |  | https://www.gotronik.pl/utd2152cl-oscyloskop-cyfrowy-2-x-150mhz-p-9538.html
https://www.centrummiernictwa.pl/product/1272/144/utd2052cl-oscyloskop-cyfrowy-uni-t
23 | Zasilacz labolatoryjny DC Programowalny
Zasilacz powinien posiadać następujące cechy i funkcje:
laboratoryjny zasilacz regulowany DC
posiadac trzy kanały zasilajace = trójkanałowy = potrójny
funkje programowe ustawienia wartości napieć i prądów (zasilacz programowalny)
posiadać zasilacz liniowy konstrukcja oparta na transformatorze
płynna regulacja napięcia wyjściowego w CH1 i CH2 w zakresie: 0V do 30V
maksymalna wydajność prądowa CH1 i CH2: do 3A lub więcej
wyjście CH3: regulowane skokowo napięcie stałe 1,8V/2,5V/3,3V/5,0V o maksymalnej wydajności prądowej do 3A
precyzyjne 4 cyfrowe wyświetlacze LED dla wyjść CH1 i CH2
► woltomierz napięcia wyjściowego CH1 i CH1 - rozdzielczość 0,01V = 10mV
► amperomierz prądu wyjściowego CH1 i CH1 - rozdzielczość 0,001A = 1mA
► watomierz miernik mocy wyjściowej CH1 i CH1 - rozdzielczość 0,1W
zabezpieczenie przeciw-przeciążeniowe
► OVP over voltage protection
► OCP over current protection
► OCT over temperature protection
praca w trybie C.V. (Constant Voltage -stabilizacja napięcia wyjściowego)
praca w trybie C.C. (Constant Current - stabilizacja prądu wyjściowego)
możliwość pracy szeregowej i równoległej, oraz symetrycznej kanałów CH1 i CH2
► połączenie szeregowe: 0V do 60V i wydajności prądowej 3A
► połączenie równolegle: 0V do 30V i wydajności prądowej 6A
► połączenie symetryczne: 0V do +/-30V i wydajności prądowej 3A
funkcja blokady klawiatury
Dostosowany do zasilania z polskiej sieci energetycznej.
Zaciski z panel regulacyjny na przedniej stornie zasilacza.
Mozliwość ustawienia na stone, kabel zasilący z tyłu zasilacza
Zasilacz powinien zawierać nastepujace wyposażenie:
Posiadac dodatkowy zestaw bezpieczników
przewód zasilający - 1szt.
instrukcję obsługi w języku polskim
gwarancja minimum 24 miesiace
| MODEL POGLĄDOWY | https://www.gotronik.pl/udp3303a-2-x-0-30v-0-3a-zasilacz-laboratoryjny-dc-symetryczny-programowalny-p-6497.html
24 | Zasilacz labolatoryjny AC regulowany
Zasilacz powinien posiadać następujące cechy i funkcje:
zasilacz o napięciu wyjściowym przemiennym AC
regulacja napięcia wyjściowego: 0 - 50V AC
regulacja ze skokiem: 0,2V
maksymalny prąd wyjściowy: do 3A
napięcie wejściowe: AC 220V ±10% 50Hz
potencjometry do regulacji napięcia wyjściowego:
- regulację zgrubną napięcia
- regulacjaę dokładną napięcia
woltomierz cyfrowy: wyświetlacz LED 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,1V
amperomierz cyfrowy: wyświetlacz LED 3,5 cyfry o rozdzielczości 0,01A
złącza wyjściowe: gniazdo banan 4mm
izolacja galwaniczna pomiędzy stroną pierwotną i wtórną transformatora
Zasilacz powinien być wyposazony w:
przewód sieciowy
przewód pomiarowy uniwersalny
24 miesiące gwarancji
Posiadac dodatkowy zestaw bezpieczników
| MODEL POGLĄDOWY | https://www.gotronik.pl/ac-503d-zasilacz-ac-0-50v-3a-50hz-p-4630.html
25 | Miernik częstotliwości
Miernik częstotliwości powinien posiadać następujące cechy i funkcje:
pomiar czestotliwości, okresu, pomiar wzgledny, pamięć wartości bieżącej maksymalnej, minimalnej i średniej
wysoka dokładność pomiaru +- (2PPM +1 czyfra) w temp. 23⁰C +-5⁰C
stabilność podstawy czasu +-1.5PPM (10⁰C do 30⁰C)
wysoka czułość przy pomiarach częstotliwości w paśmie UHF i VHF - 10mV-50mVrms
8-cyfrowy wyświetlacz LCD
zakresy pomiarowe
2700MHz od 50MHz do 2700MHz
500MHz od 10MHz do 500 MHz
10MHz od 10Hz do 10MHZ
Zaasilanie bateryjne oraz sieciowe, dostosowane do zasilania z polskiej sieci energetyczne
Interfesjs komunkacyjny RS232, lub USB
Wyposażony w:
Przewód zasilajacy, zasilacz,
Przewód USB/lub RS232
Przewód w.cz BNC-BNC oraz BNC-Krokodylki
Antena teleskopowa z w wtykiem BNC
Instrukcja w języku polskim
24 miesiące gwarancji
Posiadać dodatkowy zestaw bezpieczników - jeżeli są zastosowane
| MODEL POGLĄDOWY | https://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/MIER-FC2700-Uniwersalny-miernik-czestotliwosci-stacjonarny%2C-do-2.7GHz-interfejs-RS232/17459
26 | Mostek RLC
Elektronicznymostek RLC powinien posiadać następujące cechy i funkcje:
Pomiar Impedancji w zakresie od 0Ω do 9999MΩ
Pojemności w zakresie od 0pF do 9999F
Indukcyjności od 0uH do 9999KH
Z, L, C, DCR, ESR, D, Q, Θ
Wyświetlacz LCD
Częstotlwość napięcia testującego - 100Hz do 100 KHz w 5 podzakresach
Napiecie testujące - 0.6Vrms
Zasilanie sieciowe dostosowane do zasilania z polskiej sieci energetyczne
Wyposażony w
Kable pomiarowe, testowe - komplet
Interfejs USB + przewód USB
przewód zasilający sieciowy
Instrukcja w języku polskim
24 miesiące gwarancji
Posiadac dodatkowy zestaw bezpieczników
| MODEL POGLĄDOWY | https://ndn.com.pl/pl/glowna/4188-miernik-lcr-pintek-lcr-900-100-hz-100-khz-usb.html
27 | Sonda prądowa z do oscyloskopu
Sonda pomiarowa powinna posadać następujace cechy i funkcje
Pomiar prądu AD/DC do co najmniej 30A, przy czestotliwości 100 kHz i więcej.
Rozdzielczość ± 1mA
Czutość - 100mV/A
Pasmo przenoszenia DC do co najmniej 100kHz (-0.5dB)
Dokładność ± 1% odczytu ±100mA
Zasilanie bateryjne/akumulator
Średnica wew. Cęg 20-30mm Ø
Typ wyjścia Złącze BNC do oscyloskopu
Waga poniżej 0.4 kg
Wyposażony w:
Przewody pomiarowe BNC
Instrukcję obsługi w języku polskim
Bateria/akumulator (jezli ACCU to urzadzenie ładujace)
24 miesiące gwarancji
| MODEL POGLĄDOWY | https://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/SON-CPD35-Sonda-pradowa-do-oscyloskopu-do-30A%2C-do-100kHz/34137
28 | Sonda oscyloskopowa
Pasywna sonda oscyloskopowa powinna mieć możliowść współpracy z oscyloskopami cyfrowymi DSO, oraz oscyloskopami analogowymi.
Pasmo przenoszenia od 150MHz do 200MHz
Przełącznik z dzielnikiem: 1:1 / 10:1
Impedancja wejściowa 1x MΩ ±2%, 10x MΩ ±2%
Pojemność wejściowa 1 x 100 pF -150 pF, 10 x 18,5 pF - 22,5 pF
Zakres kompensacji 8 pF - 35 pF
Napięcie wejściowe 1x: 300 Vp-p, 10x: 600 Vp-p
Długość przewodu: 120cm-150cm
Budowa kabla/przejścia: BNC wtyk , chwytak haczykowy
Wyposażenie standardowe:
chwytak z haczykowatą końcówką
końcówka sprężynująca
nasadki ochronne
przewód uziemiający zakończony izolowanym krokodylkiem
wkrętak strojeniowy
zestaw kolorowych znaczników
| MODEL POGLĄDOWY | https://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/SON-PPT150-Sonda-pomiarowa-do-oscyloskopu-110-150MHz%2C-11-5MHz/38580
https://www.gotronik.pl/sonda-oscyloskopowa-200mhz-ut-p05-p-1502.html