## Część__nr_1
Część nr 1
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość
1 | Kompres wysokochłonny jał. (10cm x 20cm) | op. a 25 szt. | 40
2 | Kompres wysokochłonny niejał. (10cm x 20cm) | op. a 50 szt. | 18
3 | Kompresy włókninowe niesterylne 30g ( 5 x 5cm ) x 100 szt. | op. | 4400
4 | Kompresy włókninowe niesterylne 30g ( 7,5 x 7,5cm ) x 100 szt. | op. | 3680
5 | Kompresy włókninowe niesterylne 30g ( 10 x 10cm) x 100 szt. | op. | 2500
6 | Lignina bielona arkusze á 5kg | op. | 140
7 | Lignina rolki a 150g | szt. | 800
8 | Opaska elastyczna tkana wielokrotnego lub jednorazowego użytku pakowana poj. z zapinką z domieszką bawełny (5m x 10cm ) | szt. | 2160
9 | Opaska elastyczna tkana wielokrotnego lub jednorazowego użytku pakowana poj. z zapinką z domieszką bawełny (5m x 15cm ) | szt. | 3300
10 | Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy na biodro ,brzuch | a' 1 mb | 22
11 | Siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy na dłoń, i stopę | a' 1mb | 100
12 | Siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy na głowę dziecka,podudzie,kolano,ramię | a' 1 mb | 100
13 | Siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy na głowę, udo,biodro | a' 1 mb | 100
0
0

## Część_nr_2
Część nr 2
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość
1 | Kompresy z gazy bawełnianej, jałowe, z podwiniętymi krawędziami,posiadające wszytą na całej długości nitkę radiacyjną 17-nitkowe 12 warst.*(10 x10 cm) posiada samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej, pakowane po 10 szt. | op. | 7000
2 | Serwety operacyjne 4-warstwowe z tasiemką z elementem radiacyjnym z gazy 20-to nitkowej (45cm x 45cm) | op. a 20 szt. | 300
3 | Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt. | op. | 280
4 | Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajduje się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. | szt. | 1000
5 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodne z EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych (przenikanie bakterii na sucho maksymalnie 37 CFU zgodnie z EN ISO 22612, pylenie 1,15 log 10 zgodnie z EN ISO 9073-10, wypychanie na sucho 48 kPA zgodnie z EN ISO 13938-1 siła zrywająca 43,7N kierunek wzdłużny/66,3N kierunek poprzeczny zgodnie z EN 29073-3 Wyniki potwierdzone załączeniem raportu z niezależnego laboratorium. Rozmiary S-XXL, do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 500
kompresy, serwety operacyjne zakwalifikowane do grupy II A reguła 7 (tj. materiał chirurgiczny inwazyjny.), dopuszcza się serwety operacyjne zakwalifikowane w klasie I reg. 4

## Część_nr_3
Część nr 3
Lp | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość
1 | Kompres wysokochłonny n/jał.(20cm x 20cm) | szt. | 1000
2 | Serweta z otworem o śr.7cm, samoprzylepna (50cm x 60cm) | szt. | 70
3 | Serweta z otworem, samoprzylepna możliwość dostosowania średnicy otworu (45cm x 75cm) | szt. | 65
4 | ZESTAW DO NAKŁUCIA LĘDŹWIOWEGO skład ; 1x serweta wł. 75cmx90 cm (barierowa), 1x serweta wł. 75cm x 90 cm,z otworem i przylepną krawędzią boczną(barierowa),1 x kleszczyki plastikowe 14 cm, 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana),1 x igła 18G x 1 ½ różowa, 1 x igła 21 G x 1 1/2 zielona, 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer),wielkość śliwki, 1 x opatrunek Cosmopor E 7,2 x 5 cm | szt. | 480
5 | Zestaw do histeroskopii o skłądzie, 1 x serweta Protect na stół narzędziowy 100 x 150 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x serweta Protect przylepna 75 x 90 cm 2 x osłona na kończynę Protect 120 x 75 cm półotwarta 1 x worek do gromadzenia płynów przylepny 47 x 70 cm 2 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm, Materiał obłożenia zgodny z wymogami normy EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych, bez zawartości wiskozy i celulozy, o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 145 kPa i na mokro 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: wynosi około 285%, czyli około 156 ml/m2Zestaw do histeroskopii o skłądzie, 1 x serweta Protect na stół narzędziowy 100 x 150 cm; 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm;1 x serweta Protect przylepna 75 x 90 cm 2 x osłona na kończynę Protect 120 x 75 cm półotwarta; 1 x worek do gromadzenia płynów przylepny 47 x 70 cm; 2 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm, Materiał obłożenia zgodny z wymogami normy EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych, bez zawartości wiskozy i celulozy, o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) 158 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho 145 kPa i na mokro 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: wynosi około 285%, czyli około 156 ml/m2 | szt. | 300
6 | Zestaw do laparoskopii, o składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 250/260 x 280, 1 taśma przylepna 10 x 50, 1 uchwyt Velcro 2 x 23, 4 ręczniki celulozowe, Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. | szt. | 400
7 | ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO JAŁOWY,o składzie: 6 x kompresy gazowe 17n8w 7,5cm x 7,5cm; 4 x tampony gazowe średniej wielkości; 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm; 1 x pęseta plastikowa anatomiczna niebieska 12,5 cm; 1 x serweta barierowa włokninowa, nieprzylepna 45cm x 75cm; 1 x serweta barierowa,włókninowa 45cm x 75cm z regulowanym otworem przylepnym (serweta dwuczęściowa); 1 strzykawka typu Luer-Lock 10ml,opakowana; 1 x igła 1,2mm x 40mm 18G różowa,opakowana;1 x igła 0,8mm x 40mm 21G zielona,opakowana; 1 x ostrze-skalpel 6,5cm, opakowane; 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm; 1 x opatrunek jałowy z folii poliuretanowej 10 x 15cm (opakowany) Zestaw zapakowany w opakowaniu typu blister, w kształcie tacki z 2 wgłębieniami na płyny, która może służyć jako pojemnik na odpadki. | szt. | 360
8 | Serweta samop. z otworem jałowa 150x120 cm, otw. 7cm | szt. | 75
WYMAGANIA MINIMALNE : poz 5,6,7
Obłożenia sterylne,min 2 warstwowe, spełniające wymogi normy EN 13795 1-3,
Wykonane z włókniny polipropylenowej z laminatem polietylenowym,o gramaturze min 55g/m2
odporność na przenikanie cieczy min.150 cm słupa H2O
Na opakowaniach zewnętrznych sterylnych obłożeń i zestawów sterylnych obłożeń i serwet,powinny znajdować się min. 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu.

## Część_nr_4
Część nr 4
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość
1 | Opatrunek jałowy nasycony trójskładnikową maścią bez składników czynnych (10cm x 10cm) | szt. | 600
2 | Opatrunek jałowy nasycony trójskładnikową maścią bez składników czynnych (10cm x 20cm) | szt. | 420
3 | Opatrunek z siatki poliamidowej impregnowanej neutralną maścią na bazie trójglicerydów zawierający srebro metaliczne 10x 10cm | szt. | 280
4 | Opatrunek z siatki poliamidowej impregnowanej neutralną maścią na bazie trójglicerydów zawierający srebro metaliczne 10x 20cm | szt. | 100
5 | Pianka do oczyszczania skóry do szybkiego i delikatnego usuwania zabrudzeń w przypadku nie trzymania stolca lub moczu , pochłaniająca zapach z dodatkiem kreatyny | szt. - 400 ml | 48
6 | Opatrunek piankowy hydropolimerowy do zabezpieczania miejsca pod rurkę tracheostomijną z nacięciem Y wielkości 8 cm x8 cm | op. a' 10 szt. | 68
7 | Opaska gipsowa 2-4 minutowa, materiał nośny obustronnie pokryty gipsem naturalnym min. 94% nawinięty na ekologiczną tekturową rolkę. 3 x 10 cm Opakowanie a 2szt. | op. a 2 szt. | 384
8 | Opaska gipsowa 2-4 minutowa, materiał nośny obustronnie pokryty gipsem naturalnym min. 94% nawinięty na ekologiczną tekturową rolkę. 3 x 14-15 cm Opakowanie a 2szt. | op. a 2 szt. | 720
9 | Podkład pod opatrunek gipsowy ( 3m x 10cm ) | Szt. | 780
10 | Podkład pod opatrunek gipsowy ( 3m x 15cm ) | Szt. | 1440
11 | Serweta z gazy bawełnianej 20 nitkowej, jałowa, 4 warstwowa z chip rtg i tasiemką w kolorze białym, po praniu technologicznym i wstępnym w celu zwiększenia chłonności i szybkości wchłaniania, wyrób kl.2A reg.7, podwójna etykieta na opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym, rozmiar 45x45cm(+/- 3 cm) a`5szt. Opakowanie transportowe - podwójny karton. | Szt. | 9000

## Część_nr_5
Część nr 5
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość opak.
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | pak. po 3 szt | 6
2 | Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | pak. po 3 szt | 10
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | pak. po 3 szt | 12
4 | Opatrunek brzuszny Abdominal, zawierający w składzie: a.folie ochronną o śr.65 cm na organy wewnętrzne, samoprzylepny port z drenem. b. opatrunek piankowy z elastycznej czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38 cm x 25 cm x 1,6 cm 2 szt. c. 6 szt. samoprzylepnej transparentnej folii poliuretanowej o wym. 20 cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej taccce. Opatrunek brzuszny musi umożliwiać leczenia rozległych ran brzusznych, szczególnie powikłanych przetokami i zabezpieczać przed jatrogennymi uszkodzeniami ściany jelita do jakich prowadzić może bezpośrednie położenie gąbki. | pak. Po 1 szt | 2
5 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm | pak. po 3 szt | 18
6 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm | pak. po 3 szt | 16
7 | Sylikonowa warstwa kontaktowa do zabezpieczania ran przed wrastaniem ziarniny w opatrunek rozmiar 10 x20cm | pak.po 5 szt | 1
8 | Dodatkowy jałowy port, osobno pakowany, samoprzylepny o rozmiarze 8 x 8 cm | pak.po 3 szt | 3
Powyższy asortyment musi być kompatybilny z aparatami do podciśnieniowego leczenia
ran,który dostarcza dostawca na okres trwania terapii.

## Część_nr_6
Część nr 6
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość
1 | Opaska podtrzymująca dziana ( 4m x 5cm ) | Szt. | 3600
2 | Opaska podtrzymująca dziana ( 4m x 10cm) | Szt. | 5400
3 | Opaska podtrzymująca dziana ( 4m x 15cm ) | Szt. | 2340
4 | Kompres z włókniny jałowy 10 x 10 cm z nacięciem typu O, pakowane á 2szt.opakowanie typu blister. | op. a 2 szt. | 50
5 | Kompres z włókniny jałowy 10 x 10 cm z nacięciem typu Y, pakowane á 2szt.opakowanie typu blister. | op. a 2 szt. | 30
| setony jałowe z gazy 1m x 2cm a 1szt. | op. a 1 szt. | 50
| setony jałowe z gazy 1m x 2cm a 1szt. | op. a 1 szt. | 50
6 | Setony jałowe z gazy 1m x 2cm a 1szt. Z nitką RTG pakowane po 1 szt. | Szt. | 90
7 | Setony jałowe z gazy 1m x 5cm Z nitką RTG, pakowane po 3 szt. | op. a 3 szt. | 120
8 | Tupfery twardez nitką RTG do preparowania tkanek 15cmx15cm,jałowe z gazy 17-nitkowej typ „fasola”(TEXmin.15 potwierdzone kartą techniczną), pakowane po 5 szt. | op. a 5 szt. | 440
9 | Podkłady ginekologiczne do sterylizacji w parze wodnej (34 cm x 9 cm) podkład nieprzemakalny i chłonny. | Szt. | 21600
10 | Gaza opatrunkowa kopertowa 13 nitk. jałowa 1m² (TEX min.15 potwierdzone kartą techniczną) | Szt. | 1040
11 | Przylepiec hipoalergiczny na jedwabiu 2,5cm x 5 m | Szt. | 36
12 | Wata bawełniana 500 g | Szt. | 12
13 | Przylepiec hipoalergiczny na jedwabiu 5cm x 5 m | Szt. | 12

## Część_nr_7
Część nr 7
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość
| Pieluchomajtki dla dzieci w przedz. wag. Do 2 kg | szt | 322
1 | Pieluchomajtki dla dzieci w przedz. wag. 2-5kg | szt | 6552
2 | Pieluchomajtki dla dzieci w przedz. wag. 5-9kg"midi" | szt | 2200
3 | Pieluchomajtki dla dzieci w przedz. wag. 8-18kg"maxi" | szt | 132
4 | Pieluchomajtki dla dorosłych "S" | szt | 960
5 | Pieluchomajtki dla dorosłych "M" | szt | 960
6 | Pieluchomajtki dla dorosłych "L" | szt | 8160
7 | Pieluchomajtki dla dorosłych "XL" | szt | 13680
Poz.4, 5,6,7
Pieluchomajtki wykonane na całej powierzchni z materiału "oddychającego"
(przepuszczalnego dla powietrza i pary wodnej),posiadające dwa
ściągacze taliowe, rozciągliwe, przylepco-rzepy oraz falbanki skierowane na zewnątrz.

## Część_nr_8
Część nr 8
| Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość
1 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramka ułatwiająca aplikację,proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 5,0-5,7 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy, opakowanie typu folia-folia z polietylenu. | szt | 400
2 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 10x12 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, opakowanie typu folia-folia z polietylenu. | szt | 1100
3 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z wycięciem. Rozmiar 8,5 x 11,5 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2,5 cm), laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem włókninowym z wycięciem. Ponacinane poprzecznie obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka). Klej akrylowy naniesiony wzorem diamentu (folia) i ze wzrorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). Może być utrzymywany do siedmiu dni | szt | 500
4 | Samoprzylepne paski do zamykania z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmocnionej włóknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek, rozmiar 6 x 38 mm(koperta a'6 pasków) | kopert | 400

## Część_nr_9
Część nr 9
L.p. | Nazwa asortymentu | rozmiar | j.m. | Ilość
1 | Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem na włókninie pokrytej hipoalergicznym klejem akrylowym | 1m x 6cm | Szt. | 220
2 | Opatrunek samoprzylepny do zabezpieczania kaniul obwodowych, wykonany z hydrofobowej włókniny z kolorowym nadrukiem na całej powierzchni, z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający mini wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu, nacięcie na port pionowy oraz dodatkową podkładkę włókninową pod skrzydełka kaniuli. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym | 7,6 cm x 5,1 cm | op. | 25
3 | Jałowy plaster do mocowania kaniul zaopatrzony włókninową warstwę chłonną i podkładkę pod port kaniuli, posiadający zaokrąglone brzegi, dla dorosłych, op. 100 szt | min. 7,6cm x 5,1 cm | op. | 480
4 | Przylepiec chirurgiczny – hypoalergiczny, elastyczny, włókninowy pokryty klejem akrylowym | 10m x 10cm | Szt. | 60
5 | Przylepiec chirurgiczny – hypoalergiczny, elastyczny, włókninowy pokryty klejem akrylowym | 10m x 20cm | Szt. | 42
6 | Przylepiec chirurgiczny – hypoalergiczny, perforowany na foli | 9-9,3m x 25mm | op a 12 szt. | 90
7 | Przylepiec hypoalergiczny włókninowy pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym | 9-9,3m x 25mm | op. a 12 szt. | 300
8 | Plaster tkaninowy na podłożu bawełnianym pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, | 5m x 50mm | op a 6 szt. | 1
9 | Chirurgiczny opatrunek włókninowy jałowy, hipoalergiczny, pokryty klejem akrylowym, z wkładem chłonnym powleczonym siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany, z zaokrąglonymi brzegami | 10x10cm | Szt. | 6600
10 |  | 10x20cm | Szt. | 3000
11 |  | 10x30cm | Szt. | 1000
10 | bandaż kohezyjny, samoprzylepny, jednorazowy | 5 -6cm x4- 4,5m | Szt. | 48
11 | Dwuczęściowy stabilizator złożony z części mocowanej do skóry i części mocującej dren do stabilizacji różnego rodzaju drenów i cewników. Część stabilizatora mocowana do skóry pacjenta wykonana z włókniny z kolorowym nadrukiem. Część mocująca dren jest zintegrowana z częścią przyklejaną do skóry pacjenta i posiada dodatkowy przylepiec – niebieski rzep oraz przylepne pole dla lepszej stabilizacji rurki medycznej. Pokryty hypoalergicznym klejem. Przylepiec niejałowy | 9 cm x 4 cm | Szt. | 50
12 | Koc ratunkowy srebrno – złoty | 210cm x 160cm | Szt. | 524
0

## Częsć_nr_10
Część nr 10
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość
1 | Chusta trójkątna włókn. 96X 96X136 | szt. | 840
2 | Fartuch medyczny n/jałowy z mankietem bawełnianym lub dzianiny poliestrowej o szer. Min. 4,5 cm,gramatura min. 40g rozm.XL | op. a 10 szt. | 100
3 | Serweta chłonna do rąk jałowa40cm x 40cm, pakowana poj. | szt. | 6000
4 | żel do miejsc. Znieczulania błon śluzowych z dodatkiem preparatu antyseptycznego, odkażającego i znieczul. powierzchniowo; w składzie: 2% lidocaina, 0,05% chlorheksydyna, przeźroczysty; pakowany w sterylne, jednorazowego użycia dozowniki 6 ml- dla kobiet i dzieci, 11 ml dla mężczyzn. Sterylizowany parą wodną. Pakowany po 25 szt.(11ml) lub 50 szt.(6 ml) | op. | 36

## Część_nr_11
Część nr 11
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość
1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa niesterylna | op. a 50 szt. | 840
2 | Podkład chłonny z pulpy celulozowej pokryty nieprzemakalną folią z warstwą antypoślizgową od spodu 90x 60cm, min. chłonność 950 g | op. a 25 szt. | 1000
3 | Podkład z włókniny niejałowy 160cm x 90cm,włóknina min.35g/m² | op. a 20 szt. | 540
4 | Podkład z włókniny niejałowy 210cm x 160cm,włóknina min.35g/m² | op. a 10 szt. | 160
5 | Pokrowce na obuwie antypoślizgowe | op. a 100 szt. | 120
6 | Spodnie krótkie włókninowe do kolonoskopii - rozm.L – XXL do wyboru przez zamawiającego. | op. a 10 szt. | 68
7 | Sterylna foliowa osłona na przewody dł. około 2,5m szer. około 15cm | Szt. | 960
8 | Sterylna osłona na stolik Mayo od 140cm x 75-80cm | Szt. | 480
9 | Zestaw serwet dla noworodka sterylny o składzie: podkład o wym. 90cm x 60cm z wkładem chłonnym z pulpy celuloz. o chłonności 2000g , ręczniki włókninowe o wym. 80cm x 60 cm – 4szt., czapeczka dla noworodka | Szt. | 850

## Część_nr_12
Część nr 12
L.p. | Nazwa asortymentu | j.miary | ilość
1 | ZESTAW DO CHIRURGII RĘKI skład minimalny: | szt | 66
2 | a)serweta w kształcie litery T zintegrowana(opcjonalnie z osłoną Mayo) o wymiarach min. 270 x 320 cm z samouszczelniającym się otworem otoczonym wzmocnieniem oraz min. 1 uchwytem na przewody lub dreny (razem lub osobno) 1 szt
3 | b)serweta min 100x150 cm 1 szt
4 | c) taśma samoprzylepna min 2x23 cm 1szt całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki min.140 x 190 cm
2 | Jałowy zestaw podstawowy, wykonany laminatu o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O, chłonność min. 300% Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm - 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm - 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x180cm - 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm - 4 ręczniki 30x40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm. Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 200
3 | Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony wykonany z laminatu o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm - 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm - 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm - 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm - 4 ręczniki 30x40cm - 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 200
4 | Jałowy zestaw uniwersalny z serwetą z wycięciem "U" wykonany z laminatu o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² .Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, - 1 serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" - 1 serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 200x240cm - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 72
5 | Jałowy zestaw brzuszno – kroczowy - wykonany z laminatu o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, - 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna : jama brzuszna – przylepne i okolice krocza - nieprzylepne okno oraz 3. uchwyty do mocowania kabli i drenów - 2 ręczniki 30x40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 21
6 | Jałowy zestaw do artroskopii stawu kolanowego – serwety wykonane z laminatu o minimalnej gramaturze 62 g/m², wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.. Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm - 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca elastometryczny otwór Ø7cm i uchwytem typu rzep, w strefie krytycznej wzmocnienie - 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm - 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x80cm - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm, - 2 ręczniki 30x40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 72
7 | Jałowy zestaw pionowy/izolacyjny. Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm - 1 serweta pionowa z folii PE z oknem wypełnionym folią chirurgiczną, z workiem do zbiórki płynów, 2. kieszeniami na instrumenty chirurgiczne oraz 2. zintegrowanymi uchwytami („rzepami”) do mocowania drenów i przewodów - 2 ręczniki 30x40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt. | 28
8 | Jałowe obłożenie do tracheotomii wykonane z z laminatu o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. W rozmiarze 180x320cm z otworem 6x8cm. | szt. | 10
9 | osłona na kończynę 35 x 80cm | szt. | 100
10 | osłona na kończynę 35 x 125 cm | szt. | 65
11 | Komplet chirurgiczny z włókniny – wykonany z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45g/m2. Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Rękaw podwinięty i obszyty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Dostępny w czterech kolorach niebieskim, zielonym, różowym i fioletowym (rozmiar i kolor do wyboru przez Zamawiającego.) Komplet jednorazowy. | szt. | 1900
16
Wszystkie wyroby muszą spełniać wymogi normy EN 13795-3+A1
Na opakowaniach zewnętrznych sterylnych obłożeń i zestawów sterylnych obłożeń i serwet,powinny znajdować się min. 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu.

## Część_nr_13
Część nr 13
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość
1 | Czepek chir. Kosak fioletowy super | szt | 7200
2 | Czepek chir. CHIC zielony | szt | 800
3 | Osłona na ramię C- sterylny jednoczęściowy foliowy pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE o wymiarach 117x183cm i gramaturze 32 mikronów. Odpornośc na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >100cmH₂O | szt | 200

## Część_nr_14
Częśc nr 14
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość
1 | Zestaw do porodu: 1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu); 10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm; 1 ręcznik 30 cm x 20 cm; 1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm; 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm; 1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem z folii PE. Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej o gr.20 µm i włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m2. Serweta dla noworodka z miękkiej włókniny typu spunlace (spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane adresowe producenta. Opakowanie papierowo foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu. | szt. | 500
2 | Serweta operacyjna samoprzylepna 90 cm x 110 cm (+/-1cm) . Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 : 2019. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT ,datę ważności. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 400
3 | Serweta operacyjna samoprzylepna 150 cm x 240 cm (+/-5cm) Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 : 2019. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dyspenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 210
Zestaw do laparoskopii. 1.Serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (+/- 3 cm) (jako owinięcie zestawu), wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej lub niebieskiej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 0,5) g/m2 – 1 szt. 2.Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3x6cm i 3x13cm, mankiety o długości 8cm (+ 2cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130cm (+/- 5cm) – 2 szt. 3.Fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3x6cm i 3x13cm, mankiety o długości 8cm (+ 2cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość150cm (+/- 5cm) – 2 szt. 4.Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+/- 2 cm) w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 (+/- 0,5) g/m2, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm ( +/- 2 cm ) – 1 szt. 5.Pudełko kartonowe nieprzemakalne – 1 szt. 6.Narzędzie do mycia pola z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim 24.5cm – 1 szt. 7.Miska plastikowa, niebieska ze skalą 250 - ml 1 szt. 8.Tupfer miękki z gazy 20-nitkowej EN 14079 – 3 szt. 9. Płyn przeciwmgielny z gąbką 6 ml – 1 szt. 10.Czyścik do elektrody min. 5x5cm, z elementem kontrastującym w RTG, od spodu pasek samoprzylepny – 1 szt. 11.Skalpel jednorazowy z nasadką ochronną ostrze numer 11 – 1 szt. 12.Kieszeń na narzędzia, 2 - komorowa, transparentna kieszeń foliowa, samoprzylepna 38x40cm – 1 szt. 13.Taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 x 50 (+/- 1) cm – 1 szt.14. Strzykawka 2-częściowa, luer pozwalają na bezpieczną, wygodną i precyzyjną aplikację płynów. Przezroczysty cylinder i wyraźna miarka 10 ml – 1szt. 15.Elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową, długość kabla 3,2 m – 1 szt. 16.Włókninowy opatrunek do zabezpieczania ran z warstwą absorpcyjną, rozmiar 5 cm x 7 cm (+/- 0,5 cm) – 3 szt. 17.Włókninowy opatrunek do zabezpieczania ran z warstwą absorpcyjną, rozmiar 10 cm x 15 cm (+/- 0,5 cm) – 1 szt. 18.Kompresy z gazy 17-nitkowej 12-warstwowe z RTG 7,5 × 7,5 cm, zbindowane – 10 szt. 19.Serweta do laparoskopii 2-warstwowa wzmocniona 260/200x335cm, do zabiegów w ułożeniu pacjenta na wznak, z otworem w obszarze jamy brzusznej 28x32cm, otoczonym materiałem wzmocnionym min. 50x60cm,

## Częśc_nr_15
Część nr 15
L.p. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | j.m. | ilość
1 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. | 10x 10cm | szt | 260
2 |  | 15x15cm | szt. | 240
3 | Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Regulujący wilgotność w ranie, składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała. | 5,5x12cm | szt. | 400
4 |  | 15x15cm | szt | 200
5 | Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwą pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. | 10x 10cm | szt | 70
6 |  | 15x15cm | szt | 40
7 | Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwą pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą | 10x 10cm | szt | 40
8 |  | 12,5x12,5cm | szt | 240
10 | Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. | 12,5x12,5cm | szt. | 40
11 |  | 16,9 x 20 cm ( na kość krzyżową) | szt. | 50
12 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów:karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny. | 10x 10cm | szt | 160
13 |  | 20x20 cm | szt | 66
14 | Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej –zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzezroczysty,samoprzylepny, wodoodporny. | 10x 10cm | szt | 360
15 |  | 15x15cm | szt | 380
16 | Sterylny, przezroczysty żel hydrokoloidowy składający się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej. | 15g | szt. | 100
17 | Bakteriobójczy, miękki opatrunek hydrowłóknisty z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC zbudowany z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy sodowej. W formie wzmocnionego przeszyciami paska/taśmy. | 2x45cm | szt. | 80
18 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. | 20x30cm | szt. | 100
| Samoprzylepny, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne, o wysokiej chłonności. Materiał chłonny wykonany z hydrowłókien, utrzymywany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloidu, pokrytymi zewnętrzną błoną poliuretanową. | 9 x 15 cm | szt. | 80
|  | 9x25 cm | szt. | 50
19 |  | 9 x 35 cm | szt. | 10
szt.
| Bakteriobójczy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne, o wysokiej chłonności. Materiał chłonny wykonany z hydrowłókien z wbudowanymi jonami srebra, utrzymywany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloidu, pokrytymi zewnętrzną błoną poliuretanową. | 9 x 15 cm | szt. | 106
20 |  | 9 x 25 cm | szt. | 150
|  | 9 x 35 cm | szt. | 20
| Opatrunek wielowarstwowy, nieprzylepny przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. | 10 x 20cm | szt. | 240
| Opatrunek wielowarstwowy, przylepny przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. | 10 x 10 cm | szt | 280
|  | 15 x 15 cm |  | 110
|  | 20 x 20 cm |  | 150

## Część_nr_16
Część nr 16
L.p. | Nazwa Asortymentu | rozmiar | j.m. | ilość
1 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w całej powierzchni opatrunku , z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący sie wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością , pakowany pojedynczo | 12,5x12,5 cm | szt | 120
2 |  | 17,5x17,5 cm | szt | 160
3 | Sterylny, przeciwbakteryjny, samoprzywierający wysokochłonny, wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek z obramowaniem, paro - i gazoprzepuszczalny , z warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągła na powierzchni bordera i wyspy opatrunku) Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny i o bardzo wysokiej retencji, dzięki 5 wartswom w tym warstwie superabsorbentu, nie wymaga dodatkowego mocowania, pakowany pojedynczo | 12,5x12,5 cm | szt | 120
4 |  | 17,5x17,5 cm | szt | 200
5 | Sterylny wodoodporny 5- warstwowy opatrunek. Posiada wysoko paroprzepuszczalną folię (a także border), warstwę rozprowadzającą wysięk, warstwę chłonną z superabsorbentem, piankę poliuretanową, w warstwie kontaktowej miękki silikon. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej umożliwiający wysoka elastyczność opatrunku. Posiada znaczniki nasiąknięcia opatrunku. | 12,5x12,5 cm | szt. | 80
6 |  | 15 x 20 cm | szt. | 120
7 | Cieńki, czterowarstwowy opatrunek z obramowaniem do ran z niewielką ilością wysięku. Do stosowania w trudno dostępnych miejscach, które wymagają pełnego dopasowania i elastyczności (również doły pachowe, szyja, kolano, łokieć). Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Ponacinana wyspa opatrunkowa. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. | 10 x 10 cm | szt. | 80
8 |  | 15 x 15 cm | szt. | 120
9 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, bez kleju - z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku,paro - i gazoprzepuszczalny z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru, pakowany pojedynczo | 12,5x12,5 cm | szt. | 120
10 |  | 17,5x17,5 cm | szt. | 160
11 | Sterylny elastyczny, wodooporny, miekki, wysokochłonny opatrunek na rany pooperacyjne. Warstwa kontaktowa z miekkiego silikonu minimalizuje wystepowanie odparzen i pęcherzy, zapewnia, atraumatyczną zmiane opatrunku, eliminujac uszkodzenia rany i skóry otaczajacej. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej, zapewnia dużą elastyczność i bardzo dobre przyleganie opatrunku, co sprzyja mobilizacji pacjentów po zabiegu operacyjnym. Opatrunek all in one na rany pooperacyjne. | 9 x 10 cm | szt. | 320
12
13 |  | 10 x 30 cm | szt. | 200
14
15 |  | 10x20cm | szt. | 300
16
17
12 | Pięciowarstwowy opatrunek piankowy z obramowaniem, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z włokien poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Opatrunek dedykowany na piętę i łokieć, dopasowujący się do kształtu tej części ciała. Ze znacznikami nasycenia opatrunku i z technologią zapewniającą zmniejszanie sił tarcia i ścinania. | 22x23 cm | szt. | 200
13 | Pięciowarstwowy opatrunek piankowy z obramowaniem, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z włokien poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Opatrunek w kształcie serca, dedykowany na rany i profilaktycznie w okolicach kości krzyżowej. | 16 x 20 cm | szt. | 180
14 |  | 22 x 25cm | szt. | 240
15 | Żelujacy opatrunek włóknisty wykonany z alkoholu poliwinylowego (PVA) z siarczanem srebra do ran powierzchownych i głebokich z wysiekiem od średniego do dużego. Wykazujący wysoka absorbcję i retencję. Transferujący wysięk do opatrunku chłonnego. Wysoce elastyczny. Możliwość docinania. | 2 x 45 cm | szt. | 12
|  | 10 x 10cm | szt. | 14
16 | Sterylny, transparentny opatrunek kontaktowy z siatki poliamidowej obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu, bez przeciwwskazań do stosowania w połączeniu z leki i maściami; do zaopatrywania raz o wysięku słabym do bardzo dużego. Jako opatrunek pierwotny. Może pozostać ma ranie do 14 dni. Z możliwością docinania. | 7,5 x 10 cm | szt. | 50

## Część_nr_17
Część nr 17
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | ilość
1 | Kompresy gazowe jałowe z gazy 17-nitkowej 8warst (5 x 5cm )x 10szt | op. | 480
2 | Kompresy gazowe jałowe z gazy 17-nitkowej 8warst (7,5 x 7,5cm)x 10szt | op. | 1520
3 | Kompresy gazowe jałowe z gazy 17-nitkowej 8warst (10 x10cm )x 10szt | op. | 2400
kompresy zakwalifikowane do grupy II A reguła 7 (tj.materiał chirurgiczny inwazyjny.)

## Część_18
Część nr 18
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość
1 | Podkład bibułowo foliowy 2-warstw.rolka (dł.51 x szer.50cm,perfor.x 80szt) | Szt. | 84

## Część 19
Część 19
L.p. | Nazwa asortymentu | j.miary | rozmiar | ilość
1 | Sterylny opatrunek hydrożelowy w formie stałego płatu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów. | szt. | 10x12cm | 160
|  | szt. | 22x28 cm | 10
|  | szt. | 12x24cm | 40
2 | Sterylny, stabilny opatrunek hydrożelowy na oparzenia, w postaci stałego płata, oparty o kompozycję naturalnych oraz syntetycznych polimerów, wzmocniony na całej powierzchni włókniną. | szt. | 20x40cm | 10
|  | szt. | 25x25 cm na twarz | 7
|  | szt. | 30x40 cm na twarz | 7
|  | szt. | 40x60cm na twarz | 4
| Przeciwbakteryjny opatrunek srebrowy na cewnik/dren, warstwa poliuretanowa z tkaniną nylonową powlekaną srebrem, zawartość srebra 546mg/100cm², aktywny przez 7 dni. | szt. | śr.2,5 cm, z otworem śr.4,0 mm | 50
3 |  | szt. | śr.2,5 cm, z otworem śr.1,5mm | 50
|  | szt. | śr.2,5 cm, z otworem śr.7 mm | 50
4 | Adhezyjny przylepiec z perforacją z warstwą miękkiego silikonu, który zapewnia bezbolesne jego usuwanie. Stosowany także w leczeniu blizn (w tym hipertroficznych i keloidowych) | szt. | 2 cm x 3m | 10
| Naturalna matryca skóry z czystego kolagenu, zawierająca białka adhezyjne, fibronektynę, glikozaminoglikany oraz lamininę. Redukuje ilość proteaz w ranie, tworzy trwałą macierz pozakomórkową i ułatwia rewaskularyzację tkanki. | szt. | 10 x 12,7 cm | 20
5 | Naturalna matryca skóry z czystego kolagenu, zawierająca białka adhezyjne, fibronektynę, glikozaminoglikany oraz lamininę. Redukuje ilość proteaz w ranie, tworzy trwałą macierz pozakomórkową i ułatwia rewaskularyzację tkanki. | szt. | 5 x 5 cm | 10

## część 20
Część 20
L.p. | Nazwa asortymentu | j.miary | ilość
1 | Czepek pielęgniarski typu beret, z miękkiej włókniny, ściągany gumką op.100 szt. | op. | 32

## Część 21
Część nr 21
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość
1 | Zestaw do cesarskiego cięcia, skład minimalny: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 140 x 190cm, 1 x osłona na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm, 1 x serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery „T” o wymiarach min. 200/250cm x 315cm z przylepnym otworem otoczonym folią chirurgiczną oraz z torbą do zbiórki płynów z 2 zaworkami, 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50cm, 2 x ręcznik o wym. 30 x 40 cm | op. | 168
0

## Część 22
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość
1 | Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wykonany z hydrofobowej, oddychającej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 41 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski z białą lamówką. Fartuch z rękawami typu reglan i mankietami z elastycznej dzianiny poliestrowej o dł. min.7.5 cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy. Zapinany na podwójne wiązanie troków (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz rzepem - Velcro z tyłu. Troki o długości min.65cm złożone na pół oraz wzmocnione przeszyciem ultradźwiękowym szwem. Oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki oraz kolorystycznego kodowania za pomocą owinięcia fartucha. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru). Dodatkowo w opakowaniu 2 chłonne ręczniki wzmocnione nitką syntetyczną 30x40cm . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42/ECC, EN ISO 13795-1:2019, EN ISO 11135-1:2014 , EN 556-1:2001. | szt. | 9400
2 | Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony – wykonany z hydrofobowej, oddychającej włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m², wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o gramaturze 40g/m². Szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy Odporność na przenikanie cieczy – min. 81,5 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski z białą lamówką. Fartuch z rękawami typu reglan i mankietami z elastycznej dzianiny poliestrowej o dł. min.7.5 cm. Zapinany na podwójne wiązanie (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz z rzepem - Velcro z tyłu. Troki o długości min.65cm złożone na pół oraz wzmocnione przeszyciem ultradźwiękowym szwem. Oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki oraz kodowania kolorystycznej za pomocą owinięcia fartucha. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm (w zależności od rozmiaru fartucha inny kolor owinięcia ułatwiający szybszą identyfikację rozmiaru). Dodatkowo w opakowaniu 2 chłonne ręczniki wzmocnione nitką syntetyczną 30x40cm . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42/ECC, EN ISO 13795-1:2019, EN ISO 11135-1:2014 , EN 556-1:2001. | szt | 200