Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu 50 m 2 terenu Akademii Wojsk Lądowych imiennie generała Tadeusza Kościuszki przy ul. Czajkowskiego 109 zgodnie z wizualizacją będącą załącznikiem nr 2.

W skład zagospodarowania terenu wchodzą:

- zakup i ułożenie trawy rolowanej ok 50 m2,

- zakup i posadzenie 10 szt. bukszpanu (wysokość min. 30 cm) uformowanego w kształt kuli,

- wysypanie otoczaka białego wzdłuż ściany łukowej (ok. 6 mb., szerokości ok. 30 cm), frakcja 2/4 cm,

- montaż linii nawadniającej wraz ze sterownikiem zgodnie z poniższą specyfikacją.

Specyfikacja linii nawadniającej  do 70 m2

1. Linia nawadniająca

* Zraszacz wynurzalny - 6 szt.
* Złącze zraszacza - 6 szt.
* Rura montażowa fi 20 - 40 m
* Szybkozłączka fi 20 - 1 szt.
* Kolano - 2 szt.
* Trójnik - 6 szt.

1. Sterownik – programator nawadniania

* Urządzenie posiada pamięć programów przy wymianie baterii
* Średnica przyłącza: 3/4" lub 1"
* Elektroniczna regulacja
* Wyświetlacz LCD
* Zdejmowany moduł elektroniczny dla ułatwienia programowania
* Wysokiej jakości uszczelki
* Materiał: tworzywo ABS
* Zasilany baterią 9V
* Ciśnienie 6 – 8 bar
* Nawadnianie automatyczne 8 razy dziennie
* 15 różnych kombinacji dla określenia dni tygodnia