## Pakiet nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO
PAKIET NR 1 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Archiwum stalowe, stałe, na szkiełka mikroskopowe | 10
2 | Archiwum stalowe, stałe, na bloczki | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Archiwum wykonane ze stali pokrytej proszkiem epoksydowym | tak
2 | Szkielet główny archiwum wykonany ze stali o grubości min. 1,2 mm, szuflady archiwum wykonane ze stali o grubości min. 1,5 mm | tak
3 | Każda szuflada wyposażona w aluminiowy uchwyt otwierający zamontowany na całej długości szuflady | tak
4 | Każdy uchwyt otwierający wyposażony w zafoliowaną tabliczkę identyfikacyjną umieszczoną na całej długości uchwytu umożliwiającą opisanie i zidentyfikowanie zawartości | tak
5 | Pojemność szafy na min. 160 000 standardowych szkiełek mikroskopowych | tak
6 | Archiwum wyposażone w szuflady, każda z nich wyposażona w mechanizm zapobiegający wypadnięciu | tak
7 | Archiwum wyposażone w zamek centralny umożliwiający zabezpieczenie szkiełek | tak
8 | Wymiary szerokość 1023 mm (/- 20 mm) | tak
9 | Wymiary głębokość 725 mm ( +/- 20 mm) | tak
10 | Wymiary wysokość 1625 mm ( +/- 20mm) | tak
11 | Każda szuflada wyposażona w plastikowe wyjmowane wkładki. Wymaga się aby zastosowane wkładki na szkiełka były kompatybilne z posiadanymi archiwami na szkiełka i bloczki oraz archiwami stałymi na bloczki | tak
12 | System zabezpieczający umożliwiający otwarcie w danej chwili tylko jednej szuflady | tak
13 | gwarancja min. 24 miesięcy | tak
14 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2020
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Archiwum wykonane ze stali pokrytej proszkiem epoksydowym | tak
2 | Szkielet główny archiwum wykonany ze stali o grubości min. 1,2 mm, szuflady archiwum wykonane ze stali o grubości min. 1,5 mm | tak
3 | Każda szuflada wyposażona w aluminiowy uchwyt otwierający zamontowany na całej długości szuflady | tak
4 | Każdy uchwyt otwierający wyposażony w zafoliowaną tabliczkę identyfikacyjną umieszczoną na całej długości uchwytu umożliwiającą opisanie i zidentyfikowanie zawartości | tak
5 | Pojemność szafy na min. 44 000 standardowych bloczków | tak
6 | Szuflady wyposażone w mechanizm zapobiegający wypadnięciu | tak
7 | Archiwum wyposażone w zamek centralny umożliwiający zabezpieczenie bloczków | tak
8 | Wymiary szerokość 1023 mm (/- 20 mm) | tak
9 | Wymiary głębokość 725 mm ( +/- 20 mm) | tak
10 | Wymiary wysokość 1625 mm ( +/- 20mm) | tak
11 | Każda szuflada wyposażona w plastikowe wyjmowane wkładki. Wymaga się aby zastosowane wkładki na bloczki były kompatybilne z posiadanymi archiwami mobilnymi na szkiełka i bloczki oraz archiwami stałymi na szkiełka | tak
12 | System zabezpieczający umożliwiający otwarcie w danej chwili tylko jednej szuflady | tak
13 | gwarancja min. 24 miesięcy | tak
14 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO
PAKIET NR 2 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Szafa ognioodporna na chemikalia | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | jednostka wolnostojąca z drzwiami skrzydłowymi | tak
2 | możliwość poziomowania szafy na nierównym podłożu | tak
3 | zamek z blokadą cylindra | tak
4 | w tylnej ścianie szafy znajdują się otwory i kanały wentylacyjne, połączone z wylotami powietrza w suficie szafy | tak
5 | wymiary zewnętrzne: szer. x gł. x wys. (mm) 564 x 620 x 1947 ( +/- 20 mm szer x gł x wys ) | tak
6 | wymiary wnętrza: szer. x gł. x wys. (mm) 450 x 519 x 1626 ( +/- 20 mm gł x wys ) | tak
7 | szafa bezpieczeństwa typu 30, norma FM 6050 | tak
8 | badanie typu zgodnie z EN 14470-1 | tak
9 | certyfikat GS | tak
10 | certyfikat CE | tak
11 | kolor nadwozia antracyt szary | tak
12 | możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | tak
13 | kolor drzwi skrzydłowych - żółty ostrzegawczy | tak
Wyposażenie wnetrza: |  | tak
14 | 4 półki o ładowności min. 75 kg | tak
| 1 x dolna wanna zbiorcza o pojemności min. 22 litrów | tak
| wnętrze wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo kolor jasnoszary | tak
15 | dostawa,rozładunek, wniesienie, montaż w pełnym zakresie Wykonawcy | tak
16 | szafa wymaga podłączenia do wentylacji przez Wykonawcę | tak
17 | gwarancja min. 24 miesięcy | tak
18 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO
PAKIET NR 3 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek laboratoryjny | 1
2 | Wózek laboratoryjny ze stali nierdzewnej | 2
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 800 x 400 x 900 mm (+/-10mm) | tak
2 | wykonany z profili stalowych zamkniętych | tak
3 | zakończonych kółkami o właściwościach niebrudzących posadzki | tak
4 | wózek posiada dwie półki, w których umieszczone są wyjmowane kuwety wykonane z tworzywa PVC | tak
5 | nośność półek min. 50 kg | tak
6 | gwarancja min. 24 miesięcy | tak
7 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2020
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | o wymiarach bez uchwytu : (szer. x gł. x wys.) 900 x 500 x 850 mm (+/-10mm) | tak
2 | wykonany ze stali nierdzewnej | tak
3 | zakończonych kółkami o właściwościach niebrudzących posadzki, w tym dwa z hamulcem | tak
4 | wózek posiada dwie półki z przetłoczeniem | tak
5 | nośność półek min. 50 kg | tak
6 | gwarancja min. 24 miesięcy | tak
7 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO
PAKIET NR 4 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Taboret laboratoryjny wysoki z podpórką pierścieniową | 3
2 | Taboret laboratoryjny | 2
3 | Krzesło laboratoryjne wysokie z podpórką pierścieniową | 10
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wymiary siedziska: (szer.xgł): 360 mm x 350 mm) (-/+ 5 mm) | tak
2 | Zakres regulacji siedziska 560-690 mm +/- 10 mm | tak
3 | Podstawa pięcioramienna o średnicy 580 mm (+/-3mm) wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym | tak
3 | Regulacja wysokości siedziska podnośnikiem pneumatycznym o skoku 140 mm (+/-10mm) z metalową przedłużką | tak
4 | Siedzisko wykonane z miękkiego czarnego poliuretanu antypoślizgowe | tak
5 | Siedzisko odporne na działenie kwasów i zasad oraz na uszkodzenia mechaniczne | tak
6 | chromowany podnóżek o średnicy 450 mm (+/-3 mm) na wysokości 250 mm (+/-3 mm) od ziemi | tak
7 | gwarancja min. 24 miesięcy | tak
8 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2020
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Średnica taboretu 330 mm (+/-3mm) | tak
2 | Wysokość siedziska w granicach 420-560 mm (+/- 5 mm) | tak
3 | Podstawa pięcioramienna o średnicy 580 mm (+/-3mm) wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym | tak
4 | Regulacja wysokości siedziska podnośnikiem pneumatycznym | tak
5 | Kółka uniwersalne na twarde i miękkie podłogi lub do wyboru przez Zamawiającego | tak
6 | Siedzisko wykonane z miękkiego czarnego poliuretanu antypoślizgowe | tak
7 | Siedzisko odporne na działenie kwasów i zasad, oraz na uszkodzenia mechaniczne | tak
8 | gwarancja min. 24 miesięcy | tak
9 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2020
Wymagania zamawiającego do poz. 3 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wymiary( szerokość x wysokość ) siedziaska 460x420 mm (+/- 5 mm) , oparcia (szerokość x wysokość) 410 x310 mm (+/-5 mm) | tak
2 | Zakres regulacji siedziska 560-690 mm +/- 10 mm | tak
3 | Podstawa pięcioramienna o średnicy 580 mm (+/-3mm) wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym | tak
4 | Regulacja wysokości siedziska podnośnikiem pneumatycznym o skoku 140 mm (+/-10mm) z metalową przedłużką | tak
5 | Siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu antypoślizgowe | tak
6 | Siedzisko odporne na działenie kwasów i zasad , oraz na uszkodzenia mechaniczne | tak
7 | chromowany podnóżek o średnicy 450 mm (+/-3 mm) na wysokości 250 mm (+/-3 mm) od ziemi | tak
8 | Regulacja kąta nachylenia oparcia siedziska | tak
9 | gwarancja min. 24 miesięcy | tak
10 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO
PAKIET NR 5 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek do przewożenia zwłok | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | całość wykonana ze stali stali kwasoodpornej | tak
2 | zdejmowane leże z uchwytami po bokach | tak
3 | regulacja wysokości leża w zakresie 500 610/840mm (+/- 10mm) za pomocą mechanizmu śrubowego | tak
4 | wózek wyposażony w 4 kółka jezdne w tym dwa z blokadą | tak
5 | wymiary wózka: 2200 2300x695x500 610/840 (+/- 10 mm) | tak
6 | gwarancja min. 24 miesięcy | tak
7 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO
PAKIET NR 6 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Taboret ze stali kwasoodpornej | 3
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | siedzisko pełne wykonane ze stali kwasoodpornej | tak
2 | siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych na salach operacyjnych
3 | podstawa pięcioramienna lub trójramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej lub wysokiej jakości tworzywa o średnicy 50mm w tym dwa z blokadą. Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. | tak
4 | regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego dziwgnią ręczną | tak
5 | średnica siedziska : 350 mm (+/- 10 mm) | tak
6 | średnica podstawy : mieszcząca się w przedziale 480 - 600 mm (+/- 10 mm) | tak
7 | wysokość siedziska : 480 - 600 mm (+/- 10 mm) | tak
8 | taboret z obręczą pod nogi | tak
9 | dopuszczalne obciązenie min. 135 kg | tak
10 | wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | tak
11 | gwarancja min. 24 miesięcy | tak
12 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO
PAKIET NR 7 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Stolik ze stali kwasoodpornej | 1
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | całość wykonana ze stali stali kwasoodpornej | tak
2 | norma 0H18N9 | tak
3 | stelaż wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75mm, w tym dwa z blokdą | tak
4 | 3 półki - blaty wyjmowane | tak
5 | uchwyt do prowadzenia stolika wykonany z kształtownika o przekroju 20x20 mm | tak
6 | wymiary całkowite 805x430x890 mm (szer x gł x wys ) | tak
7 | wymiary powierrzchni użytkowej blatu 610x310x17 mm (szer x gł x wys ) | tak
8 | gwarancja min. 24 miesięcy | tak
9 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Pakiet nr 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO
PAKIET NR 8 |  |  |  | załącznik nr 1 do SIWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
|  | /w szt./ | /w zł/ | /w zł/
1 | Ławka 3-osobowa | 4
Wartość pakietu:
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Opis zgodnie z katalogiem meblowym Spółki Copernicus nr 50 - symbol katalogowy typu Ł-3 | tak
2 | Kolor do wyboru przez zamawiającego | tak
3 | gwarancja min. 36 miesięcy | tak
4 | produkt fabryczne nowy | tak
Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | parametry oferowane, opis
1 | Producent | podać
2 | Nazwa i typ wyposażenia | podać
3 | Kraj pochodzenia | podać
4 | Rok produkcji | 2020
…………………………………………….
podpis Wykonawcy